ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 5341/2

18.06.2019. године

ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку: ЈН бр. 33/2019 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећe изменe конкурсне документације за јавну набавку добара:  ЈН бр. 33/2019 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе):

Конкурсна документација је измењена у броју партија, тако  што се додаје партија 503:

| 503 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD MOTORNOG SISTEMA ACCILAN 3Ti PROIZVOĐAČA AESCULAP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503.1 | Sečivo za oscilatornu testeru dimenzije 90/13/0,89 mm | kom | 30 | 5.850,00 | 175.500,00 |
| 503.2 | Sečivo za oscilatornu testeru dimenzije 90/13/1,27 mm | kom | 30 | 5.850,00 | 175.500,00 |
| 503.3 | Sečivo za oscilatornu testeru dimenzije 90/19/1,27 mm | kom | 20 | 5.850,00 | 117.000,00 |
| 503.4 | Sečivo za oscilatornu testeru dimenzije 65/26/0,9 mm | kom | 30 | 5.850,00 | 175.500,00 |
| 503.5 | Baterija u koju je integrisana kompletna elektronika sistema, kapaciteta 1,95Ah | kom | 2 | 88.375,00 | 176.750,00 |
| 503.6 | Burgija, prečnika 3,2 mm, dužine 145/120 mm | kom | 10 | 3.914,00 | 39.140,00 |
| 503.7 | Ulje za negu i održavanje motornih sistema | kom | 12 | 5.900,00 | 70.800,00 |

То је условило измену конкурсне документације у тачки 2.1., обрасцу понуде и обрасцу структуре цене..

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Општа болница Чачак.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ