ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 1540/1

05.03.2019. године

ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку: ЈН бр. 10/2019 Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење за потребе Општe болницe Чачак (једногодишње потребе), сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећe изменe конкурсне документације за јавну набавку добара:  ЈН бр. 10/2019 Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење за потребе Општe болницe Чачак (једногодишње потребе), тако што се за партију 23 и 24 додају по четири нове ставке и исте сада гласе:

| 23 | Set za dijagnostiku za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom | set | 70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm -1 kom |  |  |
|  | 2. Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu - 3 kom |  |  |
|  | 3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm - 1kom |  |  |
|  | 4. Skalpel - 1 kom |  |  |
|  | 5. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm, dijametra kratke J žice 0.018''- 1 kom |  |  |
|  | 6. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 210cm., “J” krivine vrha-1kom |  |  |
|  | 7. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm - 1 kom |  |  |
|  | 8. Špric 10ml obican plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 4 kom. |  |  |
|  | 9. Špric 20ml obican plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 1 kom. |  |  |
|  | 10. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom. |  |  |
|  | 11. Posuda zapremine 500ml - 1 kom |  |  |
|  | 12. Sistem za ubacivanje mikrožice u mikrokateter- 1 kom |  |  |
|  | 13.Podrška za lakat i stabilizaciju ramena pacijenta, bez lateksa, iz dva dela (sa sposobnošću prilagođavanja dužini gornjeg ekstremiteta) |  |  |
|  | 14. Tray |  |  |
|  | 15. Hemostaza sa balonom za radijalnu punkciju |  |  |
| 24 | Set za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom + PCA | set | 70 |
|  | 1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm -1 kom |  |  |
|  | 2. Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu- 3 kom |  |  |
|  | 3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm - 1kom |  |  |
|  | 4. Skalpel- 1 kom |  |  |
|  | 5. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm, dijametra kratke J žice 0.018''- 1 kom |  |  |
|  | 6. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 210cm, “J”krivine vrha - 1 kom |  |  |
|  | 7. Špric 10ml obican plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 4 kom. |  |  |
|  | 8. Špric 20ml obican plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 1 kom. |  |  |
|  | 9. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom. |  |  |
|  | 10. Posuda zapremine 500ml - 1 kom |  |  |
|  | 11. Sistem za ubacivanje mikrožice u mikrokateter- 1 kom |  |  |
|  | 12. Podrška za lakat i stabilizaciju ramena pacijenta, bez lateksa, iz dva dela (sa sposobnošću prilagođavanja dužini gornjeg ekstremiteta) |  |  |
|  | 13. Tray |  |  |
|  | 14.Indeflator od 35atm u setu sa insertion toolom, Y konektorom, torqerom, Rxp špricom za fleshing |  |  |
|  | 15. Hemostaza sa balonom za radijalnu punkciju |  |  |

Измене су учињене табели 2.1, Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене.

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све горе наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Општа болница Чачак.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ