ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

СА ЗАКУПОМ АПАРАТА

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ  ЧАЧАК

(ТРОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА)

БРОЈ 11/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 3547 од 15.03.2017. године, измене Одлуке о покретању поступка број 3547-2 од 23.03.2017. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3547-1 од 15.03.2017. године, наручилац Општа болница Чачак  је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 11/2017

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

СА ЗАКУПОМ АПАРАТА

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ  ЧАЧАК

(ТРОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)

Отворени поступак

(Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Спроводи се ради закључења оквирног споразума

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Општи подаци о набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| 3. | Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара | 10 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду. | 19 |
| 6. | Обрасци, модел оквирног споразума и модел уговора | 25 |
| 7. | Изјава о испуњености обавезних услова | 96 |
| 8. | Изјава о независној понуди | 97 |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. | 98 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 98 (деведесет осам) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак.

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе), спровешће се у отвореном  поступку ( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити на основу оквирног споразума ( Члан 40 ЗЈН).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата.

1.4. Контакт:

Бранко Јевтовић тел./факс 032/375 811, 373 197  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com.

mr ph Драгана Брковић,  централа Опште болнице: 032/307 000, лок. 11 35.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 18.04.2017. године до 12  часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 18.04.2017. године са почетком у 12.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:

Одлука о закључењу оквирног споразума, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 11/2017 је лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице  Чачак (трогодишње потребе).

Назив и ознака из општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси;  33696200 – реагенси за тестирање крви; 33140000 – медицински потрошни материјал; РА02- закуп.

Ова јавна набавка је обликована у XIV /четрнаест/ партија. Свака партија је обележена римским бројем, а ставке у оквиру појединих партија арапским бројевима и то:

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE |  |  |
|  | Reagensi za imunohemijske analize |  |  |
|  | TESTOVI |  |  |
|  | Tiroidne fukcije |  |  |
| 1 | T3 | analiza | 2400 |
| 2 | T4 | analiza | 2900 |
| 3 | FT3 | analiza | 4400 |
| 4 | FT4 | analiza | 33000 |
| 5 | TSH-3 | analiza | 47000 |
| 6 | Anti TPO | analiza | 1900 |
|  | Reproduktivni hormoni |  |  |
| 7 | FSH | analiza | 3400 |
| 8 | LH | analiza | 3000 |
| 9 | Progesteron | analiza | 2400 |
| 10 | Prolaktin | analiza | 3700 |
| 11 | Testosteron | analiza | 3700 |
| 12 | Total HCG | analiza | 1900 |
|  | Anemija |  |  |
| 13 | Feritin | analiza | 1700 |
|  | Tumormarkeri |  |  |
| 14 | AFP | analiza | 1900 |
| 15 | CEA | analiza | 9800 |
| 16 | CA 125 | analiza | 5000 |
| 17 | CA 15-3 | analiza | 6500 |
| 18 | CA19-9 | analiza | 7300 |
| 19 | PSA | analiza | 7500 |
| 20 | free PSA | analiza | 3000 |
|  | Nadbubreg |  |  |
| 21 | Cortisol | analiza | 1400 |
|  | Alergija |  |  |
| 22 | total IGE | analiza | 5300 |
|  | Srčani |  |  |
| 23 | Troponin T ili I | analiza | 9500 |
| 24 | Procalcitonin | analiza | 100 |
|  | Ostali |  |  |
| 25 | Insulin | analiza | 2500 |
| 26 | PTH | analiza | 9800 |
|  | Reagensi za biohemijske analize |  |  |
|  | SUBSTRATI |  |  |
| 27 | Bilirubin, Direct | analiza | 26700 |
| 28 | Bilirubin, Total | analiza | 44500 |
| 29 | Cholesterol | analiza | 56500 |
| 30 | Creatinine | analiza | 102000 |
| 31 | Glucose | analiza | 105000 |
| 32 | D-LDL | analiza | 4500 |
| 33 | D-HDL | analiza | 38000 |
| 34 | Trigliceridi | analiza | 80000 |
| 35 | Urea | analiza | 85000 |
| 36 | Uric Acid | analiza | 32000 |
| 37 | Ukupni proteini | analiza | 56000 |
|  | ENZIMI |  |  |
| 38 | Alanin Aminotransferaza | analiza | 80000 |
| 39 | Aspartat Aminotransferaza | analiza | 80000 |
| 40 | Alkalina fosfataza | analiza | 47000 |
| 41 | Amilaza | analiza | 28000 |
| 42 | Creatin Kinaza | analiza | 40000 |
| 43 | CK MB | analiza | 19500 |
| 44 | Gamma- Glutamiltransferaza | analiza | 27000 |
| 45 | Lactate Dehidrogentaza P->L | analiza | 69000 |
|  | ELEKTROLITI |  |  |
| 46 | Kalcium arsenaza | analiza | 63000 |
| 47 | Cl - hloridi sa elektrodama | analiza | 49000 |
| 48 | K - kalijum sa elektrodama | analiza | 72000 |
| 49 | Na - natrijum sa elektrodama | analiza | 50000 |
| 50 | Neorganski fosfor | analiza | 45000 |
| 51 | Gvožđe | analiza | 32000 |
| 52 | TIBC | analiza | 7500 |
| 53 | Karbon Dioksid | analiza | 37000 |
| 54 | Litium | analiza | 1000 |
|  | SPECIJALNI PROTEINI |  |  |
| 55 | C-Reactivni proteini | analiza | 97000 |
| 56 | HBA1C | analiza | 7600 |
| 57 | Albumini u serumu | analiza | 17100 |
| 58 | Imunoglobulin A | analiza | 1500 |
| 59 | Imunoglobulin G | analiza | 1600 |
| 60 | Imunoglobulin M | analiza | 2400 |
| 61 | Proteini u urinu | analiza | 4200 |
| 62 | Mikroalbumin | analiza | 2600 |
| 63 | ETANOL | analiza | 8500 |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |
| 1 | TRI PART DIF |  |  |
|  | TRI PART DIF krvna slika | analiza | 43500 |
|  | CRP reagens | analiza | 10400 |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |
| 1 | Reagens za 5 part dift |  |  |
|  | ks sa 5 part dift | analiza | 130000 |
|  | Retikulociti | analiza | 1500 |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |
| 1 | Kertridž | test | 26000 |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima | test | 26000 |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |
| 1 | Kertridž | test | 14000 |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima | test | 14000 |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE |  |  |
| 1 | Glukoza | analiza | 85000 |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju |  |  |
| 1 | Sedimentacija | analiza | 50000 |
| VIII | LIS - etikete za LIS | kotur | 600 |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI |  |  |
| 1 | PT | analiza | 59000 |
| 2 | a PTT | analiza | 26000 |
| 3 | D-dimer | analiza | 9400 |
| 4 | Fibrinogen | analiza | 10000 |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |
| 1 | TnI, CKMB i mioglobin | analiza | 900 |
| 2 | TnI, NT pro BNP | analiza | 300 |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |
| 1 | NT pro BNP | analiza | 500 |
| 2 | Procalcitonin | analiza | 1000 |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI |  |  |
| 1 | TSH | analiza | 2.900 |
| 2 | FT4 | analiza | 2.900 |
| 3 | Tnl | analiza | 6.000 |
| 4 | bHCG | analiza | 2.400 |
| 5 | TG | analiza | 2.000 |
| 6 | BNP | analiza | 900 |
| 7 | AFP | analiza | 1.000 |
| 8 | PSA | analiza | 2.000 |
| 9 | free PSA | analiza | 1.000 |
| 10 | Cortisol | analiza | 2.000 |
| 11 | CA 19-9 | analiza | 1.800 |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA |  |  |
| 1 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 30 parametara | kom. | 3 |
| 2 | Spoljašnja kontrola za imunohemiju, za praćenje 25 analita po izboru | kom. | 3 |
| 3 | Spoljašnja kontrola za hematologiju | kom. | 12 |
| 4 | Spoljašnja kontrola za koagulaciju | kom. | 3 |
| 5 | Spoljašnja kontrola za urinske analize | kom. | 3 |
| 6 | Spoljašnja kontrola kardijačna | kom. | 3 |
| XIV | INTERNA KONTROLA ZA BIOHEMIJSKI NIVO 1 | kom. | 3 |

Понуђачи су дужни да за партије I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI i XII уз понуђени лабораторијски потрошни материјал, понуде и апарат у закуп при чему изражавају цену закупа апарата за период трајања оквирног споразума.

Процењена вредност јавне набавке ( по партијама и укупна):

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE |  |  |  |  |
|  | Reagensi za imunohemijske analize |  |  |  |  |
|  | TESTOVI |  |  |  |  |
|  | Tiroidne fukcije |  |  |  |  |
| 1 | T3 | analiza | 2400 | 105,00 | 252.000,00 |
| 2 | T4 | analiza | 2900 | 105,00 | 304.500,00 |
| 3 | FT3 | analiza | 4400 | 155,00 | 682.000,00 |
| 4 | FT4 | analiza | 33000 | 105,00 | 3.465.000,00 |
| 5 | TSH-3 | analiza | 47000 | 150,00 | 7.050.000,00 |
| 6 | Anti TPO | analiza | 1900 | 260,00 | 494.000,00 |
|  | Reproduktivni hormoni |  |  |  |  |
| 7 | FSH | analiza | 3400 | 105,00 | 357.000,00 |
| 8 | LH | analiza | 3000 | 105,00 | 315.000,00 |
| 9 | Progesteron | analiza | 2400 | 155,00 | 372.000,00 |
| 10 | Prolaktin | analiza | 3700 | 135,00 | 499.500,00 |
| 11 | Testosteron | analiza | 3700 | 205,00 | 758.500,00 |
| 12 | Total HCG | analiza | 1900 | 155,00 | 294.500,00 |
|  | Anemija |  |  |  |  |
| 13 | Feritin | analiza | 1700 | 105,00 | 178.500,00 |
|  | Tumormarkeri |  |  |  |  |
| 14 | AFP | analiza | 1900 | 105,00 | 199.500,00 |
| 15 | CEA | analiza | 9800 | 105,00 | 1.029.000,00 |
| 16 | CA 125 | analiza | 5000 | 155,00 | 775.000,00 |
| 17 | CA 15-3 | analiza | 6500 | 206,00 | 1.339.000,00 |
| 18 | CA19-9 | analiza | 7300 | 186,00 | 1.357.800,00 |
| 19 | PSA | analiza | 7500 | 206,00 | 1.545.000,00 |
| 20 | free PSA | analiza | 3000 | 185,00 | 555.000,00 |
|  | Nadbubreg |  |  |  |  |
| 21 | Cortisol | analiza | 1400 | 154,00 | 215.600,00 |
|  | Alergija |  |  |  |  |
| 22 | total IGE | analiza | 5300 | 61,80 | 327.540,00 |
|  | Srčani |  |  |  |  |
| 23 | Troponin T ili I | analiza | 9500 | 190,00 | 1.805.000,00 |
| 24 | Procalcitonin | analiza | 100 | 2.000,00 | 200.000,00 |
|  | Ostali |  |  |  |  |
| 25 | Insulin | analiza | 2500 | 154,00 | 385.000,00 |
| 26 | PTH | analiza | 9800 | 196,00 | 1.920.800,00 |
|  | Reagensi za biohemijske analize |  |  |  |  |
|  | SUBSTRATI |  |  |  |  |
| 27 | Bilirubin, Direct | analiza | 26700 | 5,50 | 146.850,00 |
| 28 | Bilirubin, Total | analiza | 44500 | 4,50 | 200.250,00 |
| 29 | Cholesterol | analiza | 56500 | 6,30 | 355.950,00 |
| 30 | Creatinine | analiza | 102000 | 1,10 | 112.200,00 |
| 31 | Glucose | analiza | 105000 | 2,60 | 273.000,00 |
| 32 | D-LDL | analiza | 4500 | 41,20 | 185.400,00 |
| 33 | D-HDL | analiza | 38000 | 30,90 | 1.174.200,00 |
| 34 | Trigliceridi | analiza | 80000 | 15,50 | 1.240.000,00 |
| 35 | Urea | analiza | 85000 | 10,50 | 892.500,00 |
| 36 | Uric Acid | analiza | 32000 | 8,30 | 265.600,00 |
| 37 | Ukupni proteini | analiza | 56000 | 2,60 | 145.600,00 |
|  | ENZIMI |  |  |  |  |
| 38 | Alanin Aminotransferaza | analiza | 80000 | 5,20 | 416.000,00 |
| 39 | Aspartat Aminotransferaza | analiza | 80000 | 3,10 | 248.000,00 |
| 40 | Alkalina fosfataza | analiza | 47000 | 2,10 | 98.700,00 |
| 41 | Amilaza | analiza | 28000 | 25,75 | 721.000,00 |
| 42 | Creatin Kinaza | analiza | 40000 | 23,70 | 948.000,00 |
| 43 | CK MB | analiza | 19500 | 8,30 | 161.850,00 |
| 44 | Gamma- Glutamiltransferaza | analiza | 27000 | 31,00 | 837.000,00 |
| 45 | Lactate Dehidrogentaza P->L | analiza | 69000 | 8,25 | 569.250,00 |
|  | ELEKTROLITI |  |  |  |  |
| 46 | Kalcium arsenaza | analiza | 63000 | 10,50 | 661.500,00 |
| 47 | Cl - hloridi sa elektrodama | analiza | 49000 | 2,50 | 122.500,00 |
| 48 | K - kalijum sa elektrodama | analiza | 72000 | 2,50 | 180.000,00 |
| 49 | Na - natrijum sa elektrodama | analiza | 50000 | 2,50 | 125.000,00 |
| 50 | Neorganski fosfor | analiza | 45000 | 3,50 | 157.500,00 |
| 51 | Gvožđe | analiza | 32000 | 6,00 | 192.000,00 |
| 52 | TIBC | analiza | 7500 | 51,50 | 386.250,00 |
| 53 | Karbon Dioksid | analiza | 37000 | 26,00 | 962.000,00 |
| 54 | Litium | analiza | 1000 | 100,00 | 100.000,00 |
|  | SPECIJALNI PROTEINI |  |  |  |  |
| 55 | C-Reactivni proteini | analiza | 97000 | 71,50 | 6.935.500,00 |
| 56 | HBA1C | analiza | 7600 | 102,50 | 779.000,00 |
| 57 | Albumini u serumu | analiza | 17100 | 4,00 | 68.400,00 |
| 58 | Imunoglobulin A | analiza | 1500 | 42,00 | 63.000,00 |
| 59 | Imunoglobulin G | analiza | 1600 | 52,00 | 83.200,00 |
| 60 | Imunoglobulin M | analiza | 2400 | 42,00 | 100.800,00 |
| 61 | Proteini u urinu | analiza | 4200 | 31,00 | 130.200,00 |
| 62 | Mikroalbumin | analiza | 2600 | 42,00 | 109.200,00 |
| 63 | ETANOL | analiza | 8500 | 16,00 | 136.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 46.960.140,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 2.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA I | 46.962.140,00 |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | TRI PART DIF |  |  |  |  |
|  | TRI PART DIF krvna slika | analiza | 43500 | 57,50 | 2.501.250,00 |
|  | CRP reagens | analiza | 10400 | 298,00 | 3.099.200,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 5.600.450,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.500,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA II | 5.601.950,00 |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | Reagens za 5 part dift |  |  |  |  |
|  | ks sa 5 part dift | analiza | 130000 | 53,10 | 6.903.000,00 |
|  | Retikulociti | analiza | 1500 | 113,00 | 169.500,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 7.072.500,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA III | 7.073.500,00 |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |
| 1 | Ketridž | test | 26000 | 210,64 | 5.476.640,00 |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima | test | 26000 | 19,00 | 494.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 5.970.640,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA IV | 5.971.640,00 |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |
| 1 | Ketridž | test | 14000 | 244,00 | 3.416.000,00 |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima | test | 14000 | 19,00 | 266.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 3.682.000,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA V | 3.683.000,00 |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza | analiza | 85000 | 28,00 | 2.380.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 2.380.000,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA VI | 2.381.000,00 |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju |  |  |  |  |
| 1 | Sedimentacija | analiza | 50000 | 27,85 | 1.392.500,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 1.392.500,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA VII | 1.393.500,00 |
| VIII | LIS - etikete za LIS | kotur | 600 | 900,00 | 540.000,00 |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI |  |  |  |  |
| 1 | PT | analiza | 59000 | 35,00 | 2.065.000,00 |
| 2 | a PTT | analiza | 26000 | 40,00 | 1.040.000,00 |
| 3 | D-dimer | analiza | 9400 | 860,00 | 8.084.000,00 |
| 4 | Fibrinogen | analiza | 10000 | 90,00 | 900.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 12.089.000,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA IX | 12.090.000,00 |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |
| 1 | TnI, CKMB i mioglobin | analiza | 900 | 1.990,00 | 1.791.000,00 |
| 2 | TnI, NT pro BNP | analiza | 300 | 2.880,00 | 864.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 2.655.000,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA X | 2.656.000,00 |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |
| 1 | NT pro BNP | analiza | 500 | 2.880,00 | 1.440.000,00 |
| 2 | Procalcitonin | analiza | 1000 | 1.960,00 | 1.960.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 3.400.000,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA X | 3.401.000,00 |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | TSH | analiza | 2.900 | 265,00 | 768.500,00 |
| 2 | FT4 | analiza | 2.900 | 265,00 | 768.500,00 |
| 3 | Tnl | analiza | 6.000 | 650,00 | 3.900.000,00 |
| 4 | bHCG | analiza | 2.400 | 450,00 | 1.080.000,00 |
| 5 | TG | analiza | 2.000 | 450,00 | 900.000,00 |
| 6 | BNP | analiza | 900 | 1.200,00 | 1.080.000,00 |
| 7 | AFP | analiza | 1.000 | 360,00 | 360.000,00 |
| 8 | PSA | analiza | 2.000 | 350,00 | 700.000,00 |
| 9 | free PSA | analiza | 1.000 | 450,20 | 450.200,00 |
| 10 | Cortisol | analiza | 2.000 | 265,00 | 530.000,00 |
| 11 | CA 19-9 | analiza | 1.800 | 450,00 | 810.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 11.347.200,00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1.000,00 |
|  | UKUPNO PARTIJA XII | 11.348.200,00 |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA |  |  |  |  |
| 1 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 30 parametara | kom. | 3 | 108.170,00 | 324.510,00 |
| 2 | Spoljašnja kontrola za imunohemiju, za praćenje 25 analita po izboru | kom. | 3 | 95.000,00 | 285.000,00 |
| 3 | Spoljašnja kontrola za hematologiju | kom. | 12 | 30.000,00 | 360.000,00 |
| 4 | Spoljašnja kontrola za koagulaciju | kom. | 3 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 5 | Spoljašnja kontrola za urinske analize | kom. | 3 | 166.000,00 | 498.000,00 |
| 6 | Spoljašnja kontrola kardijačna | kom. | 3 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| UKUPNO PARTIJA XIII | 1.857.510,00 |
| XIV | Interna kontrola za biohemiju nivo 1 | kom. | 3 | 18.000,00 | 54.000,00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 105.000.940,00 |
|  | UKUPNO ZAKUP | 12.500,00 |
|  | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST | 105.013.440,00 |

3. ВРСТА. СПЕЦИФИКАЦИЈА. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА. КВАЛИТЕТ. РОК ИЗВРШЕЊА. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста. спецификација. количина и опис добара која су предмет јавне набавке. детаљно су приказани у тачки 2.1. као и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

Количине предметних добара наведене у тачки 2.1. конкурсне документације су оквирне количине за потребе наручиоца. за период од  36  месеци.

Укупна уговорена количина предметних добара зависи од потреба здравствене установе као и расплоложивих финансијских средстава опредељених за ту намену и може да се разликује од количина наведених у тачки 2.1.

Место испоруке предметних добара је Ф –цо апотека Општe болницe Чачак,  ул. Др Драгише Мишовић205. Чачак.

Понуђачи су дужни да за партије I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI i XII уз понуђени потрошни материјал, понуде и апарат у закуп, при чему изражавају цену закупа апарата за период трајања оквирног споразума односно за период од дана закључења оквирног споразума до реализације последњег појединачног уговора закљученог на основу оквирног споразума.

Партија I:

Техничке карактеристике апарата:

Интегрисани систем за одређивање биохемијских и имунохемијских анализа.
Брзина рада биохемијског апарата: 500 и више фотометријских анализа на сат без ИSE модула са минимално 50 позиција за реагенсе.

Хлађење реагенаса на апарату.

Обавезан ISE модул са минималном брзином од 400 тестова на сат.
Брзина рада имунохемијског модула: минимално 170 тестова на сат са минимално 20 позиција за реагенсе.
Обавезно непрекидно додавање узорака на апарат без прекида рада апарата и обавезна могућност задавања хитних узорака преко реда.
Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року пада на терет понуђача, за време трајања оквирног споразума. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Уз апарат, уколико је за његов рад неопходна јединица за прављење деминерализоване воде, понуђач је дужан да обезбеди исту.

Уз апарат, понуђач поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа.
Контроле се раде сваког дана, калибрације када је то потребно и по упутсву произвођача.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија II:

Техничке карактеристике апарата:

1. Анализатор мора да одређује крвну слику и CRP истовремено
2. Минимална количина капиларног узорка (укупно максимално до 20 микролитара узорка за крвну слику и CRP)
3. Линеарност CRP-а до 200 mg/L
4. 4 позиције за епрувете и микроепрувете
5. 18 параметара крвне слике
6. Могућност рада крвне слике без CRP-a
7. Матрични штампач

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.
Уз апарат, понуђач поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.
Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

Партија III:

Техничке карактеристике апарата:

1. Хематолошки апарат са 5-партном диференцијацијом

2. 5-партна диференцијација беле лозе LIM, NEU, MONO, BAZ, EOS.3. Брзина рада апарата 80-120 узорака на сат.

4. Минимум 20 параметара

5. Могућност одређивања ретикулоцита по потреби

6. Аутолодер са минимум 50 узорака

7. Могућност понављања (Rerun)

8. Могућност рада појединачних узорака без аутолодера, директно из вакум система

9. Приказ стања реагенса у сваком тренутку.

10. База података

11. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и уграђен бар-код читач.

12. Би-дирекциона комуникација са ЛИС-ом.

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.
Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.
Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

НАПОМЕНА: (за партију II  – tri par dif и партију III - pet par dif):

Уз понуђене реагенсе и апарате, понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне реагенаса за крвне слике са свим системским реагенсима и детерџентима, калибраторима и контролним крвима у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа.
Контроле се раде сваког дана у години,  калибрације када је то потребно и по упутству произвођача.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија IV:

Техничке карактеристике апарата:

1. Апарат који се даје у закуп мора бити са кертриџ системом ( сав потрошни материјал се налази у кертриџима, електроде, калибрациони раствори, реагенси, отпадни контејнери).

2. Апарат ради сам аутоматску калибрацију, контролу у једној или више тачака по сопственом протоколу, што омогућава да апарат буде увек   спреман за рад.

3. Сам апарат препознаје микрокоагулуме и супстанце које утичу на резултате и сам исте уклања из система.

4. Сви параметри се одређују из једног узорка, тип узорка може бити артеријска, капиларна, венска крв или друге телесне течности.Узорковање се врши капиларно или у шприц.

5. Постоји могућност бирања параметара који се жели радити на апарату, зависно од потребе корисника.

6. Минимално, параметре које треба да одређује или израчунава апарат су:pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl-  COHb,  met Hb глукоза, лактат... и апарат на основу  претходно наведених израчунава и  HCO3,TCO2, BE(B), BE(ecf), %SO2...

7. За транспорт кертриџа је одговоран понуђач.

8. Апарат има уграђен принтер за штампач и бар код читач.

или

1. Апарат да ради на принципу оптичких електрода

2. Портабл са батеријом

3. Појединачне касете – једна касета, један пацијент

4. Да мери pH, pCO2, pO2, tHb Na+, K+, Ca+2, a да прерачунава бикарбонате, стандард бикарбонате, базни вишак екстрацелуларне течности, базни вишак, актуелна базност, стандардни pH, conc Ht, total CO2, јонизовани Ca, hematokrit

5. Принтер уграђен на апарат

6. Минимум волумен узорка 125μl

7. Врста узорка пуна крв, плазма или серум

8. Убацивање узорка аутоматском аспирацијом

9. Екран са „touch screen“ – oм

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Тражени апарат не захтева одржавање (дневно, недељно, месечно).

Сервис у гарантном и вангарантном року, осим на механичка и струјна оштећења, пада на терет понуђача.

У случају кварова, понуђач је у обавези да инсталира апарат, док се не отклони квар .

Понуђач, уз апарат,  испоручује УПС уређај за непрекидно напајање.

Обука особља иде на терет понуђача, уз динамику по захтеву наручиоца.

Контроле се раде по препоруци произвођача.

Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија V:

Техничке карактеристике апарата:

1. Апарат да ради на принципу оптичких електрода

2. Портабл са батеријом

3. Појединачне касете – једна касета, један пацијент

4. Да мери pH, pCO2, pO2, tHb, Na+, K+, Ca+2, a да прерачунава бикарбонате, стандард бикарбонате, базни вишак екстрацелуларне течности, базни вишак, актуелна базност, стандардни pH, conc Ht, total CO2, јонизовани Ca, hematokrit

5. Принтер уграђен на апарат

6. Минимум волумен узорка 125μl

7. Врста узорка пуна крв, плазма или серум

8. Убацивање узорка аутоматском аспирацијом

9. Екран са „touch screen“ – oм

или

1. Апарат који се даје у закуп мора бити са кертриџ системом ( сав потрошни материјал се налази у кертриџима, електроде, калибрациони раствори, реагенси, отпадни контејнери).

2.Апарат ради сам аутоматску калибрацију, контролу у једној или више тачака по сопственом протоколу, што омогућава да апарат буде увек 
   спреман за рад.

3. Сам апарат препознаје микрокоагулуме и супстанце које утичу на резултате и сам исте уклања из система.

4. Сви параметри се одређују из једног узорка, тип узорка може бити артеријска, капиларна, венска крв или друге телесне течности.Узорковање се врши капиларно или у шприц.

5. Постоји могућност бирања параметара који се жели радити на апарату, зависно од потребе корисника.

6. Минимално, параметре које треба да одређује или израчунава апарат су:pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl-  COHb,  met Hb глукоза, лактат... и апарат на основу  претходно наведених израчунава и  HCO3,TCO2, BE(B), BE(ecf), %SO2...

7. За транспорт кертриџа је одговоран понуђач.

8. Апарат има уграђен принтер за штампач и бар код читач.

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Тражени апарат не захтева одржавање (дневно, недељно, месечно).

Сервис у гарантном и вангарантном року, осим на механичка и струјна оштећења, пада на терет понуђача.

У случају кварова, понуђач је у обавези да инсталира апарат, док се не отклони квар .

Понуђач, уз апарат,  испоручује УПС уређај за непрекидно напајање.

Обука особља иде на терет понуђача, уз динамику по захтеву наручиоца.

Контроле се раде по препоруци произвођача.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија VI:

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис у гарантном и вангарантном року, осим на механичка и струјна оштећења, пада на терет понуђача.У случају дужег квара, обавеза понуђача је да инсталира нов апарат док се не отклони квар.

Апарат ради ензимску амперметрију са чипом који има стабилност најмање 60 дана, најмање 20 места за аутоматско узорковање, максимална количина узорка за анализу 20μl. Узорак за анализу може бити пуна крв.

Уз апарат, неопходно је да понуђач инсталира УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада апарата.

Bar code читач уграђен у апарат.

Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

Уз понуђене реагенсе понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне калибраторе, контроле, системске реагенсе и сав потрошни материјал, у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија VII:

Понуђач даје апарат за аутоматско одређивање седиментације на бази агрегације.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија IX:

Техничке карактеристике које треба да задовољи понуђени апарат:

1. Да није потребна калибрација за: PT, a-PTT, fibrinogen i  D-dimer

2. За коагулационе тестове не постоји сметња од иктеричних, липемичних и хемолизираних узорака.

3. Бар код за реагенсе и узорке

4. Хлађење позиције за реагенсе

5. Појединачне кивете

6. Могућност понављања узорка, додавање новог теста током рада, додавање реагенса током рада

7. Понуђени апарат мора бити аутоматски.

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.
Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.
Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа.
Контроле се раде сваког дана.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија X:

Техничке карактеристике које треба да задовољи понуђени апарат:

1. Могућност рада 3 параметра истовремено (troponinI, CKMB, mioglobin) и 2 параметра истовремено (NT pro BNP  и troponin) за максимум 20 минута

2. Рад без припреме узорка

3. Могућност рада на батерије

4. Аутоматска контрола укључена у сваку анализу (није потребна куповина додатних контрола)

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.
Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа.
Контроле се раде сваког дана, калибрације када је то потребно и по упутству произвођача.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија XI:

Техничке карактеристике које треба да задовољи понуђени апарат:

1. Могућност директног одређивања параметара без претходног центрифугирања

2. Параметри морају бити прекалибрисани од стране произвођача

3. Аутоматска контрола укључена у сваку анализу (није потребна куповина додатних контрола)

4. Могућност рада 3 параметра истовремено (troponinI, CKMB, mioglobin) и 2 параметра истовремено (NT pro BNP  и troponin)

5. Могућност одређивања Procalcitonina, TSH, beta HCG-a

6. Mаксимално време анализе до 20 минута

7. Уграђен штампач

8. База података за пацијенте

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.
Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.
Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа.
Контроле се раде сваког дана, калибрације када је то потребно и по упутству произвођача.

Уколико се током реализације оквирног спотазума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија XII:

Техничке карактеристике апарата:

- Методе - Хемилуминесценција или имуно ензимска флуоресценца или MEIA

- Брзина рада апарат - минимум 30 тестова на сат

- Да реагенси не захтевају претходну припрему (не односи се на калибраторе, контроле и системске реагенсе)

- Реагенси – монотест (појединачно паковање за сваку анализу)

- Процесуирање узорака – „Random access“

- Број позиција за узорке – минимално 20

- Број позиција за реагенсе – минимално 20

- Повезивање на лабораторијски информациони систем – преко RS232 porta

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Уз апарат, понуђач поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија XIII:

- Програм спољашње контроле квалитета мора бити стандардизован према ISO 17043

- Анализирање се врши на месечном нивоу, на свим анализаторима који се налазе у оквиру Лабораторијске службе

- Укључивање у програм спољашње контроле је могуће у било ком тренутку

- Омогућено је прихватање заосталих узорака на статистичку еваулацију све док је контролни материјал у року

Понуђачи су дужни да уз оригинално упутство за рад понуђених апарата доставе и оригинална упутства за понуђени потрошни материјал, као и апликације истих за понуђени апарат. Потребно је доставити и преводе упутства  на српски језик ( у писаној или у електронској форми на ЦД-у).

Понуђач је дужан да за понуђена добра  достави каталоге производа које нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним. Уколико поједине ставке из захтеване техничке спецификације нису наведенеу каталогу, понуђач је дужан  да достави изјаву произвођача понуђене опреме преведену на српски језик уколико је реч о ино-произвођачу опреме.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

Уколико понуђач нуди добро. а за исто није носилац дозволе (Решења о упису у регистар медицинских средстава) дужан је да достави фотокопију овлашћења носиоца дозволе да може нудити то добро.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12. 14/15 и 68/15). понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа. односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе. доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75. став 2 ЗЈН. понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду. запошљавању и условима рада. заштити животне средине. као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12. 14/15 и 68/15) и Члановима 17. 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015). понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре. односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције. односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде. кривична дела против заштите животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда. Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности. издате од стране надлежног органа. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре. односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције. односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против заштите животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности. издата од стране надлежног органа. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције. односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности. издате од стране надлежног органа. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12. 14/15 и 68/15). понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.). писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава. Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће. пре доношења одлуке о додели уговора. од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова. што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи. који су уписани у Регистар понуђача. нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама. став 2. понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке ( по партијама, односно ставкама) као и за апарат/е понуђене у закуп.

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке за сваку партију, односно ставку у оквиру партије, као и за апарат/е понуђене у закуп. Уколико нека од партија, односно ставки у оквиру партије  не подлеже регистрацији у АЛИМС-у. понуђач је дужан да достави потврду АЛИМС-а да се предеметно добро не сматра медицинским средством. те стога не подлеже регистрацији.

НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде. а уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства  не покрива цео уговорни период. понуђач који је уједно и носилац дозволе за медицинско средство које нуди. дужан је наручиоцу достави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у. По добијању Решења о обнови дозволе. понуђач је дужан да достави исто наручиоцу. У супротном. уговор ће бити раскинут.

Уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства  не покрива цео уговорни период. понуђач који није носилац дозволе за промет медицинског средства  које нуди.  дужан је да од носиоца дозволе прибави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у. да је носилац дозволе поднео захтев за обнову медицинског средства  и исти достави наручиоцу. као и решење о обнови дозволе по добијању истог.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику. у једном примерку. на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена. читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом. и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити. и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени. тако да се не могу накнадно убацивати. одстрањивати или замењивати појединачни листови. односно прилози. а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти. тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде. са припадајућом документацијом. достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак. са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)“. поштом. или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив. адресу. број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде. с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда. неотворене вратити понуђачу. са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена. коју наручилац није одбио због битних недостатака. која је одговарајућа. која не ограничава. нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета. уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у XIII /тринаест/ посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене римским бројевима, а ставке у оквиру појединих партија арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене. допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени. допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену. цена мора бити изражена у динарском износу. а не у процентима.

Свако обавештење о изменама. допунама или повлачењу понуде биће припремљено. означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив. као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу. а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама. у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације. понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање je  максимално до 90 (деведесет) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке ( Закон о рокoвима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама “СЛ. гласник РС“ бр. 119/2012).

Место испоруке је f-co  апотека Опште болнице Чачак Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, испорука је сукцесивна. најкасније до 3  дана од пријема поруџбине од стране наручиоца. а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима. без ПДВ-а.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

Цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Наручилац задржава право да може одбити понуду понуђача уколико понуђач понуди цену закупа апарата изнад вредности опредељене у Финансијском плану наручиоца за закуп апарата.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену. исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена. наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве. у складу са законом. понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача. као и податке о поднетим понудама. до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова. цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може. у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак. са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)“.

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса. тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима. у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала. сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може. у писаном облику. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената. као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења. контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу. вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке). а може да врши и контролу (увид) код понуђача . односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене. меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци. након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке. за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача. односно корисника. ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом. односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи. односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке. који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа. који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења. која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења оквирног споразума достави средство обезбеђења реализације оквирног споразума: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 40 дана од дана истека оквирног споразума. Менице морају бити бланко соло. безусловне и плативе на први позив. потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум, елементи критеријума за закључење оквирног споразума:

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе) донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. тако што ће се поредити „укупна вредност партије без ПДВ-а“ за сваку конкретну партију, датa у обрасцу понуде.

Резервни елемент критеријума. у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12. 14/15 и 68/15). јесте рок  важења понуде. Наручилац ће закључити  оквирни споразум са понуђачем који понуди дужи рок важења понуде.

Други резервни елемент критеријума. у смислу члана 84.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12. 14/15 и 68/15). јесте рок испоруке предметног добра. који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену за партију  и  исти  рок важења понуда. У том случају наручилац ће закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди краћи рок испоруке.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла. a да би остварио предност домаћег порекла робе. као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом. нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима. у временском интервалу од 7 до 15 часова). а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије. број рачуна: 840-30678845-06. шифра плаћања 153. сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке. прималац уплате: Буџет Републике Србије. уплати таксу у износу од 120.000.00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева. односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка. садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности. а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда. а након истека рока из претходног става. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и/или одлуке  о обустави поступка. рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама. а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева. у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници. најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење оквирног споразума:

Наручилац ће оквирни споразум доставити  понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац  ће са сваким добављачем закључити  један оквирни споразум. за све партије за које им буде додељен оквирни споразум.

Оквирни споразум се закључује на период од 36 (тридесет шест) месеци од дана потписивања.

У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда  наручилац  може закључити оквирни споразум за ту партију пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама и то у року од 3 дана од дана објављивања Одлуке о закључењу оквирног споразузма на Порталу јавних набавки.

Понуђач је дужан да потписан и оверен оквирни споразум. уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења. овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема споразума од стране наручиоца.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум. односно не достави средство обезбеђења за добро извршење посла. приступиће се заључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном. материјалном и кривичном одговорношћу. изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе) саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме. звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача. односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача. образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи. образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи. образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе).

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално. образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално. образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона. понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела. ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАРУЧИЛАЦ:

Општа болница Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак. кога заступа др Радослав Милошевић в.д. директор-а.

Матични број: 17878735

ПИБ: 109170290

Број рачуна: 840-876661-09 који се води код Управе за трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

ДОБАВЉАЧ:

/Назив фирме/ . /адреса/.

/име и презиме лица које га заступа/

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна: који се води код банке

Број телефона:

E-mail адреса:

(у даљем тексту: Добављач)

Дана __.__.2017. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. ________

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

СА ЗАКУПОМ АПАРАТА *

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 11/2017

*Напомена: Ред у наслову обележен звездицом неће се односити на оквирни споразум који буде закључен за партије VIII , XIII и XIV.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.  Наручилац  и Добављач у уводу констатују:

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка  јавне набавке лабораторијског потрошног материјала са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе), број јавне набавке 11/2017,

- да се оквирни споразум закључује са  једним добављачем у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 11/2017

- да  је Наручилац, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ________ од ________ 2017. године, изабрао понуду понуђача __________________, бр. _______ од _________ 2017. године,

- да ће Наручилац закључити појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,

2.  ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци лабораторијског потрошног материјала који  је  предмет  јавне  набавке  бр.  11/2017 између Наручиоца  и Добављача.

2.2.  Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у следећем табеларном делу:

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овакав табеларни део односиће се на партије VIII , XIII и XIV

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ( без ПДВ-а): |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА) |  |

НАПОМЕНА: Овакав табеларни део оквирног споразума односиће се на партије I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI и XII и биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног споразума и понудом изабраног понуђача.Понуђач исти не попуњава.

| Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: |  |

2.3.  Овај оквирни споразум  закључује  се за период од  36  (тридесет шест)  месеци  од  дана потписивања.

2.4.  Количине предметних добара и цене наведене у тачки 2.2 су оквирне количине за потребе Наручиоца за период од 36  (тридесет шест ) месеци.

2.5  Укупна уговорена количина предметних добара зависи од потреба Наручиоца и може да се разликује од количина наведених у тачки 2.2., при чему је Наручилац у обавези да изврши  куповину уговорених количина  и  у  целости  реализује закључен појединачни уговор.

2.6  Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних

уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и расположивих финансијских средстава.

2.7. За партије са више ставки, Наручилац задржава право да при закључењу појединачних уговора уговори ставке из  поједине партије сходно својим потребама.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА

3.1.  Наручилац је дужан да:

1)  да набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2.  Добављач је дужан да:

1)  на писани позив Наручиоца  закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2)  извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;

3)  одмах по сазнању, писаним путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање;

4)  обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

5)  да обезбеди да предметно добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

6)  испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене конкурсној документацији;

7)  сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке Добављача или произвођача.

4.  СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.  Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2.  На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца. Позив се доставља  путем  поште,  електронске  поште  или факсом.  Уз  позив  се  доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.

4.3.  Количине у појединачним уговорима одређује Наручилац.

4.4.  Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.  Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Тачки 2.2. овог споразума и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Тачки 2.2. овог споразума.

5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1.  Цене из споразума јесу јединичне цене добара која су предмет овог споразума и које су

наведене у табеларном делу тачке 2.2. споразума.

5.2.  Наручилац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача  најкасније  у  року  до 90  дана  од  дана  пријема фактуре.

5.3. Наручилац се обавезује да ће цену закупа апарата исплатити добављачу приликом плаћања по првој  фактури за предметни лабораторијски потрошни материјал. Добављач је дужан да на првој фактури за предметна добра назначи висину закупнине апарата за период трајања оквирног споразума, односно од дана потписивања оквирног споразума до реализације последњег појединачног уговора који буде закључен на основу овог оквирног споразума.

*НАПОМЕНА: Тачка 5.3 оквирног споразума неће се односити на партије VIII , XIII и XIV.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.  Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке.

6.2.  Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.3.  Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.  Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене  појединачним уговором.

7.2.  Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Наручиоца.

7.3.  Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи _____ дана. /уноси се рок из понуде/ од дана поруџбине.

7.4.  Место испоруке утврђује се поједничаним уговором. Место испоруке  је ф-ко Апотека Опште болнице Чачак. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

#### *7.5. Добављач се обавезује да за партију __________ /биће унешен број партије/ испоручи апарат:__________________________ /назив апарата/, произвођача ________________, тип _______________, година производње ____________,  у закуп.

#### Закуп апарата траје за период трајања оквирног споразума, односно од дана потписивања оквирног споразума до реализације последњег појединачног уговора који буде закључен на основу овог оквирног споразума. Добављач је дужан да апарате испоручи одмах по закључењу оквирног споразума.

Добављач је дужан да апарате одржава према упутству произвођача,  сервисира и обезбеђује рад и делове док се апарат налази у закупу код наручиоца, у свему у складу са понудом број _______ од ______2017. године.

У случају квара апарата датог у закуп, добављач је дужан да испоручи и инсталита други, исправан апарат.

7.6. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не буде довољна за број анализа/тестова тражених Конкурсном документацијом, добављач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

*НАПОМЕНА: Тачка 7.5 и 7.6 оквирног споразума неће се односити на партије VIII , XIII и XIV и биће усклађена са Одлуком о закључењу оквирног споразума.

8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1. Као инструмент обезбеђења овог споразума, Добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 40 дана од дана истека оквирног споразума, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Споразума.

Предајом менице из става 1 овог члана, Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача.

8.2.  У случају прекорачења рока испоруке дефинисаног овим споразумом, Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рокова из тачке 7 овог споразума, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај споразум. У том случају ће добављач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

9. ВИША СИЛА

91.  Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да  једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2.  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1.  Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају  да се  спор  не  може  решити  споразумним  путем,  утврђује  се  стварна  и  месна надлежност Привредног суда у Чачку.

11. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1.  У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

11.2.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ  је само уколико  је друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.3.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

11.4.  Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Добављача и Наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

12. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1.  Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача под условом да Добављач достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, и почиње да се примењује од дана потписивања.

12.2.  Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1.  Овај споразум сачињен  је  у  4  (четири)  истоветна  примерка  на  српском  језику,  и  то  за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

13.2.  Саставни део овог споразума је и његов прилог: Модел уговора.

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

НАПОМЕНА:

Модел оквирног споразума понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином оквирног споразума који ће наручилац  закључити  са  изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту.

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци добара: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

за потребе Опште болнице Чачак

У отвореном поступку ЈН број 11/2017

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак. кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Купац/ и

2. __________________________________________________________. кога заступа ______________________________________________    /у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Купац и Добављач у уводу констатују:

- да је Општа болница Чачак спровела отворени поступак јавне набавке лабораторијског потрошног материјала са закупом апарата, број јавне набавке: 11/2017. а ради закључења оквирног споразума.

- да је Општа болница Чачак закључила оквирни споразум са понуђачем _________________________/унети назив понуђача/  на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума  бр. _______ од _____. 2017. године.

- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. ______ oд ______.2017. године.

На сва питања која нису уређена овим уговором. примењују се одредбе оквирног споразума из става 1. ове тачке Уговора.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора је куповина лабораторијског потрошног материјала за потребе Опште болнице Чачак. са ценама. како је дато у следећем табеларном прегледу:

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Укупна вредност уговора без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом: |  |

НАПОМЕНА: Табеларни део биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног споразума и потребама за конкретним количинама одређених добара. за сваки појединачни уговор.

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у оквирном споразуму бр. ___ oд _______2017. године и Тачки 2.2 Оквирног споразума.

Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним једничним ценама. увећаним за износ ПДВ-а у року до  90 дана од пријема фактуре.

Укупна вредност уговора. са урачунатим ПДВ-ом и износи ___________ динара.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који. због расхода. захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

- ИСПОРУКА

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара из члана 2. овог уговора испоручивати Купцу према потребама Купца. и то у року од _______ дана од пријема телефонског или писаног захтева Купца.

Место испоруке је ф-ко Апотека Опште болнице Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. Чачак.

5. УГОВОРНА КАЗНА

У случају прекорачења уговореног рока испоруке. Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати Купцу. на име уговорне казне. 0.5% од износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке. али не више од 5 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рока из тачке 4. овог уговора. наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће добављач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке. с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно. са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то. реализацијом предате менице.

6. ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања. трајању и датуму престанка више силе. уговорене стране су обавезне. да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе. пожар. поплава. експлозија. транспортне несреће. одлуке органа власти и други случајеви. који су законом утврђени као виша сила.

7. СПОРОВИ

Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно. а у случају да се спор не може решити споразумним путем. утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Чачку.

8. РАСКИД УГОВОРА

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају. уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем. уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

9.  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај уговор ступа на снагу даном постписивања од стране обе уговорне стране.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај уговор сачињен у 4 /четири/  истоветна примерка на српском језику. од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА КУПЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

НАПОМЕНА:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12. 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015). захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу. на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12. 14/15 и 68/15). као ПОНУЂАЧ.  по позиву за ЈН број 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе). који је упутила Општа болница Чачак. као наручилац. приликом закључења оквирног споразума.  доставити наручиоцу средство обезбеђења. регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума (без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 40 дана од дана истека оквирног споразума.  којом се обезбеђује реализација оквирног споразума.

Обавезујем се. да ћу истовремено. са предајом менице. предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за закључење оквирног споразума за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2017. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације. поштујући све важеће прописе и стандарде. на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање је максимално 90 дана од дана   испостављања рачуна за испоручена добра.

3.  Рок за испоруку добара до 3 дана од дана пријема поруџбине.

| Партија I:____________ дана | Партија VIII:___________дана |
| --- | --- |
| Партија II:____________ дана | Партија IX: ___________дана |
| Партија III:____________ дана | Партија X: ___________дана |
| Партија IV:____________дана | Партија XI: __________дана |
| Партија V:____________дана | Партија XII: __________дана |
| Партија VI:___________дана | Партија XIII: __________дана |
| Партија VII:___________дана | Партија XIV: __________дана |

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE |  |  |
|  | Reagensi za imunohemijske analize |  |  |
|  | TESTOVI |  |  |
|  | Tiroidne fukcije |  |  |
| 1 | T3 | analiza | 2400 |
| 2 | T4 | analiza | 2900 |
| 3 | FT3 | analiza | 4400 |
| 4 | FT4 | analiza | 33000 |
| 5 | TSH-3 | analiza | 47000 |
| 6 | Anti TPO | analiza | 1900 |
|  | Reproduktivni hormoni |  |  |
| 7 | FSH | analiza | 3400 |
| 8 | LH | analiza | 3000 |
| 9 | Progesteron | analiza | 2400 |
| 10 | Prolaktin | analiza | 3700 |
| 11 | Testosteron | analiza | 3700 |
| 12 | Total HCG | analiza | 1900 |
|  | Anemija |  |  |
| 13 | Feritin | analiza | 1700 |
|  | Tumormarkeri |  |  |
| 14 | AFP | analiza | 1900 |
| 15 | CEA | analiza | 9800 |
| 16 | CA 125 | analiza | 5000 |
| 17 | CA 15-3 | analiza | 6500 |
| 18 | CA19-9 | analiza | 7300 |
| 19 | PSA | analiza | 7500 |
| 20 | free PSA | analiza | 3000 |
|  | Nadbubreg |  |  |
| 21 | Cortisol | analiza | 1400 |
|  | Alergija |  |  |
| 22 | total IGE | analiza | 5300 |
|  | Srčani |  |  |
| 23 | Troponin T ili I | analiza | 9500 |
| 24 | Procalcitonin | analiza | 100 |
|  | Ostali |  |  |
| 25 | Insulin | analiza | 2500 |
| 26 | PTH | analiza | 9800 |
|  | Reagensi za biohemijske analize |  |  |
|  | SUBSTRATI |  |  |
| 27 | Bilirubin, Direct | analiza | 26700 |
| 28 | Bilirubin, Total | analiza | 44500 |
| 29 | Cholesterol | analiza | 56500 |
| 30 | Creatinine | analiza | 102000 |
| 31 | Glucose | analiza | 105000 |
| 32 | D-LDL | analiza | 4500 |
| 33 | D-HDL | analiza | 38000 |
| 34 | Trigliceridi | analiza | 80000 |
| 35 | Urea | analiza | 85000 |
| 36 | Uric Acid | analiza | 32000 |
| 37 | Ukupni proteini | analiza | 56000 |
|  | ENZIMI |  |  |
| 38 | Alanin Aminotransferaza | analiza | 80000 |
| 39 | Aspartat Aminotransferaza | analiza | 80000 |
| 40 | Alkalina fosfataza | analiza | 47000 |
| 41 | Amilaza | analiza | 28000 |
| 42 | Creatin Kinaza | analiza | 40000 |
| 43 | CK MB | analiza | 19500 |
| 44 | Gamma- Glutamiltransferaza | analiza | 27000 |
| 45 | Lactate Dehidrogentaza P->L | analiza | 69000 |
|  | ELEKTROLITI |  |  |
| 46 | Kalcium arsenaza | analiza | 63000 |
| 47 | Cl - hloridi sa elektrodama | analiza | 49000 |
| 48 | K - kalijum sa elektrodama | analiza | 72000 |
| 49 | Na - natrijum sa elektrodama | analiza | 50000 |
| 50 | Neorganski fosfor | analiza | 45000 |
| 51 | Gvožđe | analiza | 32000 |
| 52 | TIBC | analiza | 7500 |
| 53 | Karbon Dioksid | analiza | 37000 |
| 54 | Litium | analiza | 1000 |
|  | SPECIJALNI PROTEINI |  |  |
| 55 | C-Reactivni proteini | analiza | 97000 |
| 56 | HBA1C | analiza | 7600 |
| 57 | Albumini u serumu | analiza | 17100 |
| 58 | Imunoglobulin A | analiza | 1500 |
| 59 | Imunoglobulin G | analiza | 1600 |
| 60 | Imunoglobulin M | analiza | 2400 |
| 61 | Proteini u urinu | analiza | 4200 |
| 62 | Mikroalbumin | analiza | 2600 |
| 63 | ETANOL | analiza | 8500 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене тестове: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ I ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ I ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ I ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ I + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ I) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |
| 1 | TRI PART DIF |  |  |
|  | TRI PART DIF krvna slika | analiza | 43500 |
|  | CRP reagens | analiza | 10400 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ II ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ II ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ II ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ II + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ II) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |
| 1 | Reagens za 5 part dift |  |  |
|  | ks sa 5 part dift | analiza | 130000 |
|  | Retikulociti | analiza | 1500 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ III ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ III ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ III ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ III + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ III) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Време трајања од момента активације | Јединица мере | Количина | Број касета за тражени број тестова | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |
| 1 | Kertridž |  |  |  |  | test | 26000 |  |  |  |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima |  |  |  |  | test | 26000 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IV ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IV ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ IV ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ V + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ V) |  |

НАПОМЕНА за партију IV:  Понуђени број касета мора да покрива број анализа на трогодишњем нивоу, равномерно подељен по месецима, с обзиром на време трајања касете, од  момента активације касете и броја анализа у једној касети. У противном, понуда за партије IV и  V ће се сматрати неприхватљивом.

Ова напомена не важи за апарате који раде по систему 1 пацијент – 1 кертриџ.

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Време трајања од момента активације | Јединица мере | Количина | Број касета за тражени број тестова | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |
| 1 | Kertridž |  |  |  |  | test | 14000 |  |  |  |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima |  |  |  |  | test | 14000 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ V ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ V ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ V ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ V + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ V) |  |

- НАПОМЕНА за партију V: Понуђени број касета мора да покрива број анализа на трогодишњем нивоу, равномерно подељен по месецима, с обзиром на време трајања касете, од  момента активације касете и броја анализа у једној касети. У противном, понуда за партије IV и  V ће се сматрати неприхватљивом.

- Ова напомена не важи за апарате који раде по систему 1 пацијент – 1 кертриџ.

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE |  |  |
| 1 | Glukoza | analiza | 85000 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VI ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VI ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ VI ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VI) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju |  |  |
| 1 | Sedimentacija | analiza | 50000 |

| Реагенси, контроле и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VII ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VII ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ VII ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VII + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VII) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | LIS - etikete za LIS |  |  |  | kotur | 600 |  |  |
|  | Етикете за LIS морају имати следеће карактеристике: морају бити израђене од термотоп ламината, чиме се постиже термо-еко стабилност; димензије 45 Х 35 мм; размак између налепница 4 мм; пречник носача котура 40 мм; морају бити самолепљиве, водоотпорне, беле боје и број налепница на котуру 2000; морају поседовати једнинствени 3-D бар код за подржавање qwery комуникације са апаратима. Понуђачи су дужни да доставе узорак – котур етикета уз понуду, ради утврђивања да ли понуђене етикете. |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI |
| 1 | PT | analiza | 59000 |
| 2 | a PTT | analiza | 26000 |
| 3 | D-dimer | analiza | 9400 |
| 4 | Fibrinogen | analiza | 10000 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IX ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IX ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ IX ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IX + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IX) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |
| 1 | TnI, CKMB i mioglobin | analiza | 900 |
| 2 | TnI, NT pro BNP | analiza | 300 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ X ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ X ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ X ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ X + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ X) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |
| 1 | NT pro BNP | analiza | 500 |
| 2 | Procalcitonin | analiza | 1000 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност ( без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XI ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XI ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ X ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XI) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI |  |  |
| 1 | TSH | analiza | 2,900 |
| 2 | FT4 | analiza | 2,900 |
| 3 | Tnl | analiza | 6,000 |
| 4 | bHCG | analiza | 2,400 |
| 5 | TG | analiza | 2,000 |
| 6 | BNP | analiza | 900 |
| 7 | AFP | analiza | 1,000 |
| 8 | PSA | analiza | 2,000 |
| 9 | free PSA | analiza | 1,000 |
| 10 | Cortisol | analiza | 2,000 |
| 11 | CA 19-9 | analiza | 1,800 |

| Реагенси, калибратори, контроле, системски реагенси и целокупан потрошни материјал за наведене aнализе: |
| --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
|  | Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратори |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системски реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целокупан потрошни материјал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XII ( без ПДВ-а): |  |
|  | ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XII ( без ПДВ-а): |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ XII ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XII + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XII) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 30 parametara |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 2 | Spoljašnja kontrola za imunohemiju, za praćenje 25 analita po izboru |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 3 | Spoljašnja kontrola za hematologiju |  |  |  | kom. | 12 |  |  |
| 4 | Spoljašnja kontrola za koagulaciju |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 5 | Spoljašnja kontrola za urinske analize |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 6 | Spoljašnja kontrola kardijačna |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПАРТИЈУ XIII ( без ПДВ-а): |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Произвођач | Заштићен назив | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV | Interna kontrola za biohemiju nivo 1 |  |  |  | kom. | 3 |  |  |

ПАРТИЈА I: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике апарата: Интегрисани систем за одређивање биохемијских и имунохемијских анализа. Брзина рада биохемијског апарата: 500 и више фотометријских анализа на сат без ИSE модула са минимално 50 позиција за реагенсе. Хлађење реагенаса на апарату. Обавезан ISE модул са минималном брзином од 400 тестова на сат. Брзина рада имунохемијског модула: минимално 170 тестова на сат са минимално 20 позиција за реагенсе. Обавезно непрекидно додавање узорака на апарат без прекида рада апарата и обавезна могућност задавања хитних узорака преко реда. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом. Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат, уколико је за његов рад неопходна јединица за прављење деминерализоване воде, понуђач је дужан да обезбеди исту. Уз апарат, понуђач поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. НАПОМЕНА: Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа. Контроле се раде сваког дана, калибрације када је то потребно и по упутсву произвођача. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку. ПАРТИЈА II tri par dif: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике апарата: 1. Анализатор мора да одређује крвну слику и CRP истовремено 2. Минимална количина капиларног узорка (укупно максимално до 20 микролитара узорка за крвну слику и CRP) 3. Линеарност CRP-а до 200 mg/L 4. 4 позиције за епрувете и микроепрувете 5. 18 параметара крвне слике 6. Могућност рада крвне слике без CRP-a 7. Матрични штампач Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат, понуђач поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.

ПАРТИЈА III pet par dif:

Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике апарата: 1.Хематолошки апарат са 5-партном диференцијацијом 2. 5-партна диференцијација беле лозе LIM, NEU, MONO, BAZ, EOS. 3. Брзина рада апарата 80-120 узорака на сат. 4. Минимум 20 параметара 5. Могућност одређивања ретикулоцита по потреби 6. Аутолодер са минимум 50 узорака 7. Могућност понављања (Rerun) 8. Могућност рада појединачних узорака без аутолодера, директно из вакум система 9. Приказ стања реагенса у сваком тренутку. 10. База података 11. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и уграђен бар-код читач. 12. Би-дирекциона комуникација са ЛИС-ом. Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. НАПОМЕНА: (за партију II – tri par dif и партију III - pet par dif): Уз понуђене реагенсе и апарате, понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне реагенаса за крвне слике са свим системским реагенсима и детерџентима, калибраторима и контролним крвима у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа. Контроле се раде сваког дана у години, калибрације када је то потребно и по упутству произвођача. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

ПАРТИЈА IV:

Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике апарата: 1. Апарат који се даје у закуп мора бити са кертриџ системом ( сав потрошни материјал се налази у кертриџима, електроде, калибрациони раствори, реагенси, отпадни контејнери). 2. Апарат ради сам аутоматску калибрацију, контролу у једној или више тачака по сопственом протоколу, што омогућава да апарат буде увек спреман за рад. 3. Сам апарат препознаје микрокоагулуме и супстанце које утичу на резултате и сам исте уклања из система. 4. Сви параметри се одређују из једног узорка, тип узорка може бити артеријска, капиларна, венска крв или друге телесне течности.Узорковање се врши капиларно или у шприц. 5. Постоји могућност бирања параметара који се жели радити на апарату, зависно од потребе корисника. 6. Минимално, параметре које треба да одређује или израчунава апарат су:pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl- COHb, met Hb глукоза, лактат... и апарат на основу претходно наведених израчунава и HCO3,TCO2, BE(B), BE(ecf), %SO2... 7. За транспорт кертриџа је одговоран понуђач. 8. Апарат има уграђен принтер за штампач и бар код читач. или 1. Апарат да ради на принципу оптичких електрода 2. Портабл са батеријом 3. Појединачне касете – једна касета, један пацијент 4. Да мери pH, pCO2, pO2, tHb Na+, K+, Ca+2, a да прерачунава бикарбонате, стандард бикарбонате, базни вишак екстрацелуларне течности, базни вишак, актуелна базност, стандардни pH, conc Ht, total CO2, јонизовани Ca, hematokrit 5. Принтер уграђен на апарат 6. Минимум волумен узорка 125μl 7. Врста узорка пуна крв, плазма или серум 8. Убацивање узорка аутоматском аспирацијом 9. Екран са „touch screen“ – oм Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Тражени апарат не захтева одржавање (дневно, недељно, месечно). Сервис у гарантном и вангарантном року, осим на механичка и струјна оштећења, пада на терет понуђача. У случају кварова, понуђач је у обавези да инсталира апарат, док се не отклони квар . Понуђач, уз апарат, испоручује УПС уређај за непрекидно напајање. Обука особља иде на терет понуђача, уз динамику по захтеву наручиоца. Контроле се раде по препоруци произвођача. Апарат мора имати могућност умрежавања у ЛИС и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

ПАРТИЈА V:

Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике апарата: 1. Апарат да ради на принципу оптичких електрода 2. Портабл са батеријом 3. Појединачне касете – једна касета, један пацијент 4. Да мери pH, pCO2, pO2, tHb, Na+, K+, Ca+2, a да прерачунава бикарбонате, стандард бикарбонате, базни вишак екстрацелуларне течности, базни вишак, актуелна базност, стандардни pH, conc Ht, total CO2, јонизовани Ca, hematokrit 5. Принтер уграђен на апарат 6. Минимум волумен узорка 125μl 7. Врста узорка пуна крв, плазма или серум 8. Убацивање узорка аутоматском аспирацијом 9. Екран са „touch screen“ – oм или 1. Апарат који се даје у закуп мора бити са кертриџ системом ( сав потрошни материјал се налази у кертриџима, електроде, калибрациони раствори, реагенси, отпадни контејнери). 2.Апарат ради сам аутоматску калибрацију, контролу у једној или више тачака по сопственом протоколу, што омогућава да апарат буде увек спреман за рад. 3. Сам апарат препознаје микрокоагулуме и супстанце које утичу на резултате и сам исте уклања из система. 4. Сви параметри се одређују из једног узорка, тип узорка може бити артеријска, капиларна, венска крв или друге телесне течности.Узорковање се врши капиларно или у шприц. 5. Постоји могућност бирања параметара који се жели радити на апарату, зависно од потребе корисника. 6. Минимално, параметре које треба да одређује или израчунава апарат су: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl- COHb, met Hb глукоза, лактат... и апарат на основу претходно наведених израчунава и HCO3,TCO2, BE(B), BE(ecf), %SO2... 7. За транспорт кертриџа је одговоран понуђач. 8. Апарат има уграђен принтер за штампач и бар код читач. Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Тражени апарат не захтева одржавање (дневно, недељно, месечно). Сервис у гарантном и вангарантном року, осим на механичка и струјна оштећења, пада на терет понуђача. У случају кварова, понуђач је у обавези да инсталира апарат, док се не отклони квар . Понуђач, уз апарат, испоручује УПС уређај за непрекидно напајање. Обука особља иде на терет понуђача, уз динамику по захтеву наручиоца. Контроле се раде по препоруци произвођача. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

ПАРТИЈА VI:

Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис у гарантном и вангарантном року, осим на механичка и струјна оштећења, пада на терет понуђача.. У случају дужег квара, обавеза понуђача је да инсталира нов апарат док се не отклони квар. Апарат ради ензимску амперметрију са чипом који има стабилност најмање 60 дана, најмање 20 места за аутоматско узорковање, максимална количина узорка за анализу 20μl. Узорак за анализу може бити пуна крв. Уз апарат, неопходно је да понуђач инсталира УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада апарата. Bar code читач уграђен у апарат. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом. НАПОМЕНА: Уз понуђене реагенсе понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне калибраторе, контроле, системске реагенсе и сав потрошни материјал, у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку. ПАРТИЈА VII: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Понуђач даје апарат за аутоматско одређивање седиментације на бази агрегације. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

ПАРТИЈА IX: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике које треба да задовољи понуђени апарат: 1. Да није потребна калибрација за: PT, a-PTT, fibrinogen i D-dimer 2. За коагулационе тестове не постоји сметња од иктеричних, липемичних и хемолизираних узорака. 3. Бар код за реагенсе и узорке 4. Хлађење позиције за реагенсе 5. Појединачне кивете 6. Могућност понављања узорка, додавање новог теста током рада, додавање реагенса током рада 7. Понуђени апарат мора бити аутоматски. Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом. НАПОМЕНА: Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа. Контроле се раде сваког дана. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку. ПАРТИЈА X: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике које треба да задовољи понуђени апарат: 1.Могућност рада 3 параметра истовремено (troponinI, CKMB, mioglobin) и 2 параметра истовремено (NT pro BNP и troponin) за максимум 20 минута 2.Рад без припреме узорка 3.Могућност рада на батерије 4.Аутоматска контрола укључена у сваку анализу (није потребна куповина додатних контрола) Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. НАПОМЕНА: Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа. Контроле се раде сваког дана, калибрације када је то потребно и по упутству произвођача. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку. ПАРТИЈА XI: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике које треба да задовољи понуђени апарат: 1. Могућност директног одређивања параметара без претходног центрифугирања 2. Параметри морају бити прекалибрисани од стране произвођача 3. Аутоматска контрола укључена у сваку анализу (није потребна куповина додатних контрола) 4. Могућност рада 3 параметра истовремено (troponinI, CKMB, mioglobin) и 2 параметра истовремено (NT pro BNP и troponin) 5. Могућност одређивања Procalcitonina, TSH, beta HCG-a 6. Mаксимално време анализе до 20 минута 7. Уграђен штампач 8. База података за пацијенте Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак и рад неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат понуђача поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом. НАПОМЕНА: Уз понуђене реагенсе и апарат понуђач је у обавези да у табели, датој у конкурсној документацији, наведе све потребне, калибраторе, контроле, стандарде, дилуенте, системске реагенсе, потрошни материјал, лампе и резервне делове у довољној количини за планиран временски период и тражени број анализа. Контроле се раде сваког дана, калибрације када је то потребно и по упутству произвођача. Уколико се током реализације оквирног спотазума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку. ПАРТИЈА XII: Понуђач даје апарат у закуп док траје оквирни споразум. Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ Година производње:_______________ Техничке карактеристике апарата: Методе - Хемилуминесценција или имуно ензимска флуоресценца или MEIA 2. Брзина рада апарат - минимум 30 тестова на сат 3. Да реагенси не захтевају претходну припрему (не односи се на калибраторе, контроле и системске реагенсе) 4. Реагенси – монотест (појединачно паковање за сваку анализу) 5. Процесуирање узорака – „Random access“ 6. Број позиција за узорке – минимално 20 7. Број позиција за реагенсе – минимално 20 8. Повезивање на лабораторијски информациони систем – преко RS232 porta Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат: Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Уз апарат, понуђач поставља и УПС уређај за најмање 20 минута самосталног рада након нестанка струје. Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату. Уколико се током реализације оквирног споразума испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку. ПАРТИЈА XIII: Програм спољашње контроле квалитета мора бити стандардизован према ISO 17043 Анализирање се врши на месечном нивоу, на свим анализаторима који се налазе у оквиру Лабораторијске службе Укључивање у програм спољашње контроле је могуће у било ком тренутку Омогућено је прихватање заосталих узорака на статистичку еваулацију све док је контролни материјал у року

Датум:                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                             М.П.                                                      ___________________________

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е) за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне:

За све партије, осим за партију VIII, XIII и XIV:

- Укупна цена реагенаса без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а

- Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом

- Цена закупа апарата без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а

- Цена закупа апарата  са ПДВ-ом

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ  ( без ПДВ-а):
(УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ I + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ )

- Износ ПДВ-а

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ  ( са ПДВ-ом):
(УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ  + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ )

За партијe VIII, XIII и XIV:

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност без ПДВ-а

- Укупна вредност са ПДВ-ом

Колоне попунити читко. хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника. сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ I ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ I + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ I) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ I ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ I + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ I) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ II ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ II + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ II) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ II ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ II + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ II) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ III ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ III + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ III) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ III ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ III + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ III) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ IV ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IV + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IV) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ IV ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IV+ ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IV) |  |
| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ V ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ V + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ V) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ V ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ V+ ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ V) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ VI ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VI) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ VI ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VI+ ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VI) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ VII ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VII + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VII) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ VII ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ VII+ ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ VII) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | LIS - etikete za LIS | kotur | 400 |  |  |  |  |  |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ IX ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IX + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IX) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ IX ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ IX + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ IX) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарат без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарат без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ X ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ X + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ X) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ X ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ X + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ X) |  |

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарат без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарат без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ XI ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XI) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ XI ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XI) |  |
| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарат без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарат без ПДВ-а |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ XI ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XI) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ XI ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ XI + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ XI) |  |

| Р.бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 30 parametara | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Spoljašnja kontrola za imunohemiju, za praćenje 25 analita po izboru | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spoljašnja kontrola za hematologiju | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spoljašnja kontrola za koagulaciju | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Spoljašnja kontrola za urinske analize | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spoljašnja kontrola kardijačna | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ XIII |  |  |

| Р.бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV | INTERNA KONTROLA ZA BIOHEMIJU NIVO 1 | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                   ___________________________

м.п.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона. ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача. образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном. материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________.

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама. у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе).

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона. ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)  поднео независно. без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди. наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције. може понуђачу. односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач. односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу. у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 11/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе) поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду. запошљавању и условима рада. заштити животне средине. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________