ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

(ОСМОМЕСЕЧНЕ ПОТРЕБЕ)

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

БРОЈ 45/2018

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 8264 од 06.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 8264-1 од 06.08.2018. године, наручилац Општа болница Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 45/2018

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

(ОСМОМЕСЕЧНЕ ПОТРЕБЕ)

- отворени поступак –

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Спроводи се са цињем закључења оквирног споразума

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци...................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................................4

- Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара................................................................................................................12

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова..................................................................................12

- Упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................................15

- Обрасци, модел оквирног споразума и модел уговора..................................................21

- Изјава о испуњености обавезних услова........................................................................67

- Изјава о независној понуди..............................................................................................68

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона..................................69

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 69 ( шездесет девет)  страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs .

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе), спровешће се у отвореном  поступку ( Члан 32 ЗЈН).

Наручилац ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити на основу оквирног споразума споразума (Члан 40 и Члан 40а ЗЈН).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: потрошни материјал за медицинске апарате.

1.4. Контакт:

Правна служба тел./факс 032/373 197,  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 07.09.2018. године до 12  часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 07.09.2018. године са почетком у 12.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:

Одлука о закључењу оквирног споразума, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 45/2018 је потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе).

Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 – медицински потрошни материјал.

Ова јавна набавка је обликована у 180 партија. Свака партија је обележена арапским бројем. У табели 2.1.-1 дате су оквирне количине предметних добара, као и процењене вредности по партијама.

Табела 2.1-1.

| Р. број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина |  | Укупна процењена вредност по партији ( без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Služba anestezije i reanimacije sa intenzivnom negom |  |  |  |  |
|  | ASPIRATORI PROIZVOĐAČA DRAEGER (21 kom) |  |  |  |  |
| 1 | Široki konektor | kom | 20 |  | 25.020,00 |
| 2 | Pogonsko crevo za aspiratore proizvođača Dreger (aspiracija na vakum) | kom | 1 |  | 18.500,00 |
|  | APARAT ZA ANESTEZIJU PROIZVOĐAČA ALISEO (1kom) |  |  |  |  |
| 3 | Crevo od hitrila dužine 1,5 m | kom | 4 |  | 52.800,00 |
| 4 | Crevo od hitrila dužine 1,2 m | kom | 1 |  | 12.700,00 |
| 5 | Crevo od hitrila dužine 0,9 m | kom | 1 |  | 12.200,00 |
|  | APARAT ZA TERAPIJU 02, PROIZVOĐAČA HEYER AERO TECH, Nemačka |  |  |  |  |
| 6 | Plastična posuda za ovlaživanje vazduha 0,3 litra sa prohromskim konektorom za merač kiseonika | kom | 4 |  | 58.800,00 |
|  | INFUZIONE PUMPE PROIZVOĐAČA B. BRAUN (4 kom) |  |  |  |  |
| 7 | PCA KIT - džojstik za PCA za B. Braun Space pumpe | kom | 1 |  | 56.500,00 |
|  | Interno odeljenje |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PARI PROIZVOĐAČA PARI MASTER (2 kom) |  |  |  |  |
| 8 | Inhalaciono crevo, usko sa crnom konekcijom za aparat sa navojem | kom | 2 |  | 1.700,00 |
| 9 | Nebulajzer | kom | 2 |  | 23.320,00 |
|  | ASPIRATOR NEW HOSPIVAC 400 PROIZVOĐAČA CAMI |  |  |  |  |
| 10 | Adapter za kateter konekcija (konektor) | kom | 4 |  | 1.080,00 |
| 11 | Silikonsko crevo dužine 10m, ø 0,5 | kom | 1 |  | 5.105,00 |
| 12 | Tegle za sukciju 2 l 200ml | kom | 4 |  | 11.600,00 |
| 13 | Kape za tegle za sukciju sa konekcijom (fiksacijom) vakum pacijent | kom | 4 |  | 5.580,00 |
|  | Dečje odeljenje |  |  |  |  |
|  | ASPIRATORI (NA STRUJU) PROIZVOĐAČA ASPEED |  |  |  |  |
| 14 | Konektori između silikonskog creva i kape na tegli, plastični ili silikonski, pod pravim uglom | kom | 2 |  | 990,00 |
| 15 | Konektori između silikonskog creva i aspiracionog katetera - pravi | kom | 4 |  | 1.980,00 |
|  | APARAT ZA MERENJE PRITISKA PROIZVOĐAČA DIPLOMAT PRESAMETER |  |  |  |  |
| 16 | Pumpice | kom | 2 |  | 948,00 |
|  | Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju |  |  |  |  |
| 17 | Sijalica halogena za lampu 50W 230V | kom | 2 |  | 1.020,00 |
| 18 | Maske za inhalatore Pari Master proizvođača Pari | kom | 4 |  | 3.880,00 |
| 19 | Maske za inhalatore Pari Boy proizvođača Pari | kom | 2 |  | 1.786,00 |
| 20 | Nebulizator sa crevom za inhalator Pari Master proizvođača Pari | kom | 4 |  | 21.960,00 |
| 21 | Nebulizator sa crevom za inhalator Pari Boy proizvođača Pari | kom | 2 |  | 11.180,00 |
| 22 | Manžetna za aparat za krvni pritisak sa manometrom proizvođača Riester širine 14 cm | kom | 2 |  | 5.568,00 |
| 23 | Gumeni balon za policerovanje broj 8 na koji se konektuje metalna oliva za nos | kom | 3 |  | 13.140,00 |
| 24 | Tegle za centralni kiseonik sa nastavkom, dužina tegle 14cm proizvođača MEDI-WET 200, ovlaživač i creva za kiseonik | kom | 10 |  | 28.500,00 |
| 25 | Sijalice za čeona svetla 6V 0,5 AX (Clour Headlight) | kom | 20 |  | 5.600,00 |
| 26 | Sijalice (HP 24V 150W) za halogeno svetlo (RIWO LP4002) | kom | 10 |  | 3.900,00 |
| 27 | Sijalica (ubodna) 230V, 50W | kom | 5 |  | 2.050,00 |
| 28 | Silikonska creva za aspirator proizvođača GIMA, prečnika 8mm | metar | 2 |  | 780,00 |
| 29 | Silikonska creva za aspirator proizvođača GIMA, prečnika 5mm | metar | 2 |  | 616,00 |
| 30 | Ovlaživač i crevo za O2, dužina tegle 14 cm, proizvođača MEDI WET 200 | kom | 5 |  | 20.750,00 |
| 31 | Slušalice za audiometriju , vazdušna, za audiometar proizvođača Maico MA 53 | kom | 1 |  | 42.950,00 |
| 32 | Slušalice za audiometriju, koštana, za audiometar proizvođača Maico MA 53 | kom | 1 |  | 24.100,00 |
| 33 | Slušalice za audiometriju, za audiometar proizvođača Dijagnostic AD | kom | 1 |  | 27.700,00 |
| 34 | Kablovi za ezofagoskop i laringoskop proizvođača Storz | kom | 4 |  | 216.800,00 |
| 35 | Boreri za frezu proizvođača Aesculap Microtron Twist Dril GC 884 | kom | 10 |  | 54.500,00 |
| 36 | Boreri za frezu proizvođača Lindemann GC 866 | kom | 10 |  | 63.000,00 |
|  | Služba ginekologije i akušerstva sa neonatologijom |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR AC 300 AS 930/A PROIZVOĐAČA BEOMEDICINA |  |  |  |  |
| 37 | Tegla zapremine 1/2 litar | kom | 1 |  | 2.350,00 |
| 38 | Tegla zapremine 1 litar | kom | 1 |  | 4.550,00 |
| 39 | Crevo silikonsko dužine 160cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  | 1.800,00 |
| 40 | Crevo silikonsko dužine 35cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  | 590,00 |
| 41 | Crevo silikonsko dužine 100cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  | 950,00 |
| 42 | Crevo silikonsko dužine 170cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  | 1.700,00 |
| 43 | Crevo silikonsko dužine 70cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  | 850,00 |
|  | SUKCIONA PUMPA SA REANIMACIONIM STOLOM PROIZVOĐAČA PARI |  |  |  |  |
| 44 | Crevo silikonsko dužine 50 cm, unutrašnji prečnik 0,5 cm | kom | 1 |  | 650,00 |
| 45 | Crevo silikonsko dužine 200 cm, unutrašnji prečnik 0,8 cm | kom | 1 |  | 1.950,00 |
| 46 | Tegla zapremine1 litar | kom | 1 |  | 7.300,00 |
| 47 | Crevo za dovod 02 - 50.00.01 PVC - P 100 kpa 10 bara | kom | 1 |  | 18.300,00 |
|  | APARAT ZA PRITISAK PROIZVOĐAČA RIESTER |  |  |  |  |
| 48 | Manžetna za novorođenče širine 4-5 cm | kom | 1 |  | 2.496,00 |
|  | LARINGOSKOP PROIZVOĐAČA PENLON ENGLAND |  |  |  |  |
| 49 | Sijalice za laringoskop proizvođača Penlon England, jačine 2,5 V | kom | 1 |  | 878,00 |
|  | OPERACIONA LAMPA LONDON, HANAULUX PROIZVOĐAČA ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA |  |  |  |  |
| 50 | Sijalice 24V, 40W, U8 (sijalice za satelit) | kom | 8 |  | 15.840,00 |
| 51 | Sijalica 24V, 2x100W, halogene | kom | 2 |  | 1.316,00 |
|  | DIJATERMIJA PROIZVOĐAČA ERBOTOM T400 |  |  |  |  |
| 52 | Mrežni kabal | kom | 1 |  | 2.700,00 |
| 53 | Ručni operativni držač sa jednim tasterom i kablom | kom | 1 |  | 9.800,00 |
|  | PACIJENT MONITOR IPM 12 |  |  |  |  |
| 54 | Pacijent kabal | kom | 1 |  | 13.100,00 |
| 55 | Manžetne za novorođenče | kom | 1 |  | 4.320,00 |
|  | APARAT ZA SKRINING SLUHA (TEOAE) PROIZVOĐAČA OTOREAD SCRINING PROIZVOĐAČA INTERACOUSTICS |  |  |  |  |
| 56 | Zamenski vrhovi za sondu | kom | 4 |  | 9.600,00 |
|  | UV LAMPA SA TUV SIJALICOM |  |  |  |  |
| 57 | Sijalice 30W G13 (neonke) | kom | 3 |  | 6.300,00 |
| 58 | Starter S10 220/240 V - 4 -65W | kom | 4 |  | 380,00 |
|  | REFLEKTOR HALOGENI PROIZVOĐAČA SOLESUD 2 OD 40000 LUX |  |  |  |  |
| 59 | Sijalice halogene - 2x20W 12VGU5,3 | kom | 4 |  | 3.260,00 |
|  | Operacioni blok |  |  |  |  |
|  | SIJALICE ZA OPERACIONE LAMPE PROIZVOĐAČA DR FISCHER |  |  |  |  |
| 60 | Sijalica 24V40W za operacionu lampu proizvođača dr Fischer | kom | 20 |  | 39.800,00 |
| 61 | Sijalica 22,8V40W za operacionu lampu, proizvođača dr Fischer | kom | 20 |  | 39.800,00 |
| 62 | Sijalica 24V50W za operacionu lampu proizvođača dr Fischer | kom | 20 |  | 39.800,00 |
|  | Služba dermatovenerologije |  |  |  |  |
| 63 | Nabodna sijalica L22 W/25C, UNIVERSAL WHITE, za lupu | kom | 1 |  | 1.280,00 |
| 64 | Baterije litijumske za dermoskope proizvođača Dermolite DL100 | kom | 8 |  | 9.280,00 |
|  | Služba za patologiju |  |  |  |  |
| 65 | Sijalice za kriotom (aparat za EXT , proizvođača Leica cm1850) | kom | 1 |  | 680,00 |
| 66 | Testera za sečenja kostiju za oscilo mašinu proizvođača Aesculap | kom | 2 |  | 15.800,00 |
| 67 | Staklo na kriotomu za pridržavanje isečka tkiva (aparat za EXT proizvođača Leica) | kom | 1 |  | 29.350,00 |
| 68 | Zupčasti kaiš na rotacionom mikrotomu, proizvođača Shandon AS 325 | kom | 1 |  | 14.100,00 |
| 69 | Teg za analitičku vagu (analitička vaga tip 354 do 1000 g) | kom | 1 |  | 1.300,00 |
| 70 | Slavina za parafinator, proizvođača Leica EG 1120 | kom | 2 |  | 7.824,00 |
| 71 | Termoregulator za termostat proizvođača Sutjeska | kom | 1 |  | 5.300,00 |
| 72 | Neonske sijalice 13W/33 dužine 51 cm, za usisne kapelice proizvođača "Berner" - Nemačka | kom | 4 |  | 16.400,00 |
|  | Služba za neurologiju |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA EMNG-E PROIZVOĐAČA MIKROMED |  |  |  |  |
| 73 | Površinske samolepljive elektrode EMNG AD 15x20 mm | kom | 200 |  | 130.000,00 |
| 74 | Manžetna za merenje TA sa jednom konekcijom dimenzija 25x35cm | kom | 3 |  | 9.510,00 |
| 75 | Manžetna za merenje TA sa jednom konekcijom dimenzija 26x33cm | kom | 3 |  | 9.510,00 |
|  | MONITOR PROIZVOĐAČA INOCARE |  |  |  |  |
| 76 | Temperaturna sonda (kožna) | kom | 1 |  | 18.400,00 |
| 77 | Dopunjiva baterija koja može da traje 90 minuta | kom | 1 |  | 11.300,00 |
| 78 | Pumpice za aparat za TA | kom | 3 |  | 1.470,00 |
|  | Služba ortopedije sa traumatologijom |  |  |  |  |
| 79 | Sijalice za satelit 22 8V-50W, G6 35 CC-6 | kom | 1 |  | 1.900,00 |
|  | ASPIRATOR SN 3224 PROIZVOĐAČA NEW HOSPIVAC |  |  |  |  |
| 80 | Konektori za spajanje Jankauer seta sa aspiracionim crevom plastični | kom | 10 |  | 2.500,00 |
|  | OPERACIONO SVETLO PROIZVOĐAČA HANAU GUARZLAMPEN GMBH OP LEUCHTEU 201 |  |  |  |  |
| 81 | Ručke za usmeravanje svetla sa mogućnošću sterilizacije | kom | 10 |  | 32.000,00 |
| 82 | Sijalice oznake 22 8V - 50W, G6 35 CC-6 | kom | 30 |  | 56.400,00 |
|  | ASPIRATOR PROIZVOĐAČA DRAGER |  |  |  |  |
| 83 | Dihtung za poklopac vakumskog aspiratora | kom | 1 |  | 2.225,00 |
|  | TESTERA ELEKTRIČNA ZA GIPS PROIZVOĐAČA "AESCULAP" I "HEBUMEDICAL" |  |  |  |  |
| 84 | Oscilirajući nožići - sečivo za običan i plastični gips | kom | 20 |  | 143.000,00 |
|  | APARAT ZA PRITISAK PROIZVOĐAČA RIESTER E-MEGA |  |  |  |  |
| 85 | Manžetne za aparat za pritisak za odrasle veličine 26x33 | kom | 6 |  | 17.292,00 |
| 86 | Membrana za stetoskop | kom | 3 |  | 660,00 |
| 87 | Pumpica gumena za komprimovanje vazduha za aparat za pritisak | kom | 4 |  | 1.856,00 |
|  | Plastična hirurgija |  |  |  |  |
|  | ELEKTROKOAGULATOR ES 200RK PROIZVOĐAČA MOFSET TEHNOLOGY |  |  |  |  |
| 88 | Čistač lanceta | kom | 5 |  | 5.500,00 |
|  | DIJATERMIJA - ELEKTROKOAGULATOR 400T PROIZVOĐAČA EI NIŠ |  |  |  |  |
| 89 | Nožići za Tirsch za nož proizvođača Aesculap BA708R | kom | 30 |  | 24.453,00 |
|  | OPERACIONA LAMPA |  |  |  |  |
| 90 | Sijalica LED 8W, boje toplo bele 3000k, izvora svetlosti 5630 (Everlight), jačine svetlosti 650lm, napon 220V, grlo E27, CRI veći od 75 - max 100W | kom | 5 |  | 3.750,00 |
|  | Služba za oftalmologiju |  |  |  |  |
|  | OFTALMOLOŠKI MIKROSKOP SO -5800 PROIZVOĐAČA SCAN OPTICS - Australija |  |  |  |  |
| 91 | Sijalica 50W 12V P17 | kom | 6 |  | 15.600,00 |
|  | FOKOMETAR DIOPTRIMETAR PROIZVOĐAČA OKULUS |  |  |  |  |
| 92 | Sijalica 220W 90 lumena R14 | kom | 3 |  | 874,50 |
|  | OFTALMOSKOP PROIZVOĐAČA HEINE BETA 200m |  |  |  |  |
| 93 | Sijalica 2,5V halogena | kom | 10 |  | 27.200,00 |
| 94 | Osigurač | kom | 6 |  | 24.840,00 |
|  | APARAT ZA KONTROLU VIDA ORTORAJTER RODENTOP R 7-71529 |  |  |  |  |
| 95 | Sijalica 100-240V, 15W | kom | 2 |  | 1.200,00 |
|  | SINOPTOFOR PROIZVOĐAČA OCULUS |  |  |  |  |
| 96 | Sijalica 6W 6V | kom | 2 |  | 418,00 |
|  | ŠPALT LAMPA CSO-SAS FIRENCA |  |  |  |  |
| 97 | Sijalica 20W, 6V | kom | 6 |  | 16.500,00 |
| 98 | Sijalice za JAVAL | kom | 10 |  | 34.650,00 |
|  | REFLEKTOR |  |  |  |  |
| 99 | Reflektorska sijalica 150W E27, 230V O=95mm | kom | 5 |  | 7.590,00 |
|  | ŠPALT LAMPA |  |  |  |  |
| 100 | Sijalice 12V 30W | kom | 6 |  | 16.302,00 |
| 101 | Sijalice 22.8 V 50W | kom | 6 |  | 18.708,00 |
|  | Služba za transfuziju |  |  |  |  |
| 102 | Amortizer za poklopac laboratorijske centrifuge proizvođača Therumo Electron B4i | kom | 2 |  | 17.600,00 |
| 103 | Kablovi za konekciju aparata sa izvorom električne energije za centrifugu proizvođača Therumo Electron B4i | kom | 2 |  | 62.000,00 |
| 104 | Konekcioni kablovi za aparat za taljenje plastičnih cevi za siler TIPA CR6 proizvođača LJUNGBERG KO-GEL AB CR6 | kom | 3 |  | 86.400,00 |
| 105 | Brava za frižider za krv proizvođača Eurospital - Italija | kom | 2 |  | 7.900,00 |
|  | Služba za dijalizu |  |  |  |  |
| 106 | Manžetne za aparate za merenje pritiska sa jednim crevom dimenzija 24-32 cm | kom | 10 |  | 27.150,00 |
| 107 | Maska za kiseonik | kom | 3 |  | 450,00 |
|  | Služba urologije |  |  |  |  |
|  | LITHCLAST - URETERORENOSKOP PROIZVOĐAČA WOLF |  |  |  |  |
| 108 | Sonda za Lithoclast - Dijamet | kom | 1 |  | 38.000,00 |
| 109 | Rubber cap - gumice za renoskop | kom | 10 |  | 5.100,00 |
| 110 | Spoljašnje slavine za renoskop Stopcock | kom | 10 |  | 17.050,00 |
| 111 | Gumice za renoskop | kom | 10 |  | 8.250,00 |
| 112 | Creva za irigaciju i aspiraciju | komplet | 2 |  | 14.960,00 |
|  | RADNI DEO CISTOSKOPA PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |
| 113 | Rubber cap - gumice | kom | 10 |  | 3.250,00 |
| 114 | Sealing cap - gumice | kom | 10 |  | 2.810,00 |
| 115 | Stopcock - slavinica | kom | 5 |  | 9.950,00 |
| 116 | Spring cap - gumica | kom | 5 |  | 6.000,00 |
| 117 | Creva za irigaciju i aspiraciju | komplet | 2 |  | 12.400,00 |
|  | EVAKUATOR ELLIC, PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |
| 118 | Konus with Tube | kom | 6 |  | 13.500,00 |
| 119 | Bow - kruščica za evakuaciju | kom | 6 |  | 45.000,00 |
| 120 | Rubber Buld - gumice | kom | 10 |  | 37.500,00 |
|  | APARAT ZA TA, BOKANG SA MANOMETROM |  |  |  |  |
| 121 | Manžetna za odrasle dužine 23-33cm | kom | 5 |  | 9.900,00 |
| 122 | Kruške - pumpica | kom | 3 |  | 2.460,00 |
|  | HLADAN IZVOR SVETLOSTI, PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |
| 123 | Fiber - optički kabal | kom | 1 |  | 55.000,00 |
| 124 | Halogena sijalica 150W 15V | kom | 2 |  | 6.800,00 |
| 125 | Navodna svetiljka 150W 15V | kom | 2 |  | 6.800,00 |
| 126 | EKT sonde - sonde za kauterizaciju promena u bešici, uretri i spoljnim genitalijama koje se koriste u endoskopskoj sali Urološkog odeljenja | kom | 3 |  | 26.550,00 |
| 127 | POTROŠNI MATERIJAL ZA ROTACIONI RESETOSKOP PROIZVOĐAČA KARL STORC |  |  |  |  |
| 127.1 | Šlinge za rotacioni elektroresetoskop Karl Storc | kom. | 30 |  |  |
| 127.2 | Elektrode za koagulaciju za rotacioni resetoskop Karl Storc tip kugla 3mm | kom. | 1 |  |  |
| 127.3 | Elektrode za koagulaciju za rotacioni resetoskop Karl Storc tip kugla 5mm | kom. | 1 |  |  |
| 127.4 | Elektrode za elektroresetoskop sa pravom omčicom Karl Storc | kom. | 5 |  |  |
| 127.5 | Monopolarni kabal za rotacioni resetoskop Karl Storc, dužine 3m | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna procenjena vrednost partije 127: | 308.005,00 |
|  | Služba za infektivne bolesti |  |  |  |  |
| 128 | Sijalica za mikroskop proizvođača Ergovil - Zeis jačine 6V 15W | kom | 1 |  | 3.432,00 |
| 129 | Maska za inhalator proizvođača Pari Master - za odrasle | kom | 1 |  | 950,00 |
| 130 | Crevo za komprimovani vazduh iz kompresora, dužine 1.2m, prečnika 0.5cm za inhalator proizvođača Pari Master | kom | 1 |  | 823,00 |
|  | Opšta hirurgija |  |  |  |  |
| 131 | Plastična creva za kiseoničnu terapiju sa širom konekcijom duđine 5m | kom | 4 |  | 7.680,00 |
| 132 | Manžetna sa jednom konekcijom veličine 26x33 cm za aparat za tenziju proizvođača Riester E Mega | kom | 1 |  | 2.815,00 |
| 133 | Pumpica gumena (kruška) za aparat za tenziju | kom | 4 |  | 1.960,00 |
| 134 | Membrana za stetoskop proizvođača Teleoptik | kom | 4 |  | 5.120,00 |
| 135 | Sijalica H150 230V 0.7A HZ50 za rektoskop izvor hladnog svetla proizvođača Teknol Light | kom | 2 |  | 2.310,00 |
| 136 | Manžetna sa jednom konekcijom veličine 25-35 cm za aparat za tenziju proizvođača Spirit | kom | 3 |  | 10.500,00 |
|  | Služba za onkologiju |  |  |  |  |
| 137 | Manžetna za aparat za TA proizvođača Mikrolife , tip ACMNP -1 i BK 2010 , dimenzija 22-32cm | kom | 2 |  | 3.960,00 |
| 138 | Pumpice za aparat za TA proizvođača Mikrolife | kom | 2 |  | 1.650,00 |
|  | Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja |  |  |  |  |
| 139 | Manžetne dimenzija 29 x41 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska proizvođača Gamma XXL, Heine | kom | 4 |  | 14.480,00 |
| 140 | Manžetne dimenzija 23 x 33 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska | kom | 5 |  | 12.320,00 |
| 141 | Manžetne dimenzija 26 x 36 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska | kom | 4 |  | 13.552,00 |
| 142 | Sijalice za satelit lampu proizvođača JUGODENT, H3 E1 22H 24V70W 025 | kom | 6 |  | 1.914,00 |
| 143 | Pumpice - kruške za aparat za TA | kom | 10 |  | 8.250,00 |
| 144 | Silikonska creva Ø10 mm, dužine 1,5m, sa proširenim konekcijama za kapu aspiratora proizvođača NEW HOSPIVAC 400 pr (dužina 2m) | kom | 4 |  | 4.020,00 |
| 145 | Sijalica za laringoskop, bistra sa gumenim prstenom, 2,7V, proizvođača Penlon | kom | 5 |  | 4.290,00 |
|  | Laboratorijska služba |  |  |  |  |
| 146 | Sijalice za mikroskop HLW/S/5-A 6V 25W (laboratorija) | kom. | 1 |  | 6.600,00 |
| 147 | Sijalica mikroskop 6V15W (laboratorija) | kom. | 1 |  | 3.432,00 |
| 148 | Komora Fush-Rosentalova za likovor | kom. | 1 |  | 2.800,00 |
| 149 | Komora Nagetova | kom. | 1 |  | 6.500,00 |
|  | Radiološka služba |  |  |  |  |
| 150 | CREVA ZA AUTOMATOTSKI INJEKTOR NA SKENERU PROIZVOĐAČA ULRICH XD 2020 |  |  |  |  |
| 150.1 | Crevo za pacijenta dužine 150cm za automatski injektor na skeneru | kom. | 720 |  |  |
| 150.2 | Crevo za pumpu za autotomatski injektor na skeneru | kom. | 48 |  |  |
|  | Ukupna procenjena vrednost partije 150 : | 748.800,00 |
|  | Tehnička služba - pogon infektivnog otpada |  |  |  |  |
| 151 | OLOVKA PISAČA ZA AUTOKLAV PROIZVOĐAČA GETTING MODEL HS 6610 |  |  |  |  |
| 151.1 | Olovka pisača crvene za Getting autoclave Hs 6610 | kom. | 2 |  |  |
| 151.2 | Olovka pisača plava za Getting autoclave Hs 6610 | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna procenjena vrednost partije 151 : | 15.400,00 |
|  | Služba za pneumoftiziologiju |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PROIZVOĐAČA PARI MASTER |  |  |  |  |
| 152 | Nebulizator sa tankim silikonskim crevo - konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 5 |  | 57.790,00 |
| 153 | Maska (oksigena eko) | kom | 50 |  | 47.500,00 |
|  | INHALATOR OMRON PROIZVOĐAČA PRIZMA |  |  |  |  |
| 154 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 2 |  | 2.000,00 |
| 155 | Maska (oksigena eko) | kom | 10 |  | 6.000,00 |
|  | INHALATOR PROFI SONIC PROIZVOĐAČA PRIZMA |  |  |  |  |
| 156 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 2 |  | 3.000,00 |
| 157 | Maska (oksigena eko) | kom | 10 |  | 6.000,00 |
|  | ASPIRATOR PROIZVOĐAČA ASEL |  |  |  |  |
| 158 | Aspiraciono silikonsko crevo Ø0.5cm | m | 10 |  | 63.800,00 |
| 159 | Boce zapremine 2 litra, graduisane, za aspiraciju | kom | 2 |  | 29.700,00 |
| 160 | Kape za aspiraciju sa dve konekcije | kom | 4 |  | 9.240,00 |
| 161 | Konektori, uski, pravi | kom | 10 |  | 3.905,00 |
| 162 | Baktericidni filter | kom | 2 |  | 330,00 |
|  | ASPIRATOR VENTUS 2000 |  |  |  |  |
| 163 | Aspiraciono silikonsko crevo Ø 0.5cm | m | 20 |  | 127.600,00 |
| 164 | Boce za sukciju zapremine 4000ml | kom | 4 |  | 54.560,00 |
| 165 | Kape za boce sa dve konekcije | kom | 4 |  | 9.240,00 |
| 166 | Konektori, uski, pravi | kom | 10 |  | 3.905,00 |
|  | MONITOR MEC 1000 MINDRAY COLTD |  |  |  |  |
| 167 | Pacijent EKG kabal sa tri lida | kom | 1 |  | 15.620,00 |
| 168 | Kabal za manžetnu sa odgovarajućom konekcijom | kom | 1 |  | 8.400,00 |
| 169 | Manžetna 50x14 cm sa jednom konekcijom za odrasle | kom | 2 |  | 5.940,00 |
| 170 | SPO2 senzor (štipaljka) | kom | 2 |  | 23.760,00 |
| 171 | Monitoring elektrode | kom | 30 |  | 5.190,00 |
|  | INHALATOR PARY BOY |  |  |  |  |
| 172 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 1 |  | 5.460,00 |
| 173 | Maska (oksigena eko) | kom | 30 |  | 28.500,00 |
|  | SETOVI I ZAPTIVKE ZA POTREBE DIHTOVANJA CURENJA NA MEDICINSKIM GASOVIMA |  |  |  |  |
| 174 | Zaptivni set za kiseoničke dozne proizvođača DREGER | kom | 100 |  | 110.000,00 |
| 175 | Zaptivni set za kiseoničke dozne proizvođača BEOMEDICINA | kom | 100 |  | 130.000,00 |
| 176 | Zaptivni set za dozne komprimovanog vazduha proizvođača DREGER | kom | 100 |  | 110.000,00 |
| 177 | Zaptivni set za dozne azot suboksid proizvođača DREGER | kom | 100 |  | 110.000,00 |
| 178 | Zaptivni set za dozne komprimovanog vazduha proizvođač BEOMEDICINA | kom | 100 |  | 130.000,00 |
| 179 | Zaptivka za kiseonički regulator montaža na bocu | kom | 100 |  | 7.000,00 |
| 180 | Zaptivka za holenderski priključak boce azot suboksid na stanicu | kom | 100 |  | 35.000,00 |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОПРЕДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРУЧИОЦА ЗА ПРЕДМЕТНА ДОБРА (укључујући и она за која  је закључен оквирни споразум након спроведене јавне набавке број 18/2018)  ИЗНОСИ 3.458.333,00 ДИНАРА. УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАКЉУЧИВАТИ НАКОН ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НЕ МОЖЕ ПРЕЋИ НАВЕДЕНУ ВРЕДНОСТ.

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у тачки 2.1. као и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

Количине предметних добара наведене у тачки 2.1. конкурсне документације су оквирне количине за потребе наручиоца, за период од  8  месеци.

Укупна уговорена количина предметних добара зависи од стварних потреба здравствене установе, као и расположивих финансијских средстава и може да се разликује од количина наведених у тачки 2.1. ( Табела 2.1.-1)

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОПРЕДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРУЧИОЦА ЗА ПРЕДМЕТНА ДОБРА (укључујући и она за која  је закључен оквирни споразум након спроведене јавне набавке број 18/2018)  ИЗНОСИ 3.458.333,00 ДИНАРА. УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАКЉУЧИВАТИ НАКОН ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НЕ МОЖЕ ПРЕЋИ НАВЕДЕНУ ВРЕДНОСТ.

Понуђач је дужан да за понуђена добра  достави каталоге производа које нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

Место испоруке предметних добара је Ф –цо магацин наручиоца, Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Члановима 17, 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозволу Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава. Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке за сваку партију, односно сваку ставку у оквиру поједине партоје или изјаву произвођача да предметнo добро ( по партијама, односно ставкама у оквиру партије, а за партију која се нуди) није медицинско средство.

Уколико понуђач нуди добро, а за исто није носилац дозволе (Решења о упису у регистар медицинских средстава) дужан је да достави фотокопију овлашћења носиоца дозволе да може нудити то добро.

Подаци о овлашћеном представнику произвођача и броју решења о регистрацији медицинског средства могу да буду наведени на налепници. ( Члан 94 став 5 Закона о медицинским средствима „Сл. гласник РС“ бр. 105 од 23.11.2017. године).

4.4. Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем:

- Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке

или

- Изјаве произвођача да предметнo добро ( по партијама, односно ставкама у оквиру партије, а за партију која се нуди) није медицинско средство.

НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

Понуда мора да обухвати најмање  једну целокупну партију. Наручилац неће прихватити

понуду за део било које партије.

У случају да понуђач нуди целокупну набавку, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно и могу се понудити различити услови по партијама.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку: ЈН 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање je  максимално до 90 (деведесет) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке ( Закон о рокoвима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама “СЛ. гласник РС“ бр. 119/2012).

Место испоруке је f-co  магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, испорука је сукцесивна, најкасније до 3  дана од пријема поруџбине од стране наручиоца, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

Цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)“,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке), а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења оквирног споразума достави средство обезбеђења реализације оквирног споразума: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека важења оквирног споразума. Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА

Након спроведеног отвореног поступка ЈН бр. 45/2018, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем, чија понуда буде оцењена као прихватљива.

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку добара бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе) донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, тако што ће се поредити понуђене укупне цене по партији за сваку конкретну партију, дате у обрасцу понуде.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама, јесте рок  важења понуде. Наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буду извучени путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и најдужи рок важења понуде исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.

Оквирни споразум се закључује на период од 8 месеци од дана потписивања оквирног споразума.

Додела појединачних уговора:

На основу закљученог оквирног споразума наручилац ће појединачне уговоре закључивати на основу услова предвиђених  оквирним споразумом и понуде  достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума ( Члан 40а став 1 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Детаљан начин доделе појединачних уговора је описан у моделу оквирног споразума.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење оквирног споразума:

Наручилац ће оквирни споразум доставити  понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац  ће са добављачем закључити  један оквирни споразум, за све партије за које им буде додељен оквирни споразум.

Оквирни споразум се закључује на период од 8  (осам) месеци од дана потписивања.

У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда  наручилац  може закључити оквирни споразум за ту партију и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да потписан и оверен оквирни споразум, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема оквирног споразума од стране наручиоца.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, односно не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се заључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ, МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе) саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе).

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАРУЧИЛАЦ:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д. директор-а.

Матични број: 17878735

ПИБ: 109170290

Број рачуна: 840-876661-09 који се води код Управе за трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

ДОБАВЉАЧ:

/Назив фирме/ , /адреса/,

/име и презиме лица које га заступа/

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна: који се води код банке

Број телефона:

E-mail адреса:

(у даљем тексту: Добављач)

Дана __.__.2018. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. _______/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 45/2018

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.  Наручилац  и Добављач у уводу констатују:

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка  јавне набавке потрошног материјала за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак ( осмомесечне  потребе), број јавне набавке 45/2018,

- да се оквирни споразум закључује са  једним добављачем, у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 45/2018

- да  је Наручилац, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ________ од ________ 2018. године, изабрао понуду понуђача ___________ , бр. _______ од _________ 2018. године,

- да ће Наручилац закључити појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,

2.  ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци потрошног материјала за медицинске апарате  који  су  предмет  јавне  набавке  бр.  45/2018 између Наручиоца  и Добављача.

2.2.  Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у следећем табеларном делу:

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: |  |

НАПОМЕНА: Табеларни део оквирног споразума биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног споразума. Понуђач НЕ ПОПУЊАВА горњу табелу.

2.3.  Овај оквирни споразум  закључује  се за период од  8 (осам)  месеци  од  дана потписивања.

2.4.  Количине предметних добара и цене наведене у тачки 2.2 су оквирне количине за потребе Наручиоца за период од 8 (осам) месеци.

2.5  Укупна уговорена количина предметних добара зависи од потреба Наручиоца и може да се разликује од количина наведених у тачки 2.2., при чему је Наручилац у обавези да изврши  куповину уговорених количина  и  у  целости  реализује закључен појединачни уговор.

2.6  Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних

уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

2.7. За партије са више ставки у оквиру партије, Наручилац задржава право да при закључењу појединачних уговора уговори поједине ставке у оквиру поједине партије сходно својим потребама.

2.8. УКУПНА ВРЕДНОСТ ОПРЕДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРУЧИОЦА ЗА ПРЕДМЕТНА ДОБРА (укључујући и она за која  је закључен оквирни споразум након спроведене јавне набавке број 18/2018)  ИЗНОСИ 3.458.333,00 ДИНАРА. УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАКЉУЧИВАТИ НАКОН ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НЕ МОЖЕ ПРЕЋИ НАВЕДЕНУ ВРЕДНОСТ.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА

3.1.  Наручилац је дужан да:

1)  обезбеди да Наручилац  набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2.  Добављач је дужан да:

1)  на писани позив Наручиоца  закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2)  извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;

3)  одмах по сазнању, писаним путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање;

4)  обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

5)  да обезбеди да предметно добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

6)  испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене конкурсној документацији;

7)  сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке Добављача или произвођача.

4.  СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.  Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2.  На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца. Позив се доставља  путем  поште,  електронске  поште  или факсом.  Уз  позив  се  доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.

4.3.  Количине у појединачним уговорима одређује Наручилац.

4.4.  Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.  Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Тачки 2.2. овог споразума и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Тачки 2.2. овог споразума.

5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1.  Цене из споразума јесу јединичне цене добара која су предмет овог споразума и које су

наведене у табеларном делу тачке 2.2. споразума.

5.2.  Наручилац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача  најкасније  у  року  до  90  дана  од  дана  пријема фактуре.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.  Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке.

6.2.  Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Наручилац одређује Набавну службу за праћење реализације оквирног споразума у погледу количина, цена и квалитета испоручене робе.

6.3.  Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.  Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене  појединачним уговором.

7.2.  Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Наручиоца.

7.3.  Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи најдуже 3 дана од дана пријема поруџбине.

7.4.  Место испоруке утврђује се поједничаним уговором. Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1. Као инструмент обезбеђења овог споразума, Добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека важења оквирног споразума, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Споразума.

Предајом менице из става 1 овог члана, Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача.

8.2.  У случају прекорачења рока испоруке дефинисаног овим споразумом, Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рокова из тачке 7.3 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

8.3. У случају да добављач не испоручује робу саобразно опису датом у тачки 2.2. овог споразума, наручилац ће претходно упозорити добављача на чињеницу да роба коју је испоручио није саобразна уговореном добру и позвати га да у року од  једног дана испоручи добра сходно уговореном. У супротном, наручилац ће приступити реализације менице.

8.4. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овој тачки уговора, уколико обавезе по оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.

8.5. У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за добро извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Наручиоцу нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума.

9. ВИША СИЛА

91.  Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да  једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2.  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1.  Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају  да се  спор  не  може  решити  споразумним  путем,  утврђује  се  стварна  и  месна надлежност Привредног суда у Чачку.

11. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1.  У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

11.2.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ  је само уколико  је друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.3.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

11.4.  Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Добављача и Наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

12. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1.  Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача под условом да Добављач достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, и почиње да се примењује од дана потписивања.

12.2.  Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1.  Овај споразум сачињен  је  у  4  (четири)  истоветна  примерка  на  српском  језику,  и  то  за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

13.2.  Саставни део овог споразума је и његов прилог: Модел уговора.

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

НАПОМЕНА:

Модел оквирног споразума понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином оквирног споразума који ће наручилац  закључити  са  изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци добара: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ

за потребе Опште болнице Чачак

У отвореном поступку број 45/2018

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Купац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________    /у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Купац и Добављач у уводу констатују:

- да је Општа болница Чачак спровела отворени поступак јавне набавке потрошног материјала за медицинске апарате (осмомесечне потребе), број јавне набавке: 45/2018, са циљем закључења оквирног споразума,

- да је Општа болница Чачак закључила оквирни споразум са понуђачем _________________________/унети назив понуђача/  на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. _______ од _____. 2018. године,

- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. ______ oд ______.2018. године.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из става 1. овог члана Уговора.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора је куповина потрошног материјала за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак, са ценама, како је дато у следећем табеларном прегледу:

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Укупна вредност уговора без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом: |  |

НАПОМЕНА: Табеларни део биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног споразума и потребама за конкретним количинама одређених добара, за сваки појединачни уговор.

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у оквирном споразуму бр. ___ oд _______2018. године и Тачки 2.2 Оквирног споразума.

Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним једничним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року до  90 дана од пријема фактуре.

Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи ___________ динара.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

- ИСПОРУКА

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара из члана 2. овог уговора испоручивати Купцу према потребама Купца, и то у року од најдуже 3 дана од пријема телефонског или писаног захтева Купца.

Место испоруке је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак.

Наручилац одређује Набавну службу за праћење реализације уговора у погледу количина, цена и квалитета испоручене робе.

5. УГОВОРНА КАЗНА

У случају прекорачења уговореног рока испоруке, Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати Купцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рока из тачке 4. овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће добављач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

6. ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7. СПОРОВИ

Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Чачку.

8. РАСКИД УГОВОРА

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

9.  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај уговор ступа на снагу даном постписивања од стране обе уговорне стране.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе оквирног споразума бр.

___________ од _______2018. године, Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор сачињен у 4 /четири/  истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА КУПЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

НАПОМЕНА:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

Образац 9

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву за ЈН број 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе), који је упутила Општа болница Чачак, као наручилац, приликом закључења оквирног споразума,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека оквирног споразума,  којом се обезбеђује реализација оквирног споразума.

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу оквирног споразума за јавну набавку добара у отвореном поступку

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2018. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање: максимално 90 дана од дана   испостављања рачуна за испоручена добра.

3. Рок за испоруку добара је најдуже 3 дана од дана пријема поруџбине.

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Р. број партије | Н А З И В | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Služba anestezije i reanimacije sa intenzivnom negom |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATORI PROIZVOĐAČA DRAEGER (21 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 | Široki konektor |  | kom | 20 |  |  |
| 2 | Pogonsko crevo za aspiratore proizvođača Dreger (aspiracija na vakum) |  | kom | 1 |  |  |
|  | APARAT ZA ANESTEZIJU PROIZVOĐAČA ALISEO (1kom) |  |  |  |  |  |
| 3 | Crevo od hitrila dužine 1,5 m |  | kom | 4 |  |  |
| 4 | Crevo od hitrila dužine 1,2 m |  | kom | 1 |  |  |
| 5 | Crevo od hitrila dužine 0,9 m |  | kom | 1 |  |  |
|  | APARAT ZA TERAPIJU 02, PROIZVOĐAČA HEYER AERO TECH, Nemačka |  |  |  |  |  |
| 6 | Plastična posuda za ovlaživanje vazduha 0,3 litra sa prohromskim konektorom za merač kiseonika |  | kom | 4 |  |  |
|  | INFUZIONE PUMPE PROIZVOĐAČA B. BRAUN (4 kom) |  |  |  |  |  |
| 7 | PCA KIT - džojstik za PCA za B. Braun Space pumpe |  | kom | 1 |  |  |
|  | Interno odeljenje |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PARI PROIZVOĐAČA PARI MASTER (2 kom) |  |  |  |  |  |
| 8 | Inhalaciono crevo, usko sa crnom konekcijom za aparat sa navojem |  | kom | 2 |  |  |
| 9 | Nebulajzer |  | kom | 2 |  |  |
|  | ASPIRATOR NEW HOSPIVAC 400 PROIZVOĐAČA CAMI |  |  |  |  |  |
| 10 | Adapter za kateter konekcija (konektor) |  | kom | 4 |  |  |
| 11 | Silikonsko crevo dužine 10m, ø 0,5 |  | kom | 1 |  |  |
| 12 | Tegle za sukciju 2 l 200ml |  | kom | 4 |  |  |
| 13 | Kape za tegle za sukciju sa konekcijom (fiksacijom) vakum pacijent |  | kom | 4 |  |  |
|  | Dečje odeljenje |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATORI (NA STRUJU) PROIZVOĐAČA ASPEED |  |  |  |  |  |
| 14 | Konektori između silikonskog creva i kape na tegli, plastični ili silikonski, pod pravim uglom |  | kom | 2 |  |  |
| 15 | Konektori između silikonskog creva i aspiracionog katetera - pravi |  | kom | 4 |  |  |
|  | APARAT ZA MERENJE PRITISKA PROIZVOĐAČA DIPLOMAT PRESAMETER |  |  |  |  |  |
| 16 | Pumpice |  | kom | 2 |  |  |
|  | Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju |  |  |  |  |  |
| 17 | Sijalica halogena za lampu 50W 230V |  | kom | 2 |  |  |
| 18 | Maske za inhalatore Pari Master proizvođača Pari |  | kom | 4 |  |  |
| 19 | Maske za inhalatore Pari Boy proizvođača Pari |  | kom | 2 |  |  |
| 20 | Nebulizator sa crevom za inhalator Pari Master proizvođača Pari |  | kom | 4 |  |  |
| 21 | Nebulizator sa crevom za inhalator Pari Boy proizvođača Pari |  | kom | 2 |  |  |
| 22 | Manžetna za aparat za krvni pritisak sa manometrom proizvođača Riester širine 14 cm |  | kom | 2 |  |  |
| 23 | Gumeni balon za policerovanje broj 8 na koji se konektuje metalna oliva za nos |  | kom | 3 |  |  |
| 24 | Tegle za centralni kiseonik sa nastavkom, dužina tegle 14cm proizvođača MEDI-WET 200, ovlaživač i creva za kiseonik |  | kom | 10 |  |  |
| 25 | Sijalice za čeona svetla 6V 0,5 AX (Clour Headlight) |  | kom | 20 |  |  |
| 26 | Sijalice (HP 24V 150W) za halogeno svetlo (RIWO LP4002) |  | kom | 10 |  |  |
| 27 | Sijalica (ubodna) 230V, 50W |  | kom | 5 |  |  |
| 28 | Silikonska creva za aspirator proizvođača GIMA, prečnika 8mm |  | metar | 2 |  |  |
| 29 | Silikonska creva za aspirator proizvođača GIMA, prečnika 5mm |  | metar | 2 |  |  |
| 30 | Ovlaživač i crevo za O2, dužina tegle 14 cm, proizvođača MEDI WET 200 |  | kom | 5 |  |  |
| 31 | Slušalice za audiometriju , vazdušna, za audiometar proizvođača Maico MA 53 |  | kom | 1 |  |  |
| 32 | Slušalice za audiometriju, koštana, za audiometar proizvođača Maico MA 53 |  | kom | 1 |  |  |
| 33 | Slušalice za audiometriju, za audiometar proizvođača Dijagnostic AD |  | kom | 1 |  |  |
| 34 | Kablovi za ezofagoskop i laringoskop proizvođača Storz |  | kom | 4 |  |  |
| 35 | Boreri za frezu proizvođača Aesculap Microtron Twist Dril GC 884 |  | kom | 10 |  |  |
| 36 | Boreri za frezu proizvođača Lindemann GC 866 |  | kom | 10 |  |  |
|  | Služba ginekologije i akušerstva sa neonatologijom |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR AC 300 AS 930/A PROIZVOĐAČA BEOMEDICINA |  |  |  |  |  |
| 37 | Tegla zapremine 1/2 litar |  | kom | 1 |  |  |
| 38 | Tegla zapremine 1 litar |  | kom | 1 |  |  |
| 39 | Crevo silikonsko dužine 160cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm |  | kom | 1 |  |  |
| 40 | Crevo silikonsko dužine 35cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm |  | kom | 1 |  |  |
| 41 | Crevo silikonsko dužine 100cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm |  | kom | 1 |  |  |
| 42 | Crevo silikonsko dužine 170cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm |  | kom | 1 |  |  |
| 43 | Crevo silikonsko dužine 70cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm |  | kom | 1 |  |  |
|  | SUKCIONA PUMPA SA REANIMACIONIM STOLOM PROIZVOĐAČA PARI |  |  |  |  |  |
| 44 | Crevo silikonsko dužine 50 cm, unutrašnji prečnik 0,5 cm |  | kom | 1 |  |  |
| 45 | Crevo silikonsko dužine 200 cm, unutrašnji prečnik 0,8 cm |  | kom | 1 |  |  |
| 46 | Tegla zapremine1 litar |  | kom | 1 |  |  |
| 47 | Crevo za dovod 02 - 50.00.01 PVC - P 100 kpa 10 bara |  | kom | 1 |  |  |
|  | APARAT ZA PRITISAK PROIZVOĐAČA RIESTER |  |  |  |  |  |
| 48 | Manžetna za novorođenče širine 4-5 cm |  | kom | 1 |  |  |
|  | LARINGOSKOP PROIZVOĐAČA PENLON ENGLAND |  |  |  |  |  |
| 49 | Sijalice za laringoskop proizvođača Penlon England, jačine 2,5 V |  | kom | 1 |  |  |
|  | OPERACIONA LAMPA LONDON, HANAULUX PROIZVOĐAČA ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA |  |  |  |  |  |
| 50 | Sijalice 24V, 40W, U8 (sijalice za satelit) |  | kom | 8 |  |  |
| 51 | Sijalica 24V, 2x100W, halogene |  | kom | 2 |  |  |
|  | DIJATERMIJA PROIZVOĐAČA ERBOTOM T400 |  |  |  |  |  |
| 52 | Mrežni kabal |  | kom | 1 |  |  |
| 53 | Ručni operativni držač sa jednim tasterom i kablom |  | kom | 1 |  |  |
|  | PACIJENT MONITOR IPM 12 |  |  |  |  |  |
| 54 | Pacijent kabal |  | kom | 1 |  |  |
| 55 | Manžetne za novorođenče |  | kom | 1 |  |  |
|  | APARAT ZA SKRINING SLUHA (TEOAE) PROIZVOĐAČA OTOREAD SCRINING PROIZVOĐAČA INTERACOUSTICS |  |  |  |  |  |
| 56 | Zamenski vrhovi za sondu |  | kom | 4 |  |  |
|  | UV LAMPA SA TUV SIJALICOM |  |  |  |  |  |
| 57 | Sijalice 30W G13 (neonke) |  | kom | 3 |  |  |
| 58 | Starter S10 220/240 V - 4 -65W |  | kom | 4 |  |  |
|  | REFLEKTOR HALOGENI PROIZVOĐAČA SOLESUD 2 OD 40000 LUX |  |  |  |  |  |
| 59 | Sijalice halogene - 2x20W 12VGU5,3 |  | kom | 4 |  |  |
|  | Operacioni blok |  |  |  |  |  |
|  | SIJALICE ZA OPERACIONE LAMPE PROIZVOĐAČA DR FISCHER |  |  |  |  |  |
| 60 | Sijalica 24V40W za operacionu lampu proizvođača dr Fischer |  | kom | 20 |  |  |
| 61 | Sijalica 22,8V40W za operacionu lampu, proizvođača dr Fischer |  | kom | 20 |  |  |
| 62 | Sijalica 24V50W za operacionu lampu proizvođača dr Fischer |  | kom | 20 |  |  |
|  | Služba dermatovenerologije |  |  |  |  |  |
| 63 | Nabodna sijalica L22 W/25C, UNIVERSAL WHITE, za lupu |  | kom | 1 |  |  |
| 64 | Baterije litijumske za dermoskope proizvođača Dermolite DL100 |  | kom | 8 |  |  |
|  | Služba za patologiju |  |  |  |  |  |
| 65 | Sijalice za kriotom (aparat za EXT , proizvođača Leica cm1850) |  | kom | 1 |  |  |
| 66 | Testera za sečenja kostiju za oscilo mašinu proizvođača Aesculap |  | kom | 2 |  |  |
| 67 | Staklo na kriotomu za pridržavanje isečka tkiva (aparat za EXT proizvođača Leica) |  | kom | 1 |  |  |
| 68 | Zupčasti kaiš na rotacionom mikrotomu, proizvođača Shandon AS 325 |  | kom | 1 |  |  |
| 69 | Teg za analitičku vagu (analitička vaga tip 354 do 1000 g) |  | kom | 1 |  |  |
| 70 | Slavina za parafinator, proizvođača Leica EG 1120 |  | kom | 2 |  |  |
| 71 | Termoregulator za termostat proizvođača Sutjeska |  | kom | 1 |  |  |
| 72 | Neonske sijalice 13W/33 dužine 51 cm, za usisne kapelice proizvođača "Berner" - Nemačka |  | kom | 4 |  |  |
|  | Služba za neurologiju |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA EMNG-E PROIZVOĐAČA MIKROMED |  |  |  |  |  |
| 73 | Površinske samolepljive elektrode EMNG AD 15x20 mm |  | kom | 200 |  |  |
| 74 | Manžetna za merenje TA sa jednom konekcijom dimenzija 25x35cm |  | kom | 3 |  |  |
| 75 | Manžetna za merenje TA sa jednom konekcijom dimenzija 26x33cm |  | kom | 3 |  |  |
|  | MONITOR PROIZVOĐAČA INOCARE |  |  |  |  |  |
| 76 | Temperaturna sonda (kožna) |  | kom | 1 |  |  |
| 77 | Dopunjiva baterija koja može da traje 90 minuta |  | kom | 1 |  |  |
| 78 | Pumpice za aparat za TA |  | kom | 3 |  |  |
|  | Služba ortopedije sa traumatologijom |  |  |  |  |  |
| 79 | Sijalice za satelit 22 8V-50W, G6 35 CC-6 |  | kom | 1 |  |  |
|  | ASPIRATOR SN 3224 PROIZVOĐAČA NEW HOSPIVAC |  |  |  |  |  |
| 80 | Konektori za spajanje Jankauer seta sa aspiracionim crevom plastični |  | kom | 10 |  |  |
|  | OPERACIONO SVETLO PROIZVOĐAČA HANAU GUARZLAMPEN GMBH OP LEUCHTEU 201 |  |  |  |  |  |
| 81 | Ručke za usmeravanje svetla sa mogućnošću sterilizacije |  | kom | 10 |  |  |
| 82 | Sijalice oznake 22 8V - 50W, G6 35 CC-6 |  | kom | 30 |  |  |
|  | ASPIRATOR PROIZVOĐAČA DRAGER |  |  |  |  |  |
| 83 | Dihtung za poklopac vakumskog aspiratora |  | kom | 1 |  |  |
|  | TESTERA ELEKTRIČNA ZA GIPS PROIZVOĐAČA "AESCULAP" I "HEBUMEDICAL" |  |  |  |  |  |
| 84 | Oscilirajući nožići - sečivo za običan i plastični gips |  | kom | 20 |  |  |
|  | APARAT ZA PRITISAK PROIZVOĐAČA RIESTER E-MEGA |  |  |  |  |  |
| 85 | Manžetne za aparat za pritisak za odrasle veličine 26x33 |  | kom | 6 |  |  |
| 86 | Membrana za stetoskop |  | kom | 3 |  |  |
| 87 | Pumpica gumena za komprimovanje vazduha za aparat za pritisak |  | kom | 4 |  |  |
|  | Plastična hirurgija |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROKOAGULATOR ES 200RK PROIZVOĐAČA MOFSET TEHNOLOGY |  |  |  |  |  |
| 88 | Čistač lanceta |  | kom | 5 |  |  |
|  | DIJATERMIJA - ELEKTROKOAGULATOR 400T PROIZVOĐAČA EI NIŠ |  |  |  |  |  |
| 89 | Nožići za Tirsch za nož proizvođača Aesculap BA708R |  | kom | 30 |  |  |
|  | OPERACIONA LAMPA |  |  |  |  |  |
| 90 | Sijalica LED 8W, boje toplo bele 3000k, izvora svetlosti 5630 (Everlight), jačine svetlosti 650lm, napon 220V, grlo E27, CRI veći od 75 - max 100W |  | kom | 5 |  |  |
|  | Služba za oftalmologiju |  |  |  |  |  |
|  | OFTALMOLOŠKI MIKROSKOP SO -5800 PROIZVOĐAČA SCAN OPTICS - Australija |  |  |  |  |  |
| 91 | Sijalica 50W 12V P17 |  | kom | 6 |  |  |
|  | FOKOMETAR DIOPTRIMETAR PROIZVOĐAČA OKULUS |  |  |  |  |  |
| 92 | Sijalica 220W 90 lumena R14 |  | kom | 3 |  |  |
|  | OFTALMOSKOP PROIZVOĐAČA HEINE BETA 200m |  |  |  |  |  |
| 93 | Sijalica 2,5V halogena |  | kom | 10 |  |  |
| 94 | Osigurač |  | kom | 6 |  |  |
|  | APARAT ZA KONTROLU VIDA ORTORAJTER RODENTOP R 7-71529 |  |  |  |  |  |
| 95 | Sijalica 100-240V, 15W |  | kom | 2 |  |  |
|  | SINOPTOFOR PROIZVOĐAČA OCULUS |  |  |  |  |  |
| 96 | Sijalica 6W 6V |  | kom | 2 |  |  |
|  | ŠPALT LAMPA CSO-SAS FIRENCA |  |  |  |  |  |
| 97 | Sijalica 20W, 6V |  | kom | 6 |  |  |
| 98 | Sijalice za JAVAL |  | kom | 10 |  |  |
|  | REFLEKTOR |  |  |  |  |  |
| 99 | Reflektorska sijalica 150W E27, 230V O=95mm |  | kom | 5 |  |  |
|  | ŠPALT LAMPA |  |  |  |  |  |
| 100 | Sijalice 12V 30W |  | kom | 6 |  |  |
| 101 | Sijalice 22.8 V 50W |  | kom | 6 |  |  |
|  | Služba za transfuziju |  |  |  |  |  |
| 102 | Amortizer za poklopac laboratorijske centrifuge proizvođača Therumo Electron B4i |  | kom | 2 |  |  |
| 103 | Kablovi za konekciju aparata sa izvorom električne energije za centrifugu proizvođača Therumo Electron B4i |  | kom | 2 |  |  |
| 104 | Konekcioni kablovi za aparat za taljenje plastičnih cevi za siler TIPA CR6 proizvođača LJUNGBERG KO-GEL AB CR6 |  | kom | 3 |  |  |
| 105 | Brava za frižider za krv proizvođača Eurospital - Italija |  | kom | 2 |  |  |
|  | Služba za dijalizu |  |  |  |  |  |
| 106 | Manžetne za aparate za merenje pritiska sa jednim crevom dimenzija 24-32 cm |  | kom | 10 |  |  |
| 107 | Maska za kiseonik |  | kom | 3 |  |  |
|  | Služba urologije |  |  |  |  |  |
|  | LITHCLAST - URETERORENOSKOP PROIZVOĐAČA WOLF |  |  |  |  |  |
| 108 | Sonda za Lithoclast - Dijamet |  | kom | 1 |  |  |
| 109 | Rubber cap - gumice za renoskop |  | kom | 10 |  |  |
| 110 | Spoljašnje slavine za renoskop Stopcock |  | kom | 10 |  |  |
| 111 | Gumice za renoskop |  | kom | 10 |  |  |
| 112 | Creva za irigaciju i aspiraciju |  | komplet | 2 |  |  |
|  | RADNI DEO CISTOSKOPA PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |  |
| 113 | Rubber cap - gumice |  | kom | 10 |  |  |
| 114 | Sealing cap - gumice |  | kom | 10 |  |  |
| 115 | Stopcock - slavinica |  | kom | 5 |  |  |
| 116 | Spring cap - gumica |  | kom | 5 |  |  |
| 117 | Creva za irigaciju i aspiraciju |  | komplet | 2 |  |  |
|  | EVAKUATOR ELLIC, PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |  |
| 118 | Konus with Tube |  | kom | 6 |  |  |
| 119 | Bow - kruščica za evakuaciju |  | kom | 6 |  |  |
| 120 | Rubber Buld - gumice |  | kom | 10 |  |  |
|  | APARAT ZA TA, BOKANG SA MANOMETROM |  |  |  |  |  |
| 121 | Manžetna za odrasle dužine 23-33cm |  | kom | 5 |  |  |
| 122 | Kruške - pumpica |  | kom | 3 |  |  |
|  | HLADAN IZVOR SVETLOSTI, PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |  |
| 123 | Fiber - optički kabal |  | kom | 1 |  |  |
| 124 | Halogena sijalica 150W 15V |  | kom | 2 |  |  |
| 125 | Navodna svetiljka 150W 15V |  | kom | 2 |  |  |
| 126 | EKT sonde - sonde za kauterizaciju promena u bešici, uretri i spoljnim genitalijama koje se koriste u endoskopskoj sali Urološkog odeljenja |  | kom | 3 |  |  |
| 127 | POTROŠNI MATERIJAL ZA ROTACIONI RESETOSKOP PROIZVOĐAČA KARL STORC |  |  |  |  |  |
| 127.1 | Šlinge za rotacioni elektroresetoskop Karl Storc |  | kom. | 30 |  |  |
| 127.2 | Elektrode za koagulaciju za rotacioni resetoskop Karl Storc tip kugla 3mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 127.3 | Elektrode za koagulaciju za rotacioni resetoskop Karl Storc tip kugla 5mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 127.4 | Elektrode za elektroresetoskop sa pravom omčicom Karl Storc |  | kom. | 5 |  |  |
| 127.5 | Monopolarni kabal za rotacioni resetoskop Karl Storc, dužine 3m |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 127: |  |
|  | Služba za infektivne bolesti |  |  |  |  |  |
| 128 | Sijalica za mikroskop proizvođača Ergovil - Zeis jačine 6V 15W |  | kom | 1 |  |  |
| 129 | Maska za inhalator proizvođača Pari Master - za odrasle |  | kom | 1 |  |  |
| 130 | Crevo za komprimovani vazduh iz kompresora, dužine 1.2m, prečnika 0.5cm za inhalator proizvođača Pari Master |  | kom | 1 |  |  |
|  | Opšta hirurgija |  |  |  |  |  |
| 131 | Plastična creva za kiseoničnu terapiju sa širom konekcijom duđine 5m |  | kom | 4 |  |  |
| 132 | Manžetna sa jednom konekcijom veličine 26x33 cm za aparat za tenziju proizvođača Riester E Mega |  | kom | 1 |  |  |
| 133 | Pumpica gumena (kruška) za aparat za tenziju |  | kom | 4 |  |  |
| 134 | Membrana za stetoskop proizvođača Teleoptik |  | kom | 4 |  |  |
| 135 | Sijalica H150 230V 0.7A HZ50 za rektoskop izvor hladnog svetla proizvođača Teknol Light |  | kom | 2 |  |  |
| 136 | Manžetna sa jednom konekcijom veličine 25-35 cm za aparat za tenziju proizvođača Spirit |  | kom | 3 |  |  |
|  | Služba za onkologiju |  |  |  |  |  |
| 137 | Manžetna za aparat za TA proizvođača Mikrolife , tip ACMNP -1 i BK 2010 , dimenzija 22-32cm |  | kom | 2 |  |  |
| 138 | Pumpice za aparat za TA proizvođača Mikrolife |  | kom | 2 |  |  |
|  | Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja |  |  |  |  |  |
| 139 | Manžetne dimenzija 29 x41 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska proizvođača Gamma XXL, Heine |  | kom | 4 |  |  |
| 140 | Manžetne dimenzija 23 x 33 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska |  | kom | 5 |  |  |
| 141 | Manžetne dimenzija 26 x 36 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska |  | kom | 4 |  |  |
| 142 | Sijalice za satelit lampu proizvođača JUGODENT, H3 E1 22H 24V70W 025 |  | kom | 6 |  |  |
| 143 | Pumpice - kruške za aparat za TA |  | kom | 10 |  |  |
| 144 | Silikonska creva Ø10 mm, dužine 1,5m, sa proširenim konekcijama za kapu aspiratora proizvođača NEW HOSPIVAC 400 pr (dužina 2m) |  | kom | 4 |  |  |
| 145 | Sijalica za laringoskop, bistra sa gumenim prstenom, 2,7V, proizvođača Penlon |  | kom | 5 |  |  |
|  | Laboratorijska služba |  |  |  |  |  |
| 146 | Sijalice za mikroskop HLW/S/5-A 6V 25W (laboratorija) |  | kom. | 1 |  |  |
| 147 | Sijalica mikroskop 6V15W (laboratorija) |  | kom. | 1 |  |  |
| 148 | Komora Fush-Rosentalova za likovor |  | kom. | 1 |  |  |
| 149 | Komora Nagetova |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Radiološka služba |  |  |  |  |  |
| 150 | CREVA ZA AUTOMATOTSKI INJEKTOR NA SKENERU PROIZVOĐAČA ULRICH XD 2020 |  |  |  |  |  |
| 150.1 | Crevo za pacijenta dužine 150cm za automatski injektor na skeneru |  | kom. | 720 |  |  |
| 150.2 | Crevo za pumpu za autotomatski injektor na skeneru |  | kom. | 48 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 150 : |  |
|  | Tehnička služba - pogon infektivnog otpada |  |  |  |  |  |
| 151 | OLOVKA PISAČA ZA AUTOKLAV PROIZVOĐAČA GETTING MODEL HS 6610 |  |  |  |  |  |
| 151.1 | Olovka pisača crvene za Getting autoclave Hs 6610 |  | kom. | 2 |  |  |
| 151.2 | Olovka pisača plava za Getting autoclave Hs 6610 |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 151 : |  |
|  | Služba za pneumoftiziologiju |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PROIZVOĐAČA PARI MASTER |  |  |  |  |  |
| 152 | Nebulizator sa tankim silikonskim crevo - konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta |  | kom | 5 |  |  |
| 153 | Maska (oksigena eko) |  | kom | 50 |  |  |
|  | INHALATOR OMRON PROIZVOĐAČA PRIZMA |  |  |  |  |  |
| 154 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta |  | kom | 2 |  |  |
| 155 | Maska (oksigena eko) |  | kom | 10 |  |  |
|  | INHALATOR PROFI SONIC PROIZVOĐAČA PRIZMA |  |  |  |  |  |
| 156 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta |  | kom | 2 |  |  |
| 157 | Maska (oksigena eko) |  | kom | 10 |  |  |
|  | ASPIRATOR PROIZVOĐAČA ASEL |  |  |  |  |  |
| 158 | Aspiraciono silikonsko crevo Ø0.5cm |  | m | 10 |  |  |
| 159 | Boce zapremine 2 litra, graduisane, za aspiraciju |  | kom | 2 |  |  |
| 160 | Kape za aspiraciju sa dve konekcije |  | kom | 4 |  |  |
| 161 | Konektori, uski, pravi |  | kom | 10 |  |  |
| 162 | Baktericidni filter |  | kom | 2 |  |  |
|  | ASPIRATOR VENTUS 2000 |  |  |  |  |  |
| 163 | Aspiraciono silikonsko crevo Ø 0.5cm |  | m | 20 |  |  |
| 164 | Boce za sukciju zapremine 4000ml |  | kom | 4 |  |  |
| 165 | Kape za boce sa dve konekcije |  | kom | 4 |  |  |
| 166 | Konektori, uski, pravi |  | kom | 10 |  |  |
|  | MONITOR MEC 1000 MINDRAY COLTD |  |  |  |  |  |
| 167 | Pacijent EKG kabal sa tri lida |  | kom | 1 |  |  |
| 168 | Kabal za manžetnu sa odgovarajućom konekcijom |  | kom | 1 |  |  |
| 169 | Manžetna 50x14 cm sa jednom konekcijom za odrasle |  | kom | 2 |  |  |
| 170 | SPO2 senzor (štipaljka) |  | kom | 2 |  |  |
| 171 | Monitoring elektrode |  | kom | 30 |  |  |
|  | INHALATOR PARY BOY |  |  |  |  |  |
| 172 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta |  | kom | 1 |  |  |
| 173 | Maska (oksigena eko) |  | kom | 30 |  |  |
|  | SETOVI I ZAPTIVKE ZA POTREBE DIHTOVANJA CURENJA NA MEDICINSKIM GASOVIMA |  |  |  |  |  |
| 174 | Zaptivni set za kiseoničke dozne proizvođača DREGER |  | kom | 100 |  |  |
| 175 | Zaptivni set za kiseoničke dozne proizvođača BEOMEDICINA |  | kom | 100 |  |  |
| 176 | Zaptivni set za dozne komprimovanog vazduha proizvođača DREGER |  | kom | 100 |  |  |
| 177 | Zaptivni set za dozne azot suboksid proizvođača DREGER |  | kom | 100 |  |  |
| 178 | Zaptivni set za dozne komprimovanog vazduha proizvođač BEOMEDICINA |  | kom | 100 |  |  |
| 179 | Zaptivka za kiseonički regulator montaža na bocu |  | kom | 100 |  |  |
| 180 | Zaptivka za holenderski priključak boce azot suboksid na stanicu |  | kom | 100 |  |  |

Датум:                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                             М.П.                                                      ___________________________

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е) за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност партије без ПДВ-а

- Укупна вредност партије са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за закључење оквирног споразума за јавну набавку добара

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ -а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Služba anestezije i reanimacije sa intenzivnom negom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATORI PROIZVOĐAČA DRAEGER (21 kom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Široki konektor | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pogonsko crevo za aspiratore proizvođača Dreger (aspiracija na vakum) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA ANESTEZIJU PROIZVOĐAČA ALISEO (1kom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Crevo od hitrila dužine 1,5 m | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Crevo od hitrila dužine 1,2 m | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Crevo od hitrila dužine 0,9 m | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA TERAPIJU 02, PROIZVOĐAČA HEYER AERO TECH, Nemačka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plastična posuda za ovlaživanje vazduha 0,3 litra sa prohromskim konektorom za merač kiseonika | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | INFUZIONE PUMPE PROIZVOĐAČA B. BRAUN (4 kom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PCA KIT - džojstik za PCA za B. Braun Space pumpe | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Interno odeljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PARI PROIZVOĐAČA PARI MASTER (2 kom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inhalaciono crevo, usko sa crnom konekcijom za aparat sa navojem | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nebulajzer | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR NEW HOSPIVAC 400 PROIZVOĐAČA CAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adapter za kateter konekcija (konektor) | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Silikonsko crevo dužine 10m, ø 0,5 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tegle za sukciju 2 l 200ml | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kape za tegle za sukciju sa konekcijom (fiksacijom) vakum pacijent | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dečje odeljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATORI (NA STRUJU) PROIZVOĐAČA ASPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Konektori između silikonskog creva i kape na tegli, plastični ili silikonski, pod pravim uglom | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Konektori između silikonskog creva i aspiracionog katetera - pravi | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA MERENJE PRITISKA PROIZVOĐAČA DIPLOMAT PRESAMETER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pumpice | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sijalica halogena za lampu 50W 230V | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Maske za inhalatore Pari Master proizvođača Pari | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Maske za inhalatore Pari Boy proizvođača Pari | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nebulizator sa crevom za inhalator Pari Master proizvođača Pari | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nebulizator sa crevom za inhalator Pari Boy proizvođača Pari | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Manžetna za aparat za krvni pritisak sa manometrom proizvođača Riester širine 14 cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gumeni balon za policerovanje broj 8 na koji se konektuje metalna oliva za nos | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tegle za centralni kiseonik sa nastavkom, dužina tegle 14cm proizvođača MEDI-WET 200, ovlaživač i creva za kiseonik | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sijalice za čeona svetla 6V 0,5 AX (Clour Headlight) | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sijalice (HP 24V 150W) za halogeno svetlo (RIWO LP4002) | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sijalica (ubodna) 230V, 50W | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Silikonska creva za aspirator proizvođača GIMA, prečnika 8mm | metar | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Silikonska creva za aspirator proizvođača GIMA, prečnika 5mm | metar | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ovlaživač i crevo za O2, dužina tegle 14 cm, proizvođača MEDI WET 200 | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Slušalice za audiometriju , vazdušna, za audiometar proizvođača Maico MA 53 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Slušalice za audiometriju, koštana, za audiometar proizvođača Maico MA 53 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Slušalice za audiometriju, za audiometar proizvođača Dijagnostic AD | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kablovi za ezofagoskop i laringoskop proizvođača Storz | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Boreri za frezu proizvođača Aesculap Microtron Twist Dril GC 884 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Boreri za frezu proizvođača Lindemann GC 866 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba ginekologije i akušerstva sa neonatologijom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR AC 300 AS 930/A PROIZVOĐAČA BEOMEDICINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Tegla zapremine 1/2 litar | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Tegla zapremine 1 litar | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Crevo silikonsko dužine 160cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Crevo silikonsko dužine 35cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Crevo silikonsko dužine 100cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Crevo silikonsko dužine 170cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Crevo silikonsko dužine 70cm, unutrašnjeg prečnika 0,8cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUKCIONA PUMPA SA REANIMACIONIM STOLOM PROIZVOĐAČA PARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Crevo silikonsko dužine 50 cm, unutrašnji prečnik 0,5 cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Crevo silikonsko dužine 200 cm, unutrašnji prečnik 0,8 cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Tegla zapremine1 litar | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Crevo za dovod 02 - 50.00.01 PVC - P 100 kpa 10 bara | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA PRITISAK PROIZVOĐAČA RIESTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Manžetna za novorođenče širine 4-5 cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | LARINGOSKOP PROIZVOĐAČA PENLON ENGLAND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Sijalice za laringoskop proizvođača Penlon England, jačine 2,5 V | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONA LAMPA LONDON, HANAULUX PROIZVOĐAČA ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Sijalice 24V, 40W, U8 (sijalice za satelit) | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Sijalica 24V, 2x100W, halogene | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DIJATERMIJA PROIZVOĐAČA ERBOTOM T400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Mrežni kabal | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ručni operativni držač sa jednim tasterom i kablom | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | PACIJENT MONITOR IPM 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pacijent kabal | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Manžetne za novorođenče | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA SKRINING SLUHA (TEOAE) PROIZVOĐAČA OTOREAD SCRINING PROIZVOĐAČA INTERACOUSTICS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Zamenski vrhovi za sondu | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UV LAMPA SA TUV SIJALICOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sijalice 30W G13 (neonke) | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Starter S10 220/240 V - 4 -65W | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | REFLEKTOR HALOGENI PROIZVOĐAČA SOLESUD 2 OD 40000 LUX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sijalice halogene - 2x20W 12VGU5,3 | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Operacioni blok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIJALICE ZA OPERACIONE LAMPE PROIZVOĐAČA DR FISCHER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sijalica 24V40W za operacionu lampu proizvođača dr Fischer | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sijalica 22,8V40W za operacionu lampu, proizvođača dr Fischer | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sijalica 24V50W za operacionu lampu proizvođača dr Fischer | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba dermatovenerologije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Nabodna sijalica L22 W/25C, UNIVERSAL WHITE, za lupu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Baterije litijumske za dermoskope proizvođača Dermolite DL100 | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za patologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Sijalice za kriotom (aparat za EXT , proizvođača Leica cm1850) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Testera za sečenja kostiju za oscilo mašinu proizvođača Aesculap | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Staklo na kriotomu za pridržavanje isečka tkiva (aparat za EXT proizvođača Leica) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Zupčasti kaiš na rotacionom mikrotomu, proizvođača Shandon AS 325 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Teg za analitičku vagu (analitička vaga tip 354 do 1000 g) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Slavina za parafinator, proizvođača Leica EG 1120 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Termoregulator za termostat proizvođača Sutjeska | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Neonske sijalice 13W/33 dužine 51 cm, za usisne kapelice proizvođača "Berner" - Nemačka | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za neurologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA EMNG-E PROIZVOĐAČA MIKROMED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Površinske samolepljive elektrode EMNG AD 15x20 mm | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Manžetna za merenje TA sa jednom konekcijom dimenzija 25x35cm | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Manžetna za merenje TA sa jednom konekcijom dimenzija 26x33cm | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | MONITOR PROIZVOĐAČA INOCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Temperaturna sonda (kožna) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Dopunjiva baterija koja može da traje 90 minuta | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pumpice za aparat za TA | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba ortopedije sa traumatologijom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Sijalice za satelit 22 8V-50W, G6 35 CC-6 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR SN 3224 PROIZVOĐAČA NEW HOSPIVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Konektori za spajanje Jankauer seta sa aspiracionim crevom plastični | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONO SVETLO PROIZVOĐAČA HANAU GUARZLAMPEN GMBH OP LEUCHTEU 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Ručke za usmeravanje svetla sa mogućnošću sterilizacije | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Sijalice oznake 22 8V - 50W, G6 35 CC-6 | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR PROIZVOĐAČA DRAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Dihtung za poklopac vakumskog aspiratora | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TESTERA ELEKTRIČNA ZA GIPS PROIZVOĐAČA "AESCULAP" I "HEBUMEDICAL" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Oscilirajući nožići - sečivo za običan i plastični gips | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA PRITISAK PROIZVOĐAČA RIESTER E-MEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Manžetne za aparat za pritisak za odrasle veličine 26x33 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Membrana za stetoskop | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pumpica gumena za komprimovanje vazduha za aparat za pritisak | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plastična hirurgija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROKOAGULATOR ES 200RK PROIZVOĐAČA MOFSET TEHNOLOGY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Čistač lanceta | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | DIJATERMIJA - ELEKTROKOAGULATOR 400T PROIZVOĐAČA EI NIŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Nožići za Tirsch za nož proizvođača Aesculap BA708R | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONA LAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Sijalica LED 8W, boje toplo bele 3000k, izvora svetlosti 5630 (Everlight), jačine svetlosti 650lm, napon 220V, grlo E27, CRI veći od 75 - max 100W | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za oftalmologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OFTALMOLOŠKI MIKROSKOP SO -5800 PROIZVOĐAČA SCAN OPTICS - Australija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Sijalica 50W 12V P17 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | FOKOMETAR DIOPTRIMETAR PROIZVOĐAČA OKULUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Sijalica 220W 90 lumena R14 | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | OFTALMOSKOP PROIZVOĐAČA HEINE BETA 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Sijalica 2,5V halogena | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Osigurač | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA KONTROLU VIDA ORTORAJTER RODENTOP R 7-71529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Sijalica 100-240V, 15W | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINOPTOFOR PROIZVOĐAČA OCULUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Sijalica 6W 6V | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠPALT LAMPA CSO-SAS FIRENCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Sijalica 20W, 6V | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Sijalice za JAVAL | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | REFLEKTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Reflektorska sijalica 150W E27, 230V O=95mm | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠPALT LAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Sijalice 12V 30W | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Sijalice 22.8 V 50W | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za transfuziju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Amortizer za poklopac laboratorijske centrifuge proizvođača Therumo Electron B4i | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Kablovi za konekciju aparata sa izvorom električne energije za centrifugu proizvođača Therumo Electron B4i | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Konekcioni kablovi za aparat za taljenje plastičnih cevi za siler TIPA CR6 proizvođača LJUNGBERG KO-GEL AB CR6 | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Brava za frižider za krv proizvođača Eurospital - Italija | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za dijalizu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Manžetne za aparate za merenje pritiska sa jednim crevom dimenzija 24-32 cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Maska za kiseonik | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba urologije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LITHCLAST - URETERORENOSKOP PROIZVOĐAČA WOLF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Sonda za Lithoclast - Dijamet | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Rubber cap - gumice za renoskop | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Spoljašnje slavine za renoskop Stopcock | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Gumice za renoskop | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Creva za irigaciju i aspiraciju | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RADNI DEO CISTOSKOPA PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Rubber cap - gumice | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Sealing cap - gumice | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Stopcock - slavinica | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Spring cap - gumica | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Creva za irigaciju i aspiraciju | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | EVAKUATOR ELLIC, PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Konus with Tube | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Bow - kruščica za evakuaciju | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Rubber Buld - gumice | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | APARAT ZA TA, BOKANG SA MANOMETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Manžetna za odrasle dužine 23-33cm | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Kruške - pumpica | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | HLADAN IZVOR SVETLOSTI, PROIZVOĐAČA KARL STORZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Fiber - optički kabal | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Halogena sijalica 150W 15V | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Navodna svetiljka 150W 15V | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | EKT sonde - sonde za kauterizaciju promena u bešici, uretri i spoljnim genitalijama koje se koriste u endoskopskoj sali Urološkog odeljenja | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | POTROŠNI MATERIJAL ZA ROTACIONI RESETOSKOP PROIZVOĐAČA KARL STORC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127.1 | Šlinge za rotacioni elektroresetoskop Karl Storc | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 127.2 | Elektrode za koagulaciju za rotacioni resetoskop Karl Storc tip kugla 3mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127.3 | Elektrode za koagulaciju za rotacioni resetoskop Karl Storc tip kugla 5mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127.4 | Elektrode za elektroresetoskop sa pravom omčicom Karl Storc | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 127.5 | Monopolarni kabal za rotacioni resetoskop Karl Storc, dužine 3m | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 127: |  |  |
|  | Služba za infektivne bolesti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Sijalica za mikroskop proizvođača Ergovil - Zeis jačine 6V 15W | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Maska za inhalator proizvođača Pari Master - za odrasle | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Crevo za komprimovani vazduh iz kompresora, dužine 1.2m, prečnika 0.5cm za inhalator proizvođača Pari Master | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšta hirurgija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Plastična creva za kiseoničnu terapiju sa širom konekcijom duđine 5m | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Manžetna sa jednom konekcijom veličine 26x33 cm za aparat za tenziju proizvođača Riester E Mega | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pumpica gumena (kruška) za aparat za tenziju | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Membrana za stetoskop proizvođača Teleoptik | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Sijalica H150 230V 0.7A HZ50 za rektoskop izvor hladnog svetla proizvođača Teknol Light | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Manžetna sa jednom konekcijom veličine 25-35 cm za aparat za tenziju proizvođača Spirit | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za onkologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Manžetna za aparat za TA proizvođača Mikrolife , tip ACMNP -1 i BK 2010 , dimenzija 22-32cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pumpice za aparat za TA proizvođača Mikrolife | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Manžetne dimenzija 29 x41 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska proizvođača Gamma XXL, Heine | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Manžetne dimenzija 23 x 33 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Manžetne dimenzija 26 x 36 cm sa dve konekcije za aparate za merenje pritiska | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Sijalice za satelit lampu proizvođača JUGODENT, H3 E1 22H 24V70W 025 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pumpice - kruške za aparat za TA | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Silikonska creva Ø10 mm, dužine 1,5m, sa proširenim konekcijama za kapu aspiratora proizvođača NEW HOSPIVAC 400 pr (dužina 2m) | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Sijalica za laringoskop, bistra sa gumenim prstenom, 2,7V, proizvođača Penlon | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorijska služba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Sijalice za mikroskop HLW/S/5-A 6V 25W (laboratorija) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Sijalica mikroskop 6V15W (laboratorija) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Komora Fush-Rosentalova za likovor | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Komora Nagetova | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiološka služba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CREVA ZA AUTOMATOTSKI INJEKTOR NA SKENERU PROIZVOĐAČA ULRICH XD 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150.1 | Crevo za pacijenta dužine 150cm za automatski injektor na skeneru | kom. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 150.2 | Crevo za pumpu za autotomatski injektor na skeneru | kom. | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 150 : |  |  |
|  | Tehnička služba - pogon infektivnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | OLOVKA PISAČA ZA AUTOKLAV PROIZVOĐAČA GETTING MODEL HS 6610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151.1 | Olovka pisača crvene za Getting autoclave Hs 6610 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 151.2 | Olovka pisača plava za Getting autoclave Hs 6610 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 151: |  |  |
|  | Služba za pneumoftiziologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PROIZVOĐAČA PARI MASTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Nebulizator sa tankim silikonskim crevo - konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Maska (oksigena eko) | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR OMRON PROIZVOĐAČA PRIZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Maska (oksigena eko) | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PROFI SONIC PROIZVOĐAČA PRIZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Maska (oksigena eko) | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR PROIZVOĐAČA ASEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Aspiraciono silikonsko crevo Ø0.5cm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Boce zapremine 2 litra, graduisane, za aspiraciju | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Kape za aspiraciju sa dve konekcije | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Konektori, uski, pravi | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Baktericidni filter | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASPIRATOR VENTUS 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Aspiraciono silikonsko crevo Ø 0.5cm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Boce za sukciju zapremine 4000ml | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Kape za boce sa dve konekcije | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Konektori, uski, pravi | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEC 1000 MINDRAY COLTD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pacijent EKG kabal sa tri lida | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Kabal za manžetnu sa odgovarajućom konekcijom | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Manžetna 50x14 cm sa jednom konekcijom za odrasle | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | SPO2 senzor (štipaljka) | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Monitoring elektrode | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | INHALATOR PARY BOY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Nebulizator sa fleksibilnim crevom i konekcija prema inhalatoru i prema maski pacijenta | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Maska (oksigena eko) | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | SETOVI I ZAPTIVKE ZA POTREBE DIHTOVANJA CURENJA NA MEDICINSKIM GASOVIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Zaptivni set za kiseoničke dozne proizvođača DREGER | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Zaptivni set za kiseoničke dozne proizvođača BEOMEDICINA | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Zaptivni set za dozne komprimovanog vazduha proizvođača DREGER | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Zaptivni set za dozne azot suboksid proizvođača DREGER | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Zaptivni set za dozne komprimovanog vazduha proizvođač BEOMEDICINA | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Zaptivka za kiseonički regulator montaža na bocu | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Zaptivka za holenderski priključak boce azot suboksid na stanicu | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                      Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                      ___________________________

м.п.

Образац 12

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ЈН бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке добара бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе).

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добара бр. 45/2018– Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________