ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

НАБАВКА РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ

СА УГРАДЊОМ У СИСТЕМ  ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

БРОЈ 43/2019

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15 ), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015, 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 8092 од 26.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 8092-1 од 26.08.2019. године, наручилац Општа болница Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 43/2019

НАБАВКА РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ

СА УГРАДЊОМ У СИСТЕМ  ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

- поступак јавне набавке мале вредности -

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци....................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................................4

- Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок испоруке, место испоруке ..............................................................................................................................4

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова....................................................................................7

- Упутство понуђачима како да сачине понуду....................................................................8

- Обрасци и модел уговора.................................................................................................14

- Изјава о испуњености обавезних услова........................................................................33

- Изјава о независној понуди..............................................................................................34

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.................................35

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 35 (тридесет пет) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак, спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности (Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: набавка разделника паре са уградњом  у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

1.4. Контакт:

Миленко Божић дипл.инж.машинства, тел. 032/307 006

Правна служба, тел/факс 032/373 197, 307 026, е-mail: tender.ob.ca@gmail.com.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 13.09.2019. године до 13 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак, у просторијама Набавне службе.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 13.09.2019. године са почетком у 13.15  часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 43/2019 су добра: набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

Назив и ознака из општег речника набавки: 4216000 – котловски уређаји.

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

ОПИС

Isporuka i montaža razdelnika pare Ø 406,4 x 3500 za radni pritisak 13 bara sa svim priključcima, spolja zaštićen osnovnom bojom za metal, sa antikorozivnom zaštitom i overen od strane imenovanog tela za proveru opreme pod pritiskom po domaćim propisima

Izolovanje razdelnika pare mineralnom vunom debljine 80 mm u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,7 mm nakon završene ugradnje i hladne probe.

Izrada razdelnika: mora biti izrađen na osnovu prethodno urađene radioničko-tehničke dokumentacije ( ponuđač je dužan da izradi radioničko-tehničku dokumentaciju prilikom zaključenja ugovora). Materijal mora biti u kvalitetu P235GHTC1 EN10216-2 ili P265GH EN10028-2 (čelična kotlovska bešavna cev)

Demontaža postojećeg razdelnika pare i odlaganje ispred postojeće kotlarnice (demontaža termoizolacije od Al-lima i mineralne vune, demontaža razdelnika pare i odlaganje). Termin demontaža i montaža u dogovoru sa naručiocem (zbog operativnog programa maksimalno jedan dan)

Ugradnja razdelnika pare na postojeće postolje

Povezivanje novog razdelnika pare sa postojećim cevovodima i armaturom

НАПОМЕНА: Након израде разделника паре, понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да ангажује именовано тело ради разврставања опреме под притиском и издавања извештаја о степену опасности.

Место испоруке и уградње разделника паре  је котларница Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, Чачак.

Рок за испоруку разделника паре је максимално до 30 дана од дана закључења уговора.

Рок за демонтажу старог и монтажу новог разделника је најдуже један /1/  дан. Термин демонтаже и монтаже договара се са наручиоцем и може трајати најдуже један дан због оперативног програма.

Заинтересована лица (понуђачи) су обавезни су обавезни да изврше обилазак локације на којој ће се вршити испорука и уградња предметног разделника паре, уз претходну најаву. Особа за контакт је Миленко Божић дипл.инж. машинства, тел. 032/307 006, 064/8647176. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт.

О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац: «Изјава понуђача о обиласку локације за испоруку и уградњу» ( Образац 13 конкурсне документације), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Обилазак наведене локације могуће је извршити радним даном у периоду од дана објављивања позива за подношење понуда до претпоследњег дана рока за подношење понуда, у времену од 10 до 13 часова. Понуда понуђача који није извршио увид наведено и која не садржи оверен образац «Изјава понуђача о обиласку локације за испоруку и уградњу», биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

Следи скица постојећег разделника паре.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: овај услов није потребно испунити, с обзиром на предмет јавне набавке.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.)  Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: овај услов није потребно испунити, с обзиром на предмет јавне набавке.

Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН ( Исто се наводи  у Обрасцу 14 Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.   да располаже довољним техничким капацитетом за предметну јавну набавку, односно да у моменту подношења понуде поседује – користи опрему и возила, довољну за испоруку и уградњу предмета јавне набавке.

2.   да располаже довољним кадровским  капацитетом за предметну јавну набавку:

2.1. да има најмање једног сертификованог заваривача, ангажованог по било ком основу у смислу одредаба Закона о раду.

2.2. да има минимум једног дипломираног инжењера машинства, који води посао, ангажованог по било ком основу у смислу одредаба Закона о раду.

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се изјавом понуђача на сопственом обрасцу, да у моменту подношења понуде поседује – користи опрему и возила, довољну за испоруку предмета јавне набавке. Изјава се доставља у писаној форми, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Додатни услов под тачком 2. доказује се достављањем:

2.1.  Фотокопије сертификата за заваривача и фотокопије уговора о радном ангажовању.

2.1. Фотокопије дипломе дипломираног инжењера машинства и фотокопије уговора о радном ангажовању.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак“

поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном документацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка није обликована по партијама, већ је јединствена јавна набавка.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за јавну набавку: ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање je  45 дана од дана извршеног интерног техничког пријема испоручених добара и извршене уградње.

Рок за испоруку добара је најдуже до  30 дана од дана закључења уговора.

Рок за демонтажу старог и монтажу новог разделника је најдуже један /1/  дан. Термин демонтаже и монтаже договара се са наручиоцем и може трајати најдуже један дан због оперативног програма.

Место испоруке и уградње разделника паре  је котларница Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, Чачак.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди, односно вредност добара по јединици мере, се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену из претходног става са ПДВ-ом исказати у Обрасцу структуре цене.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак“,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Тамо где постоји несагласност између износа написаних цифрама и речима, важиће износ написан речима.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 120 дана од дана закључења уговора . Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум, елементи критеријума  за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ тако  што ће се поредити укупна понуђена цена ( без ПДВ-а), дата у Обрасцу понуде, рангирањем прихватљивих понуда.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок важења понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту понуђену цену. У том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда  наручилац  може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6. ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак, саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара које нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број ________ од ______2019. године, закључује се

У Г О В О Р

О набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 43/2019

НАБАВКА РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ СА УГРАДЊОМ У СИСТЕМ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Купац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________    /у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

на следећи начин:

Члан 1.

#### Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора НАБАВКА РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ СА УГРАДЊОМ У СИСТЕМ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ  Опште болнице Чачак, како је дато у табеларном прегледу овог члана, према понуди добављача број _____ од ____.2019. године, која је саставни део овог Уговора.

ОПИС

Isporuka i montaža razdelnika pare (Ø 406,4 x 3500 za radni pritisak 13 bara sa svim priključcima, spolja zaštićen osnovnom bojom za metal, sa antikorozivnom zaštitom i overen od strane imenovanog tela za proveru opreme pod pritiskom po domaćim propisima)

Izolovanje razdelnika pare mineralnom vunom debljine 80 mm u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,7 mm nakon završene ugradnje i hladne probe.

Izrada razdelnika: mora biti izrađen na osnovu prethodno urađene radioničko-tehničke dokumentacije ( ponuđač je dužan da izradi radioničko-tehničku dokumentaciju prilikom zaključenja ugovora). Materijal mora biti u kvalitetu P235GHTC1 EN10216-2 ili P265GH EN10028-2 (čelična kotlovska bešavna cev)

Demontaža postojećeg razdelnika pare i odlaganje ispred postojeće kotlarnice (demontaža termoizolacije od Al-lima i mineralne vune, demontaža razdelnika pare i odlaganje). Termin demontaža i montaža u dogovoru sa naručiocem (zbog operativnog programa maksimalno jedan dan)

Ugradnja razdelnika pare na postojeće postolje

Povezivanje novog razdelnika pare sa postojećim cevovodima i armaturom

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

| Укупна вредност уговора без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом: |  |

Након израде разделника паре, добављач је дужан да ангажује именовано тело ради разврставања опреме под притиском и издавања извештаја о степену опасности.

Члан 2.

Добављач се са своје стране обавезује да ће разделник паре из члана 1. овог уговора испоручити и извршити уградњу истог у постојећи систем за снабдевање паром  у ф-цо котларница наручиоца Општа болница Чачак,  ул. Др Драгише Мишовић 205 Чачак,  у року   до ________ дана  /унети податак из понуде/ од дана закључења уговора.

Рок за демонтажу старог и монтажу новог разделника паре у постојећи систем за снабдевање паре Опште болнице Чачак је најдуже један /1/  дан. Термин демонтаже и монтаже договара се са наручиоцем и може трајати најдуже један дан због оперативног програма.

Члан 3.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу у року од 45 дана од од дана извршеног инетерног техничког пријема испорученог разделника паре и извршене уградње у постојећи систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

Члан 4.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан доставити регистровану бланко меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора (без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 120 дана од дана закључења уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана, добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица добављача.

Члан 5.

У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 овог уговора, добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа укупно уговорене цене добара  за која је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рокова из члана 2 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће добављач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа укупно уговорене цене добара  за која је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

Члан 6.

Добављач даје гарантни рок на предметни разделник паре у трајању од ___________ месеци /унети податак из понуде/.

Члан 7.

Разделник паре  из члана 1. овог уговора мора  бити у складу са понудом у погледу квалитета и количина.

Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина и квалитета одређује свог запосленог Миленка Божића дипл.инж. машинства.

Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту пријема, током или после испоруке.

Наручилац је дужан да добра из члана 1 овог уговора, приликом пријема прегледа и  своје примедбе о видљивим недостацима, одмах достави понуђачу, у писаној форми.

Ако се након  пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести добављача у року од 8 дана од када је открио недостатак.

Добављач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.

Ако понуђач у предвиђеном року не поступи по горе наведеном ставу 6, наручилац има право да раскине уговор  и реализује предату меницу, на износ од 5% укупно уговорене цене, а на име уговорне казне.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуални други  неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са законом.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/ примерка.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА КУПЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

Образац 9

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву за  ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак  који је упутила Општа болница Чачак, као наручилац, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко меницу са овлашћењем на 10% износа од укупне вредности уговореног посла (без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 120 дана од дана закључења уговора,  којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза.

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:__________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил адреса  ___________________________________

На основу позива за доделу уговора у поступку  јавне набавке мале вредности број

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре

са уградњом у систем за снабдевање паром

Опште болнице Чачак

достављамо

ПОНУДУ бр._________ од ________2019. године

Да квалитетно испоручимо тражена добра, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Начин плаћања: 45 дана од дана извршеног интерног техничког пријема.

3*. Рок за испоруку је  ______________ дана

(рок испоруке разделника паре је максимално 30 дана од дана закључења уговора)

Рок за демонтажу старог и монтажу новог разделника је најдуже један /1/  дан. Термин демонтаже и монтаже договара се са наручиоцем и може трајати најдуже један дан због оперативног програма.

4. Гарантни рок на разделник паре: ________ (_______________) месеци.

5. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 60 дана).

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| ОПИС | Укупно |
| --- | --- |
| Isporuka i montaža razdelnika pare (Ø 406,4 x 3500 za radni pritisak 13 bara sa svim priključcima, spolja zaštićen osnovnom bojom za metal, sa antikorozivnom zaštitom i overen od strane imenovanog tela za proveru opreme pod pritiskom po domaćim propisima) |  |
| Izolovanje razdelnika pare mineralnom vunom debljine 80 mm u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,7 mm nakon završene ugradnje i hladne probe. |  |
| Izrada razdelnika: mora biti izrađen na osnovu prethodno urađene radioničko-tehničke dokumentacije ( ponuđač je dužan da izradi radioničko-tehničku dokumentaciju prilikom zaključenja ugovora). Materijal mora biti u kvalitetu P235GHTC1 EN10216-2 ili P265GH EN10028-2 (čelična kotlovska bešavna cev) |  |
| Demontaža postojećeg razdelnika pare i odlaganje ispred postojeće kotlarnice (demontaža termoizolacije od Al-lima i mineralne vune, demontaža razdelnika pare i odlaganje). Termin demontaža i montaža u dogovoru sa naručiocem (zbog operativnog programa, maksimalno jedan dan) |  |
| Ugradnja razdelnika pare na postojeće postolje |  |
| Povezivanje novog razdelnika pare sa postojećim cevovodima i armaturom |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ( без ПДВ-а): |  |

Након израде разделника паре, понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да ангажује именовано тело ради разврставања опреме под притиском и издавања извештаја о степену опасности.

Датум:                                                                                                                                                          Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                         ___________________________

М.П.

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку за  коју  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Укупна вредност без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на укупну вредност

- Укупна вредност са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре

са уградњом у систем за снабдевање паром

Опште болнице Чачак

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| ОПИС | Укупна вредност без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isporuka i montaža razdelnika pare (Ø 406,4 x 3500 za radni pritisak 13 bara sa svim priključcima, spolja zaštićen osnovnom bojom za metal, sa antikorozivnom zaštitom i overen od strane imenovanog tela za proveru opreme pod pritiskom po domaćim propisima) Izolovanje razdelnika pare mineralnom vunom debljine 80 mm u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,7 mm nakon završene ugradnje i hladne probe. Izrada razdelnika: mora biti izrađen na osnovu prethodno urađene radioničko-tehničke dokumentacije ( ponuđač je dužan da izradi radioničko-tehničku dokumentaciju prilikom zaključenja ugovora). Materijal mora biti u kvalitetu P235GHTC1 EN10216-2 ili P265GH EN10028-2 (čelična kotlovska bešavna cev) Demontaža postojećeg razdelnika pare i odlaganje ispred postojeće kotlarnice (demontaža termoizolacije od Al-lima i mineralne vune, demontaža razdelnika pare i odlaganje). Termin demontaža i montaža u dogovoru sa naručiocem (zbog operativnog programа, maksimalno jedan dan) Ugradnja razdelnika pare na postojeće postolje Povezivanje novog razdelnika pare sa postojećim cevovodima i armaturom |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                             М.П.                                                          ___________________________

Образац 12

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ И УГРАДЊУ

Изјављујем да сам, у својству заинтересованог лица као потенцијални понуђач ___________________________________ /унети назив заинтересованог лица/ у присуству представника наручиоца Општа болница Чачак _______________________________________/име и презиме представника наручиоца/  дана  _________2019. године, обишао локацију за испоруку и уградњу разделника паре у постојећи систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак, ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

Својим потписом потврђујем да је горе потписано заинтересовано лице дана _______2019. године извршило обилазак локације на којој ће се вршити испорука и уградња разделника паре,  који је педмет јавне набавке: ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице наручиоца:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица наручиоца

______________________________

Образац 14

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

Образац 15

ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ ОДГОВОРНОМ

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

У вези са јавном набавком мале вредности, за набавку  добара: ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак ијављујем да ће за извршење предметног уговора, односно за испоруку разделника паре и уградњу у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак, бити одговорни следећи радници запослени код Понуђача:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, врста посла коју ће именовани обављати:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, врста посла коју ће именовани обављати:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, врста посла коју ће именовани обављати:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, врста посла коју ће именовани обављати:

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

(навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона о јавним набавкама, као и услове утврђене Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке добара број  ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак.

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке ЈН бр. 43/2019– Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                                       Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.