OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 3547/9

11.05.2017. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 3547/9 |
| Датум доношења одлуке: | 11.05.2017 |
| Врста предмета: | Добра. |
| Назив и ознака из ОРН: | 33696500 – лабораторијски реагенси; 33696200 – реагенси за тестирање крви; 33140000 – медицински потрошни материјал; РА02- закуп. |

У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3547/8 од 11.05.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у отвореном поступку јавне набавке број 11/2017 за јавну набавку добара: Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)

Закључити оквирни споразум за јавну набавку добара: Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе), са понуђачима:

„ЕУРОДИЈАГНОСТИКА“ Нови Сад........партије: I, V

„ЕУРОМЕДИЦИНА“ Нови Сад .............партије: VI, VIII, XII

„ЛАБТЕХ“ Београд..........партија II

„МАКЛЕР“ Београд...........партије III, IV, XIII, XIV

„ПРОМЕДИА“ Кикинда......партија VII

„РЕМЕД“ Београд........партије IX, X, XI

који су назначени  под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 15.03.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број 3547 у отвореном поступку ( члан 32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради закључења оквирног споразума.

| Редни број јавне набавке | 11/2017 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра | Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе) |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови |  |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 105,013,440.00 динара |
| --- | --- |

Процењена вредност по партијама и укупна процењена вредност:

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE |  |  |  |  |
|  | Reagensi za imunohemijske analize |  |  |  |  |
|  | TESTOVI |  |  |  |  |
|  | Tiroidne fukcije |  |  |  |  |
| 1 | T3 | analiza | 2400 | 105.00 | 252,000.00 |
| 2 | T4 | analiza | 2900 | 105.00 | 304,500.00 |
| 3 | FT3 | analiza | 4400 | 155.00 | 682,000.00 |
| 4 | FT4 | analiza | 33000 | 105.00 | 3,465,000.00 |
| 5 | TSH-3 | analiza | 47000 | 150.00 | 7,050,000.00 |
| 6 | Anti TPO | analiza | 1900 | 260.00 | 494,000.00 |
|  | Reproduktivni hormoni |  |  |  |  |
| 7 | FSH | analiza | 3400 | 105.00 | 357,000.00 |
| 8 | LH | analiza | 3000 | 105.00 | 315,000.00 |
| 9 | Progesteron | analiza | 2400 | 155.00 | 372,000.00 |
| 10 | Prolaktin | analiza | 3700 | 135.00 | 499,500.00 |
| 11 | Testosteron | analiza | 3700 | 205.00 | 758,500.00 |
| 12 | Total HCG | analiza | 1900 | 155.00 | 294,500.00 |
|  | Anemija |  |  |  |  |
| 13 | Feritin | analiza | 1700 | 105.00 | 178,500.00 |
|  | Tumormarkeri |  |  |  |  |
| 14 | AFP | analiza | 1900 | 105.00 | 199,500.00 |
| 15 | CEA | analiza | 9800 | 105.00 | 1,029,000.00 |
| 16 | CA 125 | analiza | 5000 | 155.00 | 775,000.00 |
| 17 | CA 15-3 | analiza | 6500 | 206.00 | 1,339,000.00 |
| 18 | CA19-9 | analiza | 7300 | 186.00 | 1,357,800.00 |
| 19 | PSA | analiza | 7500 | 206.00 | 1,545,000.00 |
| 20 | free PSA | analiza | 3000 | 185.00 | 555,000.00 |
|  | Nadbubreg |  |  |  |  |
| 21 | Cortisol | analiza | 1400 | 154.00 | 215,600.00 |
|  | Alergija |  |  |  |  |
| 22 | total IGE | analiza | 5300 | 61.80 | 327,540.00 |
|  | Srčani |  |  |  |  |
| 23 | Troponin T ili I | analiza | 9500 | 190.00 | 1,805,000.00 |
| 24 | Procalcitonin | analiza | 100 | 2,000.00 | 200,000.00 |
|  | Ostali |  |  |  |  |
| 25 | Insulin | analiza | 2500 | 154.00 | 385,000.00 |
| 26 | PTH | analiza | 9800 | 196.00 | 1,920,800.00 |
|  | Reagensi za biohemijske analize |  |  |  |  |
|  | SUBSTRATI |  |  |  |  |
| 27 | Bilirubin, Direct | analiza | 26700 | 5.50 | 146,850.00 |
| 28 | Bilirubin, Total | analiza | 44500 | 4.50 | 200,250.00 |
| 29 | Cholesterol | analiza | 56500 | 6.30 | 355,950.00 |
| 30 | Creatinine | analiza | 102000 | 1.10 | 112,200.00 |
| 31 | Glucose | analiza | 105000 | 2.60 | 273,000.00 |
| 32 | D-LDL | analiza | 4500 | 41.20 | 185,400.00 |
| 33 | D-HDL | analiza | 38000 | 30.90 | 1,174,200.00 |
| 34 | Trigliceridi | analiza | 80000 | 15.50 | 1,240,000.00 |
| 35 | Urea | analiza | 85000 | 10.50 | 892,500.00 |
| 36 | Uric Acid | analiza | 32000 | 8.30 | 265,600.00 |
| 37 | Ukupni proteini | analiza | 56000 | 2.60 | 145,600.00 |
|  | ENZIMI |  |  |  |  |
| 38 | Alanin Aminotransferaza | analiza | 80000 | 5.20 | 416,000.00 |
| 39 | Aspartat Aminotransferaza | analiza | 80000 | 3.10 | 248,000.00 |
| 40 | Alkalina fosfataza | analiza | 47000 | 2.10 | 98,700.00 |
| 41 | Amilaza | analiza | 28000 | 25.75 | 721,000.00 |
| 42 | Creatin Kinaza | analiza | 40000 | 23.70 | 948,000.00 |
| 43 | CK MB | analiza | 19500 | 8.30 | 161,850.00 |
| 44 | Gamma- Glutamiltransferaza | analiza | 27000 | 31.00 | 837,000.00 |
| 45 | Lactate Dehidrogentaza P->L | analiza | 69000 | 8.25 | 569,250.00 |
|  | ELEKTROLITI |  |  |  |  |
| 46 | Kalcium arsenaza | analiza | 63000 | 10.50 | 661,500.00 |
| 47 | Cl - hloridi sa elektrodama | analiza | 49000 | 2.50 | 122,500.00 |
| 48 | K - kalijum sa elektrodama | analiza | 72000 | 2.50 | 180,000.00 |
| 49 | Na - natrijum sa elektrodama | analiza | 50000 | 2.50 | 125,000.00 |
| 50 | Neorganski fosfor | analiza | 45000 | 3.50 | 157,500.00 |
| 51 | Gvožđe | analiza | 32000 | 6.00 | 192,000.00 |
| 52 | TIBC | analiza | 7500 | 51.50 | 386,250.00 |
| 53 | Karbon Dioksid | analiza | 37000 | 26.00 | 962,000.00 |
| 54 | Litium | analiza | 1000 | 100.00 | 100,000.00 |
|  | SPECIJALNI PROTEINI |  |  |  |  |
| 55 | C-Reactivni proteini | analiza | 97000 | 71.50 | 6,935,500.00 |
| 56 | HBA1C | analiza | 7600 | 102.50 | 779,000.00 |
| 57 | Albumini u serumu | analiza | 17100 | 4.00 | 68,400.00 |
| 58 | Imunoglobulin A | analiza | 1500 | 42.00 | 63,000.00 |
| 59 | Imunoglobulin G | analiza | 1600 | 52.00 | 83,200.00 |
| 60 | Imunoglobulin M | analiza | 2400 | 42.00 | 100,800.00 |
| 61 | Proteini u urinu | analiza | 4200 | 31.00 | 130,200.00 |
| 62 | Mikroalbumin | analiza | 2600 | 42.00 | 109,200.00 |
| 63 | ETANOL | analiza | 8500 | 16.00 | 136,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 46,960,140.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 2,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA I | 46,962,140.00 |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | TRI PART DIF |  |  |  |  |
|  | TRI PART DIF krvna slika | analiza | 43500 | 57.50 | 2,501,250.00 |
|  | CRP reagens | analiza | 10400 | 298.00 | 3,099,200.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 5,600,450.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,500.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA II | 5,601,950.00 |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | Reagens za 5 part dift |  |  |  |  |
|  | ks sa 5 part dift | analiza | 130000 | 53.10 | 6,903,000.00 |
|  | Retikulociti | analiza | 1500 | 113.00 | 169,500.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 7,072,500.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA III | 7,073,500.00 |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |
| 1 | Ketridž | test | 26000 | 210.64 | 5,476,640.00 |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima | test | 26000 | 19.00 | 494,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 5,970,640.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA IV | 5,971,640.00 |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |
| 1 | Ketridž | test | 14000 | 244.00 | 3,416,000.00 |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima | test | 14000 | 19.00 | 266,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 3,682,000.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA V | 3,683,000.00 |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza | analiza | 85000 | 28.00 | 2,380,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 2,380,000.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA VI | 2,381,000.00 |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju |  |  |  |  |
| 1 | Sedimentacija | analiza | 50000 | 27.85 | 1,392,500.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 1,392,500.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA VII | 1,393,500.00 |
| VIII | LIS - etikete za LIS | kotur | 600 | 900.00 | 540,000.00 |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI |  |  |  |  |
| 1 | PT | analiza | 59000 | 35.00 | 2,065,000.00 |
| 2 | a PTT | analiza | 26000 | 40.00 | 1,040,000.00 |
| 3 | D-dimer | analiza | 9400 | 860.00 | 8,084,000.00 |
| 4 | Fibrinogen | analiza | 10000 | 90.00 | 900,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 12,089,000.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA IX | 12,090,000.00 |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |
| 1 | TnI, CKMB i mioglobin | analiza | 900 | 1,990.00 | 1,791,000.00 |
| 2 | TnI, NT pro BNP | analiza | 300 | 2,880.00 | 864,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 2,655,000.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA X | 2,656,000.00 |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |
| 1 | NT pro BNP | analiza | 500 | 2,880.00 | 1,440,000.00 |
| 2 | Procalcitonin | analiza | 1000 | 1,960.00 | 1,960,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 3,400,000.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA X | 3,401,000.00 |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | TSH | analiza | 2,900 | 265.00 | 768,500.00 |
| 2 | FT4 | analiza | 2,900 | 265.00 | 768,500.00 |
| 3 | Tnl | analiza | 6,000 | 650.00 | 3,900,000.00 |
| 4 | bHCG | analiza | 2,400 | 450.00 | 1,080,000.00 |
| 5 | TG | analiza | 2,000 | 450.00 | 900,000.00 |
| 6 | BNP | analiza | 900 | 1,200.00 | 1,080,000.00 |
| 7 | AFP | analiza | 1,000 | 360.00 | 360,000.00 |
| 8 | PSA | analiza | 2,000 | 350.00 | 700,000.00 |
| 9 | free PSA | analiza | 1,000 | 450.20 | 450,200.00 |
| 10 | Cortisol | analiza | 2,000 | 265.00 | 530,000.00 |
| 11 | CA 19-9 | analiza | 1,800 | 450.00 | 810,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 11,347,200.00 |
|  | ZAKUP APARATA | 1,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA XII | 11,348,200.00 |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA |  |  |  |  |
| 1 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 30 parametara | kom. | 3 | 108,170.00 | 324,510.00 |
| 2 | Spoljašnja kontrola za imunohemiju, za praćenje 25 analita po izboru | kom. | 3 | 95,000.00 | 285,000.00 |
| 3 | Spoljašnja kontrola za hematologiju | kom. | 12 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | Spoljašnja kontrola za koagulaciju | kom. | 3 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 5 | Spoljašnja kontrola za urinske analize | kom. | 3 | 166,000.00 | 498,000.00 |
| 6 | Spoljašnja kontrola kardijačna | kom. | 3 | 80,000.00 | 240,000.00 |
|  | UKUPNO PARTIJA XIII | 1,857,510.00 |
| XIV | Interna kontrola za biohemiju nivo 1 | kom. | 3 | 18,000.00 | 54,000.00 |
|  | UKUPNO REAGENSI | 105,000,940.00 |
|  | UKUPNO ZAKUP | 12,500.00 |
|  | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST | 105,013,440.00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  11

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | LAB EXPERTA - Beograd | / |
|  | MEDICOM - Šabac | / |
|  | ADOC - Beograd | / |
|  | VICOR - Beograd | / |
|  | LABTEH - Beograd | / |
|  | REMED - Beograd | / |
|  | PROMEDIA - Kikinda | / |
|  | YUNYCOM - Beograd | / |
|  | EURODIJAGNOSTIKA – Novi Sad | / |
|  | EUROMEDICINA – Novi Sad | / |
|  | BIOTEC INTERNATIONAL - Beograd | / |
|  | МAKLER - Beograd | / |
|  | SUPERLAB - Beograd | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

| Број под којим је понуда заведена | Подносилац понуде | Разлози за одбијање понуде | Понуђена цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 4945 | MEDICOM - Šabac | Одбија се понуда понуђача MEDICOM - Šabac као неприхватљива због битних недостатака из члана 106 став 1 тачка 5 ЗЈН-а, јер наведени понуђач није навео називе апарата које нуди у закуп, нити цене реагенаса ни потрошног материјала, па наручилац не може утврдити у стварну садржину понуде. |  |
| 5010 | ADOC - Beograd | Одбија се понуда понуђача ADOC - Beograd као неприхватљива због битних недостатака из члана 106 став 1 тачка 5 ЗЈН-а, јер наведени понуђач није навео називе апарата које нуди у закуп, нити цене реагенаса ни потрошног материјала, па наручилац не може утврдити у стварну садржину понуде. |  |
| 5011 | VICOR - Beograd | Одбија се понуда понуђача VICOR – Beograd као неприхватљива због битних недостатака из члана 106 став 1 тачка 5 ЗЈН-а, јер наведени понуђач није навео називе апарата које нуди у закуп, нити цене реагенаса ни потрошног материјала, па наручилац не може утврдити у стварну садржину понуде. |  |
| 5015 | PROMEDIA - Kikinda | Одбија се понуда понуђача PROMEDIA - Kikinda као неприхватљива за партију II јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Наиме, конкурсном документацијом наручиоца за партију II тражен је апарат у закуп да три парт диференцијацијом. Увидом у упутство за понуђени апарат BC-5390CRP – аутоматски хематолошки анализатор произвођача Mindray, комисија наручиоца је утврдили да исти представља аутоматски хематолошки анализатор са пето партном диференцијацијом, што даље значи да понуђени апарат не испуњава основни захтев прописан конкурсном документацијом наручиоца, тј. три парт диференцијацију. Одбија се понуда понуђача PROMEDIA - Kikinda као неприхватљива за партију IX јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Увидом у упуство за употребу за анализу Д-димер комисија наручиоца је утврдила да се израчунавање Д-димера врши поноћу инструмената и калибрационе криве, што значи да предметна анализа подразумева калибрацију. Техничким карактеристикама траженим конкурсном докуметацијом наручиоца је под тачком 1 за предметну партију прописано „Да није потребна калибрација за: PT, a-PTT, fibrinogen i D-dimer“. Имајући у виду наведено произилази да наведени понуђач није испунио захтев конкурсне документације у погледу не постојања потребе калибрације Д-димера, па је понуда овог понуђача за наведену партију одбијена. | партијa II – 4,228,687.00 партијa IX – 9,157,351.00 |
| 5036 | BIOTEC INTERNATIONAL - Beograd | Одбија се понуда понуђача BIOTEC INTERNATIONAL - Beograd као неприхватљива за партију X јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је под тачком 1 „Могућност рада 3 параметра истовремено (troponinI, CKMB, mioglobin) и 2 параметра истовремено (NT pro BNP и troponin) за максимум 20 минута“. Увидом у упуство за рад понуђеног апарата Maglumi 600 наручилац је утврдио да се тражени параметри могу радити у временском интервало од 17 минута, али не и истовремено. Увидом у табеларни део понуде и то колону фабричко паковање наведени понуђач је навео да су реагенси појединачни што подразумева да се исти морају урадити одвојено, а не како је тражено конкурсном документацијом истовремено. (100 тест/пак за сваки тражени параметар). Наведено проистиче и из Решења АЛИМС-а број 515-02-00749-16-001 од 28.07.2016. године за ставке 57, 58, 59 и 60, које су регистроване као појединачно медицинско средство. Одбија се понуда понуђача BIOTEC INTERNATIONAL - Beograd као неприхватљива за партију XI јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је под тачком 7 „Уграђен штампач“. Увидом у техничку спецификацију понуђеног апарата, наручилац је утврдио да понуђени апарат не поседује тражену техничку карактеристику, па је понуда одбијена као неприхватњива. Одбија се понуда понуђача BIOTEC INTERNATIONAL - Beograd као неприхватљива за партију XII јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је под тачком 4 „Реагенси – монотест (појединачно паковање за сваку анализу)“. Увидом у упуства за употребу реагенса ТСХ проистиче да исти није монотест, већ се понуђено добро налази у бочицама из којих се може урадити 50 или 100тестова. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је под тачком 7. „Број позиција за реагенсе – минимално 20“. Увидом у техничку спецификацију апарата Maglumi 2000 наручилац је утврдиода понуђени апарат има 15 позиција за реагенсе, а конкурсном документацијом је тражено минимално 20. | партијa X - 2,232,250.00 партијa XI - 2,873,500.00 партијa XII - 9,451,931.00 |
| 5061 | МAKLER - Beograd | Одбија се понуда понуђача МAKLER - Beograd као неприхватљива за партију IX јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Увидом у табеларни део понуде за предметну партију комисија наручиоца је утврдила да је именовани навео Calibration Plasma 10x1ml. Техничким карактеристикама траженим конкурсном докуметацијом наручиоца је под тачком 1 за предметну партију прописано „Да није потребна калибрација за: PT, a-PTT, fibrinogen i D-dimer“. Имајући у виду наведено произилази да наведени понуђач није испунио захтев конкурсне документације у погледу не постојања потребе калибрација тражених анализа , па је понуда овог понуђача за наведену партију одбијена. | партијa IX – 10,888,731.43 |
| 5068 | SUPERLAB - Beograd | Одбија се понуда понуђача SUPERLAB - Beograd као неприхватљива за партију VI јер није испунио техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом наручиоца. Техничком спецификацијом конкурсне документације тражено да „Апарат мора имати могућност умрежавања у лабораторијски информациони систем и бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом.“ У току фазе стручне оцене понуда комисија наручиоца увидом у понуду наведеног понуђача није могла на поуздан начин да утврди да ли понуђени апарат Super GL, произвеђача Dr Muller по типу глукоза анализатор произведен 2017. године има бидирекциону комуникацију са ЛИС-ом. Комисија наручиоца се дописом број 3547/6 од 28.04.2017. године обратила наведеном понуђачу да достави извод из упуства или протокола рада апарата, да понуђени апарат има могућност бидирекционе везе, а све имајући у виду одговор наручиоца број 3547/3 од 07.04.2017. објављен на Порталу јавних набавки. Наведени понуђач се дописом број 38 од 04.05.2017. године изјаснио да понуђени апарат има могућност да се повеже у ЛИС и да та веза може да буде бидирекциона. Истовремено је указао да сходно одговору наручиоца број 3547/3 од 07.04.2017. објављеног на Порталу јавних набавки на тржишту Републике Србије не постоји ни један апарат (глукоза анализатор) који може да испуни захтеве бидирекционе везе на начин како је то наручилац образложио у напред наведеном одговору. Захтевао је да се од других понуђача захтева изјашњење по питању бидирекционе везе. Имајући у виду да наведени понуђач није поступио сагласно захтеву наручиоца број 3547/6 од 28.04.2017. године и доказао да испуњава захтев конкурсне документације у погледу бидирекционе везе са ЛИС-ом то је понуда овог понуђач за партију VI одбијена. | партијa VI – 1,859,950.00 |

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера  Критеријум за оцењивање понуде је   „најнижа понуђена цена“.

| Ред. бр. партије | НАЗИВ | Произвођач | Јединица мере | Количина | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE |  |  |  |  |
|  | Reagensi za imunohemijske analize |  |  |  |  |
|  | TESTOVI |  |  |  |  |
|  | Tiroidne fukcije |  |  |  |  |
| 1 | T3 |  | analiza | 2400 |  |
| 2 | T4 |  | analiza | 2900 |  |
| 3 | FT3 |  | analiza | 4400 |  |
| 4 | FT4 |  | analiza | 33000 |  |
| 5 | TSH-3 |  | analiza | 47000 |  |
| 6 | Anti TPO |  | analiza | 1900 |  |
|  | Reproduktivni hormoni |  |  |  |  |
| 7 | FSH |  | analiza | 3400 |  |
| 8 | LH |  | analiza | 3000 |  |
| 9 | Progesteron |  | analiza | 2400 |  |
| 10 | Prolaktin |  | analiza | 3700 |  |
| 11 | Testosteron |  | analiza | 3700 |  |
| 12 | Total HCG |  | analiza | 1900 |  |
|  | Anemija |  |  |  |  |
| 13 | Feritin |  | analiza | 1700 |  |
|  | Tumormarkeri |  |  |  |  |
| 14 | AFP |  | analiza | 1900 |  |
| 15 | CEA |  | analiza | 9800 |  |
| 16 | CA 125 |  | analiza | 5000 |  |
| 17 | CA 15-3 |  | analiza | 6500 |  |
| 18 | CA19-9 |  | analiza | 7300 |  |
| 19 | PSA |  | analiza | 7500 |  |
| 20 | free PSA |  | analiza | 3000 |  |
|  | Nadbubreg |  |  |  |  |
| 21 | Cortisol |  | analiza | 1400 |  |
|  | Alergija |  |  |  |  |
| 22 | total IGE |  | analiza | 5300 |  |
|  | Srčani |  |  |  |  |
| 23 | Troponin T ili I |  | analiza | 9500 |  |
| 24 | Procalcitonin |  | analiza | 100 |  |
|  | Ostali |  |  |  |  |
| 25 | Insulin |  | analiza | 2500 |  |
| 26 | PTH |  | analiza | 9800 |  |
|  | Reagensi za biohemijske analize |  |  |  |  |
|  | SUBSTRATI |  |  |  |  |
| 27 | Bilirubin, Direct |  | analiza | 26700 |  |
| 28 | Bilirubin, Total |  | analiza | 44500 |  |
| 29 | Cholesterol |  | analiza | 56500 |  |
| 30 | Creatinine |  | analiza | 102000 |  |
| 31 | Glucose |  | analiza | 105000 |  |
| 32 | D-LDL |  | analiza | 4500 |  |
| 33 | D-HDL |  | analiza | 38000 |  |
| 34 | Trigliceridi |  | analiza | 80000 |  |
| 35 | Urea |  | analiza | 85000 |  |
| 36 | Uric Acid |  | analiza | 32000 |  |
| 37 | Ukupni proteini |  | analiza | 56000 |  |
|  | ENZIMI |  |  |  |  |
| 38 | Alanin Aminotransferaza |  | analiza | 80000 |  |
| 39 | Aspartat Aminotransferaza |  | analiza | 80000 |  |
| 40 | Alkalina fosfataza |  | analiza | 47000 |  |
| 41 | Amilaza |  | analiza | 28000 |  |
| 42 | Creatin Kinaza |  | analiza | 40000 |  |
| 43 | CK MB |  | analiza | 19500 |  |
| 44 | Gamma- Glutamiltransferaza |  | analiza | 27000 |  |
| 45 | Lactate Dehidrogentaza P->L |  | analiza | 69000 |  |
|  | ELEKTROLITI |  |  |  |  |
| 46 | Kalcium arsenaza |  | analiza | 63000 |  |
| 47 | Cl - hloridi sa elektrodama |  | analiza | 49000 |  |
| 48 | K - kalijum sa elektrodama |  | analiza | 72000 |  |
| 49 | Na - natrijum sa elektrodama |  | analiza | 50000 |  |
| 50 | Neorganski fosfor |  | analiza | 45000 |  |
| 51 | Gvožđe |  | analiza | 32000 |  |
| 52 | TIBC |  | analiza | 7500 |  |
| 53 | Karbon Dioksid |  | analiza | 37000 |  |
| 54 | Litium |  | analiza | 1000 |  |
|  | SPECIJALNI PROTEINI |  |  |  |  |
| 55 | C-Reactivni proteini |  | analiza | 97000 |  |
| 56 | HBA1C |  | analiza | 7600 |  |
| 57 | Albumini u serumu |  | analiza | 17100 |  |
| 58 | Imunoglobulin A |  | analiza | 1500 |  |
| 59 | Imunoglobulin G |  | analiza | 1600 |  |
| 60 | Imunoglobulin M |  | analiza | 2400 |  |
| 61 | Proteini u urinu |  | analiza | 4200 |  |
| 62 | Mikroalbumin |  | analiza | 2600 |  |
| 63 | ETANOL |  | analiza | 8500 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE I |  |
|  | EURODIJAGNOSTIKA - Novi Sad | Siemens, Analitycon, Microgenics |  |  | 46,953,198.08 |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | TRI PART DIF |  |  |  |  |
|  | TRI PART DIF krvna slika |  | analiza | 43500 |  |
|  | CRP reagens |  | analiza | 10400 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE II |  |
|  | LABTEH - Beograd | ABX Horiba |  |  | 5,580,200.00 |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | Reagens za 5 part dift |  |  |  |  |
|  | ks sa 5 part dift |  | analiza | 130000 |  |
|  | Retikulociti |  | analiza | 1500 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE III |  |
|  | LAB EXPERTA - Beograd | Abbott Laboratories |  |  | 7,071,723.00 |
|  | PROMEDIA - Kikinda | Mindray |  |  | 6,572,191.00 |
|  | YUNYCOM - Beograd | Sysmex |  |  | 7,068,664.00 |
|  | EURODIJAGNOSTIKA - Novi Sad | Siemens |  |  | 6,695,372.00 |
|  | MAKLER - Beograd | Beckman Coulter |  |  | 6,501,457.36 |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |
| 1 | Ketridž |  | test | 26000 |  |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima |  | test | 26000 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE IV |  |
|  | EURODIJAGNOSTIKA - Novi Sad | Siemens |  |  | 5,793,693.00 |
|  | MAKLER - Beograd | Instrumentation Laboratory, SC Sanguis Counting |  |  | 5,194,031.00 |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM |  |  |  |  |
| 1 | Ketridž |  | test | 14000 |  |
| 2 | Kapilarne cevčice sa zapušačima i metalnim opiljcima |  | test | 14000 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE V |  |
|  | EURODIJAGNOSTIKA - Novi Sad | Siemens |  |  | 3,553,201.00 |
|  | MAKLER - Beograd | Instrumentation Laboratory, SC Sanguis Counting |  |  | 3,645,071.00 |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza |  | analiza | 85000 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE VI |  |
|  | EUROMEDICINA - Novi Sad | Kabe |  |  | 2,173,099.35 |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju |  |  |  |  |
| 1 | Sedimentacija |  | analiza | 50000 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE VII |  |
|  | PROMEDIA - Kikinda | Ali Fax Spa |  |  | 1,390,041.00 |
| VIII | LIS - etikete za LIS |  | kotur | 600 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE VIII |  |
|  | EUROMEDICINA - Novi Sad | Infomed |  |  | 540,000.00 |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI |  |  |  |  |
| 1 | PT |  | analiza | 59000 |  |
| 2 | a PTT |  | analiza | 26000 |  |
| 3 | D-dimer |  | analiza | 9400 |  |
| 4 | Fibrinogen |  | analiza | 10000 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE IX |  |
|  | REMED - Beograd | Stago |  |  | 12,085,614.00 |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |
| 1 | TnI, CKMB i mioglobin |  | analiza | 900 |  |
| 2 | TnI, NT pro BNP |  | analiza | 300 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE X |  |
|  | REMED - Beograd | Samsung Electronics |  |  | 2,656,000.00 |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA |  |  |  |  |
| 1 | NT pro BNP |  | analiza | 500 |  |
| 2 | Procalcitonin |  | analiza | 1000 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE XI |  |
|  | REMED - Beograd | Samsung Electronics |  |  | 3,401,000.00 |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI |  |  |  |  |
| 1 | TSH |  | analiza | 2,900 |  |
| 2 | FT4 |  | analiza | 2,900 |  |
| 3 | Tnl |  | analiza | 6,000 |  |
| 4 | bHCG |  | analiza | 2,400 |  |
| 5 | TG |  | analiza | 2,000 |  |
| 6 | BNP |  | analiza | 900 |  |
| 7 | AFP |  | analiza | 1,000 |  |
| 8 | PSA |  | analiza | 2,000 |  |
| 9 | free PSA |  | analiza | 1,000 |  |
| 10 | Cortisol |  | analiza | 2,000 |  |
| 11 | CA 19-9 |  | analiza | 1,800 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE XII |  |
|  | EUROMEDICINA - Novi Sad | Tosoh |  |  | 11,346,196.00 |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA |  |  |  |  |
| 1 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 30 parametara |  | kom. | 3 |  |
| 2 | Spoljašnja kontrola za imunohemiju, za praćenje 25 analita po izboru |  | kom. | 3 |  |
| 3 | Spoljašnja kontrola za hematologiju |  | kom. | 12 |  |
| 4 | Spoljašnja kontrola za koagulaciju |  | kom. | 3 |  |
| 5 | Spoljašnja kontrola za urinske analize |  | kom. | 3 |  |
| 6 | Spoljašnja kontrola kardijačna |  | kom. | 3 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE XIII |  |
|  | MAKLER - Beograd | BioRad |  |  | 1,857,000.00 |
| XIV | Interna kontrola za biohemiju nivo 1 |  | kom. | 3 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE XIV |  |
|  | MAKLER - Beograd | BioRad |  |  | 52,500.00 |

- Назив понуђача  са  којима се закључује оквирни споразум:

| EURODIJAGNOSTIKA - Novi Sad |
| --- |
| Red. br. partije | NAZIV | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| I | REAGENSI ZA BIOHEMIJSKO IMUNOLOŠKE ANALIZE | 46,953,198.08 |
| V | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM | 3,553,201.00 |
|  | UKUPNA VREDNOST | 50,506,399.08 |

| EUROMEDICINA - Novi Sad |
| --- |
| Red. br. partije | NAZIV | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| VI | REAGENSI ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE | 2,173,099.35 |
| VIII | LIS - etikete za LIS | 540,000.00 |
| XII | IMUNOHEMIJSKI REAGENSI | 11,346,196.00 |
|  | UKUPNA VREDNOST | 14,059,295.35 |

| LABTEH - Beograd |
| --- |
| Red. br. partije | NAZIV | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| II | HEMATOLOŠKI REAGENSI | 5,580,200.00 |

| MAKLER - Beograd |
| --- |
| Red. br. partije | NAZIV | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| III | HEMATOLOŠKI REAGENSI | 6,501,457.36 |
| IV | REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNE ANALIZE ZA APARAT SA KERTRIDŽ SISTEMOM | 5,194,031.00 |
| XIII | REAGENSI ZA SPOLJAŠNJE KONTROLE KVALITETA | 1,857,000.00 |
| XIV | Interna kontrola za biohemiju nivo 1 | 52,500.00 |
|  | UKUPNA VREDNOST | 13,604,988.36 |

| PROMEDIA - Kikinda |
| --- |
| Red. br. partije | NAZIV | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| VII | Universal card â 10000 - za sedimentaciju | 1,390,041.00 |

| REMED - Beograd |
| --- |
| Red. br. partije | NAZIV | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| IX | REAGENSI ZA KOAGULACIJU IZ UZORAKA DOBIJENIH IZ VENSKE KRVI | 12,085,614.00 |
| X | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA | 2,656,000.00 |
| XI | REAGENSI ZA PORTABILNI ANALIZATOR ZA DIJAGNOZU KARDIJAČNIH MARKERA | 3,401,000.00 |
|  | UKUPNA VREDNOST | 18,142,614.00 |

Комисија је, после стручне оцене понуда применом  критеријума „најнижа понуђена цена“  предложила  директору наручиоца да донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума са  понуђачима:

„ЕУРОДИЈАГНОСТИКА“ Нови Сад........партије: I, V

„ЕУРОМЕДИЦИНА“ Нови Сад .............партије: VI, VIII, XII

„ЛАБТЕХ“ Београд..........партија II

„МАКЛЕР“ Београд...........партије III, IV, XIII, XIV

„ПРОМЕДИА“ Кикинда......партија VII

„РЕМЕД“ Београд........партије IX, X, XI

који су назначени под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

ПАРТИЈА II – Лабтех

Увидом у понуду изабраног понуђача Комисија наручиоца је утврдила да исти испуњава све обавезне и додатне услове, као и да је доставио све обрасце тражене конкурсном документацијом наручиоца и то:

- Решење Министарства здравља, број 515-04-08126/2016-11 од 16.01.2017. године за обављање промета на велико медицинских средстава чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 2 ЗЈН-а

- Решење Агенције за привредне регистре, БНП 1116/2013 од 08.11.2013. године да је уписан у Регистар понуђача измењеног Решењем БНП 221/2017 од 30.01.2017. године (промена законског заступника) чиме је испунио обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4. ЗЈН-а, а провером преко матичног броја комисија наручиоца је утврдила да је статус активан.

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 ЗЈН-а, чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 2 ЗЈН-а.

- Важећа решења Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-02634-14-001 од 03.03.2015. године, број 515-02-0653-12-001 од 12.09.2012. године, број 515-02-00518-13-001 од 27.05.2013. године, број 515-02-01486-16-001 од 06.09.2016. године из којих се може утврдити да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средства чиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца

- Увидом у достављени каталог и упутство за рад понуђеног апарата и потрошног материјала да испуњава све техничке карактерситике тражене конкурсном документацијом.

ПАРТИЈА I и V - Еуродијагностика

Увидом у понуду изабраног понуђача Комисија наручиоца је утврдила да исти испуњава све обавезне и додатне услове, као и да је доставио све обрасце тражене конкурсном документацијом наручиоца и то:

- Решење Министарства здравља, број 515-04-1112/2014-11 од 30.04.2014. године за обављање промета на велико медицинских средстава чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 2 ЗЈН-а

- Решење Агенције за привредне регистре БНП 1102/2013 од 08.11.2013. године да је уписан у Регистар понуђачачиме је испунио обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4. ЗЈН-а, а провером преко матичног броја комисија наручиоца је утврдила да је статус активан.

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 ЗЈН-а, чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 2 ЗЈН-а

- Важећа Решења Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-1236-12-001 од 30.08.2012. године, број 515-02-03352-16-001 од 06.03.2017. године, број 515-02-03443-16-001 од 30.03.2017. године, број 515-02-03099-14-001 од 06.04.2015. године, број 515-02-00065-13-001 од 02.04.2013. године, број 515-02-02768-15-001 од 30.11.2015. године, број 515-02-01439-14-001 од 15.09.2014. године, број 515-02-00345-16-002 од 07.10.2016. године, број 515-02-00346-16-001 од 07.10.2016. године, број 515-02-00379-14-001 од 07.07.2014. године да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средстава, као и мишљења АЛИМС-а број 515-00-00837-2016-7-004 од 10.06.2016. године и број 515-00-02202-2016-7-004 од 23.02.2017. године да се ставке 118 и 123, 47, 48 и 49 не сматрају медицинским средствимачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија I)

- Важећа Решења Агенције за лекове и медицинска средства, брпј 515-02-2326-11-001 од 23.05.2012. године, број 515-02-00771-16-001 од 24.06.2016. године, број 515-02-00770-16-001 од 24.06.2016. године, број 515-02-1662-12-001 од 19.10.2012. године, број 515-02-02708-15-001 од 29.12.2015. године, број 515-02-00178-16-001 од 06.06.2016. године да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средставачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија V).

- Увидом у достављени каталог и упутство за рад понуђеног апарата и потрошног материјала да испуњава све техничке карактерситике тражене конкурсном документацијом.

ПАРТИЈЕ VI, VIII и XII – Еуромедицина

Увидом у понуду изабраног понуђача Комисија наручиоца је утврдила да исти испуњава све обавезне и додатне услове, као и да је доставио све обрасце тражене конкурсном документацијом наручиоца и то:

- Решење Министарства здравља, број 515-04-02679/2014-11 од 04.08.2014. године за обављање промета на велико медицинских средстава чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 2 ЗЈН-а

- Решење Агенције за привредне регистре број, 1098/2013 од 08.11.2013. године да је уписан у Регистар понуђачачиме је испунио обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4. ЗЈН-а, а провером преко матичног броја комисија наручиоца је утврдила да је статус активан

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 ЗЈН-а, чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 2 ЗЈН-а

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-0588-12-001 од 10.05.2012. године да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средставачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија VI).

- Мишљење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-00-01304-2016-7-004 од 30.08.2016. године да понуђене Бар-код етикете нису медициснко средство.

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-02280-14-001 од 03.02.2015. године, број 515-02-02282-14-001 од 03.02.2015. године, број 515-02-00659-16-001 од 17.06.2016. године, број 515-02-00362-14-001 од 26.08.2014. године, број 515-02-00361-14-001 од 26.08.2014. године, број 515-02-02281-14-001 од 03.02.2015. године, да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средставачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија XII)

- Увидом у достављени каталог и упутство за рад понуђеног апарата и потрошног материјала да испуњава све техничке карактерситике тражене конкурсном документацијом(партијеVI и ХII).

- У току фазе стручне оцене понуда за партију VI комисија наручиоца се обратила понуђачу ЕУРОМЕДИЦИНА Нови Сад дописом број 3547/7 од 09.05.2017. године са захтевом да достави извод из упутства или протокола рада апарата из кога се може утврдити да понуђени апарат ANALIZATOR ZA ENZIMSKU AMPERMETRIJU SA ČIPOM ZA ODREĐIVANJE GLIKOZE SA ČIPOM proizvođača KABE po tipu GA3, година производње 2013. Има бидирекциону комуникацију са СЛИС-ом, а сагласно одговору наручиоца број 3547/3 од 07.04.2017. године, објављен на Порталу јавних набавки 07.04.2017. године. Наведени понуђач се дописом бр. 3547/7-1 од 10.05.2017. године изјаснио да понуђени апарат има бидирекциону везу са СЛИС-ом и доставио извод из протокола рада апарата, где је под тачком 3. наведеног протокола неспорно наведено и описана бидирекциона комуникација апарата са СЛИС-ом.

ПАРТИЈЕ IX, X и XI – Ремед

Увидом у понуду изабраног понуђача Комисија наручиоца је утврдила да исти испуњава све обавезне и додатне услове, као и да је доставио све обрасце тражене конкурсном документацијом наручиоца и то:

- Решење Министарства здравља, број 515-04-3872/2016-11 од 04.08.2016. године за обављање промета на велико медицинских средстава чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 2 ЗЈН-а

- Решење Агенције за привредне регистре број, 1574/2013 од 29.11.2013. године да је уписан у Регистар понуђачачиме је испунио обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4. ЗЈН-а, а провером преко матичног броја комисија наручиоца је утврдила да је статус активан

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 ЗЈН-а, чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 2 ЗЈН-а

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-00245-14-001 од 03.06.2014. године, број 515-02-02765-14-001 од 07.04.2015. године, да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средставачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија IХ)

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-01792-13-001 од 25.09.2013. године, број 515-02-01013-13-001 од 11.09.2013. године, да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средставачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија X)

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-01792-13-001 од 25.09.2013. године, број 515-02-02432-16-001 од 14.02.2017. године, да су понуђени апарат и медицински потрошни материјал уписани у Регистар медицинских средставачиме је испунио додатни услов прописан конкурсном документацијом наручиоца. (партија XI)

- Увидом у достављени каталог и упутство за рад понуђеног апарата и потрошног материјала да испуњава све техничке карактерситике тражене конкурсном документацијом(партије IХ , X XI).

ПАРТИЈА VII – Промедиа

Увидом у понуду изабраног понуђача Комисија наручиоца је утврдила да исти испуњава све обавезне и додатне услове, као и да је доставио све обрасце тражене конкурсном документацијом наручиоца и то:

- Решење Министарства здравља, број 515-04-05039/2016-11 од 06.09.2016. године за обављање промета на велико медицинских средстава чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 2 ЗЈН-а

- Решење Агенције за привредне регистре број, 641/2013 од 17.10.2013. године да је уписан у Регистар понуђачачиме је испунио обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4. ЗЈН-а, а провером преко матичног броја комисија наручиоца је утврдила да је статус активан

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 ЗЈН-а, чиме је испунио обавезан услов из члана 75 став 2 ЗЈН-а

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, број 515-02-02834-15-001 од 29.03.2016. године са мишљењем АЛИМС-а бр. 515-00-02170-2016-7-004 од 16.01.2017. године да се у табеларном делу наведени производи не сматрају медицинским средством.

- Увидом у достављени каталог и упутство за рад понуђеног апарата и потрошног материјала да испуњава све техничке карактерситике тражене конкурсном документацијом.