OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 12256/6

29.09.2017. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 12256/6 |
| Датум доношења одлуке: | 29.09.2017. године |
| Врста предмета: | радови |
| Назив и ознака из ОРН: | 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње |
| Ознака из класификације делатности: | Сектор F област 41 |

У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 12256/5 од 29.09.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке број 58/2017 за јавну набавку радова: Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак

Закључити уговор о јавној набавци радова: Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак са групом понуђача који чине заједничку понуду:  ПГП „Колашинац“ и ПГП „Колашин“,  која је назначена  под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 09.08.2017. године на Порталу УЈН објавио претходно обавештење о намери да спроведе предметни поступак јавне набавке радова.

Наручилац је дана 14.09.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број 12256 у отвореном поступку јавне набавке (члан 32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради закључења уговора о јавној набавци.

| Редни број јавне набавке | 58/2017 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра |  |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови | Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 34,803,011.00 динара |
| --- | --- |

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| I.1. | Пробијање носећег зида од опеке за израду отвора врата и отвора за канал за прљав веш. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м³ зида. НАПОМЕНА - приликом пробијања отвора водити рачуна о спроведеним инсталацијама. | м³ | 1.80 | 10,450.00 | 18,810.00 |
| I.2. | Штемовање зида око отвора врата. Отворе штемеовати за по 5цм са обе стране, ради уградње ПВЦ врата истих светлих ширина као постојећа. Обрачун по м¹ шлица. | м | 145.00 | 400.00 | 58,000.00 |
| I.3. | Пажљива демонтажа прозора и врата, површине преко 5,00 м2. Демонтиране прозоре и врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |
|  | прозори | ком | 37 | 1,850.00 | 68,450.00 |
|  | улазна врата | ком | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
|  | унутрашња врата | ком | 5 | 1,850.00 | 9,250.00 |
| I.4. | Пажљива демонтажа прозора и врата, површине до 5,00 м2. Демонтиране прозоре и врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |
|  | прозори | ком | 26 | 1,100.00 | 28,600.00 |
|  | унутрашња врата | ком | 38 | 1,500.00 | 57,000.00 |
| I.5. | Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених преграда са прозорима и вратима. Демонтиране прозоре и врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду преграде. | ком | 4 | 11,000.00 | 44,000.00 |
| I.6. | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода. | м² | 140.00 | 2,000.00 | 280,000.00 |
| I.7. | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица са улазног степеништа, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода. | м² | 13.50 | 2,000.00 | 27,000.00 |
| I.8. | Пажљива демонтажа зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до опеке од којих су сазидани зидови. шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². |  |  |  |  |
|  | тоалети | м² | 247.00 | 600.00 | 148,200.00 |
|  | кухиња и лактаријум | м² | 18.00 | 600.00 | 10,800.00 |
|  | остало | м² | 82.00 | 600.00 | 49,200.00 |
| I.9. | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим прећи подлогом С/Н. Глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² глетоване површине. | м² | 3,746.00 | 190.00 | 711,740.00 |
| I.10. | Пажљива демонтажа свих батерије за воду. Демонтирати батерију и предаја инвеститору. Обрачун по комаду батерије. | ком | 50 | 250.00 | 12,500.00 |
| I.11. | Пажљива демонтажа умиваоника и кадица, са сифоном. Демонтирати умиваоник, са сифоном одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника, са сифоном. Кадицу из операционог блока након завршених радова поново поставити. | ком | 36 | 500.00 | 18,000.00 |
| I.12. | Пажљива демонтажа WC шоља и трокадера. Демонтирати шоље и предати инвеститору. Обрачун по комаду. | ком | 10 | 600.00 | 6,000.00 |
| I.13. | Пажљива демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати водокотлић и цеви и предати инвеститору. Обрачун по комаду водокотлића и цеви | ком | 10 | 200.00 | 2,000.00 |
| I.14. | Пажљива демонтажа бојлера и монтажа истих након завршених радова. Обрачун по комаду бојлера. | ком | 16 | 750.00 | 12,000.00 |
| I.15. | Пажљива демонтажа судопере. Демонтирати судоперу из лактаријума одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора, док судоперу из кухиње демонтирати и након завршених радова поново уградити. Обрачун по комаду судопере. | ком | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| I.16. | Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви, пречника 1/2". Демонтирати водоводну мрежу и демонтирани материјал предати инвеститору. Обрачун по м цеви. | м | 310.00 | 100.00 | 31,000.00 |
| I.17. | Пажљива демонтажа вентила, пречника 1/2". Демонтирати вентил и предати инвеститору. Обрачун по комаду вентила. | ком | 129 | 150.00 | 19,350.00 |
| I.18. | Демонтажа канализационих ливених цеви. Демонтирати канализационе цеви и предати инвеститору. | м | 180.00 | 200.00 | 36,000.00 |
| I.19. | Демонтажа олучних вертикала и хоризонтала и враћање истих, демонтажа опшивки прозора, самплеха и других елемената. Оштећен самплех демонтирати, упаковати и предати инвеститору. Обрачун по м лимарије. |  |  |  |  |
|  | олуци | м | 85.00 | 150.00 | 12,750.00 |
|  | опшивке прозора | м | 134.00 | 150.00 | 20,100.00 |
|  | самплех | м | 190.00 | 150.00 | 28,500.00 |
| I.20. | Чишћење простора тавана, од затеченог смећа са преносом истог на одвозом депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по м² очишћене површине. | м² | 1,040.00 | 150.00 | 156,000.00 |
|  | УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА | 1,869,450.00 |
| II. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| II.1. | Бетонирање лако армираног- цементног естриха плоче пода у мокрим чворовима дебљине д = 3-4 цм, армираним Q 131 арматурном мрежом. Обрачун по 1 м² плоче. |  |  |  |  |
|  | Д=4,0цм | м² | 60.76 | 350.00 | 21,266.00 |
| II.2. | Бетонирање лако армираног- цементног естриха као заштита камене вуне на тавану дебљине д = 3-4 цм, армираним Q 131 арматурном мрежом. Обрачун по 1 м² плоче. |  |  |  |  |
|  | Д=4,0цм | м² | 1,040.00 | 350.00 | 364,000.00 |
| II.3. | Бетонирање армирано-бетонских надвратника у зиду д=20см МБ 30 у дашчаној оплати. Обрачун по 1 м³ бетона заједно са оплатом. | м³ | 0.3 | 27,000.00 | 8,100.00 |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ | 393,366.00 |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.1. | Малтерисање зидова |  |  |  |  |
|  | Малтерисање шпалетни после уграђивања врата у продужним малтером у два слоја са глетовањем истих. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног песка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не до¦е до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по 1 м према ГН. | м | 200.00 | 700.00 | 140,000.00 |
|  | Малтерисање шпалетни после уграђивања прозора просечне развијене ширине до 40 цм у продужним малтером у два слоја са глетовањем истих. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног песка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по 1 м према ГН. | m | 490.00 | 700.00 | 343,000.00 |
| III.2. | Малтерисање зидова након обијања керамичких плочица. Унутрашње малтерисање зидова продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. (ЈУС У.М2.012, ЈУС б.Ц1.015, ЈУС Б.Ц1.020). Обрачун по 1 м² према ГН. | м² | 347.00 | 580.00 | 201,260.00 |
| III.3. | Разна крпљења. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ | 834,260.00 |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV.1. | Набавка и постављање изолације на тавану изнад постојеће дашчане подлоге негоривом каменом вуном класе А, д=10цм. Испод и изнад изолације поставити ПВЦ фолију. Обрачун по м². | м² | 1,040.00 | 1,500.00 | 1,560,000.00 |
| IV.2. | Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака д=4мм у два слоја постављену у различитим правцима, извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањјем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, са двосмерним укрштањем, посебну пажњу посветити варењу спојева. По обиму зида подићи изолацију 180цм код тушева, а 20цм код осталих делова купатила. Обрачун по 1 м² хидроизолације. | м² | 245.00 | 800.00 | 196,000.00 |
| IV.3. | Набавка и постављање термоизолационих плоча фасадних зидова, тврда камена вуна, дебљине д=8м. Камену вуну учврстити лепком, типловима и шафовима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по упутству инвеститора. У цену урачунати све почетне и угаоне лајсне, обраду шпалетни као и употребу скеле. Обрачун по 1 м² . | м² | 1,160.00 | 3,250.00 | 3,770,000.00 |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | 5,526,000.00 |
| V | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V.1. | ПВЦ ВРАТА И ПРОЗОРИ |  |  |  |  |
|  | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са уграђеним комарницима и алуминијумским ролетнама. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим стаклом д=4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду финално обрађених прозора. |  |  |  |  |
|  | димензије 2.85/1.90+0.20м | ком | 35 | 80,000.00 | 2,800,000.00 |
|  | димензије 1.25/1.90+0.20м | ком | 14 | 35,000.00 | 490,000.00 |
|  | димензије 0.70/1.50+0.20м | ком | 9 | 15,500.00 | 139,500.00 |
| V.2. | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоем. стаклом д=4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду финално обра¦ених прозора. |  |  |  |  |
|  | димензија 2.50/2.10м | ком | 2 | 58,000.00 | 116,000.00 |
| V.3. | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са фиксним надсветлом. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоем. стаклом д=4+12+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду финално обрађених прозора. Обрачун по комаду финално обрађених прозора. |  |  |  |  |
|  | димензија 2.56/2.20м | kom | 1 | 62,500.00 | 62,500.00 |
|  | димензија 1.27/2.20м | kom | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| V.4. | Набавка и постављање застакљених двокрилних врата са два фиксна дела и надсветлом. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја по избору инвеститора. Крила застаклити стаклом д=2х4 мм са сигурносном фолијом, и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензија 2.2/2.2+1.18 м | ком | 2 | 91,500.00 | 183,000.00 |
|  | димензија 1.6/2.2+0.9м | ком | 1 | 61,500.00 | 61,500.00 |
|  | димензија 1.4/2.2+0.9м | ком | 2 | 53,000.00 | 106,000.00 |
| V.5. | Израда и постављање једнокрилних Ал врата. Врата израдити од Ал профила без термо прекида и ојачаног челичним нерђајућим профилима, без термо прекида, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Обрачун по комаду финално обрађених врата. |  |  |  |  |
|  | димензија 130/220 цм | ком | 12 | 36,000.00 | 432,000.00 |
|  | димензија 110/220 цм | ком | 4 | 33,000.00 | 132,000.00 |
|  | димензија 100/220 цм | ком | 3 | 30,000.00 | 90,000.00 |
|  | димензија 90/220 цм | ком | 12 | 26,000.00 | 312,000.00 |
|  | димензија 80/220 цм | ком | 9 | 22,000.00 | 198,000.00 |
| V.6. | Израда и постављање једнокрилних Ал застакљених врата. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити стаклом дебљине д=2х4 мм са сигурносном фолијом и дихтовати гумом. Обрачун по комаду финално обрађених врата. |  |  |  |  |
|  | шема 4а | ком | 1 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| V.7. | Израда и постављање једнокрилних Ал застакљених врата. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нер¦ајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом дебљине д=2х4 мм са сигурносном фолијом и дихтовати гумом. Обрачун по комаду финално обра¦ених врата. |  |  |  |  |
|  | шема 4б | ком | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| V.8. | Израда и постављање једнокрилних Ал застакљених врата са надсветлом. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити стаклом дебљине д=2х4 мм са сигурносном фолијом и дихтовати гумом. Обрачун по комаду финално обрађених врата. |  |  |  |  |
|  | димензије 90/220+90цм | ком | 2 | 34,500.00 | 69,000.00 |
| V.9. | Израда и постављање застакљене преграде са вратима од елоксираног алуминијума и лима. Преграду извести у растеру од алуминијума са вишекоморним системом профила, по шеми и детаљима из пројекта. Преграду у горњем делу застаклити стаклом д=2х4 мм са сигурносном фолијом и и дихтовати ЕПДМ заптивачима. Преграду финално обрадити, по избору инвеститора. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензије 4.91/3.40м | ком | 1 | 205,500.00 | 205,500.00 |
|  | димензије 3.29+0.75/3.4 м | ком | 1 | 203,000.00 | 203,000.00 |
|  | димензије 3.12+1.26/3.4 м | ком | 1 | 183,000.00 | 183,000.00 |
| V.10. | Израда и постављање двокрилних врата са двокрилним прозором и надсветлом од алуминијумских профила са петоморним системом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Поставити оков од алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити термо стаклом дебљине 4+16+4 мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензије 2.60/3.15м | ком | 1 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| V.11. | Израда и постављање двокрилних врата са двокрилним прозором и надсветлом од алуминијумских профила са петокоморним системом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Поставити оков од алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити термо стаклом дебљине 4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензије 2.90/3.15м | ком | 1 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| V.12. | Израда и постављање клизних врата на операционим салама. Врата су направљена од поцинкованог челичног лима. Крило врата је 37мм дебљине, комплетно затворене конструкције. Клизни систем од алуминијума са маском од нерћају¦ег челика. Врата су акустично и термално изолована, испуњена полиуретаном 50 кг/м3. Врата су без прага. Врата су опремљена Пхарма прозором. Боја и финална обрада, по избору инвеститора. Отварање врата је аутоматско. Обрачун по комаду | ком | 2 | 984,000.00 | 1,968,000.00 |
| V.13. | Израда и постављање шубера на тавану од алуминијумских профила, обострано обложен челичним лимом, испуњено минералном вуном д=8ц, димензија 80/80цм. Обрачун по комаду | ком | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| V.14. | Израда и постављање врата на отвору канала за прљав веш од алуминијумских профила, са петокорни системом, обострано обложен челичним лимом, испуњено минералном вуном д=8цм, димензија 80/80цм. Обрачун по комаду | ком | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| V.15. | Израда и постављање парапетне даске од ПВЦ-а у белој боји. На бочним странама поставити пластичне чепове. Обрачун по м дужном парапетне даске. | м | 134.00 | 500.00 | 67,000.00 |
|  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ | 8,135,000.00 |
| VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VI.1. | Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (Рш) до 33цм, дебљине 0,70 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м солбанка. | м | 134.00 | 1,600.00 | 214,400.00 |
| VI.2. | Израда и монтажа самплеха изнад висећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине (Рш) 33цм, дебљине 0,60 мм. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. Обрачун по м самплеха. | м | 190.00 | 960.00 | 182,400.00 |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ | 396,800.00 |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VII.1. | Облагање зидова санитарних чворова зидним керамичким плочицама, димензија и боја, по избору пројектанта. Плочице се полажу на лепак. Облажу се зидови до висине од 3.00м у тоалетима и до висине од 1.60 м у кухињи. На зидовима у собама и осталим просторијама постављају се до висине од 1.60м (ЈУС Б.Д1.300, ЈУС Б.Д1.301,ЈУС Б.Д8.460, ЈУС Б.Д8.052, ЈУС б.Ц1.о10-о15). Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | тоалети | м² | 320.00 | 1,800.00 | 576,000.00 |
|  | кухиња и лактаријум | м² | 20.00 | 1,800.00 | 36,000.00 |
|  | остало | м² | 100.00 | 1,800.00 | 180,000.00 |
| VII.2. | Облагање подова у просторијама санитарног блока, кухиња и осталих просторија керамичким плочама, димензија, слог и боја плоча по избору пројектанта и детаљима пројекта. Плоче се полажу на лепак. Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | тоалети | м² | 45.00 | 2,000.00 | 90,000.00 |
|  | кухиња и лактаријум | м² | 25.00 | 2,000.00 | 50,000.00 |
|  | остало | м² | 41.00 | 2,000.00 | 82,000.00 |
| VII.3. | Облагање приступног степеништа плочама противклизне гранитне керамике, димензија, слог и боја плоча по избору пројектанта и детаљима пројекта. Уз зид извести соклу висине 10 цм и Ал облом ивичном лајсном, а што све улази у цену. Плоче се полажу на лепак са фугом д=3 мм. Обрачун по м² | м² | 16.00 | 2,500.00 | 40,000.00 |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | 1,054,000.00 |
| VIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VIII.1. | Израда ПВЦ подне антистатик облоге у дезену по избору наручиоца | м² | 826.00 | 3,750.00 | 3,097,500.00 |
|  | ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВКУ ПВЦ ПОДА ПО ОПИСУ ПРОИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
|  | скидање старог ПВЦ пода и одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | брушење подлоге, одстрањивање нездравих делова кошуљице, уклањање старог лепка, санирање пукотина у кошуљици шлицовањем на следећи начин: |  |  |  |  |
|  | постојеће пукотине додатно разрезати па попречно расећи |  |  |  |  |
|  | премазати епоксидним прајмером ЕП-52 (специјална двокомпонентна епоксидна смола која је намењена за влажне подлоге, спречава продор влаге и омогућава одличан пријем. Висок степен пенетрације) |  |  |  |  |
|  | испунити мешавином кварца и епоксидног прајмера |  |  |  |  |
|  | ради израде хидроизолације под премазати у три слоја епоксидним прајмером приликом израде првог слоја у епоксид додати 15% алкохола ради што боље пенетрације; у трећи слој додати кварц (пун посип) до засићења |  |  |  |  |
|  | епоксид наносити у размација од по 12 часова |  |  |  |  |
|  | после стезања прајмера усисати вишак кварца и излити масу за изравнавање UZIN NC 160 (C30F7) (саморазливајућа цементна маса за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини наноса ос 0-20мм) или одговарајуће у дебљини од 2-5 мм |  |  |  |  |
|  | након сушења масе (2% влаге) масу фино обрусити и усисати |  |  |  |  |
|  | на тако примљену подлогу полагати ПВЦ под следећих карактеристика: хомогени ПВЦ под, класе 34-43, укупне дебљине 2,00 мм, ширина ролне 2,00м, укупне тежине 2950 г/м², абразивне групе Т≤2,00 мм/м³, ватроотпорности Bfl С1, са ПУР заштитом у целој структури (са могућношћу сувог полирања без додатних заштитних средстава), димензионе стабилности ≤0,40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета ≤2КВ, редукција звука +4dB, чисте собе - тест АСТМ F24 F51 класа А, ИСО 14644-1 ИСО class 4 |  |  |  |  |
|  | пружене ролне ПВЦ пода оставити да одлеже у простору 24 часа |  |  |  |  |
|  | на споју зида и пода монтирати форматизер 25x25 мм |  |  |  |  |
|  | у висини холкера Х=10 цм поставити ПВЦ завршну капу у одговарајућој боји са подом |  |  |  |  |
|  | ПВЦ под лепити еколошким дисперзивним лепком UZIN KE 478 (дисперзиони лепак за ПВЦ подне облоге) или слично |  |  |  |  |
|  | спојеве варити ПВЦ електродама |  |  |  |  |
|  | сасецати вишак електроде у два корака и довести у идеалну раван са подом |  |  |  |  |
|  | на прелазима између две различите врсте пода монтирати одговарају Ал лајсну |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави лиценце за извођаче радова. |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте и сертификате за наведену хемију |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте, сертификате и каталоге за тражени ПВЦ под |  |  |  |  |
| VIII.1. | Израда епоксидног електропроводљивог пода у дезену по избору инвеститора | м² | 84.00 | 4,740.00 | 398,160.00 |
|  | ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВКУ ЕПОКСИДНОГ ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОГ ПО ОПИСУ ПРОИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
|  | скидање старог ПВЦ пода и одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | брушење, сачмарење и усисавање постојећег пода. |  |  |  |  |
|  | шлицање и испуна постојећих дилатација и пукотина у подлози мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцног песка |  |  |  |  |
|  | израда холкера h=10 цм мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцног песка |  |  |  |  |
|  | наношење епоксидног прајмера у једном наносу |  |  |  |  |
|  | глетовање подлоге мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцног песка у првом наносу |  |  |  |  |
|  | након сушења материјала глетовану површину фино обрусити и усисати |  |  |  |  |
|  | глетовање постојеће саниране подлоге мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцним песком. Ради бољег изравнавања и заптивања припремљене подлоге на свежу глетовану површину посути у пуном посипу кварцним песком |  |  |  |  |
|  | након сушења материјала обрусити и усисати вишак кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | монтажа бакарних трака |  |  |  |  |
|  | наношење електропроводног кондуктивног премаза Sika Floor 220 w цондуцтиве (или слично) |  |  |  |  |
|  | изливање полиуретанског завршног пода Sika Floor 381 AS N (или слично) у једном наносу у дебљини од 1-2мм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави лиценце за извођаче радова. |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте и сертификате за наведену хемију |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте, сертификате и каталоге за тражени епоксидни под |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | 3,495,660.00 |
| IX. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IX.1. | Израда преградног зида изнад зида толаета у оквиру гинеколошко-акушерске службе, просторија бр 5. на цртежу дебљине 100 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Knauf D 112. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CD 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 9.50 | 3,200.00 | 30,400.00 |
| IX.2. | Израда спуштеног плафона толаета у оквиру гинеколошко-акушерске службе, просторија бр 5. на цртежу са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Knauf D112. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60Х27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 3.50 | 1,800.00 | 6,300.00 |
| IX.3. | Израда спуштеног плафона просторије за стерилизацију у оквиру гинеколошко-акушерске службе, просторија бр 7. на цртежу са челичном потконструкцијом и облагање "hunter douglas" плочама. У цену улази и радна скела. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 20.00 | 3,000.00 | 60,000.00 |
|  | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | 96,700.00 |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| X.1. | Бојење зидова полудисперзивним бојама до уједначеног тона, преко унапред припремљене подлоге. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун по м² обојене површине. | м² | 1,550.00 | 200.00 | 310,000.00 |
| X.2. | Израда масне сокле, бојом на воденој бази, на адекватно припремљеном зиду, до уједначеног тона, у боји и тону по избору инвеститора. Обрачун по м² обојене површине. | м² | 1,171.00 | 400.00 | 468,400.00 |
| X.3. | Бојење плафона, полудисперзивним бојама, бело, до уједначеног тона, преко унапред припремљене подлоге. | м² | 1,025.00 | 130.00 | 133,250.00 |
| X.4. | Обрачун по м² обојене површине. | м² | 1,523.00 | 700.00 | 1,066,100.00 |
|  | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | 1,977,750.00 |
| XI. | ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| XI.1. | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м цеви. | м | 310.00 | 350.00 | 108,500.00 |
| XI.2. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2", са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 118.00 | 700.00 | 82,600.00 |
| XI.3. | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фазнским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м цеви. |  |  |  |  |
|  | пречник 50 мм | м | 58.00 | 350.00 | 20,300.00 |
|  | пречник 70 мм | м | 80.00 | 470.00 | 37,600.00 |
|  | пречник 100 мм | м | 45.00 | 700.00 | 31,500.00 |
| XI.4. | Набавка и монтажа Дом сливника типа "Примус", пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника. | ком | 10.00 | 2,400.00 | 24,000.00 |
|  | УКУПНО ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА | 304,500.00 |
| XII. | САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |
| XII.1. | Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60х40 цм, I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Набавити и поставити јеноручну славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника набавити и поставити држач сапуна. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун по комплету. | комплет | 21 | 12,000.00 | 252,000.00 |
| XII.2. | Набавка и постављање хромираног сифона за умиваоник и кадице, пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или умиваоник не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон по избору инвеститора. Обрачун по комаду сифона. | ком | 39 | 1,800.00 | 70,200.00 |
| XII.3. | Набавка и монтажа комплет кадице за купање бебе, од керамике, димензија 50х100 цм, I класе. Кадице поставити на челични сталак. Кадицу повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом,чепом и ланцем. Поставити једноручну туш батерију. Поред кадице набавити и поставити држач сапуна . Кадице и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун комплет. | комплет | 14 | 10,000.00 | 140,000.00 |
| XII.5. | Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро. Трокадеро са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Трокадеро преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић по избору наручиоца са вентилом. Набавити и поставити заштитну решетку. шољу и опрему наручити по избору наручиоца. Обрачун комплет. | комплет | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| XII.6. | Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, пречника 1/2"/1/2", са ручком за водокотлић. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање водокотлића за WC шољу и постављање розете. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 10 | 500.00 | 5,000.00 |
| XII.7. | Набавка и постављање уградног WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Водокотлић завршно обрадити керамиком и повезати са WC шољом. Водокотлић по избору пројектанта. Обрачун по комаду водокотлића. | ком | 10 | 15,000.00 | 150,000.00 |
| XII.8. | Набавка и монтажа дводелне судопере, дужине 100 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере. | ком | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| XII.9. | Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за судоперу, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| XII.10. | Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране ТХ батерије за умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 21 | 7,000.00 | 147,000.00 |
| XII.11. | Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране туш батерије за кадице, са помичним тушем за топлу и хладну воду. Изме¦у зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 14 | 15,000.00 | 210,000.00 |
| XII.12. | Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за туш кабину, са помичним тушем за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 9 | 15,000.00 | 135,000.00 |
| XII.13. | Набавка и постављање огледала, димензија 60х80 цм, по избору инвеститора. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. Обрачун по комаду огледала. | ком | 21 | 2,000.00 | 42,000.00 |
| XII.14. | Набавка и постављање полице са стаклом, по избору инвеститора. Обрачун по комаду полице | ком | 21 | 1,300.00 | 27,300.00 |
| XII.15. | Набавка и постављање хромираног дуплог и покретног држача пешкира, по избору инвеститора. Обрачун по комаду држача пешкира. | ком | 24 | 1,100.00 | 26,400.00 |
| XII.16. | Набавка и постављање хромираног носача за тоалет папир, по избору инвеститора. Обрачун по комаду. | ком | 9 | 1,000.00 | 9,000.00 |
|  | УКУПНО САНИТАРИЈЕ | 1,352,900.00 |
| XIII. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XIII.1. | Разна крпљења. Обрачун паушално | паушално | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| XIII.2. | Поновно постављање постојећих олука. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ | 250,000.00 |
| XIV | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА |  |  |  |  |
| XIV.1. | Рушење постојећег АБ степенишног крака. Сав шут изнети ван објекта, утоварити на возило и одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал и потребну скелу (рушење бетона, сечење арматуре, демонтажа постојеће ограде, износ и утовар шута). Обрачун по м³. | м³ | 2.30 | 12,000.00 | 27,600.00 |
| XIV.2. | Разбијање доње плоче ради формирања темељне стопе за потребе лифта. Димензије "рупе" 100x100x30 цм. Сав шут изнети ван објекта, утоварити на возило и одвести на градску депонију. Обрачун по м³. | м³ | 0.30 | 12,500.00 | 3,750.00 |
| XIV.3. | Штемање постојећег спољног зида од пуне цигле, у дубини од 20 цм ради формирања бочног лифтовског зида. Сав шут изнети из објекта, утоварити на возило и одвести на градску депонију. Обрачун по м³ . | м³ | 1.50 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| XIV.4. | Пажљива демонтажа ограде на горњем степенишном краку и измештање и фарбање исте за 15-50 цм ка средини газишта. Ценом обухватити и померање постојећих шина на газишту за кревете у десну страну којико је потребно. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| XIV.5. | Пажљиво сужавање горњег степенишног крака за око 15 цм. Постојећа газишта и носећу плочу исећи брусилицом. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал. шут изнети ван објекта, утоварити у возило и одвести на градску депонију. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| XIV.6. | Израда АБ стопе у ископаној "рупи" са постављењем потребне арматуре која се посебно плаћа. Бетон МБ 30 Mpa. Обрачун по м³. | м³ | 0.30 | 15,000.00 | 4,500.00 |
| XIV.7. | Израда АБ зидова лифтовског окна. Зидови су дебљине 20 цм од бетона МБ 30 Mpa. Вертикалну арматуру зидова окна која полази са доње постојеће плоче поставити у избушене рупе пречника 14 мм наливене епоксидом. Оплата зидова глатка двострана. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал на изради зидова (бетон, епоксид, оплата потребна скела....). Обрачун по м³ . | м³ | 14.50 | 15,000.00 | 217,500.00 |
| XIV.8. | Израда АБ горње плоче лифтовског окна од бетона МБ 30 Мпа. Дебљина горње плоче 20 цм. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал (бетон, скела, оплата подупирачи итд…). Обрачун по м³. | м³ | 1.70 | 15,000.00 | 25,500.00 |
| XIV.9. | Набавка, сечење, плетење и уградња потребне арматуре према статичком прорачуну и детаљима. Обрачун по килограму. | кг | 1920 | 110.00 | 211,200.00 |
| XIV.10. | Премазиване доње површине лифтовског окна и бочних зидова до висине од 1.50 метар хидроизолационим премазом (Сика или слично). Премазе извести по упутству произвођача. Обрачун по м². | м³ | 23.00 | 600.00 | 13,800.00 |
| XIV.11. | Глетовање спољних површина лифтовског окна и премазивање спољном бојом у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал. Обрачун по м². | м³ | 41.00 | 350.00 | 14,350.00 |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА | 549,700.00 |
| XV. | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| XV.1. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |
| XV.1.1. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-приземље. Монтира се следећа опреме: -9 ком. аутоматски осигурач од 63А класа Ц производње Legrand 6000А,кат.број 419208 -6 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419136 -17 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 | 18,700.00 | 18,700.00 |
| XV.1.2. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-спрат. Монтира се следећа опреме: -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 | 12,100.00 | 12,100.00 |
| XV.1.3. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-агрегат спрат. Монтира се следећа опреме: -3 ком. аутоматски осигурач од 50А класа Ц производње Legrand 6000А,кат.број 419207 -10 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419136 -8 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| XV.1.4. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-ходник, порођајна сала. Монтира се следећа опреме: - 5 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А, кат.број 419136 -7 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А, кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| XV.1.5. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-агрегат порођајна сала. Монтира се следећа опреме: -6 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419136 -15 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| XV.2. | ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |
| XV.2.1. | Набавка и уградња уградне светиљке слична типу BFU 409 DO Arco са четири лед цеви од 9W, комплет са цевима. | ком | 35 | 7,000.00 | 245,000.00 |
| XV.2.2. | Набавка и уградња светиљке са пластичним дифузором, плафоњере са лед сијалицом од 10W у мокрим чворовима и купатилу. | ком | 27 | 2,000.00 | 54,000.00 |
| XV.2.3. | Набавка и уградња надградне светиљке слична типу BFN 409 DO Orien са четири лед цеви од 9W, комплет са цевима . | ком | 18 | 7,000.00 | 126,000.00 |
| XV.2.4. | Набавка и уградња надградне светиљке слична типу BFN 418 DO Orien са четири лед цеви од 18W, комплет са цевима. | ком | 96 | 13,000.00 | 1,248,000.00 |
| XV.2.5. | Набавка и уградња надградне светиљке слична типу BFN 218 DO Orien производње BUCK Bgd са две лед цеви од 18W, комплет са цевима. | ком | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| XV.2.6. | Демонтажа постојећих светиљки као и пок каналица на плафону са одлагањем на место које одреди инвеститор. | паушално | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| XV.3. | ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |
| XV.3.1. | Шлицање зида за постављање постојећег кабла у зид за напајање бојлера. Ценом обухватити и демонтажу ПОК канала као и постављање прекидача уградног од 25А. | ком | 10 | 9,000.00 | 90,000.00 |
| XV.3.2. | Набавка и уградња проводника за пролаз кроз цеви пресека 1.5мм² са демонтажом постојеће АТГ жице. | м | 450.00 | 30.00 | 13,500.00 |
| XV.3.3. | Набавка и уградња проводника за пролаз кроз цеви пресека 2.5мм² са демонтажом постојеће АТГ жице. | м | 900.00 | 40.00 | 36,000.00 |
| XV.3.4. | Шлицање плафона за постављање кабла 3x1.5мм² у зид за напајање светиљки које мењају положај. | м | 2000.00 | 100.00 | 200,000.00 |
| XV.3.5. | Шлицање зида за постављање кабла 3x2.5мм² у зид за напајање монофазних прикључница. Ценом обухватити и постављање монофазне дупле прикључнице. Просечна дужина око 30м | ком | 20 | 3,000.00 | 60,000.00 |
| XV.3.6. | Набавка и постављања парапетног развода. Парапетни развод је ширине 65мм, једноредни комплет са две прикључнице и носачем 4М као и прикључнице црвене боје за акрегат. Прикључнице се стављају на 0.5м парапетног развода. Ценом обухватити почетни и крајни елемент на сваких 4м. | м | 60.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
| XV.3.7. | Набавка и постављање прекидаћа за уградњу у монтажну кутију 60мм комплет са прекидачем. | ком | 30 | 250.00 | 7,500.00 |
| XV.3.8. | Набавка и постављање монофазне прикључнице за уградњу у монтажну кутију 60мм комплет са прикључницом. | ком | 20 | 350.00 | 7,000.00 |
| XV.4. | НАПАЈАЊЕ ЛИФТА |  |  |  |  |
| XV.4.1. | Набавка и постављање кабла N2XH у зид 5x16мм² за напајање лифта | м | 30.00 | 2,100.00 | 63,000.00 |
| XV.4.2. | Набавка и уградња аутоматских осигурача класе Ц од 63А са постављањем у постојећи орман. Ценом обухватити и ситан материјал за постављање осигурача у орману. | ком | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| XV.5. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| XV.5.1. | Демонтажа постојеће инсталације са шлицањем зидова и враћањем у првобитно стање и постављањем постојећих каблова телекомуникација од RECK ормана до прикључница | м | 1400 | 150.00 | 210,000.00 |
| XV.5.2. | Набавка и постављање телекомуникационих дуплих прикључница уградних у зид у монтажну кутију пречника 60мм. Све комплет | ком | 25 | 1,200.00 | 30,000.00 |
| XV.6. | ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| XV.6.1. | Испитивање целокупне инсталације и издавања одговарајућих атеста и извештаја о мерењу | паушално | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | 2,774,700.00 |
| XVI. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| XVI.1. | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
| XVI.1.1. | Демонтажа постојећих ливених чланкастих радијатора, величине од 5 до 22 чланака ради испирања, чишћења, замене свих радијаторских веза и уградње нових вентила и навијака. Пре фарбања радијаторе очистити до металног сјаја. Пре радова испразнити инсталацију. Јединичном ценом обухватити и демонтажу пратеће арматуре и носача. Демонтиране радијаторске вентиле и навијке са грејних тела сортирати по врсти и величини и одложити на место које одреди инвеститор. | комад | 54 | 2,400.00 | 129,600.00 |
| XVI.1.2. | Демонтажа постојеће цевне мреже (радијаторских веза) од црних челичних цеви ради реконструкције породилишта. Демонтиране цеви изнети из објекта, одложити на место које одреди надзорни орган и сортирати их по величини. Дате су приближне дужине цеви. Обрачун по дужном метру | комплет | 260 | 70.00 | 18,200.00 |
| XVI.1.3 | Монтажа постојећих ливених чланкастих радијатора. Пре уградње радијаторе очистити и испрати од наталоженог муља, водом под притиском. | комад | 54 | 3,600.00 | 194,400.00 |
| XVI.1.4 | Испорука и монтажа радијаторског вентила, величине DN 15, са предрегулацијом и термоглавом. Термо глава мора имати следеће карактеристике: Радни опсег: 8 °C - 28 °C. Скривено подешавање температуре. | комад | 54 | 2,280.00 | 123,120.00 |
| XVI.1.5 | Испорука и монтажа радијаторског навијка DN 15. | комад | 54 | 800.00 | 43,200.00 |
| XVI.1.6 | Испорука и уградња редукција за ливене радијаторе 5/4" — ½" |  |  |  |  |
|  | Леви | ком | 54 | 150.00 | 8,100.00 |
|  | Десни | ком | 54 | 150.00 | 8,100.00 |
| XVI.1.7 | Испорука и уградња чепова за ливене радијаторе 5/4" |  |  |  |  |
|  | Леви | ком | 54 | 150.00 | 8,100.00 |
|  | Десни | ком | 54 | 150.00 | 8,100.00 |
| XVI.1.8. | Испорука и уградња носача и држача за ливене чланкасте радијаторе и то: |  |  |  |  |
|  | - носачи и држачи (KUD , NGR) | ком | 162 | 110.00 | 17,820.00 |
|  | - одстојници (PUT-P) | ком | 162 | 110.00 | 17,820.00 |
| XVI.1.9. | Испорука и монтажа црних бешавних цеви, према SRPS C.B5.021 i SRPS C.B5.221 Обрачун по дужном метру |  |  |  |  |
|  | Ø21,3x2,3 1/2" | м | 200 | 310.00 | 62,000.00 |
|  | Ø26,9x2,63/4" | м | 100 | 440.00 | 44,000.00 |
|  | Ø33,7x2,6 1" | м | 100 | 575.00 | 57,500.00 |
| XVI.1.10 | Материјал потребан за спајање цевовода, заваривање, заптивање, конзоле, обујмице, чврсте и слободне ослонце, чауре, колена, лукови, Т комади. Узима се 50% од претходне позиције | % | 50 | 163,500.00 | 81,750.00 |
| XVI.1.11 | Чишћење и бојење целокупне цевне мреже -челичних цеви и ослонаца основном и завршном лак бојом бојом, са претходним одмашћивањем и чишћењем од корозије и других нечистоћа. Обрачун по квадратном метру | м² | 70 | 600.00 | 42,000.00 |
| XVI.1.12 | Бојење ливених чланкастих радијатора лаком отпорним на температуру до 120ºC. Претходно очишћене радијаторе два пута премазати бојом. Обрачун по квадратном метру грејне површине | м² | 162 | 720.00 | 116,640.00 |
| XVI.1.13 | Испорука и монтажа ПИП славине са капом и ланцем, комплет са спојно-заптивним материјалом. Обрачун по комаду Р 1/2" | комад | 20 | 450.00 | 9,000.00 |
| XVI.2. | КЛИМАТИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| XVI.2.1 | Демонтажа сплит клима уређаја, величине 12.000 Btu/h, разних произвођача. | комплет | 11 | 1,800.00 | 19,800.00 |
| XVI.2.2 | Испорука и монтажа бакарних цеви, са предфабрикованом изолацијом, пречник цеви Ø6 / Ø 10 мм, са каблом за повезивање унутрашње и спољашње јединице. | метар | 20 | 1,100.00 | 22,000.00 |
| XVI.2.3 | Испорука и монтажа бакарних цеви, са предфабрикованом изолацијом, пречник цеви Ø6 / Ø 12 мм, са каблом за повезивање унутрашње и спољашње јединице. | метар | 40 | 1,200.00 | 48,000.00 |
| XVI.2.4 | Испорука и монтажа сплит клима уређаја, величине 12.000 Btu/h. Предвидети испоруку носача спољашњих јединица, пробијање грађевинских отвора и санација истих. | комплет | 17 | 36,000.00 | 612,000.00 |
| XVI.2.5 | Испорука и монтажа ППР цеви за одвод кондензата, са свим помоћним материјалом. Конденз прикључити или у олучне вертикале или поставити на зид и спустити до тла пре постављања изолације. |  |  |  |  |
|  | Ø25 | метар | 60 | 400.00 | 24,000.00 |
|  | Ø32 | метар | 20 | 400.00 | 8,000.00 |
| XVI.3. | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ |  |  |  |  |
|  | Предмером је предвиђена набавка, транспорт и испорука опреме и материјала, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у рад |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Ове радове на извођењу овог типа инсталација може се поверити само овлашћеној сертификованој кући која ће детаљно снимити постојеће стање ,извршити демонтажу, монтажу и проверу и усагласити са стандардом SRPS –ISO7396-1. |  |  |  |  |
| XVI.3.1 | Демонтажа постојећих кисеоничких прикључница, прикључак Ø6 мм, одлагање на место на које одреди инвеститор. | комплет | 24 | 3,000.00 | 72,000.00 |
| XVI.3.2 | Набавка и монтажа кисеоничких ОГ надградних прикључница - прикључак Ø6 производ Dreager или сл | ком | 27 | 18,600.00 | 502,200.00 |
| XVI.3.3 | Бакарна одмашћена цев за медицинске гасове. Цеви у складу са стандардом DIN EN1334 .Спајање са разделника кисеоника до вентила за затварање и довод до кисеоничке прикључнице (потрошачког места) димензије: |  |  |  |  |
|  | Ø 12 | м | 10 | 810.00 | 8,100.00 |
|  | Ø 6 | м | 25 | 518.00 | 12,950.00 |
| XVI.3.4 | Бакарни фитинг, спојни и заптивни материјал, носачи цеви, пробијање грађевинских отвора, … Узима се паушално 50% од позиције цеви. | % | 50.00 | 21,050.00 | 10,525.00 |
| XVI.3.5 | Испорука и монтажа прохронских зауставних кугла вентила са тефлонским заптивачем, пречника |  |  |  |  |
|  | 3/8“ | комад | 6 | 2,200.00 | 13,200.00 |
| XVI.4. | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XVI.4.1 | Хладна проба инсталације грејања | паушално | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  | По завршеној монтажи извршити испитивање цевовода и опреме на хидраулички притисак. Пробни притисак мора бити већи од радног за 2 (два) бара увећан за напор пумпе. |  |  |  |  |
|  | Притисак на пробном манометру мора бити константан у трајању од 2 (два) сата. Испитивање обављати све док се не постигне прописана непропустљивост инсталације. |  |  |  |  |
|  | Инвеститор радова обезбеђује воду, електричну енергију, а извођач даје инструменте и стручну радну снагу. По успешно извршеној хладној проби сачинити записник. |  |  |  |  |
| XVI.4.2 | Топла проба инсталације грејања | паушално | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | Пробни погон инсталације топле воде са регулацијом количине воде кроз пумпе и цевоводе. |  |  |  |  |
|  | Инвеститор обезбеђује електричну и топлотну енергију, а извођач даје радну снагу и инструменте. |  |  |  |  |
| XVI.4.3 | Регулација | паушално | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|  | Урегулисавање целокупне инсталације грејања са израдом елабората о мерењу температуре ваздуха у свакој просторији. |  |  |  |  |
|  | Овај елаборат извођач радова је у обавези да преда инвеститору после пуштања инсталације у рад. |  |  |  |  |
| XVI.4.4 | Израда принципијелних шема и упутстава за рад и одржавање инсталације. | паушално | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  | Упутство мора бити урамљено, застакљено и постављено на видном месту у топловодној подстаници. Израда документације стварно изведеног стања у 2 примерка. |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Израда графичке документације изведеног објекта инсталација са свим верификованим изменама у односу на главни пројекат за извођење. Комплетирање графичке документације изведеног објекта, израђене од стране извођача радова. | паушално | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |
|  | УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 2,592,225.00 |
| XVII. | ЛИФТОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ | ком | 1 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
|  | Ценом обухватити испоруку, монтажу, атестирање (сертификацију) и пуштање у рад лифтовског постројења односно добијања употребе дозволе, све мора бити према важећим стандардима, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о безбедности лифтова, Сл.гласник РС бр. 15/2017, европским нормама ЕN 81 20, Директивом 2014/33/ЕU и осталим важећим прописима за ову врсту инсталација. |  |  |  |  |
| XVII.1 | Техничке карактеристике лифта: -врста лифта: болнички -врста погона: хидраулички -систем погона: директни руксак 1:1 -носивост: Q = 1300 kg -висина дизања: H = 1600 mm -брзина вожње: v = 0.25 m/s -број станица/прилаза: 2/2 ( 0 и 1), прилази са супротних страна. -погонско постројење: хидраулични агрегат са вентилском групом и цилиндром, орјентациона снага електромотора 9.5 kW. -управљање:"Simplex", микропроцесорско са позивним и регистар кутијама, за 2 станице и 2 прилаза, потврда пријема позива, контрола запседнутости, са припадајућом електро инсталацијом, -сигнализација: на обе станице, дигитални показивач положаја кабине и светлосни сигнал смера даљег кретања; у кабини, дигитални показивач положаја кабине, дугме за отварање врата; дугме за затварање врата; дугме аларма; нужно светло,сигнал проптерећења, -електрични прикључак: погонски напон 3 x 400 / 230 V, 50 Hz на главном прекидачу лифта, поред улаза у машинској просторији, са топљивим осигурачима 3 x 35 А, расвета возног окна са наизменичним прекидачем у машинској просторији и јами возног окна, са прекидачем светла кабине, шуко прикључнице са заштитним контактом у машинској просторији и јами возног окна. -електрична инсталација: за суви простор у машинској просторији и возном окну, крајњи и предкрајњи прекидачи у возном окну, станични и прекидачи велике и мале брзине, електрични сигурносни контакти, пратећи кабал кабине, пластични канали за полагање електро проводника, -врата возног окна: аутоматска, тропанелна телескопска, 1000x2000 mm, са припадајућом опремом, -панели и штокови: завршна обрада Satin inox, -кабина: метална, директно пролазна изнутра, завршна обрада страница Satin inox споља, премаз антикорозионе заштите, под, противклизни антибактеријски, регистар кутије - 2 (две) на супротним крајевима кабине, поствљене у панеле дуж целе висине кабинe INOX, осветљење, индиректно у спуштеној таваници,додатна опрема: аларм, нужно осветљење, вентилатор,интерфон. -димензије: 1050x2750x2200 mm -број улаза у кабину: 2 -кабинска врата: аутоматска, тропанелна телескопска, 1000x2000 mm,заштита врата светлосна завеса, -панели : завршна обрада Satin inox. |  |  |  |  |
|  | Лифтовског окна: Возно окно: бетонско. Ширина x дубина возног окна: 1550x3450 mm , Висина возног окна: 6500 mm Врх возног окна: 3400 mm, повезивање металних маса у врху возног окна и прикључење на систем за изједначење потенцијала у објекту; Јама возног окна: 1500 mm, повезивање металних маса у јами и прикључења на темељни уземљивач објекта. |  |  |  |  |
|  | Машински простор Извођење:бетон Положај: доле иза возног окна, у нивоу приземља. Опрема: метална канта, електро изолацини тепих испред електро енергетских уређаја, електро шеме, противпожарни апарат и др., Вентилација: решена у пројекту машинских инсталација објекта. |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИФТОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ | 3,200,000.00 |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА | 1,869,450.00 |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ | 393,366.00 |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | 834,260.00 |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | 5,526,000.00 |
| V | БРАВАРСКИ РАДОВИ | 8,135,000.00 |
| VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | 396,800.00 |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | 1,054,000.00 |
| VIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | 3,495,660.00 |
| IX | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | 96,700.00 |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | 1,977,750.00 |
| XI | ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА | 304,500.00 |
| XII | САНИТАРИЈЕ | 1,352,900.00 |
| XIII | РАЗНИ РАДОВИ | 250,000.00 |
| XIV | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА | 549,700.00 |
| XV | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | 2,774,700.00 |
| XVI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 2,592,225.00 |
| XVII | ЛИФТ | 3,200,000.00 |
|  | УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А | 34,803,011.00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  2

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | Понуда групе понуђача: ПГП „Колашинац“ – Крагујевац и ПГП „Колашин“ – Зубин поток | / |
|  | Понуда групе понуђача: „Standard invest Group“ – Београд и „Гранит плус“ - Ужице | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда: није их било.

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је  „економски најповољнија понуда“

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољнија понуда:

| 1. | Понуђена цена (укупна понуђена цена радова без ПДВ-а) | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. | 20,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Понуђена цена | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна понуђена цена радова из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена радова;

Ц понуде – понуђена цена радова из понуде која се оцењује.

| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. | 20,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени гарантни рок на изведене радове  из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 20,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР= ( ГР понуде/ ГР макс.) х 20,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок.

| ОПИС РАДОВА | Укупна вредност (без ПДВ-а) | Цена пондер | Гарантни рок (у месецима) | Гарантни рок пондер | Укупно пондер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ПОРОДИЛИШТА |  |  |  |  |  |
| Понуда групе понуђача: ПГП „Колашинац“ – Крагујевац и ПГП „Колашин“ – Зубин поток | 30,999,741.00 | 80.00 | 60 | 20.00 | 100.00 |
| Понуда групе понуђача: „Standard invest Group“ – Београд и „Гранит плус“ - Ужице | 34,398,188.40 | 72.10 | 24 | 9.60 | 81.70 |

- Назив понуђача коме  се додељује  уговор

| Понуда групе понуђача: ПГП „Колашинац“ – Крагујевац и ПГП „Колашин“ – Зубин поток |
| --- |
| ОПИС РАДОВА | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ПОРОДИЛИШТА | 30,999,741.00 |

Комисија је, после стручне оцене понуда применом  критеријума „економски најповољнија понуда“  предложила  директору наручиоца да донесе Одлуку о додели уговора групи понуђача који чине заједничку понуду: ПГП „Колашинац“ и ПГП „Колашин“ која је назначена под тачком 7) ове Одлуке.

Увидом у заједничку понуду понуђача ПГП „Колашинац“ и ПГП „Колашин“, комисија наручиоца је утвдила следеће:

- Увидом у Решење Агенције за привредне регистре БПН 3423/2014 од 07.07.2014. године издато за понуђача ПГП „Колашинац“ и Решење, број 1943/2013 од 23.12.2013. године за понуђача ПГП „Колашин“ комисија наручиоца је утврдила да исти испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4., а у вези члана 81. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),а провером преко матичног броја на порталу АПР – регистар понуђача комисија наручиоца је утврдила да је статус наведених понуђача активан.

- Увидом у изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2  ЗЈН-а, обе од 28.09.2017. године комисија наручиоца је утврдила да испуњавају обавезан услов из члана 75 став 2, обзиром да су исти потписани од старне овлашћеног лица и печатом оверени.

- Увидом у Споразум групе понуђача заведеног код понуђача ПГП „Колашинац“, број 216 од 20.09.2017. године и понуду ПГП „Колашин“, број 119 од 20.09.2017. године исти садржи све елементе прописане члано 81. став 4 ЗЈН-а, односно чланом 2 је прописано да ће носилац посла бити ПГП „Колашинац“, да ће исти заступати групу понуђача пред наручиоцем и да ће у име групе понуђача потписати уговор са наручиоцем, а чланом 4. је прописано да ће понуђач ПГП Колашин дати средство обезбеђења. Чланом 8. Споразума је прописано да ће расподела посла бити извршена тако што ће понуђач ПГП „Колашинац“ извршити набавку материјала за целокупан објекз за све врсте радова, а понуђач ПГП „Колашин“ доо извести све радове.