OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 3641/4

20.04.2017. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | Наручилац нема интернет страницу |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 3641/4 |
| Датум доношења одлуке: | 20.04.2017 |
| Врста предмета: | Добра. |
| Назив и ознака из ОРН: | 33183100 – ортопедски импланти |

У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3641/3 од 20.04.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у отвореном поступку јавне набавке број 12/2017 за јавну набавку добара: Импланти у ортопедији за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Закључити оквирни споразум за јавну набавку добара: Импланти у ортопедији за потребе  Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) са понуђачима:

Партија I, II, III, V, VII:    „MAGNA PHARMACIA“ Београд

Партија IV:    „MAKLER“ Београд

Партија VI: „NARCISSUS“ Ада

који су назначени  под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 17.03.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број 3641 у отвореном поступку ( члан 32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради закључења оквирног споразума.

| Редни број јавне набавке | 12/2017 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра | Импланти у ортопедији за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (jeдногодишње потребе) |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови |  |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 33,131,500.00 динара |
| --- | --- |

Процењена вредност по партијама и укупна процењена вредност:

| Редни бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cementna endoproteza kuka | komplet | 35 | 67,800.00 |  |
|  | Komplet treba da sadrži: |  |  |  |  |
| 1 | Cementni stem univerzalni, bez kolara, dostupan u najmanje šest veličina. |  |  |  |  |
|  | Materijal - CoCrMo |  |  |  |  |
|  | Mat površina |  |  |  |  |
|  | CCD ugao veći od 137 stepeni |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glava dostupna sa najmanje pet dužine vrata |  |  |  |  |
|  | Materijal – CoCrMo |  |  |  |  |
|  | Spoljašnji promer 28, 32, 36 i 40 mm |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |
| 3 | Cementni acetabulum, dostupan u najmanje osam veličina |  |  |  |  |
|  | Materijal - polietilen |  |  |  |  |
|  | Spoljašnji prečnik od 46 do 60 mm, sa razlikom od 2 mm između pojedinih veličina |  |  |  |  |
|  | Unutrašnji prečnik 28, 32, 36 i 40 mm |  |  |  |  |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE I | 2,373,000.00 |
| II | Bezcementna endoproteza kuka | komplet | 60 | 144,000.00 |  |
|  | Komplet treba da sadrži: |  |  |  |  |
| 1 | Bezcementni stem univerzalni, bez kolara |  |  |  |  |
|  | Titanium plazma obloga u proksimalnom delu bez bioaktivnog nanosa |  |  |  |  |
|  | Materijal TiVAI (Tivanium) |  |  |  |  |
|  | CCD 131 stepen i više |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |
|  | Najmanje 7 veličina stemova |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glava |  |  |  |  |
|  | Materijal CoCr |  |  |  |  |
|  | Dostupan 28 i 32 mm dijametar |  |  |  |  |
|  | Konus 12/14 mm |  |  |  |  |
|  | Najmanje 5 dužina |  |  |  |  |
| 3 | Bezcementni acetabulum |  |  |  |  |
|  | Shell sa više od tri otvora za fiksaciju |  |  |  |  |
|  | Mehanizam reverzibilnog zaključavanja |  |  |  |  |
|  | Prečnik od 44-70 mm |  |  |  |  |
| 4 | Uložak za bezcementni acetabulum |  |  |  |  |
|  | Materijal dugotrajni polietilen sa ukrštenim vezama, sa smanjenom stopom habanja |  |  |  |  |
|  | Unutrašnji prečnik 28 i 32 mm |  |  |  |  |
|  | Standardni uložak i mogućnost uloška sa uzdignućem od 10 stepeni |  |  |  |  |
| 5 | Koštani zavrtanj (po jedan po protezi) |  |  |  |  |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE II | 8,640,000.00 |
| III | Hibridna endoproteza kuka | komplet | 58 | 98,000.00 |  |
|  | Komplet treba da sadrži: |  |  |  |  |
| 1 | Cementni stem univerzalni, bez kolara |  |  |  |  |
|  | Materijal – CoCrMo |  |  |  |  |
|  | Mat površina |  |  |  |  |
|  | CCD ugao veći od 137 stepeni |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |
|  | Najmanje 6 veličina stemova |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glava |  |  |  |  |
|  | Materijal – CoCr |  |  |  |  |
|  | Dostupan 28 i 32 mm dijametar |  |  |  |  |
|  | Konus 12/14 mm |  |  |  |  |
|  | Najmanje 5 dužina vrata |  |  |  |  |
| 3 | Bezcementni acetabulum |  |  |  |  |
|  | Shell sa više od tri otvora za fiksaciju |  |  |  |  |
|  | Mehanizam reverzibilnog zaključavanja |  |  |  |  |
|  | Prečnik od 44-70 mm |  |  |  |  |
| 4 | Uložak za bezcementni acetabulum |  |  |  |  |
|  | Materijal dugotrajni polietilen sa ukrštenim vezama, sa smanjenom stopom habanja |  |  |  |  |
|  | Unutrašnji prečnik 28 i 32 mm |  |  |  |  |
|  | Standardni uložak i mogućnost uloška sa uzdignućem od 10 stepeni |  |  |  |  |
| 5 | Koštani zavrtanj (po jedan po protezi) |  |  |  |  |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE III | 5,684,000.00 |
| IV | Parcijalna biartikularna endoproteza kuka | komplet | 95 | 66,700.00 |  |
|  | Karakteristike kompleta: |  |  |  |  |
| 1 | Bipolarna glava - Spoljašnji promer bipolarne glave u rasponu od 41 mm do 57 mm sa razlikom u promeru bipolarne glave od 1 mm. Unutrašnji promer glave 28 mm. Materijal CoCrMo ili "AISI" kombinovan sa polietilenom. |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glavica - Spoljašnji promer glavice 28 mm za sve bipolarne glave, dostupan sa najmanje šest dužine vrata. Materijal "AISI" ili CoCrMo. Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |
| 3 | Cementni stem, univerzalni, bez kolara, CCD ugla 135 i više stepeni dostupan u najmanje jedanaest veličine. Materijal TiVAI (Tivanium) ili CoCrMo. Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE IV | 6,336,500.00 |
| V | Totalna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, sa povećanim fleksionim zadnjom stabilizacijom (PS) | komplet | 63 | 137,000.00 |  |
| 1 | Femoralna komponenta: |  |  |  |  |
|  | Anatomska komponenta sa povećanim fleksijom i mogućnošću suženog M-L dijametra |  |  |  |  |
|  | materijal CoCrMo legura |  |  |  |  |
|  | raspon veličina - minimalno 7 |  |  |  |  |
| 2 | Tibijalna komponenta: |  |  |  |  |
|  | bikondilarna, univerzalna |  |  |  |  |
|  | materijal TiVAI (Tivanium) |  |  |  |  |
|  | raspon veličina - minimalno 8 |  |  |  |  |
|  | Mogućnost nadogradnje stemnim produžecima različitih dimenzija i geometrije (ravan ili offset), klinovima i blokovima |  |  |  |  |
| 3 | Tibijalna artikularna površina PS: |  |  |  |  |
|  | materijal - polietilen |  |  |  |  |
|  | raspon veličina - minimalno 7 |  |  |  |  |
|  | Neophodna je mogućnost kombinovanja standardne veličine femoralne komponente sa najmanje 4 veličine tibijalne komponente |  |  |  |  |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE V | 8,631,000.00 |
| VI | Parcijalna endoproteza kuka tipa Austin Moore | komad | 6 | 22,000.00 |  |
|  | Stem proteze univerzalni, po tipu Austin Moore, uži i širi, za sve raspoložive veličine. |  |  |  |  |
|  | Glava proteze prečnika od 40 do 62 mm |  |  |  |  |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE VI | 132,000.00 |
| VII | Koštani cement (PMMA) |  |  |  |  |
| 1 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen | doza | 241 | 4,000.00 | 964,000.00 |
| 2 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen sa antibiotikom širokog spektra delovanja i to maksimalno 0.5gr antibiotika na 40gr cementa. Obavezna je mogućnost isporuke fabrički upakovanog cementa u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu. | doza | 60 | 5,300.00 | 318,000.00 |
| 3 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen sa dva antibiotika širokog spektra delovanja. Obavezna je mogućnost isporuke fabrički upakovanog cementa u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu. | doza | 10 | 5,300.00 | 53,000.00 |
|  | PROCENJENA VREDNOST PARTIJE VII | 1,335,000.00 |
|  | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST: | 33,131,500.00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  3

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | MAGNA PHARMACIA - Beograd | / |
|  | МАКЛЕР - Београд | / |
|  | NARCISSUS - Ада | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:  није их било.

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера  Критеријум за оцењивање понуде је   „најнижа понуђена цена“.

| Редни бр. партије | Н А З И В | Произвођач | Заштићен назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cementna endoproteza kuka |  |  | komplet | 35 |  |  |
|  | Komplet treba da sadrži: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cementni stem univerzalni, bez kolara, dostupan u najmanje šest veličina. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal - CoCrMo |  |  |  |  |  |  |
|  | Mat površina |  |  |  |  |  |  |
|  | CCD ugao veći od 137 stepeni |  |  |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glava dostupna sa najmanje pet dužine vrata |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal – CoCrMo |  |  |  |  |  |  |
|  | Spoljašnji promer 28, 32, 36 i 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cementni acetabulum, dostupan u najmanje osam veličina |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal - polietilen |  |  |  |  |  |  |
|  | Spoljašnji prečnik od 46 do 60 mm, sa razlikom od 2 mm između pojedinih veličina |  |  |  |  |  |  |
|  | Unutrašnji prečnik 28, 32, 36 i 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE I |  |
|  | MAGNA PHARMACIA - Beograd | Biomet UK Limited |  |  |  |  | 2,373,000.00 |
| II | Bezcementna endoproteza kuka |  |  | komplet | 60 |  |  |
|  | Komplet treba da sadrži: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezcementni stem univerzalni, bez kolara |  |  |  |  |  |  |
|  | Titanium plazma obloga u proksimalnom delu bez bioaktivnog nanosa |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal TiVAI (Tivanium) |  |  |  |  |  |  |
|  | CCD 131 stepen i više |  |  |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najmanje 7 veličina stemova |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glava |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal CoCr |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostupan 28 i 32 mm dijametar |  |  |  |  |  |  |
|  | Konus 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najmanje 5 dužina |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezcementni acetabulum |  |  |  |  |  |  |
|  | Shell sa više od tri otvora za fiksaciju |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehanizam reverzibilnog zaključavanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik od 44-70 mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uložak za bezcementni acetabulum |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal dugotrajni polietilen sa ukrštenim vezama, sa smanjenom stopom habanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Unutrašnji prečnik 28 i 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardni uložak i mogućnost uloška sa uzdignućem od 10 stepeni |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koštani zavrtanj (po jedan po protezi) |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE II |  |
|  | MAGNA PHARMACIA - Beograd | Zimmer Inc |  |  |  |  | 8,640,000.00 |
| III | Hibridna endoproteza kuka |  |  | komplet | 58 |  |  |
|  | Komplet treba da sadrži: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cementni stem univerzalni, bez kolara |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal – CoCrMo |  |  |  |  |  |  |
|  | Mat površina |  |  |  |  |  |  |
|  | CCD ugao veći od 137 stepeni |  |  |  |  |  |  |
|  | Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najmanje 6 veličina stemova |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glava |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal – CoCr |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostupan 28 i 32 mm dijametar |  |  |  |  |  |  |
|  | Konus 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najmanje 5 dužina vrata |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezcementni acetabulum |  |  |  |  |  |  |
|  | Shell sa više od tri otvora za fiksaciju |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehanizam reverzibilnog zaključavanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik od 44-70 mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uložak za bezcementni acetabulum |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal dugotrajni polietilen sa ukrštenim vezama, sa smanjenom stopom habanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Unutrašnji prečnik 28 i 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardni uložak i mogućnost uloška sa uzdignućem od 10 stepeni |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koštani zavrtanj (po jedan po protezi) |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE III |  |
|  | MAGNA PHARMACIA - Beograd | Biomet UK Limited, Zimmer Inc |  |  |  |  | 5,684,000.00 |
| IV | Parcijalna biartikularna endoproteza kuka |  |  | komplet | 95 |  |  |
|  | Karakteristike kompleta: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bipolarna glava - Spoljašnji promer bipolarne glave u rasponu od 41 mm do 57 mm sa razlikom u promeru bipolarne glave od 1 mm. Unutrašnji promer glave 28 mm. Materijal CoCrMo ili "AISI" kombinovan sa polietilenom. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Femoralna glavica - Spoljašnji promer glavice 28 mm za sve bipolarne glave, dostupan sa najmanje šest dužine vrata. Materijal "AISI" ili CoCrMo. Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cementni stem, univerzalni, bez kolara, CCD ugla 135 i više stepeni dostupan u najmanje jedanaest veličine. Materijal TiVAI (Tivanium) ili CoCrMo. Konus vrata 12/14 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE IV |  |
|  | MAKLER - Beograd | Lima corporate, Italy |  |  |  |  | 6,336,500.00 |
| V | Totalna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, sa povećanim fleksionim zadnjom stabilizacijom (PS) |  |  | komplet | 63 |  |  |
| 1 | Femoralna komponenta: |  |  |  |  |  |  |
|  | Anatomska komponenta sa povećanim fleksijom i mogućnošću suženog M-L dijametra |  |  |  |  |  |  |
|  | materijal CoCrMo legura |  |  |  |  |  |  |
|  | raspon veličina - minimalno 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tibijalna komponenta: |  |  |  |  |  |  |
|  | bikondilarna, univerzalna |  |  |  |  |  |  |
|  | materijal TiVAI (Tivanium) |  |  |  |  |  |  |
|  | raspon veličina - minimalno 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mogućnost nadogradnje stemnim produžecima različitih dimenzija i geometrije (ravan ili offset), klinovima i blokovima |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tibijalna artikularna površina PS: |  |  |  |  |  |  |
|  | materijal - polietilen |  |  |  |  |  |  |
|  | raspon veličina - minimalno 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Neophodna je mogućnost kombinovanja standardne veličine femoralne komponente sa najmanje 4 veličine tibijalne komponente |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE V |  |
|  | MAGNA PHARMACIA - Beograd | Zimmer Inc |  |  |  |  | 8,631,000.00 |
| VI | Parcijalna endoproteza kuka tipa Austin Moore |  |  | komad | 6 |  |  |
|  | Stem proteze univerzalni, po tipu Austin Moore, uži i širi, za sve raspoložive veličine. |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava proteze prečnika od 40 do 62 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE VI |  |
|  | NARCISSUS - Ada | Narcissus DOO, Srbija |  |  |  |  | 132,000.00 |
| VII | Koštani cement (PMMA) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen |  |  | doza | 241 |  |  |
| 2 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen sa antibiotikom širokog spektra delovanja i to maksimalno 0.5gr antibiotika na 40gr cementa. Obavezna je mogućnost isporuke fabrički upakovanog cementa u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu. |  |  | doza | 60 |  |  |
| 3 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen sa dva antibiotika širokog spektra delovanja. Obavezna je mogućnost isporuke fabrički upakovanog cementa u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu. |  |  | doza | 10 |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE VII |  |
|  | MAGNA PHARMACIA - Beograd | Biomet orthopaedics Switzerland GmbH |  |  |  |  | 1,335,000.00 |

- Назив понуђача са  којима се закључује оквирни споразум:

| „MAGNA PHARMACIA“ - Beograd |
| --- |
| Редни бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а |
| I | Cementna endoproteza kuka | komplet | 35 | 2,373,000.00 |
| II | Bezcementna endoproteza kuka | komplet | 60 | 8,640,000.00 |
| III | Hibridna endoproteza kuka | komplet | 58 | 5,684,000.00 |
| V | Totalna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, sa povećanim fleksionim zadnjom stabilizacijom (PS) | komplet | 63 | 8,631,000.00 |
| VII | Koštani cement (PMMA) |  |  |  |
| 1 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen | doza | 241 |  |
| 2 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen sa antibiotikom širokog spektra delovanja i to maksimalno 0.5gr antibiotika na 40gr cementa. Obavezna je mogućnost isporuke fabrički upakovanog cementa u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu. | doza | 60 |  |
| 3 | Pakovanje 40gr, sterilisan etilen oksidom, obojen sa dva antibiotika širokog spektra delovanja. Obavezna je mogućnost isporuke fabrički upakovanog cementa u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu. | doza | 10 |  |
|  | UKUPNA VREDNOST PARTIJE VII | 1,335,000.00 |
|  | UKUPNA VREDNOST | 26,663,000.00 |