OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 9385/4

01.11.2019. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 9385/4 |
| Датум доношења одлуке: | 01.11.2019 |
| Врста предмета: | Добра. |
| Назив и ознака из ОРН: | 31000000 – ел. машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета 44410000 – производи за купатила и кухуње 44520000 – браве кључеви и шарке 14811300 – брусне плоче 31711140 – електроде 44111400 – боје и зидне облоге 39562000 – филц; 34927100 – со за посипање путева |

У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 9385/3 од 31.10.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у поступку јавне набавке мале вредности (члан 39 ЗЈН) број 56/2019 за јавну набавку добара: Технички материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Закључити оквирни споразум за јавну набавку добара: Технички материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе), обликована по партијама, за партије и  са понуђачима, како је назначено под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 14.10.2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број 9385 у поступку јавне набавке мале вредности  (члан 39 ЗЈН, «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  ради закључења оквирног споразума.

| Редни број јавне набавке | 56/2019 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра | Технички материјал за потребе Опште болнице Чачак (једогодишње потребе) |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови |  |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 2.491.816,02 РСД |
| --- | --- |

Процењена вредност по партијама и укупна процењена вредност:

| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Укупна процењена вредност партије (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRO MATERIJAL | 499.306,24 |
| 2 | VODOVODNI MATERIJAL | 416.562,63 |
| 3 | BRAVARSKI MATERIJAL | 321.088,55 |
| 4 | OSTALI BRAVARSKI MATERIJAL | 53.990,20 |
| 5 | DELOVI ZA TOPLOVODNU MREŽU | 318.653,80 |
| 6 | OSTALI MATERIJAL ZA KOTLARNICU | 67.164,85 |
| 7 | KOMPENZATORI | 13.327,00 |
| 8 | KOMPENZATORI SA PRIRUBNICAMA | 10.500,00 |
| 9 | SO ZA KOTLARNICU | 349.600,00 |
| 10 | MOLERSKI MATERIJAL | 83.345,00 |
| 11 | BATERIJE | 17.405,25 |
| 12 | FILTERI I FILC | 147.390,00 |
| 13 | Filterska vrećica 100 mcr uređaja za hemijsku pripremi vode NW650 | 2.777,50 |
| 14 | INDUSTRIJSKA SO ZA PUTEVE | 40.000,00 |
| 15 | Kalcijum hlorid granulat, 10l | 1.730,00 |
| 16 | Cirkulaciona pumpa UPS 50-120F3X380V | 70.280,00 |
| 17 | Radno kolo pumpe WILLO IPL32-130-1,1/2 | 3.795,00 |
| 18 | Svetiljka specijalne namene za montažu na krovove ili stubove, za označavanje velikih visina. Vododihtujuća, sa jednim izvorom svetlosti E27, snage 1x100W, crevene boje | 15.500,00 |
| 19 | LED SVETILJKE | 59.400,00 |
|  | УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: | 2.491.816,02 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  5

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | VIS COMPANY - Београд | / |
|  | КРИСТАЛ СО - Београд | / |
|  | КАНДЕЛАБЕР - Београд | / |
|  | ТРИ О - Аранђеловац | / |
|  | ИБРЕА – Горњи Милановац | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

| Број под којим је понуда заведена | Подносилац понуде | Разлози за одбијање понуде | Јединична цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 9877 | ТРИ О - Аранђеловац | Одбија се понуда понуђача ТРИ О - Аранђеловац као неприхватљива за партијe 11 јер је цена из понуде већа од процењене вредности. | партија 11 – 25.410,00 |

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је   „најнижа понуђена цена“

| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRO MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Buksna - ženska čelična 2,5 mm |  | kom | 100 |  |  |
| 1.2 | Fasung E27 keramički |  | kom | 5 |  |  |
| 1.3 | Fasung E14 bakelitni |  | kom | 5 |  |  |
| 1.4 | Fasung E40 keramički |  | kom | 2 |  |  |
| 1.5 | Germicidna cev 30W |  | kom | 3 |  |  |
| 1.6 | Cev lampe za fototerapiju TL20 W/52 |  | kom | 4 |  |  |
| 1.7 | Starter FS10 |  | kom | 100 |  |  |
| 1.8 | Starter FS 2 |  | kom | 100 |  |  |
| 1.9 | Izolir traka 10 m |  | kom | 10 |  |  |
| 1.10 | Kabal elastični PPL 3x1,5 mm |  | m | 20 |  |  |
| 1.11 | Kabal elastični PPL 3x2,5 mm |  | m | 20 |  |  |
| 1.12 | Kabal elastični PPL 5x1,5 mm |  | m | 20 |  |  |
| 1.13 | Kabal elastični PGP 3x1,5 mm |  | m | 20 |  |  |
| 1.13 | Kabal elastični PGP 5x2,5 mm |  | m | 20 |  |  |
| 1.14 | Kabal PPY 5x2,5 |  | m | 15 |  |  |
| 1.15 | Kabal gumeni 3x1,5 mm GG/J |  | m | 20 |  |  |
| 1.16 | Kabal gumeni 3x2,5 mm GG/J |  | m | 20 |  |  |
| 1.17 | Flet kabal telefonski, četvorožilni, bele boje |  | m | 30 |  |  |
| 1.18 | Priključnica telefonska u zid |  | kom | 5 |  |  |
| 1.19 | Spiralni kabal (za telefon) |  | kom | 15 |  |  |
| 1.20 | Konektor RJ10 |  | kom | 10 |  |  |
| 1.21 | Konektor RJ11 |  | kom | 10 |  |  |
| 1.22 | Konektor RJ12 |  | kom | 10 |  |  |
| 1.23 | Konektor RJ45 |  | kom | 10 |  |  |
| 1.24 | Naizmenični prekidač za ugradnju |  | kom | 10 |  |  |
| 1.25 | Patroni topljivi DII 10A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.26 | Patroni topljivi DII 16A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.27 | Patroni topljivi DII 20A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.28 | Patroni topljivi DII 25A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.29 | Patroni tpoljivi DIII 35A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.30 | Patroni topljivi DIII 50A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.31 | Patroni topljivi DIII 63A |  | kom | 10 |  |  |
| 1.32 | Patroni NVT00 63A |  | kom | 5 |  |  |
| 1.33 | Patroni NVT00 36A |  | kom | 5 |  |  |
| 1.34 | Grebenasti prekidač 1-0-2 10A tropolni |  | kom | 2 |  |  |
| 1.35 | Grebenasti prekidač od 63A 0-1 tropolni u kucistu |  | kom | 1 |  |  |
| 1.36 | Glavni prekidač (uključeno-isključeno)-[0 - 1] 63A 4P |  | kom | 1 |  |  |
| 1.37 | Prekidač polužni za bojler 16A 250V u zid |  | kom | 10 |  |  |
| 1.38 | Prekidač za ugradnju serijski |  | kom | 20 |  |  |
| 1.39 | Prekidač VI-polni za šporet |  | kom | 5 |  |  |
| 1.40 | Prekidač VII-polni za šporet |  | kom | 5 |  |  |
| 1.41 | Prekidač za ugradnju običan |  | kom | 20 |  |  |
| 1.42 | Prigušnica za fluo cevi 18w mehanicka |  | kom | 15 |  |  |
| 1.43 | Prigušnica za fluo cevi 36w mehanicka |  | kom | 15 |  |  |
| 1.44 | Prigušnica za fluo cevi 58w mehanicka |  | kom | 5 |  |  |
| 1.45 | Redna klema 1,5mm² , keramička |  | kom | 10 |  |  |
| 1.46 | Redna klema 2,5mm², keramička |  | kom | 10 |  |  |
| 1.47 | V.S. Klema 4 mm², keramička |  | kom | 10 |  |  |
| 1.48 | Redna klema 6mm², keramička |  | kom | 10 |  |  |
| 1.49 | Sijalica E27 40w crvena |  | kom | 100 |  |  |
| 1.50 | Sijalica E27 60W |  | kom | 200 |  |  |
| 1.51 | Sijalica E27 75W |  | kom | 300 |  |  |
| 1.52 | Sijalica E 27 100W |  | kom | 200 |  |  |
| 1.53 | Sijalica E 27 200W |  | kom | 10 |  |  |
| 1.54 | Sijalica E 14 25W |  | kom | 20 |  |  |
| 1.55 | Sijalica Fep-ova 28W |  | kom | 2 |  |  |
| 1.56 | Sijalica Fep-ova 32W, 6500K; 6000 SAT;1760 luk G109 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.57 | Sijalica 24V 75W |  | kom | 2 |  |  |
| 1.58 | Sijalica 5-15W za frižider (grlo E14) |  | kom | 2 |  |  |
| 1.59 | Sijalica za baterijsku lampu 9V igličasta |  | kom | 2 |  |  |
| 1.60 | Štedljiva sijalica E27 15W |  | kom | 15 |  |  |
| 1.61 | Štedljiva sijalica E27 20W |  | kom | 10 |  |  |
| 1.62 | Štedljiva sijalica E27 32W |  | kom | 5 |  |  |
| 1.63 | Metal halogena sijalica 400W grlo E40 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.64 | Metal halogena sijalica 150W, grlo E40 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.65 | Metal halogena sijalica 250W, grlo E40 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.66 | Halogena sijalica 200W za reflektore grlo Rx7s |  | kom | 2 |  |  |
| 1.67 | Elektronska prigušnica od 15W |  | kom | 2 |  |  |
| 1.68 | Prigušnica za metal halogenu sijalicu 150W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.69 | Prigušnica za metal halogenu sijalicu 250W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.70 | Prigušnica za metal halogenu sijalicu 70 W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.71 | Prigušnica za živinu sijalicu 125W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.72 | Prigušnica za živinu sijalicu 250W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.73 | Prigušnica elektronska 2x18 za fluo cevi |  | kom | 1 |  |  |
| 1.74 | Prigušnica elektronska HP-P2 18 TLD za fluo cevi |  | kom | 1 |  |  |
| 1.75 | LED reflektor 30W 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.76 | LED reflektor 50W 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.77 | Reflektor 400W, ip 65; 230W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.78 | Reflektor 400W, ip 65; 150W metalhalogeni |  | kom | 1 |  |  |
| 1.79 | Reflektor 500W, ip 65; 150W halogeni |  | kom | 2 |  |  |
| 1.80 | Upaljač za metal halogenu sijalicu 70-400W |  | kom | 3 |  |  |
| 1.81 | Indikator kupatila horizontalni ( svetlo, grejalica, bojler ) |  | kom | 1 |  |  |
| 1.82 | Silikonska žica Si/F 1,5mm |  | m | 10 |  |  |
| 1.83 | Silikonska žica Si/F 2,5mm |  | m | 10 |  |  |
| 1.84 | Bakelitna šuho II OG priključnica |  | kom | 3 |  |  |
| 1.85 | Bakelitna šuho III OG priključnica |  | kom | 3 |  |  |
| 1.86 | Bakelitni prekidač OG serijski |  | kom | 3 |  |  |
| 1.87 | Bakelitni prekidač OG običan |  | kom | 3 |  |  |
| 1.88 | Šuho II priključnica keramička u zid |  | kom | 20 |  |  |
| 1.89 | Šuho II viljuška L |  | kom | 20 |  |  |
| 1.90 | Šuho II priključnica dupla 16A 250V u zid |  | kom | 8 |  |  |
| 1.91 | Šuho III priključnica keramička u zid |  | kom | 8 |  |  |
| 1.92 | Šuho III viljuška |  | kom | 8 |  |  |
| 1.93 | Električno zvono 220V |  | kom | 2 |  |  |
| 1.94 | Trostruka šuho utičnica za produžni kabal - podsklop |  | kom | 2 |  |  |
| 1.95 | Petostruka šuho utičnica za produžni kabal - podsklop |  | kom | 2 |  |  |
| 1.96 | Unakrsni prekidač u zid |  | kom | 2 |  |  |
| 1.97 | Termostat radni za bojler |  | kom | 2 |  |  |
| 1.98 | Termostat sigurnosni za bojler |  | kom | 2 |  |  |
| 1.99 | Automatski osigurač C 10A 6kA |  | kom | 8 |  |  |
| 1.100 | Automatski osigurač C 16A 6kA |  | kom | 8 |  |  |
| 1.101 | Automatski osigurač C 20A 6kA |  | kom | 8 |  |  |
| 1.102 | Automatski osigurač C 25A 6kA |  | kom | 8 |  |  |
| 1.103 | Automatski osigurač C 40A 6kA |  | kom | 5 |  |  |
| 1.104 | Automatski osigurač C 50A 6kA |  | kom | 5 |  |  |
| 1.105 | Automatski osiguračC 63A 6kA |  | kom | 5 |  |  |
| 1.106 | Opal kugla , prečnik kugle d-180mm prečnik navaja d-84.5mm |  | kom | 5 |  |  |
| 1.107 | Prava armatura (keramička) E27 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.108 | Kosa armatura (keramička) E27 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.109 | Hilzne 1,5 mm |  | kom | 150 |  |  |
| 1.110 | Hilzne 2,5 mm |  | kom | 150 |  |  |
| 1.111 | Šelna trakasta PVC L=100mm |  | kom | 150 |  |  |
| 1.112 | Šelna trakasta PVC L=160mm |  | kom | 150 |  |  |
| 1.113 | Šelna trakasta PVC L=200mm |  | kom | 150 |  |  |
| 1.114 | Šelna trakasta PVC L=250mm |  | kom | 200 |  |  |
| 1.115 | Relej za automatsko uključenje-isključenje javne rasvete 230VAC/10A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.116 | Razvodna kutija 240x190 OG |  | kom | 3 |  |  |
| 1.117 | Razvodna kutija OG bakelitna |  | kom | 3 |  |  |
| 1.118 | PVC kanali 17x17 samolepljivi |  | kom | 15 |  |  |
| 1.119 | PVC kanali 20x25 samolepljivi |  | kom | 10 |  |  |
| 1.120 | PVC kanali 60x60 |  | kom | 5 |  |  |
| 1.121 | Produžni kabal sa 3 utična mesta L=3m |  | kom | 5 |  |  |
| 1.122 | Produžni kabal sa 5-6 utična mesta L=5m |  | kom | 7 |  |  |
| 1.123 | Prekidač 32A za industrijski šporet |  | kom | 1 |  |  |
| 1.124 | Termostat monofazni od 50-300ºC |  | kom | 5 |  |  |
| 1.125 | Dozna (obična) Ø60mm |  | kom | 15 |  |  |
| 1.126 | Dozna (obična) Ø78mm |  | kom | 15 |  |  |
| 1.127 | Dozna (obična) 100x100mm |  | kom | 15 |  |  |
| 1.128 | Prekidač grebenasti 4G10-10-11U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.129 | Prekidač grebenasti 4G10-10U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.130 | Prekidač grebenasti 4G40-10U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.131 | Prekidač grebenasti 4G10-90U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.132 | Prekidač grebenasti 4G16-10U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.133 | Prekidač grebenasti 4G25-10U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.134 | Prekidač grebenasti 4G16-90U |  | kom | 1 |  |  |
| 1.135 | Prekidač 4G63-10U (nadgradni) i kućište |  | kom | 1 |  |  |
| 1.136 | Prekidač za svetlo nadgradni |  | kom | 1 |  |  |
| 1.137 | Sklopka DM 1,6-24 A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.138 | Sklopka DM 2,5-4A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.139 | Sklopka DM 4-6,3A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.140 | Sklopka DM 6,3-10A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.141 | Sklopka CNN 40 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.142 | Sklopka CNN10 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.143 | Sklopka CNN16 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.144 | Sklopka CA2-DK 122 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.145 | Sklopka 40A 220V |  | kom | 1 |  |  |
| 1.146 | Sklopka 10A 220V |  | kom | 1 |  |  |
| 1.147 | Sklopka 12A 220V |  | kom | 1 |  |  |
| 1.148 | Sklopka K25 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.149 | Sklopka Fid 40A/0,5 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.150 | Sklopka Fid 63A/0,5 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.151 | CA 2 DK22M7 telemecanika |  | kom | 1 |  |  |
| 1.152 | Bimetal od 1,6 do 2,5A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.153 | Bimetal od 2,5 do 4A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.154 | Bimetal od 4 do 6,3A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.155 | Bimetal od 6,3 do 10A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.156 | Taster zvona nadgradni |  | kom | 2 |  |  |
| 1.157 | Osigurač EZ 63A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.158 | Osigurač 1A stakleni tromi 5x20 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.159 | Osigurač 2A stakleni tromi 5x20 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.160 | Osigurač 3,15A stakleni tromi 5x20 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.161 | Osigurač 6A stakleni tromi 5x20 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.162 | Osigurač 10A stakleni tromi 5x20 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.163 | Grejna ploča za šporet Ø145mm |  | kom | 1 |  |  |
| 1.164 | Grejna ploča za šporet Ø180mm |  | kom | 3 |  |  |
| 1.165 | Grejna ploča za industrijski šporet 3000W 300x300 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.166 | Grejač za rernu IGO 2500W manji model |  | kom | 1 |  |  |
| 1.167 | Grejač 5/4 2000W sa dihtungom za kazan za kuvanje |  | kom | 1 |  |  |
| 1.168 | Grejač 5/4 6000W sa dihtungom |  | kom | 1 |  |  |
| 1.169 | Grejač 6/4 6000W sa dihtungom |  | kom | 1 |  |  |
| 1.170 | Grejač keramički 3 kW |  | kom | 2 |  |  |
| 1.171 | Grejač 2000W za mali bojler PVC kazan Teromorad |  | kom | 2 |  |  |
| 1.172 | Grejač 2000W za veliki bojler prohromski Termorad sa flanšom, dihtungom i kapilarnom cevi (komplet) |  | kom | 1 |  |  |
| 1.173 | Grejač za TA peć 2 kW |  | kom | 1 |  |  |
| 1.174 | Grejač za mašinu za pranje sudova – 220/380V veza u zvezdu, snaga 3 x 2333W po jednom grejaču, prirubnica prohrom AiSi304 dimenzije 76x62x5mm, dubina uranjanja 355mm, materijal štapova Incoloy 800(1.4876), el priključak M4 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.175 | Startni kondezator 35F za klima uređaje |  | kom | 2 |  |  |
| 1.176 | Gips |  | kg | 2 |  |  |
| 1.177 | Rele asimetrija faze DAF-2 ili odgovarajuci |  | kom | 1 |  |  |
| 1.178 | KIP prekidač 16A / 250V (0-1) |  | kom | 5 |  |  |
| 1.179 | Tinol žica (200-300 gr) |  | kom | 1 |  |  |
| 1.180 | Tinol pasta, 100 gr |  | kom | 2 |  |  |
| 1.181 | Nožasti osigurač N.V.T. 00/63A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.182 | Nožasti osigurač N.V.T. 250/63A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.183 | Nožasti osigurač N.V.T 400/63A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.184 | Nožasti osigurač N.V.T 00/80A |  | kom | 2 |  |  |
| 1.185 | Nožasti osigurač N.V.T 250/80A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.186 | Nožasti osigurač N.V.T 400/80A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.187 | Nožasti osigurač N.V.T. 00/100A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.188 | Nožasti osigurač N.V.T. 250/100A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.189 | Nožasti osigurač N.V.T. 400/100A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.190 | Nožasti osigurač N.V.T. 200/200A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.191 | Nožasti osigurač N.V.T. 400/200A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.192 | Nožasti osigurač N.V.T. 200/250A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.193 | Nožasti osigurač N.V.T. 400/250A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.194 | Kupatilski aspirator ø 100 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 1.195 | Tlačna sklopka sa navojnim priključkom ½“ P 4-12 bari |  | kom | 1 |  |  |
| 1.196 | Nosači startera (po uzorku) |  | kom | 10 |  |  |
| 1.197 | Cevni termostat za protočni bojler Termorad |  | kom | 1 |  |  |
| 1.198 | Cevni termostat za protočni bojler Ariston |  | kom | 1 |  |  |
| 1.199 | Priključnica šuho II nadgradna |  | kom | 1 |  |  |
| 1.200 | Kip prekidač nadgradni o.g. |  | kom | 1 |  |  |
| 1.201 | Nadgradna tabla za 24 osigurača |  | kom | 1 |  |  |
| 1.202 | Osigurač 16A u "B" klasi |  | kom | 1 |  |  |
| 1.203 | PGP kabal 5x10 mm |  | metar | 2 |  |  |
| 1.204 | PGP kabal 3x2.5 mm |  | metar | 2 |  |  |
| 1.205 | Kanalice 60x40 |  | metar | 1 |  |  |
| 1.206 | Kanalice 40x20 |  | metar | 1 |  |  |
| 1.207 | Tipl sa holšafom |  | kom | 5 |  |  |
| 1.208 | Nadgradna spratna tabla od 12 osigurača |  | kom | 1 |  |  |
| 1.209 | Nadgradna grebenasta sklopka 1-0-2/4P/100A, na DIN šinu/mont.ploču, mreža-0-Agregat, montaža na DIN, IP40 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.210 | Industrijska uticnica nadgradna 63A 5P |  | kom | 1 |  |  |
| 1.211 | Trofazna priključnica nadgradna |  | kom | 1 |  |  |
| 1.212 | Modularna šuho priključnica 2M |  | kom | 1 |  |  |
| 1.213 | Maska 4M (bela) |  | kom | 1 |  |  |
| 1.214 | Modularni jednopolni prekidač |  | kom | 1 |  |  |
| 1.215 | Vezice 250 x 3.6 |  | kom | 10 |  |  |
| 1.216 | Razvodna kutija OG bakelitna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.217 | KIP prekidač ugradni sa signalnom sijalicom |  | kom | 2 |  |  |
| 1.218 | Modularna kutija 4M nadgradna |  | kom | 1 |  |  |
| 1.219 | Poklopac maske 1M |  | kom | 1 |  |  |
| 1.220 | Fluo svetiljka 2x36, ip65 sa zaštitom |  | kom | 3 |  |  |
| 1.221 | Fluo svetiljka 3x36, ip65 sa zaštitom |  | kom | 1 |  |  |
| 1.222 | Fluo svetiljka 1x36, ip65 sa zaštitom |  | kom | 3 |  |  |
| 1.223 | Fluo svetiljka 1x36, nadgradna otvorena |  | kom | 3 |  |  |
| 1.224 | Fluo svetiljka 2x36, nadgradna vlagootporna |  | kom | 3 |  |  |
| 1.225 | Fluo svetiljka 2x36, sa rasterom nadgradna |  | kom | 3 |  |  |
| 1.226 | Fluo svetiljka 3x36, sa rasterom nadgradna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.227 | Fluo svetiljka 4x36, sa rasterom nadgradna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.228 | Fluo svetiljka 1x18, nadgradna sa zaštitom ip65 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.229 | Fluo svetiljka 2x18, nadgradna vlagootporna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.230 | Fluo svetiljka 4x18, sa rasterom ugradna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.231 | Fluo svetiljka 4x18, sa rasterom nadgradna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.232 | Fluo svetiljka 4x36, sa rasterom ugradna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.233 | Fluo svetiljka 4x36, sa rasterom nadgradna |  | kom | 2 |  |  |
| 1.234 | Fluo sijalica PL-Q 28W/840/2P GR8 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.235 | Fluo sijalica PL-C 26W/840/2P G24d3 |  | kom | 7 |  |  |
| 1.236 | Fluo sijalica PL-C 18W/840/2P G24d2 |  | kom | 7 |  |  |
| 1.237 | Fluo cevi T12 20W |  | kom | 5 |  |  |
| 1.238 | Fluo cevi T12 40W |  | kom | 5 |  |  |
| 1.239 | Fluo cev PL-Q 2P 16W GR8 |  | kom | 5 |  |  |
| 1.240 | Fluo cev okrugla T4 12W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.241 | Fluo cev okrugla T4 16W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.242 | Fluo cevi 58W, T8, 6500K L- 160cm |  | kom | 10 |  |  |
| 1.243 | Fluo cevi 36W, 6500K |  | kom | 20 |  |  |
| 1.244 | Fluo cevi 18W, 6500K |  | kom | 40 |  |  |
| 1.245 | Fluo cev 15W T8 |  | kom | 10 |  |  |
| 1.246 | Cev germicidna TUV 36W G13 OZON |  | kom | 2 |  |  |
| 1.247 | Fluo cev germicidna 15W G13 TUV 451,6mm |  | kom | 2 |  |  |
| 1.248 | Nosači fluo cevi ( po uzorku) |  | kom | 10 |  |  |
| 1.249 | Kabal PPY 3x2.5 |  | metar | 2 |  |  |
| 1.250 | Kabal gumeni 5x2.5 GG/J |  | metar | 2 |  |  |
| 1.251 | Natrijumova sijalica 220W SON-T Pro E40 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.252 | Natrijumova sijalica 70W SON-T Pro E27 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.253 | Natrijumova sijalica 400W SON-T Pro E40 |  | kom | 2 |  |  |
| 1.254 | Međugajtanski prekidač jednopolna pregibna sklopka 250V |  | kom | 1 |  |  |
| 1.255 | Sklopka ABB B6-30-10-P |  | kom | 1 |  |  |
| 1.256 | Sklopka CNN 20 A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.257 | Sklopka CNN 25 A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.258 | Sklopka CA 20 A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.259 | Prigušnica za metalhalogenu sijalicu 400W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.260 | Vandal staklo za svetiljku spoljašnja rasveta za živinu sijalicu od 125W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.261 | Kablovski konektor za upaljač 12V/15A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.262 | Bužir crevo Ø 16mm |  | metar | 10 |  |  |
| 1.263 | Svetiljka fluo sa rasterom IP54 2x36W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.264 | LED cevi 9W (d= 6 cm), garancija 2 godine |  | kom | 5 |  |  |
| 1.265 | LED cevi 18W (d= 6 cm),garancija 2 godine |  | kom | 5 |  |  |
| 1.266 | Kablovske stopice 10mm² sa rupom za M6 |  | kom | 20 |  |  |
| 1.267 | Silikonska žica 4 mm² |  | m | 15 |  |  |
| 1.268 | Natrijumova sijalica 220 W E40 sa integrisanim upaljačem |  | kom | 1 |  |  |
| 1.269 | Keramičke kleme 6 mm² |  | kom | 10 |  |  |
| 1.270 | Keramičke kleme 10 mm² |  | kom | 10 |  |  |
| 1.271 | Termostat trofatzni od 50-300°C |  | kom | 3 |  |  |
| 1.272 | Nosač startera (po uzorku) |  | kom | 5 |  |  |
| 1.273 | Okidac za rastavljac TKL 3 |  | kom | 1 |  |  |
| 1.274 | Svetiljka Euro Kristal 3 Na 400W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.275 | Svetiljka Euro Kristal 2 Na 250W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.276 | Svetiljka Euro Kristal 2 Na 150W |  | kom | 1 |  |  |
| 1.277 | Led panel 18W ugradni kvadratni 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.278 | Led panel 24W ugradni kvadratni 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.279 | Led panel 48W ugradni 600x600 kvadratni 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.280 | Led panel ugradni 1200x300 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.281 | Led panel ugradni 1200x600 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.282 | Led panel 18W nadgradni kvadratni 6500K |  | kom | 2 |  |  |
| 1.283 | Led panel 24W nadgradni kvadratni 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.284 | Led panel 48W nadgradni 600x600 kvadratni 6500K |  | kom | 3 |  |  |
| 1.285 | Led panel nadgradni 1200x300 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.286 | Led panel nadgradni 1200x600 kvadratni 6500K |  | kom | 1 |  |  |
| 1.287 | Kontaktor K-160A |  | kom | 1 |  |  |
| 1.288 | Noćno rele za uključivanje rasvete - GM |  | kom | 1 |  |  |
| 1.289 | Led sijalica E27 9W 6500K |  | kom | 2 |  |  |
| 1.290 | Led sijalica E27 11W 6500K |  | kom | 2 |  |  |
| 1.291 | Led sijalica E27 15W 6500K |  | kom | 10 |  |  |
| 1.292 | Led sijalica E27 20W 6500K |  | kom | 10 |  |  |
| 1.293 | Led sijalica E27 40W 6500K |  | kom | 10 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 1: |  |
|  | "Kandelaber" DOO, Beograd | Mitea elektric, Elpa,FKZ..... |  |  |  | 415.772,00 |
|  | "IBREA" DOO, Gornji Milanovac | Horoz, FKZ, koncar... |  |  |  | 377.884,18 |
| 2 | VODOVODNI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lavabo 600x400mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.2 | Lavabo sa ormarićem 500 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.3 | Lavabo pikolo |  | kom | 1 |  |  |
| 2.4 | Stub za lavabo |  | kom | 1 |  |  |
| 2.5 | Čepovi za lavabo PVC |  | kom | 3 |  |  |
| 2.6 | Čep za lavabo za bateriju |  | kom | 10 |  |  |
| 2.7 | Šafovi za lavabo |  | kom | 2 |  |  |
| 2.8 | Šrafovi za WC šolju (u paru) |  | kom | 20 |  |  |
| 2.9 | Daska za WC šolju - antibakterijska |  | kom | 1 |  |  |
| 2.10 | WC šolja baltik |  | kom | 1 |  |  |
| 2.11 | WC šolja ( simplon ) |  | kom | 1 |  |  |
| 2.12 | Bojler mali (visokomontažni PVC) V=5 L |  | kom | 1 |  |  |
| 2.13 | Poluga za vodokotlić "Krušik" |  | kom | 10 |  |  |
| 2.14 | Čepovi (plastični) za PVC kanalizacione cevi ø 50 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.15 | Čepovi (plastični) za PVC kanalizacione cevi ø 75 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.16 | Čepovi (plastični) za PVC kanalizacione cevi ø 100 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.17 | Čepovi (plastični) za PVC kanalizacione cevi ø 150 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.18 | Čepovi (plastični) za PVC kanalizacione cevi ø 200 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.19 | Gibljivi PVC sifon za lavabo ø 5/4 |  | kom | 5 |  |  |
| 2.20 | Horizontalna podna rešetka ø 75 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.21 | Šelne ø 20 mm duple plastične |  | kom | 15 |  |  |
| 2.22 | Šelne ø 22 mm duple plastične |  | kom | 16 |  |  |
| 2.23 | Šelne ø 28 mm duple plastične |  | kom | 16 |  |  |
| 2.24 | Štopli pocinkovani ½" |  | kom | 10 |  |  |
| 2.25 | MS čep ½" |  | kom | 10 |  |  |
| 2.26 | Bojler mali prohromski (visokomontažni) V=10 L |  | kom | 1 |  |  |
| 2.27 | Bojler mali prohromski(niskomontažni)V=10 L |  | kom | 1 |  |  |
| 2.28 | Bojler prohromski vertikalni V= 50 L |  | kom | 1 |  |  |
| 2.29 | Bojler prohromski horizontalni V=50 L |  | kom | 1 |  |  |
| 2.30 | Bojler prohromski vertikalni V= 80 L |  | kom | 1 |  |  |
| 2.31 | Podmetač gumeni za WC šolju |  | kom | 5 |  |  |
| 2.32 | Vodokotlić visokomontažni ,,Geberit” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.33 | Zvono za vodokotlić ,,Geberit” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.34 | Zvono za vodokotlić ,,Krušik” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.35 | Potezaljka za vodokotlić sa rukohvatom |  | kom | 5 |  |  |
| 2.36 | Plovak za vodokotlić ,,Geberit” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.37 | Plovak za vodokotlić ,,Krušik” |  | kom | 2 |  |  |
| 2.38 | Usponski tuš |  | kom | 1 |  |  |
| 2.39 | Baterija za usponski tuš |  | kom | 1 |  |  |
| 2.40 | Tuš baterija jednoručna za kadu |  | kom | 1 |  |  |
| 2.41 | Tuš crevo |  | kom | 1 |  |  |
| 2.42 | Tuš ručica |  | kom | 1 |  |  |
| 2.43 | Ispirna gibljiva cev PVC za vodokotlić L=1500 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.44 | Tuš kadica R 80 cm metalna |  | kom | 1 |  |  |
| 2.45 | Tuš kadica R 90 cm metalna |  | kom | 1 |  |  |
| 2.46 | Tuš kadica akrilna 90/90 cm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.47 | Tuš kadica akrilna 80/80 cm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.48 | Tuš kadica akrilna 80x80x20 sa stiroporom |  | kom | 1 |  |  |
| 2.49 | Zavesa za tuš kabinu |  | kom | 1 |  |  |
| 2.50 | Nosač za zavesu za tuš kabinu prav |  | kom | 1 |  |  |
| 2.51 | Nosač za zavesu za tuš kabinu na "G" |  | kom | 1 |  |  |
| 2.52 | Ogledalo sa etažerom PVC |  | kom | 1 |  |  |
| 2.53 | Ogledalo sa etažerom na medijapanu |  | kom | 1 |  |  |
| 2.54 | Kontejneri za složive papirne ubruse |  | kom | 1 |  |  |
| 2.55 | Kontejneri za tečni sapun |  | kom | 2 |  |  |
| 2.56 | Držači toalet papira (rolo) |  | kom | 2 |  |  |
| 2.57 | Baštansko crevo ¾ ” |  | m | 2 |  |  |
| 2.58 | Baštansko crevo ½" |  | m | 2 |  |  |
| 2.59 | Niklovani držač peškira |  | kom | 1 |  |  |
| 2.60 | Niklovani metalni kupatilski čiviluk |  | kom | 1 |  |  |
| 2.61 | Niklovane kupatilske korpice na zid za šampone |  | kom | 1 |  |  |
| 2.62 | S sifon PVC za stojeću tuš kadicu |  | kom | 1 |  |  |
| 2.63 | PVC sifon pisoar ugradni |  | kom | 1 |  |  |
| 2.64 | PVC sifon pisoar skriveni |  | kom | 1 |  |  |
| 2.65 | Gibljivi sifon za sudoperu sa pravougaonim prelivom |  | kom | 1 |  |  |
| 2.66 | Gibljive veze za mali bojler L=500 mm 3/8-3/8 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.67 | Gibljive veze za veliki bojler L= 500 mm sa rozetnom |  | par | 1 |  |  |
| 2.68 | Gibljiva veza L=1000 mm – M.Ž. |  | par | 1 |  |  |
| 2.69 | Gibljiva veza L=1000 mm – Ž. Ž.. |  | kom | 1 |  |  |
| 2.70 | Gibljiva veza L= 600 mm - 3/8 /1/2 “ – M.Ž. |  | kom | 1 |  |  |
| 2.71 | Gibljiva veza L=600mm 3/8" 1/2" ž-ž |  | kom | 1 |  |  |
| 2.72 | Gibljiva veza za stojeću bateriju lavaboa L=30 mm – ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.73 | Gibljiva veza L=600mm 3/8" 3/8" |  | kom | 1 |  |  |
| 2.74 | Gibljiva veza za bojler 1/2" UN L=30mm |  | par | 1 |  |  |
| 2.75 | Baterija za mali bojler visokomontažni |  | kom | 1 |  |  |
| 2.76 | Baterija za mali bojler niskomontažni |  | kom | 1 |  |  |
| 2.77 | Baterija topla-hladna voda jednoručna – zidna |  | kom | 1 |  |  |
| 2.78 | Baterija topla-hladna voda jednoručna stojeća za lavabo |  | kom | 1 |  |  |
| 2.79 | Baterija topla-hladna voda sa dužom lulom za blateks |  | kom | 1 |  |  |
| 2.80 | Baterija topla-hladna voda jednor. stoj, za sudop.sa 2 cevi |  | kom | 1 |  |  |
| 2.81 | Baterija topla-hladna voda jednor. stoj. za sudop. sa 3 cevi |  | kom | 1 |  |  |
| 2.82 | Baterija sa kratkom lulom za hladnu vodu |  | kom | 1 |  |  |
| 2.83 | Slavina za hladnu vodu zidna |  | kom | 1 |  |  |
| 2.84 | Slavina za hladnu vodu stojeća |  | kom | 1 |  |  |
| 2.85 | Slavina za česmu baštansku sa holenderom 1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 2.86 | Stojeća slavina sa pokretnom lulom ½ “ - toplo/hladno |  | kom | 1 |  |  |
| 2.87 | Zidna slavina sa pokretnom lulom ½ “ - toplo/ hladno |  | kom | 1 |  |  |
| 2.88 | Kratka lula za jednoručnu bateriju ,,Minoti” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.89 | Duža lula za jenoručnu bateriju ,,Minoti” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.90 | Mešačna glava za jednoručnu bateriju .,,Minoti” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.91 | Mešačka glava za jednoručnu bateriju ,,Leo” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.92 | Virbla za bateriju ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.93 | Virbla za bateriju 3/8 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.94 | Ventil ø 20 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.95 | Ventil ø 25 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.96 | Virbla ventila 1“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.97 | Virbla ventila 2“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.98 | Virbla ventila ¾ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.99 | Virbla ventila ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.100 | Virbla ventila 5/4“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.101 | Virbla ventila 6/4“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.102 | Ventil propusni 1“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.103 | Ventil propusni 2 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.104 | Ventil propusni ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.105 | Ventil propusni ¾ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.106 | Ventil propusni 5/4 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.107 | Ventil propusni 6/4 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.108 | Ventil sigurnosni za bojller ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.109 | Ventil sigurnosni za bojler ¾ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.110 | Ventil ø 20 sa ispusnom slavinom |  | kom | 1 |  |  |
| 2.111 | EK ventil ½ /3/8“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.112 | EK ventil ½ “/ ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.113 | Silikonski git antibakterijsli beli |  | kom | 1 |  |  |
| 2.114 | Silikonski git antibakterijski providni |  | kom | 1 |  |  |
| 2.115 | Živa guma (pakovanje 200 gr.) |  | kom | 1 |  |  |
| 2.116 | Kudelja fina |  | kg | 1 |  |  |
| 2.117 | Vakuum guma |  | kom | 1 |  |  |
| 2.118 | Ekspres spojka za metalne cevi ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.119 | Ekspres spojka za metalne cevi 1“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.120 | Ekspres spojka za metalne cevi 2“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.121 | Ekspres spojka za metalne cevi ¾ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.122 | Ekspres spojka za metalne cevi 5/4“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.123 | Ekspres spojka za metalne cevi 6/4 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.124 | Dupli nipli pocinkovani ½ “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.125 | Dupli nipli pocinkovani 1“ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.126 | Dupli nipli pocinkovani 2“ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.127 | Dupli nipli pocinkovani ¾ “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.128 | Dupli nipli pocinkovani 5/4 “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.129 | Dupli nipli pocinkovani 6/4“ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.130 | Dupli nipli CH ⅜" |  | kom | 10 |  |  |
| 2.131 | Klizna spojka ½ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.132 | Klizna spojka 1“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.133 | Klizna spojka 2“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.134 | Klizna spojka ¾ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.135 | Klizna spojka ⅜“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.136 | Klizna spojka 5/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.137 | Klizna spojka 6/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.138 | Poluspojka MS 1“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.139 | Poluspojka MS 2“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.140 | Poluspojka MS ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.141 | Poluspojka MS ¾ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.142 | Poluspojka MS 5/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.143 | Poluspojka MS 6/4“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.144 | Poluspojka PVC 1“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.145 | Poluspojka PVC 2“ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.146 | Poluspojka PVC ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.147 | Poluspojka PVC ¾ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.148 | Poluspojka PVC 5/4 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.149 | Poluspojka PVC 6/4“ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.150 | Regulator pritiska 1“ sa manometrom |  | kom | 1 |  |  |
| 2.151 | Manžetna za WC šolju 5/4“ rebrasta |  | kom | 1 |  |  |
| 2.152 | Manžetna za WC šolju preklopna 5/4“ stari tip |  | kom | 1 |  |  |
| 2.153 | Manžetna za WC šolju preklopna 6/4“ stari tip |  | kom | 1 |  |  |
| 2.154 | Manžetna sa gusa na PVC ø 50 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.155 | Manžetna sa gusa na PVC ø 75 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.156 | Manžetna sa gusa na PVC ø 110 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.157 | Cev za vodoinstalaciju PVC ø 20 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.158 | Cev za vodoinstalaciju PVC ø 25 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.159 | Cev za vodoinstalaciju PVC ø 32 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.160 | Kolena za vodoinstalaciju PVC ø 20/45 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.161 | Kolena za vodoinstalaciju PVC ø 25/45 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.162 | Kolena za vodoinstalaciju PVC ø 32/45 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.163 | Kolena za vodoinstalaciju PVC ø 20/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.164 | Kolena za vodoinstalaciju PVC ø 25/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.165 | Kolena za vodoinstalaciju PVC ø 32/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.166 | Kolena za vodoinstalaciju SN ø 20/90 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.167 | Kolena za vodoinstalaciju SN ø 25/90 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.168 | Kolena za vodoinstalaciju UN ø 20/90 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.169 | Kolena za vodinstalaciju UN ø 25/90 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.170 | Koleno obilazno PVC ø 20mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.171 | Koleno obilazno PVC ø 25 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.172 | Koleno pocinkovano ½ “ |  | kom | 5 |  |  |
| 2.173 | Koleno pocinkovano 1 “ |  | kom | 5 |  |  |
| 2.174 | Koleno pocinkovano 2“ |  | kom | 5 |  |  |
| 2.175 | Koleno pocinkovano ¾ “ |  | kom | 5 |  |  |
| 2.176 | Koleno pocinkovano 5/4 “ |  | kom | 5 |  |  |
| 2.177 | Koleno pocinkovano 6/4 “ |  | kom | 5 |  |  |
| 2.178 | Koleno završno sa ušicom UN ø 20 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.179 | Teštik pocinkovani ½ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.180 | Teštik pocinkovani 1 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.181 | Teštik pocinkovani 2 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.182 | Teštik pocinkovani ¾ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.183 | Teštik pocinkovani 5/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.184 | Teštik pocinkovani 6/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.185 | T račva PVC ø 50/50 |  | kom | 5 |  |  |
| 2.186 | T račva PVC ø 75/75 |  | kom | 5 |  |  |
| 2.187 | T račva PVC ø 110/110 |  | kom | 5 |  |  |
| 2.188 | Kosa račva ø 50/50 mm PVC |  | kom | 10 |  |  |
| 2.189 | Kosa račva PVC ø 75/50 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.190 | Kosa račva ø 75/75 mm PVC |  | kom | 10 |  |  |
| 2.191 | Kosa račva ø 110/110 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.192 | Metalna podesiva šelna ø 70 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.193 | Kanalizacioni dupli muf PVC ø 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.194 | Kanalizacioni dupli muf PVC ø 75 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.195 | Kanalizacioni dupli muf PVC ø 110 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.196 | Muf PVC ø 20 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.197 | Muf PVC ø 25 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.198 | Muf PVC ø 32 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.199 | Muf PVC UN ø 20 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.200 | Muf PVC UN ø 25 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.201 | Muf PVC UN ø 32 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.202 | Muf PVC SN ø 20 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.203 | Muf PVC SN ø 25 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.204 | Muf PVC SN ø 32 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.205 | Muf pocinkovani ½ “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.206 | Muf pocinkovani 1 “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.207 | Muf pocinkovani 2 “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.208 | Muf pocinkoani ¾ “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.209 | Muf pocinkovani 5/4 “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.210 | Muf pocinkovani 6/4 “ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.211 | Vertikalna podna rešetka ø 50 mm - dublja |  | kom | 10 |  |  |
| 2.212 | Horizontalna podna rešetka ø 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.213 | Horizontalna podna rešetka ø 75 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.214 | Šelne ø 110 gasne |  | kom | 2 |  |  |
| 2.215 | Šelne ø 110 žičane |  | kom | 2 |  |  |
| 2.216 | Štopli pocinkovani ½ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.217 | Štopli pocinkovani ¾ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.218 | Štopli MS ⅜ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.219 | Štopli MS ¼ “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.220 | Štopli pocinkovani 5/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.221 | Štopli pocinkovani 6/4 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.222 | Produžetak ½ “ dužine 1 cm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.223 | Produžetak ½ “ dužine 2 cm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.224 | Kanalizacione PVC cevi ø 110-1000 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.225 | Kanalizacione PVC cevi ø 75-1000 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.226 | Kanalizacione PVC cevi ø 75-500 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.227 | Kanalizacione PVC cevi ø 75-250 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.228 | Kanalizacione PVC cevi ø 50-1000 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.229 | Kanalizacione PVC cevi ø 50-500 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.230 | Kanalizacioni PVC luk ø 110/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.231 | Kanalizacioni PVC luk ø 110/45 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.232 | Kanalizacioni PVC luk ø 75/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.233 | Kanalizacioni PVC luk ø 75/45 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.234 | Kanalizacioni PVC luk ø 50/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.235 | Kanalizacioni PVC luk ø 50/45 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.236 | Koleno MS 2 “ |  | kom | 2 |  |  |
| 2.237 | Gumeni dihtung ½" |  | kom | 5 |  |  |
| 2.238 | Metalni sifon za lavabo 5/4” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.239 | Prelaz sa GUSA na PVC ø 110 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.240 | Prelaz sa GUSA na PVC ø 75 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.241 | Prelaz sa GUSA na PVC ø 50 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.242 | Šaht poklopci ø 530mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.243 | Ukrasna kapa ø 20 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.244 | Ukrasna kapa ø 25 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.245 | Trokader (Blateks) sa rešetkom |  | kom | 1 |  |  |
| 2.246 | Genzle ø 100 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.247 | Sajla ø 8 x 5 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.248 | Sajla ø 10 x 5 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.249 | Sajla ø 12 x 10 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.250 | Revizija ø 50 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.251 | Revizija ø 75 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.252 | Revizija ø 110 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.253 | Prohromski poklopac za rešetku (kupatilsku) 150x150x130 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.254 | Prohromski poklopac za rešetku (kupatilsku) 200x200x100 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.255 | Poklopac ventilacionog otvora ø 125 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.256 | Gasna šelna za cev ø 50 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.257 | Gasna šelna za cev ø 75 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.258 | Gasna šelna za cev ø 110mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.259 | Holender muf ø 20 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.260 | Holender muf ø 25 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.261 | Holender muf ø 32 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.262 | Gumica za holender za TH bateriju |  | kom | 5 |  |  |
| 2.263 | Koleno za vodoinstalaciju Ø20 bez ušica SN |  | kom | 5 |  |  |
| 2.264 | Kanalizacioni PVC luk Ø200/45 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.265 | Kanalizacioni PVC luk Ø200/90 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.266 | Kanalizaciona PVC cev Ø200/1000 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.267 | Kanalizaciona PVC cev Ø200/2000 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.268 | Reducir za vodoinstalaciju PVC ø25/ø20 |  | kom | 10 |  |  |
| 2.269 | Reducir Ø 110/75 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.270 | Reducer Ø 75/50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.271 | Reducir Ø 200/150 |  | kom | 5 |  |  |
| 2.272 | Reducir Ø 150/110 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.273 | Reducir Ø 110/50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.274 | Reducir pocinkovani ¾" na ½ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.275 | Tipka za vodokotlić GEBERIT fontana |  | kom | 2 |  |  |
| 2.276 | Genzla gumena duža za baltik šolju Ø100 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.277 | Medicinska ručka za t.h. bateriju jednoručnu zidnu |  | kom | 1 |  |  |
| 2.278 | Stojeća slavina za sudoperu sa dve cevi sa pokretnom lulom |  | kom | 1 |  |  |
| 2.279 | Virbla ventila 3/8" |  | kom | 5 |  |  |
| 2.280 | Kugla ventil 3/8" |  | kom | 5 |  |  |
| 2.281 | Manžetna sa gusa na PVC Ø150mm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.282 | Teštik Ø20mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.283 | Kosa račva Ø 150/150 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.284 | Kosa račva Ø 110/75 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.285 | Vertikalna podna rešetka ø 75 mm - dublja |  | kom | 5 |  |  |
| 2.286 | Produžetak Ø1/2" dužine 2.5cm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.287 | Produžetak Ø1/2" dužine 3 cm |  | kom | 5 |  |  |
| 2.288 | Kanalizacioni PVC luk Ø 110/90 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 2.289 | Gumeni dihtung ¾ |  | kom | 10 |  |  |
| 2.290 | Holender pocinkovani ¾" |  | kom | 10 |  |  |
| 2.291 | Kanalizacioni PVC luk Ø160/45 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.292 | Kanalizacioni PVC luk Ø160/90 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.293 | Kanalizaciona PVC cev Ø 160/500 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.294 | Kanalizaciona PVC cev Ø 160/1000 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.295 | Protkana guma debljine 3 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 2.296 | Plovak za vodokotlić kasetni ispirač |  | kom | 10 |  |  |
| 2.297 | Završno koleno sa ušicom Ø 20 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 2.298 | Ispusna slavina za propusni ventil M10 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.299 | Ispusna slavina za propusni ventil “1/4 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.300 | Metalni sifon za lavabo 5/4” |  | kom | 1 |  |  |
| 2.301 | Brzi priključak “ ¾ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.302 | Brzi priključak “ ½ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.303 | Brzi nastavak “ ½ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.304 | Brzi nastavak “3/4 |  | kom | 1 |  |  |
| 2.305 | Brza spojka “ ½ |  | kom | 1 |  |  |
| 2.306 | Brza spojka “3/4 |  | kom | 2 |  |  |
| 2.307 | Aspiratorsko crevo Ø 110 |  | m | 5 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 2: |  |
|  | "TRI O" DOO, Aranđelovac | cell plast, mark trade, valdom.... |  |  |  | 325.277,50 |
| 3 | BRAVARSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pneumatski točak sa čaurom i osovinom 3,00-4, igličasti ležaj 20 mm bez viljuške |  | kom | 5 |  |  |
| 3.2 | Pneumatski točak sa čaurom i osovinom 3,00-4, igličasti ležaj 20mm, okretni sa viljuškom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.3 | Točkovi za daktilo stolicu sa vijkom M8 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.4 | Točkovi za daktilo stolicu sa vijkom M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.5 | Točkić ø 50 za nameštaj sa pločom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.6 | Točkić ø 80 okretni sa centralnim vijkom M 10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.7 | Točak ø 50 sa pločom okretni sa kočnicom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.8 | Točak ø 50 sa pločom okretni bez kočnice |  | kom | 5 |  |  |
| 3.9 | Točak ø 80 sa pločom okretni sa kočnicom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.10 | Točak ø 80 sa pločom okretni bez kočnice |  | kom | 5 |  |  |
| 3.11 | Točak ø 100 sa pločom okretni sa kočnicom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.12 | Točak ø 100 sa pločom okretni bez kočnice |  | kom | 5 |  |  |
| 3.13 | Točak ø 125 sa pločom okretni sa kočnicom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.14 | Točak ø 125 sa pločom okretni bez kočnice |  | kom | 5 |  |  |
| 3.15 | Točak ø 160 sa pločom okretni sa kočnicom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.16 | Točak ø 160 sa pločom okretni bez kočnice |  | kom | 5 |  |  |
| 3.17 | Točak ø 200 sa pločom okretni sa kočnicom |  | kom | 5 |  |  |
| 3.18 | Točak ø 200 sa pločom okretni bez kočnice |  | kom | 5 |  |  |
| 3.19 | Točak ø 50 okretni bez kočnice i centralnim zavrtnjem M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.20 | Točak ø 50 okretni sa kočnicom i centralnim zavrtnjem M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.21 | Točak ø 100 okretni bez kočnice i centralnim zavrtnjem M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.22 | Točak ø 100 okretni sa kočnicom i centralnim zavrtnjem M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.23 | Točak ø 125 okretni bez kočnice i centralnim zavrtnjem M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.24 | Točak ø 125 okretni sa kočnicom i centralnim zavrtnjem M10 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.25 | Točak ø 160 okretni bez kočnice i centralnim zavrtnjem |  | kom | 5 |  |  |
| 3.26 | Točak ø 160 okretni sa kočnicom i centralnim zavrtnjem |  | kom | 5 |  |  |
| 3.27 | Točak ø 200 okretni bez kočnice i centralnim zavrtnjem |  | kom | 5 |  |  |
| 3.28 | Točak ø 200 okretni sa kočnicom i centralnim zavrtnjem |  | kom | 5 |  |  |
| 3.29 | Točak ø 260x85 okretni sa pločom (pneumatski) |  | kom | 5 |  |  |
| 3.30 | Skelski vijak-AM šaf L=80 mm |  | kom | 5 |  |  |
| 3.31 | PVC nosači za venecijanere |  | kom | 5 |  |  |
| 3.32 | Brand uređaj (srednje jačine 3) |  | kom | 5 |  |  |
| 3.33 | Brava za cev 30 x 30 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.34 | Brava za cev 40 x 40 |  | kom | 5 |  |  |
| 3.35 | Brava za drvena vrata 6 cm za elzet uložak |  | kom | 10 |  |  |
| 3.36 | Brava za drvena vrata 6 cm za običan ključ |  | kom | 10 |  |  |
| 3.37 | Brava za drvena vrata 8 cm za elzet uložak |  | kom | 10 |  |  |
| 3.38 | Brava za drvena vrata 8 cm za običan ključ |  | kom | 10 |  |  |
| 3.39 | Uložak za elzet bravu 30 x 35 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.40 | Uložak za elzet bravu 30 x 40 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.41 | Uložak za elzet bravu 30 x 40 sa kodiranim ključem |  | kom | 2 |  |  |
| 3.42 | Uložakza elzet bravu 60 x 30 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.43 | Truker za šildom za brave sa običnim ključem |  | kom | 2 |  |  |
| 3.44 | Truker sa šildom za brave sa elzet ključem |  | kom | 2 |  |  |
| 3.45 | Bravica za zaklučavanje metalnog ormara |  | kom | 2 |  |  |
| 3.46 | Bravica za zaključavanje drvenog ormara (stari tip) |  | kom | 5 |  |  |
| 3.47 | Bravica sa šinom za zaključavanje fioke stola |  | kom | 5 |  |  |
| 3.48 | Šarka za drvena vrata |  | kom | 5 |  |  |
| 3.49 | Šarka za aluminijumska vrata (po uzorku) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.50 | Šarka za PVC vrata (po uzorku) |  | kom | 1 |  |  |
| 3.51 | Šarka za PVC prozor(po uzorku) |  | kom | 1 |  |  |
| 3.52 | Ručica za PVC prozor (po uzorku) |  | kom | 1 |  |  |
| 3.53 | Ringla za drveni ormar |  | kom | 2 |  |  |
| 3.54 | Ringla za metalni ormar |  | kom | 2 |  |  |
| 3.55 | Ringla za aluminijumska vrata |  | kom | 2 |  |  |
| 3.56 | Ringla za drvena vrata |  | kom | 2 |  |  |
| 3.57 | Ringla za PVC vrata |  | kom | 2 |  |  |
| 3.58 | Stoper nožni za vrata (mehanizam se aktivira nogom) |  | kom | 2 |  |  |
| 3.59 | Pop nitne 4.2x20mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.60 | Pop nitne 4,8 x 20 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.61 | Spiralna burgija ø 3 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.62 | Spiralna burgija ø 3,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.63 | Spiralna burgija ø 4 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.64 | Spiralna burgija ø 4,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.65 | Spiralna burgija ø 5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.66 | Spiralna burgija ø 5,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.67 | Spiralna burgija ø 6 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.68 | Spiralna burgija ø 6,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.69 | Spiralna burgija ø 7 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.70 | Spiralna burgija ø 7,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.71 | Spiralna burgija ø 8 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.72 | Spiralna burgija ø 8,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.73 | Spiralna burgija ø 9 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.74 | Spiralna burgija ø 9,5 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.75 | Spiralna burgija ø 10 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.76 | Burgija za beton ø 6 mm SDS mali prihvat dužine 200 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.77 | Burgija za beton ø 8 mm SDS mali prihvat dužine 200 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.78 | Burgija za beton ø 10 mm SDS mali prihvat dužine 200 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.79 | Burgija za beton ø 12 mm SDS mali prihvat dužine 200 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.80 | Burgija za beton ø 14 mm SDS mali prihvat dužine 200 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.81 | Bonsek platna |  | kom | 10 |  |  |
| 3.82 | Čelična elektroda ø 2,5 mm |  | kg | 10 |  |  |
| 3.83 | Gusana elektroda ø 2,5 mm |  | kg | 10 |  |  |
| 3.84 | Prohromska elektroda ø 2,5 mm |  | kg | 10 |  |  |
| 3.85 | Brusna ploča za sečenje ø 120, debljine 1 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.86 | Brusna ploča za sečenje ø 120, debljine 2 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.87 | Brusna ploča za sečenje ø 120, debljine 3 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.88 | Brusna ploča za sečenje ø 230 x 22 x 2 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.89 | Brusna ploča za radioničko tocilo ø 20x175x20 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.90 | Zavrtanj mašinski M3 x 20 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.91 | Zavrtanj mašinski M4 x 20 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.92 | Zavrtanj mašinski M4 x 30 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.93 | Zavrtanj mašinski M4 x 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.94 | Zavrtanj mašinski M5 x 30 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.95 | Zavrtanj mašinski M5 x 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.96 | Zavrtanj mašinski M5 x 80 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.97 | Zavrtanj mašinski sa M6 x 30 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.98 | Zavrtanj mašinski M6 x 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.99 | Zavrtanj mašinski M6 x 80 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.100 | Zavrtanj mašinski M8 x 30 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.101 | Zavrtanj mašinski M8 x 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.102 | Zavrtanj mašinski M8 x 60 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.103 | Zavrtanj mašinski M8 x 80 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.104 | Zavrtanj mašinski M10 x 30 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.105 | Zavrtanj mašinski M10 x 50 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.106 | Zavrtanj mašinski M10 x 80 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.107 | Zavrtanj mašinski M12 x 50 (T.V.8.8.) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.108 | Zavrtanj mašinski M12 x 80 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.109 | Zavrtanj mašinski M16x 60 mm (navoj do kraja) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.110 | Zavrtanj mašinski M16x 50 mm (navoj do kraja) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.111 | Zavrtanj prohromski sa upuštenom glavom M6x85 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.112 | Zavrtanj sa imbus glavom M8 x 25 mm zatezna čvrstoća 8.8 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.113 | Zavrtanj mašinski M5 sa ravnom glavom M5x15 sa maticom |  | kom | 10 |  |  |
| 3.114 | Mašinske šarke ø 25x100 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.115 | Mašinske šarke ø 25x150 |  | kom | 12 |  |  |
| 3.116 | Podloška fi 6 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.117 | Podloška elastična za zavrtanj M12 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.118 | Podloška za zavrtanj 13 x 35 x 2 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.119 | Pleh šafovi 4,2 x 10 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.120 | Pleh šrafovi 4,2 x 15 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.121 | Pleh šrafovi 4,2 x 20 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.122 | Pleh šrafovi 4,8 x 40 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.123 | Pleh šrafovi 4,8 x 30 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.124 | Pleh šrafovi 5,2 x 30 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.125 | Pleh šraf sa upuštenom glavom ø 4,8 x 30 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.126 | Pleh šraf sa upuštenom glavom ø 5,2 x 30 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.127 | Navrtka M5 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.128 | Navrtka M6 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.129 | Navrtka M8 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.130 | Navrtka M10 |  | kom | 10 |  |  |
| 3.131 | Plastični tiplovi za rigips (pužići) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.132 | Tipl sa holšafom 8 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.133 | Tipl sa holšafom 10 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.134 | Tipl sa holšafom 12 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.135 | Tipl sa holšafom 6 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.136 | Navojna šipka M5 dužine 1 m |  | kom | 10 |  |  |
| 3.137 | Navojna šipka M6 dužine 1 m |  | kom | 10 |  |  |
| 3.138 | Navojna šipka M10 duine 1 m |  | kom | 10 |  |  |
| 3.139 | Torban šrafovi M6 x 50 sa maticom |  | kom | 10 |  |  |
| 3.140 | Torban šrafovi M8 x 50 sa maticom |  | kom | 10 |  |  |
| 3.141 | Katanac elzet /debljina žice min. 6 mm) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.142 | Paljena žica 1 mm |  | kg | 10 |  |  |
| 3.143 | Čelična četka |  | kom | 2 |  |  |
| 3.144 | Ekseri 7 mm |  | kg | 10 |  |  |
| 3.145 | Ekseri 9 mm |  | kg | 10 |  |  |
| 3.146 | Klap šarka za vrata (po uzorku) |  | kom | 2 |  |  |
| 3.147 | Klap šarke za ormane (po uzorku) |  | kom | 2 |  |  |
| 3.148 | Brava za PVC (po uzorku) |  | kom | 10 |  |  |
| 3.149 | Ležaj 608 2 RS CX |  | kom | 10 |  |  |
| 3.150 | Četkice kedera širine 10 mm sa žljebom širine 6 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 3.151 | Lanac DIN 7634x32 |  | m | 10 |  |  |
| 3.152 | Centralna bravica bočna (za fioke) |  | kom | 4 |  |  |
| 3.153 | Centralna bravica čeona (za fioke) |  | kom | 5 |  |  |
| 3.154 | Leptir šafovi za gips |  | kom | 11 |  |  |
| 3.155 | Holšaf sa upuštenom glavom M 4.5X20 |  | kom | 10 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 3: |  |
|  | "TRI O" DOO, Aranđelovac | titan okovi, hidrofilni, green, dabel... |  |  |  | 295.195,00 |
| 4 | OSTALI BRAVARSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aluminijumski lim debljine 0,5 mm |  | m² | 3 |  |  |
| 4.2 | Aluminijumski lim debljine 1 mm |  | m² | 2 |  |  |
| 4.3 | Aluminijumski lim debljine 2 mm |  | m² | 3 |  |  |
| 4.4 | Čelični flah 2 x 20 m dužine 6 m |  | kom. | 1 |  |  |
| 4.5 | Čelični flah 2 x 30 mm dužine 6 m |  | kom. | 2 |  |  |
| 4.6 | L profil čelični 20 x 20 mm dužine 6 m |  | kom. | 1 |  |  |
| 4.7 | L profil čelični 30 x 30 mm dužine 6 m |  | kom. | 1 |  |  |
| 4.8 | Lim prohoromski 600 x 600 x 4 mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 4.9 | Cev prohromska 40 x 40 |  | m | 1 |  |  |
| 4.10 | Crna cev 40 x 40, 6 mm |  | m | 1 |  |  |
| 4.11 | Mašinske šarke ø 25 x 100 |  | kom. | 1 |  |  |
| 4.12 | Mašinske šarke ø 25 x 150 |  | kom. | 2 |  |  |
| 4.13 | Poklopac ventalicionog otvora za dimnjake ø 125 |  | kom. | 1 |  |  |
| 4.14 | Čelični lim debljine 2 mm |  | m² | 1 |  |  |
| 4.15 | Čelični lim debljine 5 mm |  | m² | 1 |  |  |
| 4.16 | Rebrasti lim debljine 3 mm |  | m² | 1 |  |  |
| 4.17 | Rebrasti lim debljine 5 mm |  | m² | 1 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 4: |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 5 | DELOVI ZA TOPLOVODNU MREŽU |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ravni zaporni ventil NP16 No100 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.2 | Ravni zaporni ventil NP16 No80 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.3 | Ravni zaporni ventil NP16 No65 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.4 | Ravni zaporni ventil NP16 No50 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.5 | Ravni zaporni ventil NP16 No40 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.6 | Ravni zaporni ventil NP16 No32 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.7 | Ravni zaporni ventil NP16 No25 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.8 | Ravni zaporni ventil NP16 No20 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.9 | Ravni zaporni ventil NP16 No15 za paru |  | kom | 1 |  |  |
| 5.10 | Kondenz lonac NP16 No50 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.11 | Kondenz lonac NP16 No40 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.12 | Kondenz lonac NP16 No32 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.13 | Kondenz lonac NP16 No25 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.14 | Kondenz lonac NP16 No20 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.15 | Kondenz lonac NP16 No15 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.16 | Nepovratni ventil NP16 No32 horizontalni |  | kom | 1 |  |  |
| 5.17 | Nepovratni ventil NP16 No25 horizontalni |  | kom | 1 |  |  |
| 5.18 | Nepovratni ventil NP16 No20 horizontalni |  | kom | 1 |  |  |
| 5.19 | Nepovratni ventil NP16 No15 horizontalni |  | kom | 1 |  |  |
| 5.20 | Kosi hvatač prljavštine NP16 No32 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.21 | Odvajač kondenzata termostatički TKL 1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 5.22 | Odvajač kondenzata termostatički TKL 3/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 5.23 | Odvajač kondenzata termostatički TKL-M 1“ |  | kom | 1 |  |  |
| 5.24 | Manometar Ø60, 3/8" do10 bara |  | kom | 1 |  |  |
| 5.25 | Manometar Ø60, 1/2" do 10bara |  | kom | 1 |  |  |
| 5.26 | Manometar Ø80, 1/2" do 10bara |  | kom | 1 |  |  |
| 5.27 | Manometar Ø100, 1/2" do 10bara |  | kom | 1 |  |  |
| 5.28 | Manometar Ø180, 1/2" do 25bara |  | kom | 1 |  |  |
| 5.29 | Termometar 0-200ºC ½" parni |  | kom | 1 |  |  |
| 5.30 | Termometar 0-120ºC ½" uron 5 cm. prav |  | kom | 1 |  |  |
| 5.31 | Termometar 0-120ºC ½" uron 3 cm. prav |  | kom | 1 |  |  |
| 5.32 | Termometar 0-120ºC ½" uron 3 cm. EK |  | kom | 1 |  |  |
| 5.33 | Termometar 0-120ºC ½" uron 3 cm. okrugli |  | kom | 1 |  |  |
| 5.34 | Termometar prav ,0- 400ºC, 1/2" L=450mm |  | kom | 1 |  |  |
| 5.35 | Trokraka slavina sa manometrom 1/2" PN25 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.36 | Vodokazno staklo Ø20, L=1m |  | kom | 1 |  |  |
| 5.37 | Vodokazno staklo A7, 280 x30 x17 (sa dihtunzima t=200°C) |  | kom | 1 |  |  |
| 5.38 | Azbestni šnjur 4x4 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.39 | Azbestni šnjur 8x8 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.40 | Grafitni šnjur 4x4 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.41 | Grafitni šnjur 8x8 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.42 | Klingerit tabla 2x1 met. debljine 1 mm. (azbestni) |  | tabla | 1 |  |  |
| 5.43 | Klingerit tabla 2x1 met. debljine 3 mm. (azbestni) |  | tabla | 1 |  |  |
| 5.44 | Klingerit grafitni tabla 2x1 met. debljine 1 mm. |  | tabla | 1 |  |  |
| 5.45 | Klingerit grafitni tabla 2x1 met. debljine 3 mm. |  | tabla | 1 |  |  |
| 5.46 | Grafitno armirani klingerit d=3mm |  | tabla | 1 |  |  |
| 5.47 | Armafleks debljine 2,5 cm |  | m² | 1 |  |  |
| 5.48 | Gibljivo crevo za ventil Ø 100 |  | m² | 1 |  |  |
| 5.49 | Cervni nosač za gusani radijator |  | kom | 1 |  |  |
| 5.50 | Odstojnici štelujući za panelne radijatore |  | kom | 1 |  |  |
| 5.51 | Zaptivke klingeritne za paru 1/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 5.52 | Zaptivke klingeritne za paru 3/8" |  | kom | 1 |  |  |
| 5.53 | Zaptivke klingeritne za paru 1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 5.54 | Zaptivke klingeritne za paru 3/4“ |  | kom | 1 |  |  |
| 5.55 | Zaptivke klingeritne za paru 1" |  | kom | 1 |  |  |
| 5.56 | Zaptivke klingeritne za paru 5/4“ |  | kom | 1 |  |  |
| 5.57 | Cu holender za Ø¾ =18 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.58 | Cu T račva za Ø15x15x15 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.59 | Cu koleno Ø15 dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 5.60 | Cu koleno Ø15 jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 5.61 | Cu koleno Ø15/45 dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 5.62 | Cu koleno Ø15/45 jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 5.63 | Cu spojka Ø15 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.64 | Cu T-komad Ø 28/28/28 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.65 | Cu T-komad Ø 22/22/22 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.66 | Cu reducir Ø 28/22 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.67 | Cu reducir Ø 22/18 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.68 | MS spojnica Ø 18/ ½ UE |  | kom | 1 |  |  |
| 5.69 | Holender mesingani konusni Ø3/4 |  | kom | 1 |  |  |
| 5.70 | Brzi odvajač kondenzata BPT 13AX;1/2"BSP |  | kom | 1 |  |  |
| 5.71 | Odvajač kondenzata termostatički TKL 1/2", sa jednom kapsulom |  | kom | 1 |  |  |
| 5.72 | Odvajač kondenzata termostatički TKL 3/4", sa jednom kapsulom |  | kom | 1 |  |  |
| 5.73 | Odvajač kondenzata termostatički TKL 3/4", sa dve kapsule |  | kom | 1 |  |  |
| 5.74 | Nosači za gusane radijatore KUT |  | kom | 1 |  |  |
| 5.75 | Nosači za gusane radijatore NUT |  | kom | 1 |  |  |
| 5.76 | Nosači za gusane radijatore PUT-P |  | kom | 1 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 5: |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI MATERIJAL ZA KOTLARNICU |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Panelni radijator 1600x600 mm , TIP 22 |  | kom | 2 |  |  |
| 6.2 | Radijator ventil gornji 1/2" EK termostatski |  | kom | 2 |  |  |
| 6.3 | Radijator ventil za termoglavu 1/2" prav |  | kom | 1 |  |  |
| 6.4 | Termoglava za radijatorski ventil 1/2“ EK |  | kom | 1 |  |  |
| 6.5 | Radijatorski čep 5/4 na 1/2 levi |  | kom | 3 |  |  |
| 6.6 | Radijatorski čep 5/4 na 1/2 desni |  | kom | 2 |  |  |
| 6.7 | Radijatorski navijak 1/2" prav |  | kom | 1 |  |  |
| 6.8 | Radijatoski navijak 1/2" EK |  | kom | 1 |  |  |
| 6.9 | Radijatorski navijak 3/4 prav |  | kom | 1 |  |  |
| 6.10 | Radijatorski navijak 3/4 EK |  | kom | 1 |  |  |
| 6.11 | Radijator ventil ½" termostatski prav |  | kom | 1 |  |  |
| 6.12 | Radijator ventil 3/8" termostatski prav |  | kom | 1 |  |  |
| 6.13 | Automatsko ozračno lonče ½" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.14 | Automatsko ozračno lonče 3/8" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.15 | Ozračna slavine 3/8" radijatorske ručne |  | kom | 1 |  |  |
| 6.16 | Ozračna slavine 1/2" radijatorske ručne |  | kom | 1 |  |  |
| 6.17 | Ozračna slavine 1/4" radijatorske ručne |  | kom | 1 |  |  |
| 6.18 | MS spojnica ½ / 15 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 6.19 | MS spojnica 1/2 / 18 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 6.20 | Kugla ventil 1" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.21 | Kugla ventil 2“ |  | kom | 1 |  |  |
| 6.22 | Kugla ventil ½ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 6.23 | Kugla ventil ¾ “ |  | kom | 1 |  |  |
| 6.24 | Kugla ventil 3/8 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 6.25 | Kugla ventil 5/4 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 6.26 | Kugla ventil 6/4 “ |  | kom | 1 |  |  |
| 6.27 | Dupli nipli niklovani 3/8" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.28 | Dupli nipli poniklovani 1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.29 | Dupli nipli poniklovani 3/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.30 | Dupli nipli poniklovani 1" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.31 | Dupli nipli poniklovani 5/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.32 | Dupli nipli poniklovani 6/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.33 | Dupli nipli 1/2"ms |  | kom | 1 |  |  |
| 6.34 | Dupli nipli 3/8"ms |  | kom | 1 |  |  |
| 6.35 | Muf 3/8" ms |  | kom | 1 |  |  |
| 6.36 | Muf 1/2" ms |  | kom | 2 |  |  |
| 6.37 | Muf 3/4" ms |  | kom | 2 |  |  |
| 6.38 | Crni muf 1/2 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.39 | Crni muf 3/4 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.40 | Crni muf 5/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.41 | Reducir 3/4 na 1/2" ms |  | kom | 1 |  |  |
| 6.42 | Cu spojnica Ø18 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.43 | Cu spojnica Ø18/15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.44 | Holender spojnica 3/4"sa priključkom 1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.45 | Bakarna cev Ø15 x 0.9 |  | m | 1 |  |  |
| 6.46 | Bakarna cev Ø18 x 0.9 |  | m | 1 |  |  |
| 6.47 | Bakarna cev Ø22 x 0.9 |  | m | 1 |  |  |
| 6.48 | Bakarna cev Ø28 x 0.9 |  | m | 1 |  |  |
| 6.49 | Pocinkovano koleno Ø1" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.50 | Cu kolenoØ 18/90 dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.51 | Cu koleno jednostranoØ15 duže |  | kom | 1 |  |  |
| 6.52 | Cu koleno jednostranoØ18 duže |  | kom | 1 |  |  |
| 6.53 | Cu jednostrano koleno Ø22 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.54 | Cu jednostrano koleno Ø22 na 45° M-Ž |  | kom | 1 |  |  |
| 6.55 | Cu koleno Ø28/45° jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.56 | Cu koleno Ø22/90° jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.57 | Cu koleno Ø18/ 90° dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.58 | CU koleno Ø28/90 jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.59 | Cu kolenoØ15/90 dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.60 | CU koleno Ø28/90 dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.61 | CU koleno Ø15 M-Ž jednodelno |  | metar | 1 |  |  |
| 6.62 | CU koleno Ø18 M-Ž jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.63 | CU koleno Ø22 na 90° |  | kom | 1 |  |  |
| 6.64 | Cu koleno ø 18/45 jednodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.65 | Cu koleno ø 18/45 dvodelno |  | kom | 1 |  |  |
| 6.66 | Cu šelna Ø15dvodelna |  | kom | 1 |  |  |
| 6.67 | Cu šelna Ø18dvodelna |  | kom | 1 |  |  |
| 6.68 | Cu šelna Ø22 dvodelna |  | kom | 1 |  |  |
| 6.69 | Cu obilazni lukØ15 M-Ž |  | kom | 1 |  |  |
| 6.70 | Cu obilazni luk Ø18 M-Ž |  | kom | 1 |  |  |
| 6.71 | Cu T komad Ø15x15x15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.72 | Cu T komad Ø18x18x18 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.73 | MS spojnica SN Ø1" – 22 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.74 | MS spojnica SN Ø1" – 28 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.75 | MS spojnica SN Ø1/2 - 18 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.76 | MS spojnica SN Ø1/2 - 15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.77 | MS spojnica SN ø 3/4"-18 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.78 | MS spojnica ø 5/4"-28 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.79 | Kugla ventil 1" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.80 | Prirubnica NO50 NP16 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.81 | Horizontalni nepovratni ventil Ø1" navojni |  | kom | 1 |  |  |
| 6.82 | Horizontalni nepovratni ventil Ø6/4" navojni |  | kom | 1 |  |  |
| 6.83 | Nepovratni ventil 5/4" navojni |  | kom | 1 |  |  |
| 6.84 | CU cev Ø28 0,9 mm. |  | m | 1 |  |  |
| 6.85 | Cu cev Ø22 0,9 mm. |  | m | 1 |  |  |
| 6.86 | Cu cev Ø18 0,9 mm. |  | m | 1 |  |  |
| 6.87 | Cu cev Ø15 0,9 mm. |  | m | 1 |  |  |
| 6.88 | Crna cev bešavna 3/8" |  | kg | 1 |  |  |
| 6.89 | Crna cev bešavna 1/2" |  | kg | 1 |  |  |
| 6.90 | Crna cev bešavna 3/4" |  | kg | 1 |  |  |
| 6.91 | Crna cev bešavna 1" |  | kg | 1 |  |  |
| 6.92 | Crna cev bešavna 5/4" |  | kg | 1 |  |  |
| 6.93 | Crna cev bešavna 2" |  | kg | 1 |  |  |
| 6.94 | Brusna ploča Ø125 debljine 1 mm. |  | kom | 1 |  |  |
| 6.95 | Brusna ploča Ø125 debljine 2 mm. |  | kom | 1 |  |  |
| 6.96 | Brusna ploča Ø230 debljine 3 mm. |  | kom | 1 |  |  |
| 6.97 | Zavrtanj M10x50 šestougaona glava |  | kom | 1 |  |  |
| 6.98 | Zavrtanj M12x50 šestougaona glava |  | kom | 1 |  |  |
| 6.99 | Zavrtanj M16x60 šestougaona glava |  | kom | 1 |  |  |
| 6.100 | Navrtka M10 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.101 | Navrtka M12 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.102 | Navrtka M16 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.103 | Panelni radijator 1800x600 mm. Tip 22 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.104 | Panelni radijator 1000x600 tip 22 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.105 | MS reducir ø 5/4"=3/4" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.106 | MS reducir ø 1/2"=3/8" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.107 | MS reducir ø 3/4"=1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.108 | Tehnički boraks za varenje |  | kom | 1 |  |  |
| 6.109 | Cu reducir Ø22 - Ø18 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.110 | Cu reducir Ø22 - Ø15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.111 | CU reducir Ø18 - Ø15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.112 | Cu nastavak Ø15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.113 | CU spojka Ø15 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.114 | Nepovratni ventil horizontalni sa MS plovkom Ø1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.115 | Protkana gumena tabla 3mm |  | kom | 1 |  |  |
| 6.116 | Ogledalo od prohromskog lima, visoki sjaj 150x100 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.117 | Tipl Ø10 gužvajući |  | kom | 1 |  |  |
| 6.118 | Holšraf za tipl Ø10 |  | kom | 1 |  |  |
| 6.119 | Slavina za pražnjenje i punjenje mreza 1/2" |  | kom | 1 |  |  |
| 6.120 | Teflon traka žuta za gas |  | kom | 1 |  |  |
| 6.121 | Teflon konac |  | kom | 1 |  |  |
| 6.122 | Srebro lot |  | kg | 1 |  |  |
| 6.123 | Elektroda za autogeno varenje 2,5 mm |  | kom | 1 |  |  |
| 6.124 | Obilazni luk Ø 22 M-Ž |  | kom | 1 |  |  |
| 6.125 | Mesingana žica za varenje 2,5mm |  | kg | 1 |  |  |
| 6.126 | Radijatorske redukcije Ø 5/4=1/2 leva |  | kom | 1 |  |  |
| 6.127 | Radijatorske redukcije Ø 5/4=1/2 desna |  | kom | 1 |  |  |
| 6.128 | Cu holender Ø 3/4=18 |  | kom | 1 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 6: |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 7 | KOMPENZATORI |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Gumeni kompenzator DN 40x16 |  | kom | 1 |  |  |
| 7.2 | Gumeni kompenzator DN 80x80 |  | kom | 1 |  |  |
| 7.3 | Gumeni kompenzator DN 100x100 |  | kom | 1 |  |  |
| 7.4 | Gumeni kompenzator DN 125x110 |  | kom | 1 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 7: |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 8 | KOMPENZATORI SA PRIRUBNICAMA |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Gumeni kompenzator sa prirubnicama DN 125/10 |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 9 | SO ZA KOTLARNICU |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Kuhinjska so (pak. 25 kg) |  | kg | 50 |  |  |
| 9.2 | Tabletirana so za regeneraciju |  | kg | 14500 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 9: |  |
|  | "Kristal So" DOO, Beograd | Kristal So |  |  |  | 342.750,00 |
| 10 | MOLERSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Pesak,frakcija 0-4 (džak 50kg) |  | kom | 2 |  |  |
| 10.2 | Šljunak, mešavina 0-16, (džak 50kg) |  | kom | 1 |  |  |
| 10.3 | Cement pak. 50 kg |  | kom | 1 |  |  |
| 10.4 | Reparaturni malter, jednokomponentna smeša, 5kg |  | kom | 1 |  |  |
| 10.5 | Reparaturni malter, jednokomponentna smeša, 25kg |  | kom | 1 |  |  |
| 10.6 | Ispunjivač pak 5 kg |  | kom | 2 |  |  |
| 10.7 | Lepak za fasadu pak 25 kg |  | kom | 2 |  |  |
| 10.8 | Lepak za pločice pak 25 kg za unitrašnje |  | kom | 2 |  |  |
| 10.9 | Lepak za pločice pak 25 kg spoljašnje |  | kom | 2 |  |  |
| 10.10 | Lepak za osiguranje navojnih veza |  | kom | 2 |  |  |
| 10.11 | Lepak za metal, jednokomponentna zaptivna masa 300ml |  | kom | 2 |  |  |
| 10.12 | Univerzalni lepak 1kg |  | kom | 2 |  |  |
| 10.13 | Dvokomponentni lepak 65ml |  | kom | 2 |  |  |
| 10.14 | Univerzalni kontaktni lepak baziran na sintetičkoj gumi, smoli (otporan na vodu,ulja,kiseline) 50ml |  | kom | 5 |  |  |
| 10.15 | Građevinski lepak (da lepi,fiksira,zaptiva), otporan na slanu vodu 310ml |  | kom | 5 |  |  |
| 10.16 | Građevinski lepak, izuzetno jak (svojom primenom zamenjuje šrafove, eksere, zavrtnje itd...) 310ml |  | kom | 2 |  |  |
| 10.17 | Silikon beli 280 ml |  | kom | 5 |  |  |
| 10.18 | Silikon bezbojni 280 ml |  | kom | 5 |  |  |
| 10.19 | Silikonski premaz za površinsku hidrofobnu zaštitu betona, kamena i fasadne cigle 5 kg |  | kom | 1 |  |  |
| 10.20 | Montaž kit lepak 300 ml |  | kom | 2 |  |  |
| 10.21 | Glet masa pak 25 kg |  | kom | 2 |  |  |
| 10.22 | Podloga pak 5 kg |  | kom | 1 |  |  |
| 10.23 | Masna boja na vodenoj bazi 0.65l |  | kom | 2 |  |  |
| 10.24 | Masna boja na vodenoj bazi 5l |  | kom | 1 |  |  |
| 10.25 | Disperzivna boja kanta 15 litara |  | kom | 1 |  |  |
| 10.26 | Poludisperzivna boja kanta 15 litara |  | kom | 1 |  |  |
| 10.27 | Fasadna boja kanta 15 litara |  | kom | 1 |  |  |
| 10.28 | Temeljna farba za metal 750 ml |  | kom | 1 |  |  |
| 10.29 | Toneri pak 100 gr (više boja) |  | kom | 10 |  |  |
| 10.30 | Emajl lak 0,75 litara nitro baza |  | kom | 2 |  |  |
| 10.31 | Emajl lak 0,75 litara uljani |  | kom | 2 |  |  |
| 10.32 | Termo otporna farba za radijatore 0,75 litara |  | kom | 2 |  |  |
| 10.33 | Razređivač uljani pak 0,9 lit. |  | kom | 2 |  |  |
| 10.34 | Razređivač nitro pak 0,9 lit. |  | kom | 10 |  |  |
| 10.35 | Šmirgla Nº 180 |  | kom | 9 |  |  |
| 10.36 | Valjak za disperziju 23 cm |  | kom | 2 |  |  |
| 10.37 | Valjak za emajl lak 23 cm |  | kom | 2 |  |  |
| 10.38 | Mali valjčići 10 cm |  | kom | 2 |  |  |
| 10.39 | Ručica za valjak 23 cm. adekvatna valjku |  | kom | 2 |  |  |
| 10.40 | Ručica za vačljčić 10 cm. |  | kom | 1 |  |  |
| 10.41 | Četka za farbanje 8 cm, širine 80 mm |  | kom | 2 |  |  |
| 10.42 | Kriva četka za radijator |  | kom | 2 |  |  |
| 10.43 | Zaštitna samolepljiva razdelna traka 30mm/50m |  | kom | 2 |  |  |
| 10.44 | Čelična četka |  | kom | 2 |  |  |
| 10.45 | Antikorozin |  | l | 1 |  |  |
| 10.46 | Laneni firnajz 0.9 lit |  | kom | 5 |  |  |
| 10.47 | Pur pena 750 ml |  | kom | 5 |  |  |
| 10.48 | Ploče za amstrong plafon |  | kom | 2 |  |  |
| 10.49 | Pločice keramičke zidne 1. klasa |  | m² | 1 |  |  |
| 10.50 | Pločice keramičke podne 1. klasa |  | m² | 1 |  |  |
| 10.51 | Pločice keramičke granitne 1. klasa dimenzija 30x30 cm |  | m² | 1 |  |  |
| 10.52 | Crep krupna Kikinda |  | kom | 10 |  |  |
| 10.53 | Crep sitna Kikinda |  | kom | 10 |  |  |
| 10.54 | Crep Mediteran |  | kom | 10 |  |  |
| 10.55 | Crep Leskovac |  | kom | 10 |  |  |
| 10.56 | Slemenjaci ciglani |  | kom | 10 |  |  |
| 10.57 | Kamena vuna D=50mm |  | m² | 5 |  |  |
| 10.58 | Ugaona PVC traka za pod, 50x15mm |  | m | 10 |  |  |
| 10.59 | Špakla |  | kom | 2 |  |  |
| 10.60 | Mistrija |  | kom | 2 |  |  |
| 10.61 | Fangla |  | kom | 2 |  |  |
| 10.62 | PVC molerska folija za zaštitu nameštaja |  | kom | 10 |  |  |
| 10.63 | PVC folija - punija za zaštitu poda |  | kg | 5 |  |  |
| 10.64 | Striropor,fasadni D=2 cm |  | m² | 5 |  |  |
| 10.65 | Striropor,fasadni D=5 cm |  | m² | 5 |  |  |
| 10.66 | Lazurni premazi za drvo (sadolin) |  | kom | 5 |  |  |
| 10.67 | Prelazne aluminijumske lajsne |  | kom | 10 |  |  |
| 10.68 | Teleskopska drška za valjak za molerisanje |  | kom | 2 |  |  |
| 10.69 | Cev Ø 20 za odvod kondenzata |  | kom | 1 |  |  |
| 10.70 | Pletena žica (Golubije pletivo) |  | kom | 1 |  |  |
| 10.71 | Pištolj za silikon |  | kom | 2 |  |  |
| 10.72 | Zaptivna masa K+D 300ml |  | kom | 2 |  |  |
| 10.73 | Antiklizna traka, širine 5 cm |  | m | 1 |  |  |
| 10.74 | Antiklizkna gumena podna obloga 1200mm x 3mm |  | m² | 2 |  |  |
| 10.75 | Traka za obeležavanje upozorenje, 7x100 crvena |  | kom | 2 |  |  |
| 10.76 | PVC mrežica za fasadu |  | m² | 10 |  |  |
| 10.77 | Akrilni kit 280-300 ml |  | kom | 5 |  |  |
| 10.78 | Samolepljivi tapet |  | m | 5 |  |  |
| 10.79 | Zaptivna silikonska masa, otporna na 300° |  | kom | 5 |  |  |
| 10.80 | Sanitarni silikon 280-300ml |  | kom | 2 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 10: |  |
|  | "TRI O" DOO, Aranđelovac | baumit, roma, bison,elan.... |  |  |  | 60.109,00 |
| 11 | BATERIJE |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Baterija alkalna 1,5 V (AA) |  | kom | 50 |  |  |
| 11.2 | Baterija alkalna 1,5 V (AAA) |  | kom | 50 |  |  |
| 11.3 | Baterija alkalna 1,5 V (LR14) |  | kom | 50 |  |  |
| 11.4 | Baterija alkalna 1,5 V (LR20) |  | kom | 10 |  |  |
| 11.5 | Baterija punjiva 1,2 V (AAA) min 800 mAh |  | kom | 10 |  |  |
| 11.6 | Baterija punjiva 1,2 V (AA) min 2400 mAh |  | kom | 5 |  |  |
| 11.7 | Baterija CR 2032 |  | kom | 20 |  |  |
| 11.8 | Baterija alkalna 9 V (četvrtasta) |  | kom | 10 |  |  |
| 11.9 | Litijumska baterija CR2016 3 V |  | kom | 10 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 11: |  |
|  | "TRI O" DOO, Aranđelovac | Forma plus |  |  |  | 25.410,00 |
| 12 | FILTERI I FILC |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ramski filter 490x890x20 |  | kom | 3 |  | 0,00 |
| 12.2 | Ramski filter 985x900x20 |  | kom | 2 |  | 0,00 |
| 12.3 | Apsolutni filter H13 dimenzija 610x610x150 mm. |  | kom | 3 |  | 0,00 |
| 12.4 | Apsolutni filter H13 dimenzija 610x305x150 mm. |  | kom | 3 |  | 0,00 |
| 12.5 | Apsolutni filter H13 dimenzija 610x610x78 mm. |  | kom | 2 |  | 0,00 |
| 12.6 | Apsolutni filter H13 dimenzija 610x762x292 mm. |  | kom | 2 |  | 0,00 |
| 12.7 | Panelni kasetni filter F7 592x592x292, 3400m³/h EN 779 |  | kom | 2 |  | 0,00 |
| 12.8 | Kesasti filter klasa F5 dimenzija 287x287x635 mm. |  | kom | 4 |  | 0,00 |
| 12.9 | Kesasti filter klasa F5 dimenzija 287x592x635 mm. |  | kom | 1 |  | 0,00 |
| 12.10 | Kesasti filter klasa F5 dimenzija 592x592x635 mm. |  | kom | 1 |  | 0,00 |
| 12.11 | Filc R29 G3 dimenzija 1600x2000 mm. |  | kom | 3 |  | 0,00 |
| 12.12 | Filc R29 G3 dimenzija 5000x1000 mm. |  | kom | 2 |  | 0,00 |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 12: | 0,00 |
|  | VIS COMPANY DOO, Beograd |  |  |  |  | 140.370,00 |
| 13 | Filterska vrećica 100 mcr uređaja za hemijsku pripremi vode NW650 |  | kom | 5 |  |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 14 | INDUSTRIJSKA SO ZA PUTEVE |  | kg | 2500 |  |  |
|  | Kristal So DOO, Beograd | Kristal So |  |  |  | 38.750,00 |
| 15 | Kalcijum hlorid granulat, 10l |  | kom | 2 |  |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 16 | Cirkulaciona pumpa UPS 50-120F3X380V |  | kom | 1 |  |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 17 | Radno kolo pumpe WILLO IPL32-130-1,1/2 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 18 | Svetiljka specijalne namene za montažu na krovove ili stubove, za označavanje velikih visina. Vododihtujuća, sa jednim izvorom svetlosti E27, snage 1x100W, crevene boje |  | kom | 1 |  |  |
|  | Nije pristigla nijedna ponuda |  |  |  |  |  |
| 19 | LED SVETILJKE |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Svetiljka za modularni plafon ETNA NB DO 4x WUM/840 HO. 4389lm, 42W, IP55, 220V-240V, 50Hz,dimenzija 595mm/595mm/105mm. Led service life: 60000h/L8081SDCM. |  | kom | 1 |  |  |
| 19.2 | Svetiljka za modularni plafon 600x600, tip ARCO CDP2/2xWUM/840, 38W, 3512lm iz svetiljke,4000K.Dimenzije 595mm/595mm/80mm. Led service life: 60000h (L80B10) SDCM |  | kom | 1 |  |  |
| 19.3 | Svetiljka tip Vespa 1xFLS 1R/840 14W, IP54,1197lm, 230V, 50Hz. Boja natur aluminijuma, 574mm. Led service life: 60000h L80B10/SDCM3 |  | kom | 1 |  |  |
| 19.4 | Kružna svetiljka sa LED izvorom svetla tip Prime KR 8FROSTED, 30W, 2280lm, IP44,komplet sa napajanjem. Led service life: 50000h, 3 SDCM. |  | kom | 1 |  |  |
| 19.5 | Svetiljka tip B FU 409 Do ARCO sa 4 led cevi od 9W, hladno bele boje, (ugradna) |  | kom | 1 |  |  |
| 19.6 | Svetiljka sa plastičnim difuzurom, plafonjera sa led sijalicom od 10W, hladno bele boje |  | kom | 1 |  |  |
| 19.7 | Svetiljka tip BFN 409 Do Orien sa 4 led cevi od 9W, hladno bele boje, (nadgradna) |  | kom | 1 |  |  |
| 19.8 | Svetiljka tipa BFN 418 Do Orien sa 4 led cevi od 18W, hladno bele boje, (nadgradna) |  | kom | 1 |  |  |
| 19.9 | Svetiljka tipa BFN 218 Do Orien sa 2 led cevi od 18W, hladno bele boje, (nadgradna) |  | kom | 1 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE 19: |  |
|  | Nije prispela nijedna ponuda |  |  |  |  |  |

- Назив понуђача са којима се закључује оквирни споразум:

| "IBREA"DOO Gornji Milanovac |
| --- |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| 1 | ELEKTRO MATERIJAL | 377.884,18 |
| "TRI O" DOO Aranđelovac |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| 2 | VODOVODNI MATERIJAL | 325.277,50 |
| 3 | BRAVARSKI MATERIJAL | 295.195,00 |
| 10 | MOLERSKI MATERIJAL | 60.109,00 |
| UKUPNA VREDNOST: | 680.581,50 |
| "VIS COMPANY" DOO Beograd |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| 12 | FILTERI I FILC | 140.370,00 |
| "KRISTAL SO" DOO Beograd |
| Редни број партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| 9 | SO ZA KOTLARNICU | 342.750,00 |
| 14 | INDUSTRIJSKA SO ZA PUTEVE | 38.750,00 |
| UKUPNA VREDNOST: | 381.500,00 |