Општа болница Чачак

Број: 2818/1

01.03.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 143 од 26.02.2018. године за јавну набавку Хируршки конци  за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (6-месечне потребе), број јавне набавке 10/2018, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, објављена на Порталу јавних набавки 23.02.2018. године,  наручилац доставља појашњење конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 143 од 26.02.2018. године поставило следећа питања:

- Да ли је за позиције 4.11 i 4.12 из партије 4. дозвољено понудити конац дужине 70 цм, уместо тражене дужине од 75 цм, јер се ради о незнатно краћем концу од 5 цм? Незнатна толеранција у дужини конца је размљива, јер се она разликује од произвођача до произвођача?

- Молимо да потврдите да је за ставку 4.5 прихавтљиво понудити иглу од 20 мм, уместо 22 мм јер дозвољено одстуапње чини да то није уобичајена дужина игле (21 мм)?

- Да ли је за партију 4 дозвољено понудити ПГА конац са тензионим профилом након две недеље 75%, након три недеље 50% са временом тоталне ресорпције од 60-90 дана?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући захтев заинтересованог лица из захтева за појашњење у вези са припремањем понуда, број 143 од 26.02.2018. године комисија наручиоца не прихвата сугестије заинтересованих лица па се мења конкурсна документација за партију 4 како следи:

- За ставке 4.11 и 4.12 није дозвољено понудити конац дужине 70 цм уместо тражене дужине 75 цм, обзиром да посматрано са аспекта разлике од 5 цм стоји чињеница занемарљивости разлике, али уколико се узме примера ради количина од 1 кутије конаца у којој има 20 комада онда наручилац добија 1 метар мање конца.

- За ставку 4.5 није дозвољено понудити иглу од 20 мм, јер је величина конца No 2/0.

- Није прихватљиво понудити ПГА конац са тензионим профилом након 2 недеље 75%, након 3 недеље 50% са временом тоталне ресорпције од 60-90 дана.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године