Општа болница Чачак

Број: 1513/2

20.02.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. i 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за појашњењем у вези са припремање понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 6 од 17.02.2017. године за партије 11, 12, 13, 14 и 18 за јавну набавку Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак, број јавне набавке 1/2017 у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума, објављено на Порталу јавних набавки 03.02.2017. године, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

Заинтересованио лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 6 од 17.02.2017. године истакло примедбу на конкурсну документацију наручиоца за партије 11, 12, 13, 14 и 18 са предлогом да се измени конкурнса документација тако што би партија 18 била раздвојена на две партије, а партије 11, 12, 13 и 14 гласиле:

партија 11.- Aminopropildodecilpropandiamin 5.1%, didecildimetilamonijum hlorid 2.5% (QUAT), surfaktanti, lako biorazgradivi kelatni agensi, boja, miris i ekspicijensi. Baz fenola i aldehida. Pakovanje od 1 litar sa integrisanim dozerom, pH неутралан. Efikasan na bakterija, kvasce i viruse u kontaktnom vremenu od 15 minuta

партија 12. - Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opremena bazi: Etanol 55% (posebna denaturacija sa izopropanolom 2.5%), kvatenarni amonijum propionat 0.1%, miris, ekscipijensi. Efikasan na bakterije, kvacse, mikobakteriju i viruse u 30 sekundi.

Партија 13. - Sredstvo za visok nivo dezinfekcije medicinskih i hiruških instrumenata, opreme, termolabilne opreme i endoskopa, na bazi: Natrijum perkabonat, tetraacetilendijamina i alkilbenzildimetilamonijumhlorid, trenutno stvaranje perisirćetne kiseline pri rastvaranju u vodi., pakovanje 1- 5 kg sa dozerom, pH neutralan. Širok spektar efikasnosti na bakterije, fungicide, mikobakterije, viruse i spore u 15 minuta. Да ли ће наручилац прихватити поаковање до 5 кг за партију 13?

Партија 14. - Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinske opreme na bazi: Amonopropildodecilpropandiamin 5.1%, didecildimetilamonijum hlorid 2.5%, surfaktanti, lako biorazgradivi kelatni agensi, boja, miris i ekspicijensi.Bez denola i aldehida. Pakovanje od 1 litar sa integrisanim dozerom, pH neutralan. Efikasan na bakterija, kvasce i viruse u kontaktnom vremenu od 15 minuta.

Партија 18. - Multi enzimski detergent za medicinske instrumente po sastavu proteaza amilaza celulaza, manaza, lipaza, specijalni tenzidi ph neutralan sa inhibitorima korozije, samodejstvujući efekat čišćenja od 1 minut, u hladnoj vodi, višednevna stabilnost rastvora, koncentrat, pakovanje do 5 litara

Одговор наручиоца

Комисија наручиоца разматрајући примедбе заинтересованог лица из захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 6 од 17. 02.2017. године врши измену конкурсне докуменетације за партије 11, 12, 13 и 18 на следећи начин:

Партија 11. - Sredstvo za dezinfekciju i čišćenje površina, medicinske opreme po sastavu benzalkonijum hlorid, didecildimetil, amonijum hlorid, mravlja kiselina, koncentrat ILI PO SASTAVU Aminopropildodecilpropandiamin 5.1%, didecildimetilamonijum hlorid 2.5% (QUAT), surfaktanti, lako biorazgradivi kelatni agensi, boja, miris i ekspicijensi. Baz fenola i aldehida, pakovanje MINIMALNO od 1 litra sa dozatorom.

Партија 12. - Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme u trajanju od 1 minuta po sastavu etanol izopropanol, polikheksanid ILI po sastavu Etanol 55% (posebna denaturacija sa izopropanolom 2.5%), kvatenarni amonijum propionat 0.1%, miris, ekscipijensi. Efikasan na bakterije, kvasce, mikobakteriju i viruse u 30 sekundi rastvor spreman za  upotrebu, pakovanje do 1 litar

ПАРТИЈА 13. - Sredstvo za visok nivo dezinfekcije medicinskih instrumenata po sastavu karoat, natrijum benzoat, limunska kiselina, tenzidi koncentrat NA BAZI AKTIVNOG KISEONIKA, pakovanje do 2 kilograma sa dozatorom.

Захтев за измену конкурсне документације на начин како је сугерисало заинтересовано лице се одбија из разлога што што се дезинфекционо средство на бази персирћетне киселине не користи за дезинфекцију медицинских инструмената због својих корозивних својстава.

ПАРТИЈА 14. - Не прихвата се сугестија заинтересованог лица из захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда за партију 14 из разлога што дезинфекционо средство у предложеном саставу нема активне супстанце (бензалконијум хлорид и глутаралдехид), а којима би се постигао тражени ефекат дезинфекције.

ПАРТИЈА 18. СТАВКА 2 - Multi enzimski detergent za medicinske instrumente po sastavu proteaza amilaza specijalni tenzidi ph neutralan sa inhibitorima korozije, samodejstvujući efekat čišćenja do 3 minuta, у хладној води  koncentrat, pakovanje do 5 litara.

Не прихвата се сугестија заинтересованог лица да се изврши раздвајање партије 18. Ово из разлога што се стерилизација медицинских инструмената се врши у две фазе: механичка дезинфекција (ставка 18.2) и висока дезинфекција (ставка 18.1). Због следљивости и квалитета обављене дезинфекције потребно је да понуђено добро буде истог произвођача.

Независно од измена конкурсне документације по захтеву за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересваног лица, наручилац у тачки 3 конкурсне докуметације додаје текст који гласи:

ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ЗА ИЗВРШЕ ОБУКУ ОСОБЉА НАРУЧИОЦА ЗА УПОТРЕБУ ДЕЗИНФЕКЦИОНОГ СРЕДСТВА ПОЧЕВ ОД ПАРТИЈЕ 6 ДО ПАРТИЈЕ 18.

ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗА ПАРТИЈУ 18 МОРА БИТИ ОД ИСТОГ ПРОИЗВОЂАЧА.

Како су испуњени услови из члана 63 став 5 ЗЈН-а то се рок за доставу понуда продужава на 27.02.2017. године до 13.00 часова, а јавно отварање ће бити истог дана у 13.15 часова.

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године