Општа болница Чачак

Број: 7842/2

09.08.2018.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 220 од 07.08.2018. године за јавну набавку Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 40/2018, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације на следећи начин:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 220 од 07.08.2018. године поставило захтев да наручилац избрише захтев за доставу ЦЕ и ФДА сертификата, као и да за партије 1, 4, 6 и 8 дозволите толеранцију вредности тензионих профила.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Одбија се захтев заинтересованог лица за изменом конкурсне документације тако што би се избрисао захтев за ЦЕ или ФДА сертификат. Најпре, наручилац указује да конкурсном документацијом наручиоца није прописано „ЦЕ и ФДА сертификат“ како то погрешно указује заинтересовано лице, већ „ЦЕ или ФДА сертификат“. Хируршки конци за који се тражи ЦЕ или ФДА сертификат спадају у конце III класе, тј. конце који спадају у медицинска средства високо ризична за здравље пацијената, обзиром да се иста уносе у тело пацијента. Траженим сертификатима се обезбеђује већи квалитет и безбедност, а из чињенице да исте поседује више понуђача произилази да нису прописани дискриминаторски услови нити је нарушено начело обезбеђивања конкуренције од стране наручиоца.

- У погледу захтева за одступање тензионих профила за партије 1, 4, 6 и 8 наручилац указује да је захтев заинтересованог лица неодређен и да се према истом наручилац не може одредити, да ли би прихватио одступање од тражених тензионих профила. Ово из разлога, што заинтересовано лице није у свом захтеву указало у ком проценту или распону предлаже измену тензионих профила, па из тог разлога није ни могуће за сада прихватити овакав неодређен захтев заинтересованог лица.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату