Општа болница Чачак

Број: 3223/2

21.03.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и става 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 162 од 19.03.2018. године за јавну набавку Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак, број јавне набавке 13/2018, објављене на Порталу јавних набавки 28.02.2018. године, отворени поступак  ради закључења оквирног споразума, обликован по партијама (партија 1 и 2 – трогодишње потребе, партија 3 – двогодишње потребе) наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 162 од 19.03.2018. године је истакло примедбу за партију 1 и 2 да је наручилац ограничио конкуренцију тиме што је прописао да канте морају бити од 10 литара, а да за партију 2 то није прописано.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Разматрајући примедбу заинтересованог лица за партију 1 наручилац налази основаним, па се мења конкурсна документација за партију 1 у тачки 1.4 техничке спецификације тражених добара тако што се реч “ОД” замењује са речи “ДО” , тако да иста сада гласи:

| Р.број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA HEMODIJALIZU |  |  |
| 1.1 | AV linije za HD komplet | kom | 12960 |
| 1.2 | AV linija za HDF komplet | kom | 3240 |
| 1.3 | Suvi bikarbonat u odgovajućem pakovanju | kom | 16200 |
| 1.4 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju i dekalcifikaciju mašine (isporučivati u kantama до 10 litara) | litar | 1620 |
| 1.5 | Filter za visokoprečišćenu vodu | kom | 162 |

У вези навода да је наручилац нарушио једнакост понуђача тиме што за партију 2 није постављен захтев као из ставке 1.4 партије 1, наручилац налази исти неоснованим. Ово из разлога што апарати чији се рад заснива на трокомпонентом систему не користе средство за стерилизацију и декалцификацију чија јединица мере се изражава у литрима, већ је јединица мере комад. У том смислу није могуће говорити о нарушености начела једнакости понуђача у ситацији када понуђачи под истим условима у оквиру једне партије подносе понуде, јер партија 1 и 2 због различитости су обликоване у две засебне целине.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

др Биљана Чековић, спец. нефрологије