Општа болница Чачак

Број: 2818/5

22.03.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 164 од 20.03.2018. године за јавну набавку Хируршки конци  за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (6-месечне потребе), број јавне набавке 10/2018, објављене на Порталу јавних набавки 23.02.2018. године, отворени поступак  ради закључења оквирног споразума, наручилац доставља појашњење конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 164 од 20.03.2018. године поставило следећe питањe:

- Да ли је прихватљива понуда ако се у партији 3 понуди конац са тензионом снагом 80% након 14 дана и 50% након 21 дан? Уколико није прихвaтљиво молимо да наведете разлоге због којих није прихавтљиво? Истиче захтев за појашњењем у вези са изменом конкурсне документације који се тиче решења Републичке комисије?

- Да ли је прихватљиво понудити конац за партију 4 који након 14 дана има тензиону снагу од 80%, а након 21 дан 50%?

- Да ли референтне листе морају задовољавати само генерику траженог конца без обзира на тензионе снаге?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Није прихватљиво понудити хируршки конац са тензионом снагом 80% након 14 дана и 50% након 21 дан. Ово из разлога што наручилац тражени конац захтева према својим потребама који је условљен оперативним програмом. У погледу измене конкурсне документације који се тиче Решења АЛИМСА, наручилац је у одговору на захтев за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 2818/4 од 19.03.2018. године, јасно навео да је такву измену извршио сагласно Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број 4-00-325/2015 од 28.07.2015. године. На страни 3 решења Републичке комисије је наведено да уколико рок за доставу понуда је у оквиру 90 дана из члана 179 став 3. Закона о лековима и медицинским средствима, то се има сматрати да медициниска средства имају дозволу за промет.

- Није прихватљиво понудити конац за партију 4 који има тензиону снагу од 80% након 14 дана, а након 21 дан 50%.

- Рачуни које је потребно доставити треба да садрже генерику.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

др Биљана Марић, спец. хирургије