ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 8880/1

10.07.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованих лица,  заведених код наручиоца под бројем 54 и 55 од 07.07.2017. године за јавну набавку добара:  ЈН 40/2017 - Санитетски и уградни материјал  за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, објављено на Порталу јавних набавки 06.07.2017. године, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда  заведеног код наручиоца под бројем 54 од 07.07.2017. године поставило следећа питања:

1. Конкурсном документацијом за већину ставки предвиђено је одступање од +/-5% у дужини игле. Како одступање од +/-5% практично није од значаја за игле мање од 20мм јер не омогућава одступање ни од 1мм, а не постоје игле са дужином исказаном децималним бројем, молимо вас да нам појасните да ће се у предметној јавној набавци дозволити заокруживање на први цео број.

2. Молимо вас да преиспитате техничке карактеристике за позиције 4 и 9 партије 32, пошто је реч о производима који се нису раније користили у вашој установи и другим здравственим установама у нашој земљи.

Одговор наручиоца

Поводом захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 54 од 07.07.2017. године комисија наручиоца истиче следеће:

1. Разматрајући наводе из питања под редним бројем 1. Комисија наручиоца истиче да неће дозволити заокруживање на први цео број, у ком случају би дужина понуђене игле (нпр. тражена 16 мм) могла варирати од 15 мм до 17 мм.

Међутим, како је заинтересовано лице у свом захтеву навело да одступање од +/-5% практично није од значаја за игле мање од 20мм јер не омогућава одступање ни од 1мм, а не постоје игле са дужином исказаном децималним бројем, комисија наручиоца врши измену конкурсне документације за игле мање од 20 мм тако што се брише одступање (+/- 5%).

2. Разматрајући наводе из питања под редним бројем 2. Комисија наручиоца налази исто основаним па се врши измена конкурсне документације тако што се мењају техничке карактеристике за позиције 32.4 и 32.9 у оквиру партије 32 и исте сада гласе:

| 32 | POLYGLICOLIC ACID |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | PGA No 2, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 410,4 |
| 32.2 | PGA No 1, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 972 |
| 32.3 | PGA No 0, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 132 |
| 32.4 | PGA No 0, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 30 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 54 |
| 32.5 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 103,5 |
| 32.6 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm , 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 81 |
| 32.7 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 22 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 27 |
| 32.8 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm, 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 54 |
| 32.9 | PGA No 6/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 13 mm 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje do 65%, nakon 3 nedelje 40%-45%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 9 |

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда  заведеног код наручиоца под бројем 55 од 07.07.2017. године поставило следеће питање:

1. Молим Вас потврдите да ли и које инструменте треба обезбедити за услужно коришћење током трајања Уговора - односи се на партију:

42. ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ

Одговор наручиоца

Поводом захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 55 од 07.07.2017. године комисија наручиоца истиче следеће:

Понуђач,  са којим буде закључен оквирни споразум за партију 42 је у обавези да обезбеди одговарајући одвијач за понуђене кортикалне шрафове за време трајања оквирног споразума.

Овај захтев се додаје у тачку 3. конкурсне документације: 3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА.

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године