Општа болница Чачак

Број: 5341/1

10.06.2019.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 54 од 06.06.2019. године за јавну набавку Потрошни материјал за медисинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 33/2019, објављена на Порталу јавних набавки 04.06.2019. године, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 54 од 06.06.2019. године је поставило питање за партије 485, 487 и 489: Шта наручилац подразумева под појмом „бленда“? и за партију 488: Шта наручилац подразумева под појмом „протокомер са луорометром“?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Регулатор за кисеоничну терапију са блендом, подразумева уређај где се регулација протока контролише на отвору који је технолошки направљен на телу регулатора.

- Кисеонични регулациони уређај са флуорометром подразумева уређај на коме постоји баздарена цев кроз коју тече кисеоним који подиже пловак и положај пловка одређује величину протока.

Зa Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

Миленко Божић, дипл. инжењер машинства

заменик председника комисије