Општа болница Чачак

Број: 7792/1

12.06.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 7888/1 од 09.06.2017. године, број 52 од 09.06.2017. године, број 52/1 од 09.06.2017. године за јавну набавку Јасуци и душеци за потребе Опште болнице Чачак поступак јавне нанбавке мале вредности који се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, број јавне набавке 36/2017, објављено на Порталу јавних набавки 08.06.2017. године, наручилац доставља појашњење: и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 7888/1 од 09.06.2017. године истакло захтев да се за партију 2 да се прецизира димензија душека?

Одговор наручиоца

Наручилац истиче да се ради о димензији 190х90х22, па се у складу са наведеним мења конкурсна документација за партију 2 тако што се додаје наведена димензија. Истовремено се из партије 2 брише текс који се тиче навлаке

| Редни бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | DUŠECI | komad | 144 |
|  | Karakteristike dušeka: žičano jezgro (patentirana žica 2.2 mm), filc impregnirani (800 gr/m2), poliuretanska pena min 2 cm, Koflin (Min 200 gr/m2) dimenzije 190x90x22. |  |  |

II

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 52 од 09.06.2017. године поставило питање да ли душек треба да буде из два дела јер је наручилац нагласио да се узглавља подижу 80 цм? Да ли навлака треба да буде од од полисетер подлоге са полиуретанским слојем са горње стране, периво на температури од 95ºЦ? Да ли ће наручилац прихватити јастук пуњен 100% пес куглицама, тј. силиконским влакном без мелевеног сунђера?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Душек треба да буде из два дела која су повезана. Навлака за душек треба да буде израђена од полиуретанског слоја са горње стране периов на  95ºЦ. Није прихавтљиво понудити јастук пуњем са 100% пес куглицама због прања. У скалду са наведеним мења се конкурсна документација за партију 1 тако да иста сада гласи.

| Редни бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUŠECI | komad | 30 |
|  | Karakteristike dušeka: da bude izrađen od poliuretanske pene koja trpi težinu tela veću od 120 kg; da odgovara za bolesničke krevete kod kojih se podižu uzgljavlja dimenzija 80 cm. Dimenzije dušeka: 195x85x14 cm. Karakteristike navlake za dušek: da bude izrađena od poliester podloge, presvučene sa piluretanskim slojem sa gornje strane, da ne propušta tečnost, ventilira, nema znojenja, da se pere na temperaturi od 95 stepeni. |  |  |

III

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 52/1 од 09.06.2017. године поставило следећа питања:

Да ли навлака за душеке тражене партијом 1 и 2 треба да је од полиуретана, да ли платно треба да буде водонепропусно, паропропусно (да не потпарује пацијента), да може да се искувава на 95˚Ц, да трпи стерилизацију 134˚Ци да ли исто треба доказати сертификатом независне акредитоване лабораторије као и да је платно антиалергијско, антибактеријско - и да ли исто треба да се доказе Оекотеx 100 сертификатом?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Наручилац је већ претходним одговорима одговорио на питања која се тичу навлака за партију 1 и избрисао захтев за навлаке за партију 2 уз прецизирање димензија душека. У погледу осталих захтева наручилац налази да није потребно достављати.

Како су испуњени услови из члана 63. став 5 ЗЈН-а то се рок за доставу понуда продужава на 20.06.2017. године  до 12.00 часова, а јавно отварање понуда ће се одржати истог дана у 12.15. часова.

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године