Општа болница Чачак

Број: 5330/2

25.05.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 188 од 24.05.2018. године за јавну набавку Медицинска опрема за потребе Опште болнице Чачак у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци, број јавне набавке 27/2018, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 188 од 24.05.2018. године поставило питање у вези партије 2 и то за техничку карактеристику: Интегрисани колор LCD touch-screen panel дијагонале минимум 10,4", Да ли је прихватљиво понудити Интегрисани колор LCD touch-screen panel дијагонале минимум 10,1"

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица из захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 188 од 24.05.2018. године, налази захтев основаним, па се мења конкурсна докуметације за партију 2 у погледу спорне техничке карактеристике тако да иста сада гласи:

Интегрисани колор LCD touch-screen panel дијагонале минимум 10,1"

За Комисију за јавну набавку,

др Весна Поповић, председник комисије