ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

АНГИО САЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ)

БРОЈ 17/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 3858 од 22.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4570-1 од 05.04.2017. године, наручилац Општа болница Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 17/2017

АНГИО САЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

- отворени поступак јавне набавке–

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Општи подаци о набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| 3. | Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду. | 18 |
| 6. | Обрасци и модел уговора | 25 |
| 7. | Изјава о испуњености обавезних услова | 65 |
| 8. | Изјава о независној понуди | 66 |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. | 67 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 67 ( шездесет седам) страницa.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница  Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак, спровешће се у отвореном  поступку јавне набавке (Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: ангио сала за потребе Опште болнице Чачак и то:

| Редни број партије | Н А З И В |
| --- | --- |
| 1. | Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре |
| 2. | Инјекторски систем за ангио процедуре |
| 3. | Заштитна опрема од јонизујућег зрачења |

1.4. Контакт:

Правна служба тел./факс 032/375 811, 373 197,  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 11.05.2017. године до 13  часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 11.05.2017. године са почетком у 13.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 17/2017 је ангио сала за потребе Опште болнице Чачак.

Назив и ознака из општег речника набавки: 33100000 – медицинска опрема.

Ова јавна набавка је обликована у 3 /три/ партије. Свака партија је обележена арапским   бројем и то:

| Редни број партије | Н А З И В |
| --- | --- |
| 1 | Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре |
| 2 | Инјекторски систем за ангио процедуре |
| 3 | Заштитна опрема од јонизујућег зрачења |

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

| Редни број партије | Н А З И В |
| --- | --- |
| 1 | Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре |
| 2 | Инјекторски систем за ангио процедуре |
| 3 | Заштитна опрема од јонизујућег зрачења |

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРАЈУ  ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА БРОЈ  1:

Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке

и интервентне процедуре

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |
| --- |
| Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре се састоји из следећих елемената: |
| 1. | Статив са Ц-луком |
| 1.1. | Монопланарни подно или плафонски монтирани C-лук, који треба да је једноставан за руковање приликом извођења свих прегледа и интервенција, омогућавајући кранио-каудалну ангулацију, RAO/LAO и латералне пројекције. |  |  |
| 1.2. | Систем мора да обезбеди кретање детекторског панела са SID-ом у опсегу од 95 до 115 cm или шире |  |  |
| 1.3. | Функционалност система треба да омогући једноставан приступ пацијенту приликом интервенција (коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа), позиционирањем Ц-лука са леве и са десне стране пацијента, као и у позицију када је Ц-лук изнад главе пацијента. |  |  |
| 1.4. | Сви покрети система Ц–лука, пацијент стола и уређаја за аквизицију слике треба да имају управљачке контроле уз пацијент сто. Неопходно је да палице на командном панелу буду све изнад равни панела. |  |  |
| 1.5. | Меморисане позиције C-лука, које могу бити програмиране и активиране контролним панелом поред стола. |  |  |
| 1.6. | Параметри који се сетују у меморисаним позицијама Ц-лука, најмање: кранио-каудална ангулација, RAO/LAO, SID |  |  |
| 1.7. | Софтверски систем за заштиту од колизије Ц-лука и пацијента |  |  |
| 1.8. | Аутоматско позиционирање Ц-лука на основу изабране референтне слике |  |  |
| 2. | Пацијент сто |
| 2.1 | Сто за пацијента треба да је подно монтиран. |  |  |
| 2.2 | Сто за пацијента се мора моторизовано померати по висини са најнижом позицијом стола у односу на под од највише 80 цм |  |  |
| 2.3 | Неопходна је пливајућа плоча стола у 4 правца, од слабо абсорпционог материјала, дужине од најмање 260 cm |  |  |
| 2.4 | Ротација стола, најмање +/- 90 степени |  |  |
| 2.5 | Носивост стола (максимално оптерећење) најмање 250 кг |  |  |
| 2.6 | Управљачки контролни панел уз пацијент сто треба да укључује: моторизовано вертикално померање стола; блокаду и отпуштање плоче стола; моторизовано покретање Ц-лука за добијање жељене позиције |  |  |
| 2.7 | Неопходни додаци уз пацијент сто су: Ослонац за руку Радиолуцентни душек за пацијентски сто, који мора омогућити удобан положај током интервенције, Шине за монтажу опреме Ножна папучица за флуороскопију и аквизицију слике |  |  |
| 3. | Високонапонски генератор |
| 3.1. | Високофреквентни микропроцесорски контролисан генератор |  |  |
| 3.2. | Снага генератора минимално 100 кW |  |  |
| 3.3. | Опсег напона за пулсну флуороскопију минимално 50-125 кV |  |  |
| 3.4. | Опсег струје у моду аквизиције минимално 10-1000 мА |  |  |
| 3.5. | Заштита од прегревања цеви |  |  |
| 3.6. | Континуиран приказ преосталог слободног капацитета цеви |  |  |
| 4. | Рендгенска цев и колиматор |
| 4.1. | Број фокуса цеви, најмање два |  |  |
| 4.2. | Величина мањег (најмањег) фокуса треба да је једнака или мања од 0,5 mm |  |  |
| 4.3. | Топлотни капацитет аноде мора бити минимално 2,4 MHU |  |  |
| 4.4. | Систем треба да је опремљен са мануелном правоуганом блендом. |  |  |
| 4.5. | Систем треба да је опремљен са семитранспарентном блендом, која се помера независно од правоугаоне бленде. |  |  |
| 4.6. | Систем треба да је опремљен Cu филтерима(најмање 3 нивоа филтрације) за побољшање квалитета зрачног снопа и редукцију дозе чији је избор аутоматски контролисан у складу са абсорбцијом дозе пацијента у реалном времену без промене програма снимања |  |  |
| 4.7. | Систем треба да поседује технику којом је могуће позиционирати колиматорске елементе без зрачења на LIH, тзв. виртуелну колимацију |  |  |
| 4.8. | Максимална вредност струје у режиму пулсне флуороскопије најмање 200 мА при коришћењу најмањег фокуса РТГ цеви |  |  |
| 4.9 | Систем треба да поседује механизам за контролу дозе на кожи пацијента који звучним и визуелни сигналом обавештава оператера да промени тренутну позицију Ц-лука уколико акумулирана доза прелази задате граничне вредности |  |  |
| 4.10 | Систем мора да омогући приказ дозе (Dose Area Product – DAP) и вредност референтне air kerma |  |  |
| 5. | Флет панел детектор |
| 5.1 | Активна површина најмање 26x29 cm |  |  |
| 5.2 | Величина пиксела највише 200 µm |  |  |
| 5.3 | DQE, најмање 70% при 0 Lp/mm (RQA 5) |  |  |
| 5.4 | Број видних поља не сме бити мањи од три. |  |  |
| 5.5 | Дубина дигитализације (ниво сиве скале) најмање 14 бита |  |  |
| 5.6 | Уклоњива решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 5.7 | Аквизициона матрица величине најмање 1024 x 1024 са највећом брзином од најмање 30 фпс |  |  |
| 6. | Дигитални систем |
| 6.1. | Дигитална пулсна флуороскопија са могућношћу избора мин. три брзине: 7.5, 15 и 30 фпс и са мин. једном брзином вредности мање од 7.5 фпс, најмање 1.024 x 1.024 пиксела, 12 бита |  |  |
| 6.2. | LIH (Last Image Hold) |  |  |
| 6.3. | Могућност архивирања флуороскопске секвенце у DICOM формату (Fluoro Loop или екв.) |  |  |
| 6.4. | Кардиолошка аквизиција (дигитална ангиографија) са могућношћу избора мин. три брзине: 7.5, 15 и 30 фпс, најмање 1.024 x 1.024 пиксела, 12 бита |  |  |
| 6.5. | Анализа коронарних крвних судова и степена стенозе (QCA) |  |  |
| 6.6. | Дигитална субтракциона ангиографија (DSA) са максималном брзином од најмање 6 фпс |  |  |
| 6.7. | “Roadmap” флуоро са „Pixel shift“ |  |  |
| 6.8. | Корачна (Stepping) дигитална ангиографија аутоматским померањем Ц лука или пацијент стола која омогућава приказ протока (bolus) дуж периферних кврних судова са само једним убризгавањем контраста |  |  |
| 6.9. | Могућност приказа најмање 1 физиолошког сигнала у току аквизиције на монитору живе слике |  |  |
| 6.10. | Аквизициона конзола са најмање једним (1) монитором у контролној соби величине дијагонале екрана од најмање 19“ треба да се користе за уношење података о пацијенту, прегледање слика и анализу |  |  |
| 6.11. | Капацитет система треба да је најмање 50.000 слика формата 1024 x 1024 пиксела, 12 бита |  |  |
| 6.12. | ЦД и/или ДВД уређај за архивирање слика у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a |  |  |
| 6.13. | Умрежавање, повезивање, документација по DICOM 3.0 протоколу: DICOM Storage DICOM Storage Commitment DICOM Print DICOM Query/Retrieve DICOM Modality Worklist DICOM Radiation Dose Structured Report |  |  |
| 6.14. | Плафонски носач монитора у соби за прегледе са најмање три (3) LCD монитора величине дијагонале сваког од најмање 19“ – 2 монитора за приказ живе и референтне слике и 1 колор монитор за приказ слика са других дијагностичких уређаја (нпр. CT, МR, УЗВ) или са једним ЛЦД монитором са конфигурабилним приказом слике величине дијагонале од најмање 30“ са минимално 4 улазна видео сигнала и са додатним монитором од најмање 19“ |  |  |
| 6.15. | Интерфонски систем за двосмерну аудио комуникацију између контролне собе и собе за прегледе |  |  |
| 7. | Систем за хемодинамска мерења |
| 7.1. | Систем за комплетно хемодинамско снимање са базом пацијената за све врсте прегледа са црно-белим ласерским штампачем, интегрисан са ангиографском салом |  |  |
| 7.2. | CD или DVD уређај за архивирање |  |  |
| 7.3. | Систем треба да садржи следеће модуле: 12 канални површински EKG (10 електрода) за мерење инвазивног притиска (IBP), најмање 4 канала SpO2 CO (Cardiac Output) • за мерење неинвазивног притиска (NBP) |  |  |
| 7.4. | Sistem omogućava automatska merenja površina valvula, "Pull Back" pritiska i merenja površina ili protoka shunt-ova |  |  |
| 7.5. | Најмање један (1) монитор у контролној соби величине дијагонале екрана најмање 19`` и најмање један (1) монитор у пацијент соби величине дијагонале екрана најмање 19``(није неопходно понудити монитор у пацијент соби уколико је омогућен приказ хемоднимаских сигнала на мониторима захтеваним под тачком 6.14.) |  |  |

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

Инјекторски систем за ангио процедуре

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |
| --- |
| 1.1. | Проток 1-45 мл/сек |  |  |
| 1.2. | Убризгавање контрасног средства и физиолошког раствора |  |  |
| 1.3. | Шприц за контрасно средство волумена најмање 150 мл |  |  |
| 1.4. | Складиштење најмање 40 протокола |  |  |
| 1.5. | Сензори за ваздух |  |  |
| 1.6. | Могућност аутоматског пуњења шприца |  |  |
| 1.7. | Ињектор мора бити монтиран на пацијент сто |  |  |
| 1.8. | Варијабилни мод за прецизно убризгавање контрасног средства |  |  |
| 1.9. | Могућност повезивања са коморицом за мерење притиска („transducer“) |  |  |
| 1.10. | Екран у боји осетљив на додир |  |  |

ПАРТИЈА БРОЈ  3:

Заштитна опрема од јонизујућег зрачења

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |
| --- |
| 1 | Комплет оловних завесица – заштита са леве стране пацијент стола |
| 1.1. | Заштита испод равни плоче стола у дужини од најмање 90 цм и висине најмање 70 цм. |  |  |
| 1.2. | Израђена од трака које се преклапају. |  |  |
| 1.3. | Са једним или два зглоба за закретање |  |  |
| 1.4. | Оловни еквивалент најмање 0,5 мм Pb. |  |  |
| 1.5. | Заштита изнад равни плоче стола једноделна или вишеделна, са могућношћу уклањања по потреби корисника, дужине најмање 60 цм и висине најмање 25 цм. |  |  |
| 1.6. | Оловни еквивалент најмање 0,5 мм Pb |  |  |
| 2 | Заштитно оловно акрилно стакло са држачем |
| 2.1. | Монтирано на плафонском носачу |  |  |
| 2.2. | Зглобна ротација за цео круг (360о) |  |  |
| 2.3. | Заштитно стакло димензије 58-65 цм ширине и 70-80 цм дужине са полукружним изрезом у доњем десном углу |  |  |
| 2.4. | Оловни еквивалент најмање 0,5 mm Pb |  |  |
| 3 | Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења |
| 3.1. | Величине зависне од непосредних корисника |  |  |
| 3.2. | Заштитни еквивалент олова најмање 0.5 мм Pb, са свих страна |  |  |
| 3.3. | Кецеља треба да буде израђена од лаких материјала |  |  |
| 3.4. | Валидирана стандардом IEC 61331 |  |  |
| 3.5. | Величине кецеља ће бити накнадно одређене |  |  |
| 4 | Једноделна оловна кецеља |
| 4.1 | Величине зависне од непосредних корисника |  |  |
| 4.2 | Заштитни еквивалент олова најмање 0.5 мм Pb, са свих страна |  |  |
| 4.3 | Валидирана стандардом IEC 61331 |  |  |
| 4.4 | Величина кецеља L – 1 комад, XL – 1 комад |  |  |
| 5 | Заштитни оковратник |
| 5.1. | Висина крагне најмање 6 цм |  |  |
| 5.2. | Дужина кружног исечка најмање 18 цм |  |  |
| 5.3. | Обим кружног исечка најмање 55 цм |  |  |
| 5.4. | Оловни еквивалент 0.5 мм Pb |  |  |
| 5.5. | Валидирана стандардом IEC 61331 |  |  |
| 6 | Заштитне наочаре |
| 6.1. | Закривљеног („wrap-around“) типа са заштитом са стране |  |  |
| 6.2. | Рам израђен од високо квалитетних синтетичких материјала или легура метала |  |  |
| 6.3. | Еквивалент олова и фронталног и латералног стакла минимално 0.5 mm Pb |  |  |
| 6.4. | Маса максимум 85 г |  |  |
| 7 | Заштита испод пацијент стола |
| 7.1. | Заштита испод пацијент стола |  |  |
| 7.2. | Једноделна или тракаста. |  |  |
| 7.3. | Висине најмање 60 cm. |  |  |
| 7.4. | Ширине најмање 65 cm. |  |  |
| 7.5. | Оловни еквивалент најмање 0,5 mm Pb. |  |  |

3.1. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави каталог произвођача, односно извод из каталога произвођача са навођењем интернет странице на којој се исто може пронаћи или друго штампано издање издато од произвођача добра,  преведено на српски језик,  са  фотографијом  понуђеног  добра  и техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога  Наручилац  недвосмислено  може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.

За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и оригиналну изјаву на меморандуму произвођача или оригиналну изјаву на меморандуму заступника произвођача за Европу ( као и превод истог на српски језик) да понуђени модел добра садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима,  наведене  и набројане у складу са захтеваним редним бројевима из табеле техничке спецификације.

За Наручиоца је прихватљиво да понуђач, због обимности каталога, преведе на српски језик само оне техничке карактеристике које су тражене конкурсном документацијом наручиоца, а за добра која нуди.

У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране произвођача или оригиналној  изјави  на меморандуму  произвођача, обавезно је означити редним  бројем  тражену карактеристику, којом се потврђује да  понуђач нуди опрему која одговара минималним техничким захтевима.

Уколико наручилац утврди да достављени каталог, извод из каталога или друго штампано издање издато од стране произвођача или оригинална изјава на меморандуму произвођача или оригинална изјава на меморандуму заступника произвођача за Европу, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у свему у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Сва  понуђена добра треба да испуњавају  минималне  техничке  карактеристике  захтеване  конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације.

Понуђач обавезно попуњава колоне „Да/Не“ и "Коментар"  у табели техничких карактеристика ( Образац 10 - Образац понуде ) на начин што у предвиђена поља уноси захеване податке и то: колону „Да/Не“ понуђач  попуњава са речима ДА или НЕ, односно да ли понуђено добро испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику.

У колону "Коментар" понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога  или прилога у коме је описана тражена карактеристика.

Уколико понуђач не попуни табелу, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу ЗЈН.

3.2. Квантитативни и квалитативни пријем

Партије  1 и 2:

Наручилац је дужан да пре испоруке припреми транспортни пут, као и простор за инсталацију опреме у складу са техничко – технолошким захтевима произвођача достављеним од стране понуђача.

Приликом квантитативног пријема Понуђач је у обавези да испоручи, тј. унесе добра о свом трошку у просторије Наручиоца добара и то у оне просторије које за то одреди Наручилац – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак.

Понуђач је дужан да обезбеди листе паковања  за сваки  пакет и да са комисијом  за пријем опреме образованом од стране Наручиоца изврши квантитативни пријем.

Наручилац је  овлашћен да врше контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

Понуђач испоручује добра упакована  на  начин  који  је уобичајен  за  ту  врсту  добара  и  испоручује  у оригиналној амбалажи произвођача.

Квантитавни пријем робе врши се у седишту  Наручиоца  и  ограничава  се  на  утврђивање  количина испоручених у оригиналном паковању.

Евентуална одступања испоручене количине добара, у односу на „packing“ листу или други документ који Понуђач доставља уз робу, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана.

Након квантитативног пријема се потписује Записник о квантитативном пријему.

Квалитативни пријем добара чини монтажа,  стављање опреме  у функцију,  тестирање и доказивање клиничко-техничких карактеристика  - Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре и Инјекторски систем за ангио процедуре, по протоколу, који ће обавити стручно лице Добављача са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране Наручиоца. Доказивање тражених и уговорених клиничко-техничких карактеристика биће обављено одмах по монтажи и пуштању добра у рад.

Квалитативни пријем чини и стручна обукa потребног броја запослених код Наручиоца који ће током редовне употребе руковати опремом која је предмет ове јавне набавке. За Наручиоца је прихватљива обука обезбеђена од стране Добављача, на локацији Наручиоца у трајању од минимум 5  радних дана, коју води стручно лице Добављача.

Добављач  се обавезује да достави произвођачки протокол са процедурама и параметрима који ће се проверавати при квалитативном пријему.  Рок  за  достављање  произвођачког  протокола  је  10  дана  од потписивања уговора.

Записник о стављању опреме у функцију, потписан од стране Наручиоца и Добављача, представља доказ о извршеном квалитативном пријему добра.

Од тренутка потписивања  Записника о квантитативном  и квалитативном усаглашеном пријему, односно од момента стављања опреме у функцију, почиње да тече гарантни рок.

Партија 3:

Наручилац је дужан да пре испоруке припреми простор за испоруку и монтажу опреме у складу са техничко – технолошким захтевима произвођача достављеним од стране понуђача.

Приликом квантитативног пријема Понуђач је у обавези да испоручи, тј. унесе добра о свом трошку у просторије Наручиоца добара и то у оне просторије које су за то одређене код Наручиоца - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

Добављач је дужан да обезбеди листе паковања  за сваки  пакет и да са комисијом  за пријем опреме образованом од стране Наручиоца изврши квантитативни пријем.

Наручилац је овлашћен да врше контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручује  у оригиналној амбалажи произвођача.

Квантитавни пријем робе врши се код  Наручиоца и  ограничава  се  на  утврђивање  количина испоручених у оригиналном паковању.

Евентуална одступања испоручене количине добара, у односу на „packing“ листу или други документ који Понуђач доставља уз робу, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана.

Након квантитативног пријема се потписује Записник о квантитативном пријему.

Квалитативни пријем  добара чини  монтажа  и  доказивање  клиничко-техничких  карактеристика Заштитне опреме од јонизујућег зрачења које ће обавити стручно лице Добављача, уз присуство лица  која су одређена од стране Наручиоца.  Доказивање  тражених  и  уговорених  клиничко-техничких карактеристика биће обављено одмах по монтажи и пуштању добра у рад.

Записник о стављању опреме у функцију, потписан од стране Наручиоца и Добављача, представља доказ о извршеном квалитативном пријему добра.

Од тренутка потписивања  Записника о квантитативном  и квалитативном усаглашеном пријему, односно од момента стављања опреме у функцију, почиње да тече гарантни рок.

3.3. Рок испоруке

Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити у року који је навео у Обрасцу понуде,  за партију за коју подноси понуду: рок испоруке је онај број календарских дaнa који понуђач буде навео у обрасцу понуде, а од дана пријема писаног обавештења Наручиоца о спремности простора Наручиоца  за монтажу предметних добара, стим што Наручилац има обавезу да најкасније 45 дана пре почетка испоруке достави Добављачу обавештење о спремности простора за монтажу уређаја.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то одреди  Наручилац, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију,  проверу функционалности и  обуку  запослених  у  просторијама  Наручиоца - корисника  предметних добара.

Продужење рока испоруке толерисаће се у случају више силе и у случају да Наручилац у уговореном року за испоруку предметног добра  не  изврши  припрему  простора  за  испоруку  и монтажу  исте. О  дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, Добaвљaч морa обaвестити Наручиоца писаним путем, без одлaгaњa.

3.4. Место испоруке добара

Место испоруке су просторије Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак.

Партије  1 и 2:

Наручилац захтева од понуђача коме буде додељен уговор за добра која су предмет ове јавне набавке, да у року који није дужи од 15 дана по потписивању уговора, достави Наручиоцу све потребне услове, тј. техничко-грађевинске захтеве произвођача опреме, неопходне ради припреме простора за монтажу и пуштање у рад добара, у просторијама које је Наручилац предвидео за ту намену.

Ради што прецизнијег дефинисања елемената техничко-грађевинских  захтева  произвођача  опреме  за инсталацију предметне опреме, Наручилац ће омогућити  понуђачима обилазак објекта који се  може извршити по договору са Наручиоцем.

3.5. Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у гарантном року

Партија 1 и 2:

Наручилац захтева да гарантни рок, који се рачуна од  момента стављања опреме у функцију (потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему), износи минимум 12 (дванаест) месеци, односно  годину дана за сва добра која су предмет Партија 1  и 2.

Обавеза Понуђача је да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви  у року који не може бити дужи од 10  (десет) радних дана од дана пријаве квара. Ову обавезу понуђач има у току целокупног трајања гарантног рока, без обзира на новонастале кварове на рендгенској цеви, а која престаје даном истека уговореног гарантног рока.

Приликом испоруке нове рендгенске цеви, Понуђач је дужан да достави нову гаранцију, са новим гарантним роком од минимум 12 (дванаест) месеци.

У оквиру укупног понуђеног гарантног рока добра која су предмет ове јавне набавке морају бити у функцији 365 дана у години, свих 24 (двадесетчетири) сата, са дозвољеним максималним прекидом од 18 (осамнаест) календарских дана у  једној календарској години  (365 дана). У случају да  је уређај у квару више од 18 (осамнаест) календарских дана укупно током једне календарске године (365 дана) Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Бесплатно одржавање у гарантном року у случају:

-  Када се Наручилац придржава достављеног упутства за руковање

-  Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме.

Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у гарантном року и постпродајно одржавање у гарантном року, и то:

Сервисна подршка у гарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року, без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана настанка промене у било којем од података  о сервисној  подршци  за  предмет  јавне  набавке,  о  тој  промени  писмено  обавестити Корисника и документовати на прописан начин.

Постпродајно одржавање у гарантном року

Понуђач  је у обавези да  у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге  превентивног одржавања  и  одржавања  по  позиву,  уз  покривање  свих  пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште). Понуђач  је дужан да у року од 48 часова од момента пријаве квара од стране Корисника дијагностифицира и приступи отклањању квара.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Понуђач је дужан да у року од најдуже 10 дана од момента пријаве квара од стране Наручиоца отклони квар.

Уколико квар не може да се отклони у року од 30 дана од момента пријаве, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац  је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми.

Понуђач је у обавези да непосредно пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

Upgrade и update:

Добављач је дужан да за време гарантног рока обезбеди, инсталира и имплементира Наручиоцу све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија које су бесплатне, односно које као такве уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у другим земљама Европе, а за оне који се плаћају достави благовремене информације и понуде са ценама и свим подацима таквих надоградњи (upgrade и update).

Партија 3

Гарантни рок за сву испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.

Бесплатно одржавање у гарантном року у случају:

-   Када се корисник придржава достављеног упутства за руковање

-   Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме.

Добављач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у гарантном року и постпродајно одржавање по истеку гарантног рока и то:

Сервисна подршка у гарантном року

Добављач предметне опреме се обавезује да ће се одазвати на позив за сервисном интервенцијом у гарантном року и дијагностифицирати квар на предметној опреми у року од 24 часа од тренутка пријема позива од стране Корисника опреме те да ће отклонити квар у року  од  најдуже  10 радних дана  од  дана дијагностифицирања квара. Уколико квар не може да се отклони у року од 30 дана од момента пријаве, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке искључиво ће се обављати од стране овлашћеног сервиса, односно од стране лица која су за то квалификована у складу са условима произвођача.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Корисник опреме је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Корисник опреме је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

3.7. Обука запослених код наручиоца

Партија 1 и 2

Понуђач ће у просторијама Наручиоца,  након  инсталације,  а  пре  пуштања  опреме  у  рад,  обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом  која је предмет ове јавне набавке. За Наручиоца је прихватљива обука обезбеђена од стране Добављача, у трајању од  минумум 5  радних дана, коју води стручно лице Добављача или произвођача са сертификатом произвођача опреме, након чега је дужан да медицинском особљу изда сертификат о завршеној обуци.

Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад  опреме,  достави  Упутство  за  употребу  и  сервисну документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је наведена документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред оригиналне верзије достави и превод исте.

Гаранција обухвата и дообуку у трајању од 5 радних дана запосленог особља код Наручиоца, у складу са његовим потребама.

Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора о  јавној набавци доставити Добављачу податке о лицима  која  ће  бити  одговорна  за  координацију  обуке  испред  Наручиоца.

3.8. Посебни захтеви наручиоца

Партија 1

Добављач је дужан да у року од 30 дана од дана потписивања  Уговора, Наручиоцу преда Пројекат  мера радијационе сигурсности и безбедности за постављање и пробни рад  извора јонизујућих зрачења.

Након испоруке, а пре  пуштања опреме у клиничку употребу, Добављач је дужан да обезбеди прво дозиметријско мерење извршено од стране овлашћеног правног лица које се налази на Списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, као и да Наручиоцу преда Пројекат  мера радијационе сигурности коришћења.

3.9. Евентуалне додатне услуге и сл.

Партије 1, 2 и 3:

Добављач је обавезан приликом усаглашеног квантитативног и квалитативног пријема предметне опреме достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист

3.10.  Остали захтеви Наручиоца:

Партије 1, 2 и 3:

Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена у тренутно важећим каталозима. Наручилац неће прихватити понуде за коришћену, демо или репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем производном програму произвођача.

Понуђач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете  (виљушкаре, дизалице и сл.) за испоруку добара која су предмет ове јавне набавке.

Приликом испоруке, понуђач је дужан да се према имовини Наручиоца  односи  са  пажњом  доброг домаћина.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Члановима 17, 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:

За партије 1, 2 и 3: Важеће Решење Министарства  здравља Републике Србије којим  је  утврђено да  су испуњени услови прописани законом за обављање делатности, односно за обављање одређених  послова здравствене делатности (Важеће Решење за промет на велико медицинских средстава) и

За партију 1: Лиценцу за обављање послова промета уређаја који производе јонизујућа зрачења,  издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ( односи се на ставке 1-6).

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:

За партије 1, 2 и 3: Важеће Решење Министарства  здравља Републике Србије којим  је  утврђено да  су испуњени услови прописани законом за обављање делатности, односно за обављање одређених  послова здравствене делатности (Важеће Решење за промет на велико медицинских средстава) и

За партију 1: Лиценцу за обављање послова промета уређаја који производе јонизујућа зрачења, издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ( односи се на ставке 1-6).

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:

За партије 1, 2 и 3: Важеће Решење Министарства  здравља Републике Србије којим  је  утврђено да  су испуњени услови прописани законом за обављање делатности, односно за обављање одређених  послова здравствене делатности (Важеће Решење за промет на велико медицинских средстава) и

За партију 1: Лиценцу за обављање послова промета уређаја који производе јонизујућа зрачења, издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ( односи се на ставке 1-6).

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: За партије 1, 2 и 3: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено да су испуњени услови прописани законом за обављање делатности, односно за обављање одређених послова здравствене делатности (Важеће Решење за промет на велико медицинских средстава) и За партију 1: Лиценцу за обављање послова промета уређаја који производе јонизујућа зрачења, издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ( односи се на ставке 1-6) Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

    - Да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке, за све партије предметне јавне набавке или изјаву произвођача да понуђено предметно добро није медицинско средство.

Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о регистрацији (стављању у промет) - Понуђач треба да достави и ауторизацију (овлашћење) од носиоца регистрације понуђених добара за учествовање у предметној јавној набавци.

2. Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да Понуђач  има у радном односу или на други начин  радно  ангажованог  једног  сервисера  са  сертификатом  о  обучености  сервисера  за одржавање понуђеног добра издату од стране произвођача опреме.

3. Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује  овлашћени  сервис или да има уговор са овлашћеним сервисом.

4.4. Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке, за све партије предметне јавне набавке. Уколико нека од партија, односно ставки у оквиру партије не подлеже регистрацији у АЛИМС-у, понуђач је дужан да достави изјаву произвођача да понуђено предметно добро није медицинско средство.

НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде.

Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о регистрацији (стављању у промет) - Понуђач треба да достави и ауторизацију (овлашћење) од носиоца регистрације понуђених добара за учествовање у предметној јавној набавци.

Додатни услов под тачком 2. - кадровски капацитет  доказује се достављањем:

2.1. Уколико понуђач  поседује сервисере, доставља:

-  сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање  за  једно  лице)  или Изјаву  произвођача  понуђеног  добра,  или инозаступника произвођача за Европу,  или  регионалног  представника произвођача да су (најмање за једно лице) обучени и оспособљени за сервисирање понуђеног добра ( са преводом на српски језик).

- образац М о запослености сервисера код понуђача (најмање за једно лице), односно уговора о радном ангажовању

- сертификат о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мера заштите од јонузијућег зрачења издату од стране овлашћеног правног лица које се налази на списку овлашћених правних  лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије на име сервисера код понуђача. (најмање за једно лица)

2.2. Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервисере, за сваку понуђену партију доставља:

- сертификат о обучености сервисера друге уговорне стране за одржавање понуђеног добра,  или  изјаву произвођача понуђеног добра, или инозаступника произвођача за Европу,  или  регионалног  представника произвођача да су обучени и оспособљени за сервисирање  понуђеног добра (најмање за једно лице.)  са преводом на српски језик.

-  образац М о запослености сервисера код „друге уговорне стране“ (најмање за једно лице.)

- сертификат о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мера заштите од јонузијућег зрачења издат од  стране овлашћеног правног лица које се налази на списку овлашћених правних  лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије  на име сервисера код друге уговорне стране. (најмање за једно лице.)

Додатни услов под тачком 3. - технички капацитет  доказује се достављањем:

3.1 Доказ о постојању сервиса:

Уколико понуђач поседује сервис, доставља:

-  оригиналну Изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу са преводом овлашћеног судског тумача на српски језик да  је понуђач овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђене опреме, на територији Републике Србије.

-  Лиценцу надлежне институције за сервисирање уређаја који производе јонизујућа зрачења.

ИЛИ

3.2 Уколико понуђач има уговор (уговор између понуђача и друге уговорне стране) о пословно техничкој сарадњи за сервис доставља:

-  уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис,

-  оригиналну  Изјаву произвођача или изјаву инозаступника  произвођача  за Европу  са  преводом  овлашћеног  судског  тумача  на  српски  језик  да  је  друга уговорна страна  овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђене опреме и

-  Лиценцу надлежне институције за сервисирање уређаја који производе јонизујућазрачења која гласи на другу уговорну страну.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Неопходно  је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у три посебне истоврсне целине (партије). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или за све партије које су предмет ове јавне набавке. У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно.

Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партија је недељива. Понуђач мора понудити све ставке из техничке спецификације. Парцијалне понуде дате за поједине ставке у оквиру једне партије или за делимичне количине, биће искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Плаћање je 100% авансно, након закључења уговора и преноса средства од стране Министарства здравља РС, а након што понуђач преда наручиоцу:

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

- предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр.,  61/2005,61/2007,  93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Предрачун се издаје у вредности од 100% вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у три примерка.

Место испоруке је f-co Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, у делу простора Опште болнице Чачак опредељеном за смештај ангио сале.

Рок испоруке је онај број календарских дaнa који понуђач буде навео у обрасцу понуде, а од дана пријема писаног обавештења Наручиоца о спремности простора Наручиоца  за монтажу предметних добара, стим што Наручилац има обавезу да најкасније 45 дана пре почетка испоруке достави Добављачу обавештење о спремности простора за монтажу уређаја.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то  одреди Наручилац,  отпакивање, монтажу,  стављање  опреме  у функцију, проверу функционалности и  обуку  запослених  у  просторијама  Наручиоца  добара: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 360 (триста шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

Цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак“,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке), а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средствима обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора о јавној набавци достави средство обезбеђења повраћаја авансне уплате и за извршење уговорне обавезе:

- 1 банкарску гаранцију издату на износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања, а са роком важења до 35 дана  од дана пуштaњa у рaд предметне опреме  и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Понуђач је дужан да  приликом примопредaје  предметне  опреме достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- 1 банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

5.18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.  Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

| 1. | Понуђена цена (укупна понуђена цена по партији без ПДВ-а) | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци за партије 1 и 2, односно 24 месеца за партију 3. | 20,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Понуђена цена | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна понуђена цена по партији из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију;

Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.

| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци за партије 1 и 2, односно 24 месеца за партију 3. | 20,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени гарантни рок предметног добра по партији  из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 20,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР= ( ГР понуде/ ГР макс.) х 20,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок за партију из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок за партију..

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15):

- у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду код које је понуђена нижа/најнижа цена.

- уколико су понуђене и исте цене, предност ће имати понуда код које је понуђен дужи гарантни рок.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда,  наручилац  може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, односно не достави тражено средство обезбеђења за обезбеђење авансног плаћања, приступиће се заључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак  саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА  ( За Партије 1 и 2)

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број ______ од _____2017. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци добара : АНГИО САЛА:

Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре*

Инјекторски систем за ангио процедуре*

за потребе Опште болнице  Чачак

У отвореном поступку ЈН број 17/2017

*НАПОМЕНА: Поднаслов уговора ће бити усклађен у зависности од партије (1 или 2)

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Купац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________    /у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка АНГИО САЛЕ за потребе Опште болнице Чачак,  за партију ___________________ /број партије и назив добра/, како је дато у табеларном прегледу овог члана, у свему према понуди Добављача број _______ од _____2017. године, која је саставни део овог Уговора.

НАПОМЕНА: Табеларни део уговора биће усклађен у зависности од партије (1 или 2).

| УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом): |  |

ЦЕНА

Члан 2.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу  100% авансно, након закључења уговора и преноса средстава од стране Министарсдтва здравља РС, а након што Добављач преда наручиоцу:

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

- предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр.,  61/2005,61/2007,  93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Предрачун се издаје у вредности од 100% вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у три примерка.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 3.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан да:

-  приликом закључења уговора о јавној набавци достави средство обезбеђења авансне уплате и  извршења уговорне обавезе:  једну банкарску гаранцију издату на износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања, а са роком важења до 35 дана  од дана пуштaњa у рaд предметне опреме  и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

- приликом примопредaје  предметне  опреме достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: једну банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa. Наручилац ће уновчити поднете гaрaнције  зa  отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa Понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо  дa  умaњи могућност  коришћењa предметa  овог Уговорa  у  гaрaнтном року.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

ИСПОРУКА И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Добaвљaч ће испоруку добaрa из члaнa 1. овог уговора извршити у просторијама Наручиоца – Општа болница Чачак, у року од ________(словимa:_______) календарских дaнa од писаног обавештења Купца о спремности простора Купца  за монтажу предметних добара. Испорука добара која су предмет ове  Партије  подразумева  истовар,  отпакивање,  монтажу, стављање опреме у функцију,  проверу функционалности и  обуку  запослених  која  ће  бити обављена у просторијама Купца.

Продужење рокa  испоруке толерисaће  се  у  случaју  више  силе  и  у  случају  да  Купац  у уговореном року не изврши припрему простора за испоруку и монтажу исте. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa  и престaнкa  више силе,  добaвљaч  морa  обaвестити Купца  писаним путем,  без одлaгaњa.

Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добaрa из члaнa 1. овог Уговора. Приликом испоруке, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Купца односи сa пaжњом доброг домaћинa.

Члaн 5.

Добављач је дужан да у року који није дужи од 15 дана од дана потписивања овог Уговора достави Купцу све потребне услове, тј. техничко-грађевинске захтеве произвођача, неопходне ради припреме простора за монтажу и стављање у функцију добара у просторијама које је Купац  предвидео за ту намену.

Добављач је дужан да изради нацрт распореда елемената предметних добара, у просторијама за монтажу које је одредио Купац, и да достави спецификацију неопходних радова на адаптацији простора и транспортног пута, сходно захтевима произвођача опреме.

Члaн 6.

Добaвљaч  се обавезује да  у року од 30 дана од дана потписивања овог Уговора  Купцу достави  протокол  произвођача о доказивању тражених и уговорених клиничко-техничких карактеристика.

Тестирање и доказивање клиничко-техничких карактеристика по протоколу произвођача обавиће  стручно лице  Добављача  са сертификатом  произвођача  опреме,  уз  присуство  представника Купца, одмах по стављању опреме у функцију.

*Члaн 7.

Добављач је дужан да у року од 30 дана од дана потписивања Уговора, Купцу преда Пројекат  мера радијационе сигурсности и безбедности за постављање  и  пробни  рад  извора јонизујућих зрачења.

Добављач је дужан да након испоруке, а пре пуштања опреме у клиничку употребу, обезбеди прво дозиметријско мерење извршено од стране овлашћеног правног лица које се налази на Списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од  јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије о првом дозиметријском мерењу, као и да Купцу преда Пројекат мера радијационе сигурсности коришћења.

*НАПОМЕНА: Члан 7. модела уговора односи се само на партију 1.Овај Члан се неће односити на Партију 2, па ће уговор за партију 2 бити пренумерисан у делу нумерације чланова.

Члaн 8.

Добављач  је обавезан  да  приликом  усаглашеног квантитативног и квалитативног пријема предметне опреме Купцу  достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

Члaн 9.

Квaлитет добaрa којa су предмет овог Уговорa морa у потпуности одговaрaти подaцимa из Понуде Добављача која чини саставни део овог Уговора.

Купац је овлaшћен дa врши контролу квaлитетa добaрa у било које време и без претходне нaјaве нa месту пријемa, током и после испоруке.

Добављач је дужан да добра која су предмет овог Уговора испоручи у паковањима која одгаварају врсти робе која се испоручује. Паковање треба да штити робу од сваког оштећења или корозије током превоза и треба да буде погодно за претовар у транзиту и дуготрајно складиштење опреме. Паковање мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара.

Добављач је дужан да достави детаљну листу за сваки пакет, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Добављач одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члaн 10.

Потписивaњем зaписникa о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему од стрaне обе уговорне стрaне,  смaтрa  се  дa  је  у  целости  извршенa испорукa предметa јaвне нaбaвке, којa је у свему квaнтитaтивно и квaлитaтивно усaглaшенa.

Током испоруке предметa  јaвне нaбaвке, уколико констaтују  евентуaлну неусaглaшност, Купац  у  писаној форми  достaвљa  Добaвљaчу  реклaмaцију,  без одлaгaњa.

Добaвљaч је дужaн дa  у  року  од  најдуже 7  календарских  дана)  отклони неусaглaшеност.

Члaн 11.

Уколико Добaвљaч не изврши испоруку добaрa у склaду сa овим Уговором, или не изврши зaмену у случaју  дa  се констaтује квaлитaтивнa  или  квaнтитaтивнa  неусaглaшеност,  Купац имa прaво дa рaскине уговор и дa трaжи нaкнaду штете.

Понуђач одговaрa зa евентуaлне скривене недостaтке добaрa којa су испорученa и дужaн  је дa нaдокнaди штету којa нaстaне кaо последицa скривеног недостaткa.

ГАРАНТНИ РОК

Члaн 12.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о квантитативно и  квалитативно усаглашеном пријему), износи __________ месеци .

*Обавеза Добављача је да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви у року који не може бити дужи од 10 (десет) радних дана од дана пријаве квара. Ову обавезу понуђач има у току целокупног трајања гарантног рока, без обзира на новонастале кварове на рендгенској цеви, а која престаје даном истека уговореног гарантног рока. Приликом испоруке нове рендгенске цеви, Понуђач  је дужан да достави нову гаранцију, са новим гарантним роком од минимум 12 (дванаест) месеци.

У оквиру укупног понуђеног гарантног рока добра која су предмет ове јавне набавке морају бити у функцији 365 дана  у  години,  свих  24  (двадесет  четири)  сата,  са  дозвољеним  максималним прекидом од 18 (осамнаест) календарских дана у једној календарској години (365 дана). У случају да је уређај у квару више од 18 (осамнаест) календарских дана укупно током једне календарске године (365 дана) Купац  ће  активирати банкарску  гаранцију  за  отклањање недостатака  у гарантном року, осим у случајевима када добављач, код увоза резервних делова из иностранства, мора по важећим законским прописима да прибави сагласности, мишљења или решења за увоз резервних делова или рендгенске цеви за које је законом дефинисано време добијања сагласности од надлежних државних органа, стим што је добављач дужан да наручиоцу достави адекватну документацију којом доказује да разлог прекорачења није његова кривица.

Добављач је дужан да  у складу са условима гаранције, изда гарантне  листове,  одмах  након стављања у функцију добара из члана 1. овог Уговора.

Добављач  је у обавези да непосредно пре истека гарантног рока  уради  детаљан  превентивни сервис, без посебног позива Купца.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора.  Купац је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

*НАПОМЕНА: Став 2 Члана 12 модела уговор односи се само на партију 1.

ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 13.

Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у гарантном року и постпродајно одржавање у гарантном року и то:

а) Сервисна подршка у гарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Добављач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року, без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наричиоца и документовати на прописан начин.

б) Постпродајно одржавање у гарантном року

Добављач је у обавези да у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, Добављач ће о  свом  трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан  за  услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву,  уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Добављач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке,  у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Корисника, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште). Добављач је дужан да у року од 48 часова од момента пријаве квара од стране Купца дијагностифицира и приступи отклањању квара.

Купац  позив  за сервисну интервенцију упућује  путем  електронске  поште  или  факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме,  у  складу  са  процедуром Купца.

Добављач је дужан да у року од најдуже 10 радних  дана од момента пријаве квара од стране Купца отклони квар.

Уколико квар не може да се отклони у року од 30 дана од момента пријаве, Добављач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Купац је дужан да без одлагања обавести  Добављача  у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу  омогуће  несметан  приступ опреми.

Добављач је у обавези да непосредно пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

в)  Upgrade и update:

Добављач је дужан да за време гарантног рока обезбеди, инсталира и имплементира Купцу опреме све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија које су бесплатне, односно које као такве  уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у другим земљама Европе, а за оне који се плаћају достави благовремене информације и понуде са ценама и свим подацима таквих надоградњи (upgrade и update).

Члaн 14.

Приликом потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему, Добављач и Купац ће се споразумети о начину пријаве квара, детектовању квара, времену извршења отклањања квара са провером функционалности опреме, замени делова опреме новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме, о чему ће  се сачинити посебан протокол.

СЕРВИСНА ПОДРШКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члaн 15.

Сервисери морају имати сертификат  о обучености за одржавање понуђеног добра на име сервисера или оригиналну Изјаву произвођача  или инозаступника произвођача  за Европу, или регионалног представника произвођача да су обучени и оспособљени за сервисирање понуђених добара.

Сервисери морају имати сертификат о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења који издаје овлашћено правно лице са списка овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од  јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, на име сервисера.

Овлашћени сервис за сервирање предметне опреме мора имати лиценцу надлежне институције за сервисирање уређаја који производе јонизујућа зрачења.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члaн 16.

Добављач ће у просторијама Купца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад,  обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом  која је предмет ове јавне набавке у трајању од минимум 5 радних дана, коју води стручно лице Добављача, након које је дужан да медицинском особљу изда сертификат о завршеној обуци.

Купац ће у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора о јавној набавци доставити Добављачу  податке  о  лицима  које  ће  бити  одговорно  за  координацију  обуке  испред сваког Корисника посебно.

ВИША СИЛА

Члaн 17.

Нaступaње више силе ослобођa  од одговорности уговорне стрaне  зa  кaшњење  у  извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa,  трaјaњa и престaнкa више  силе,  уговорне стрaне  су обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.  Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр,  поплaвa,  експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa  влaсти, штрaјк  и  други  случaјеви  који  се  у  моменту зaклучењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члaн 18.

Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:

-  у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене.

- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза  (прекорачења уговореног рока из члана 4. став 1 овог уговора, изузимајући случајеве из члана  11. став 1 овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини  2‰  (два  промила)  од  укупно  уговорене  цене,    с  тим што  укупан  износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене. Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде директне штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза  Добављача,  Купац  без  посебног саопштења  обавештава Добављача,  задржава  своје  право  на  уговорну  казну. Купац ће,  у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.

СПОРОВИ

Члaн 19.

Уговорне стрaне су сaглaсне дa се евентуaлни спорови по овом Уговору решaвaју спорaзумно, у супротном уговaрa се нaдлежност Привредног судa у Чачку.

РАСКИД УГОВОРА

Члaн 20.

Уговорнa  стрaнa  незaдовољнa  испуњењем  уговорених  обaвезa  друге  уговорне  стрaне  може зaхтевaти рaскид уговорa,  уколико  су испуњени  следећи    услови: дa  је претходно,  у писаној форми  обaвестилa другу уговорну стрaну о елементимa реaлизaције уговорa зa које смaтрa дa су неусaглaшени и дa предстaвљaју основ зa рaскид уговорa; дa је другој уговорној стрaни остaвилa примерени рок зa  отклaњaње неусaглaшености; дa  другa  уговорнa  стрaнa  није  отклонилa неусaглaшености или их није отклонилa  нa  зaдовољaвaјући  нaчин;  и  дa  је  уговорнa  стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне  своје  уговорене обaвезе у потпуности и блaговремено извршилa.

Рaскид уговорa се зaхтевa писаним путем, сa рaскидним роком од 15 (петнaест) дaнa. У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Члaн 21.

Овaј уговор ступa нa снaгу даном потписивaњa од стрaне Купца и Добaвљaчa, и достaвљaњa средстaвa  финaнсијског обезбеђењa  из  члaнa  3.  овог  Уговорa,  осим  бaнкaрских  гaрaнција  зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, које се предaје у  тренутку примопредaје  предметa јaвне нaбaвке и потписивања Записника о квалитативном пријему добара.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 22.

Овај уговор  се закључује на одређено време и важи до  испуњења  свих  уговорних  обавеза

узимајући у обзир и гарантни период.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 23.

Зa  све што није регулисaно  овим Уговором  примењивaће  се  одредбе  Зaконa  о  облигaционим односимa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.

Овaј Уговор сaчињен је у четири истоветна примерaкa, од чега зa Купца 2 (два) примеркa и зa Добављача 2 (двa) примеркa.

Саставни део овог Уговора чини:

-  Понуда Добављача  број  ________ од _____2017. године.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА КУПЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

НАПОМЕНА:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

МОДЕЛ УГОВОРА  ( За Партију 3)

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број ______ од _____2017. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци добара: АНГИО САЛА:

ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

за потребе Опште болнице  Чачак

У отвореном поступку ЈН број 17/2017

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Купац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________    /у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка АНГИО САЛЕ: Заштитене опреме од јонизујућег зрачења за потребе Опште болнице Чачак (партија 3)  како је дато у табеларном прегледу овог члана, у свему према понуди добављача број _______ од _____2017. године, која је саставни део овог Уговора.

| Редни број | Н А З И В | Произвођач, земља порекла | Тип и модел | Каталошки број | Фабрички број | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплет оловних завесица – заштита са леве стране пацијент стола |  |  |  |  | комад | 1 |  |  |
| 2 | Заштитно оловно акрилно стакло са држачем |  |  |  |  | комад | 1 |  |  |
| 3 | Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења |  |  |  |  | комад | 6 |  |  |
| 4 | Једноделна оловна кецеља |  |  |  |  | комад | 2 |  |  |
| 5 | Заштитни оковратник |  |  |  |  | комад | 6 |  |  |
| 6 | Заштитне наочаре |  |  |  |  | комад | 6 |  |  |
| 7 | Заштита испод пацијент стола |  |  |  |  | комад | 1 |  |  |
|  | УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а): |  |
|  | ИЗНОС ПДВ-а: |  |
|  | УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом): |  |

ЦЕНА

Члан 2.

Цена из члана I.1. је дата без ПДВ-а.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу  100% авансно, након закључења уговора и преноса средстава од стране Министарства здравља РС, а након што Добављач преда Купцу:

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

- предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр.,  61/2005,61/2007,  93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Предрачун се издаје у вредности од 100% вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у три примерка.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 3.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан да:

-  приликом закључења уговора о јавној набавци достави средство обезбеђења авансне уплате и  извршења уговорне обавезе:  једну банкарску гаранцију издату на износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања, а са роком важења до 35 дана  од дана пуштaњa у рaд предметне опреме  и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

- приликом примопредaје  предметне  опреме достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: једну банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa. Наручилац ће уновчити поднете гaрaнције  зa  отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa Понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо  дa  умaњи могућност  коришћењa предметa  овог Уговорa  у  гaрaнтном року.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

ИСПОРУКА И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Добaвљaч ће испоруку добaрa из члaнa 1. овог уговора извршити у просторијама Наручиоца – Општа болница Чачак, у року од ________(словимa:_______) календарских дaнa од писаног обавештења Купца о спремности простора Купца  за испоруку и монтажу предметних добара. Испорука добара која су предмет ове  Партије  подразумева  истовар,  отпакивање и монтажу која  ће  бити обављена у просторијама Купца.

Продужење рокa  испоруке толерисaће  се  у  случaју  више  силе  и  у  случају  да  Купац  у уговореном року не изврши припрему простора за испоруку и монтажу исте. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa  и престaнкa  више силе,  добaвљaч  морa  обaвестити Купца  писаним путем,  без одлaгaњa.

Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добaрa из члaнa 1. овог Уговора. Приликом испоруке, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Купца односи сa пaжњом доброг домaћинa.

Члaн 5.

Добављач  је обавезан  да  приликом  усаглашеног квантитативног и квалитативног пријема предметне опреме Купцу  достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

Члaн 6.

Квaлитет добaрa којa су предмет овог Уговорa морa у потпуности одговaрaти подaцимa из Понуде Добављача која чини саставни део овог Уговора.

Купац је овлaшћен дa врши контролу квaлитетa добaрa у било које време и без претходне нaјaве нa месту пријемa, током и после испоруке.

Добављач је дужан да добра која су предмет овог Уговора испоручи у паковањима која одгаварају врсти робе која се испоручује. Паковање треба да штити робу од сваког оштећења или корозије током превоза и треба да буде погодно за претовар у транзиту и дуготрајно складиштење опреме. Паковање мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара.

Добављач је дужан да достави детаљну листу за сваки пакет, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Добављач одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члaн 7.

Потписивaњем зaписникa о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему од стрaне обе уговорне стрaне,  смaтрa  се  дa  је  у  целости  извршенa испорукa предметa јaвне нaбaвке, којa је у свему квaнтитaтивно и квaлитaтивно усaглaшенa.

Током испоруке предметa  јaвне нaбaвке, уколико констaтују  евентуaлну неусaглaшност, Купац  у  писаној форми  достaвљaју Добaвљaчу  реклaмaцију,  без одлaгaњa.

Добaвљaч је дужaн дa  у  року  од  најдуже 7  календарских  дана  отклони неусaглaшеност.

Члaн 8.

Уколико Добaвљaч не изврши испоруку добaрa у склaду сa овим Уговором, или не изврши зaмену у случaју  дa  се констaтује квaлитaтивнa  или  квaнтитaтивнa  неусaглaшеност,  Купац имa прaво дa рaскине уговор и дa трaжи нaкнaду штете.

Понуђач одговaрa зa евентуaлне скривене недостaтке добaрa којa су испорученa и дужaн  је дa нaдокнaди штету којa нaстaне кaо последицa скривеног недостaткa.

ГАРАНТНИ РОК

Члaн 9.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о квантитативно и  квалитативно усаглашеном пријему), износи __________ месеци.

Добављач је дужан да  у складу са условима гаранције, изда гарантне  листове,  одмах  након стављања у функцију добара из члана 1. овог Уговора.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора.  Купац је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 10.

Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у гарантном року и постпродајно одржавање у гарантном року, и то:

а) Сервисна подршка у гарантном року

Добављач предметне опреме се обавезује да ће се одазвати на позив за сервисном интервенцијом у гарантном року и дијагностифицирати квар на предметној опреми у року од 24 часа од тренутка пријема позива од стране Купца те да ће отклонити квар у року од најдуже 10 радних дана од дана дијагностифицирања квара. Уколико квар не може да се отклони у року од 30 дана од момента пријаве, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке искључиво ће се обављати од стране овлашћеног сервиса, односно од стране лица која су за то квалификована у складу са условима произвођача.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Купац је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Купац је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

Члaн 11.

Приликом потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему, Добављач и Купац ће се споразумети о начину пријаве квара, детектовању квара, времену извршења отклањања квара са провером функционалности опреме, замени делова опреме новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме, о чему ће  се сачинити посебан протокол.

ВИША СИЛА

Члaн 12.

Нaступaње више силе ослобођa  од одговорности уговорне стрaне  зa  кaшњење  у  извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa,  трaјaњa и престaнкa више  силе,  уговорне стрaне  су обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.  Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр,  поплaвa,  експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa  влaсти, штрaјк  и  други  случaјеви  који  се  у  моменту зaклучењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члaн 13.

Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да Наручилацу плати уговорну казну и то:

-  у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене.

- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза  (прекорачења уговореног рока из члана 4. став 1 овог уговора, изузимајући случајеве из члана  8. став 1 овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини  2‰  (два  промила)  од  укупно  уговорене  цене,    с  тим што  укупан  износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене. Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде директне штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза  Добављача,  Купац  без  посебног саопштења  обавештава Добављача,  задржава  своје  право  на  уговорну  казну. Купац ће,  у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.

СПОРОВИ

Члaн 14.

Уговорне стрaне су сaглaсне дa се евентуaлни спорови по овом Уговору решaвaју спорaзумно, у супротном уговaрa се нaдлежност Привредног судa у Чачку.

РАСКИД УГОВОРА

Члaн 15.

Уговорнa  стрaнa  незaдовољнa  испуњењем  уговорених  обaвезa  друге  уговорне  стрaне  може зaхтевaти рaскид уговорa,  уколико  су испуњени  следећи    услови: дa  је претходно,  у писаној форми  обaвестилa другу уговорну стрaну о елементимa реaлизaције уговорa зa које смaтрa дa су неусaглaшени и дa предстaвљaју основ зa рaскид уговорa; дa је другој уговорној стрaни остaвилa примерени рок зa  отклaњaње неусaглaшености; дa  другa  уговорнa  стрaнa  није  отклонилa неусaглaшености или их није отклонилa  нa  зaдовољaвaјући  нaчин;  и  дa  је  уговорнa  стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне  своје  уговорене обaвезе у потпуности и блaговремено извршилa.

Рaскид уговорa се зaхтевa писаним путем, сa рaскидним роком од 15 (петнaест) дaнa. У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Члaн 16.

Овaј уговор ступa нa снaгу даном потписивaњa од стрaне Купца и Добaвљaчa, и достaвљaњa средстaвa  финaнсијског обезбеђењa  из  члaнa  3.  овог  Уговорa,  осим  бaнкaрских  гaрaнција  зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, које се предaје у  тренутку примопредaје  предметa јaвне нaбaвке и потписивања Записника о квалитативном пријему добара.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Овај уговор  се закључује на одређено време и важи до  испуњења  свих  уговорних  обавеза

узимајући у обзир и гарантни период.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 18.

Зa  све што није регулисaно  овим Уговором  примењивaће  се  одредбе  Зaконa  о  облигaционим односимa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.

Овaј Уговор сaчињен је у четири истоветна примерaкa, од чега зa Купца 2 (два) примеркa и зa Добављача 2 (двa) примеркa.

Саставни део овог Уговора чини:

-  Понуда Добављача  број  ________ од _____2017. године.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА КУПЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

НАПОМЕНА:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву број 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак, који је упутила Општа болница Чачак, као наручилац, доставити наручиоцу следећа средства обезбеђења:

Приликом закључења уговора о јавној набавци.средство обезбеђења повраћаја авансне уплате и за извршење уговорне обавезе:

- 1 банкарску гаранцију издату на износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања, а са роком важења до 35 дана  од дана пуштaњa у рaд предметне опреме  и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Приликом примопредaје  предметне  опреме средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- 1 банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку

ЈН  бр. 17/2017– АНГИО САЛА за потребе Опште болнице Чачак

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2017. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Начин плаћања: 100% авансно.

3. Рок за испоруку добара  (у данима): у року од ________(словимa:_______) календарских дaнa од писаног обавештења Наручиоца о спремности простора Наручуиоца  за монтажу предметних добара

Партија 1:____________ календарских дaнa од писаног обавештења Наручуиоца о спремности простора Наручуиоца за монтажу предметних добара

Партија 2:____________ календарских дaнa од писаног обавештења Наручуиоца о спремности простора Наручуиоца за монтажу предметних добара

Партија 3:____________ календарских дaнa од писаног обавештења Наручуиоца о спремности простора Наручуиоца за монтажу предметних добара

4. Гарантни рок (у месецима):

Партија 1:____________ месеци (не може бити краћи од 12 месеци)

Партија 2:____________ месеци (не може бити краћи од 12 месеци)

Партија 3:____________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца)

5. Рок важења понуде износи ______ (________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 360 дана).

ПАРТИЈА БРОЈ  1:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Дигитални ангиографски апарат

за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 1 | 2 | 3 |
| Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре се састоји из следећих елемената: |
| 1. | Статив са Ц-луком |
| 1.1. | Монопланарни подно или плафонски монтирани C-лук, који треба да је једноставан за руковање приликом извођења свих прегледа и интервенција, омогућавајући кранио-каудалну ангулацију, RAO/LAO и латералне пројекције. |  |  |
| 1.2. | Систем мора да обезбеди кретање детекторског панела са SID-ом у опсегу од 95 до 115 cm или шире |  |  |
| 1.3. | Функционалност система треба да омогући једноставан приступ пацијенту приликом интервенција (коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа), позиционирањем Ц-лука са леве и са десне стране пацијента, као и у позицију када је Ц-лук изнад главе пацијента. |  |  |
| 1.4. | Сви покрети система Ц–лука, пацијент стола и уређаја за аквизицију слике треба да имају управљачке контроле уз пацијент сто. Неопходно је да палице на командном панелу буду све изнад равни панела. |  |  |
| 1.5. | Меморисане позиције C-лука, које могу бити програмиране и активиране контролним панелом поред стола. |  |  |
| 1.6. | Параметри који се сетују у меморисаним позицијама Ц-лука, најмање: кранио-каудална ангулација, RAO/LAO, SID |  |  |
| 1.7. | Софтверски систем за заштиту од колизије Ц-лука и пацијента |  |  |
| 1.8. | Аутоматско позиционирање Ц-лука на основу изабране референтне слике |  |  |
| 2. | Пацијент сто |
| 2.1 | Сто за пацијента треба да је подно монтиран. |  |  |
| 2.2 | Сто за пацијента се мора моторизовано померати по висини са најнижом позицијом стола у односу на под од највише 80 цм |  |  |
| 2.3 | Неопходна је пливајућа плоча стола у 4 правца, од слабо абсорпционог материјала, дужине од најмање 260 cm |  |  |
| 2.4 | Ротација стола, најмање +/- 90 степени |  |  |
| 2.5 | Носивост стола (максимално оптерећење) најмање 250 кг |  |  |
| 2.6 | Управљачки контролни панел уз пацијент сто треба да укључује: моторизовано вертикално померање стола; блокаду и отпуштање плоче стола; моторизовано покретање Ц-лука за добијање жељене позиције |  |  |
| 2.7 | Неопходни додаци уз пацијент сто су: Ослонац за руку Радиолуцентни душек за пацијентски сто, који мора омогућити удобан положај током интервенције, Шине за монтажу опреме Ножна папучица за флуороскопију и аквизицију слике |  |  |
| 3. | Високонапонски генератор |
| 3.1. | Високофреквентни микропроцесорски контролисан генератор |  |  |
| 3.2. | Снага генератора минимално 100 кW |  |  |
| 3.3. | Опсег напона за пулсну флуороскопију минимално 50-125 кV |  |  |
| 3.4. | Опсег струје у моду аквизиције минимално 10-1000 мА |  |  |
| 3.5. | Заштита од прегревања цеви |  |  |
| 3.6. | Континуиран приказ преосталог слободног капацитета цеви |  |  |
| 4. | Рендгенска цев и колиматор |
| 4.1. | Број фокуса цеви, најмање два |  |  |
| 4.2. | Величина мањег (најмањег) фокуса треба да је једнака или мања од 0,5 mm |  |  |
| 4.3. | Топлотни капацитет аноде мора бити минимално 2,4 MHU |  |  |
| 4.4. | Систем треба да је опремљен са мануелном правоуганом блендом. |  |  |
| 4.5. | Систем треба да је опремљен са семитранспарентном блендом, која се помера независно од правоугаоне бленде. |  |  |
| 4.6. | Систем треба да је опремљен Cu филтерима (најмање 3 нивоа филтрације) за побољшање квалитета зрачног снопаи редукцију дозе чији је избор аутоматски контролисан у складу са абсорбцијом дозе пацијента у реалном времену без промене програма снимања |  |  |
| 4.7. | Систем треба да поседује технику којом је могуће позиционирати колиматорске елементе без зрачења на LIH, тзв. виртуелну колимацију |  |  |
| 4.8. | Максимална вредност струје у режиму пулсне флуороскопије најмање 200 мА при коришћењу најмањег фокуса РТГ цеви |  |  |
| 4.9. | Систем треба да поседује механизам за контролу дозе на кожи пацијента који звучним и визуелни сигналом обавештава оператера да промени тренутну позицију Ц-лука уколико акумулирана доза прелази задате граничне вредности |  |  |
| 4.10. | Систем мора да омогући приказ дозе (Dose Area Product – DAP) и вредност референтне air kerma |  |  |
| 5. | Флет панел детектор |
| 5.1 | Активна површина најмање 26x29 cm |  |  |
| 5.2 | Величина пиксела највише 200 µm |  |  |
| 5.3 | DQE, најмање 70% при 0 Lp/mm (RQA 5) |  |  |
| 5.4 | Број видних поља не сме бити мањи од три. |  |  |
| 5.5 | Дубина дигитализације (ниво сиве скале) најмање 14 бита |  |  |
| 5.6 | Уклоњива решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 5.7 | Аквизициона матрица величине најмање 1024 x 1024 са највећом брзином од најмање 30 фпс |  |  |
| 6. | Дигитални систем |
| 6.1. | Дигитална пулсна флуороскопија са могућношћу избора мин. три брзине: 7.5, 15 и 30 фпс и са мин. једном брзином вредности мање од 7.5 фпс, најмање 1.024 x 1.024 пиксела, 12 бита |  |  |
| 6.2. | LIH (Last Image Hold) |  |  |
| 6.3. | Могућност архивирања флуороскопске секвенце у DICOM формату (Fluoro Loop или екв.) |  |  |
| 6.4. | Кардиолошка аквизиција (дигитална ангиографија) са могућношћу избора мин. три брзине: 7.5, 15 и 30 фпс, најмање 1.024 x 1.024 пиксела, 12 бита |  |  |
| 6.5. | Анализа коронарних крвних судова и степена стенозе (QCA) |  |  |
| 6.6. | Дигитална субтракциона ангиографија (DSA) са максималном брзином од најмање 6 фпс |  |  |
| 6.7. | “Roadmap” флуоро са „Pixel shift“ |  |  |
| 6.8. | Корачна (Stepping) дигитална ангиографија аутоматским померањем Ц лука или пацијент стола која омогућава приказ протока (bolus) дуж периферних кврних судова са само једним убризгавањем контраста |  |  |
| 6.9. | Могућност приказа најмање 1 физиолошког сигнала у току аквизиције на монитору живе слике |  |  |
| 6.10. | Аквизициона конзола са најмање једним (1) монитором у контролној соби величине дијагонале екрана од најмање 19“ треба да се користе за уношење података о пацијенту, прегледање слика и анализу |  |  |
| 6.11. | Капацитет система треба да је најмање 50.000 слика формата 1024 x 1024 пиксела, 12 бита |  |  |
| 6.12. | ЦД и/или ДВД уређај за архивирање слика у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a |  |  |
| 6.13. | Умрежавање, повезивање, документација по DICOM 3.0 протоколу: DICOM Storage DICOM Storage Commitment DICOM Print DICOM Query/Retrieve DICOM Modality Worklist DICOM Radiation Dose Structured Report |  |  |
| 6.14. | Плафонски носач монитора у соби за прегледе са најмање три (3) LCD монитора величине дијагонале сваког од најмање 19“ – 2 монитора за приказ живе и референтне слике и 1 колор монитор за приказ слика са других дијагностичких уређаја (нпр. CT, МR, УЗВ) или са једним ЛЦД монитором са конфигурабилним приказом слике величине дијагонале од најмање 30“ са минимално 4 улазна видео сигнала и са додатним монитором од најмање 19“ |  |  |
| 6.15. | Интерфонски систем за двосмерну аудио комуникацију између контролне собе и собе за прегледе |  |  |
| 7. | Систем за хемодинамска мерења |
| 7.1. | Систем за комплетно хемодинамско снимање са базом пацијената за све врсте прегледа са црно-белим ласерским штампачем, интегрисан са ангиографском салом |  |  |
| 7.2. | CD или DVD уређај за архивирање |  |  |
| 7.3. | Систем треба да садржи следеће модуле: 12 канални површински EKG (10 електрода) за мерење инвазивног притиска (IBP), најмање 4 канала SpO2 CO (Cardiac Output) • за мерење неинвазивног притиска (NBP) |  |  |
| 7.4. | Sistem omogućava automatska merenja površina valvula, "Pull Back" pritiska i merenja površina ili protoka shunt-ova |  |  |
| 7.5. | Најмање један (1) монитор у контролној соби величине дијагонале екрана најмање 19`` и најмање један (1) монитор у пацијент соби величине дијагонале екрана најмање 19``(није неопходно понудити монитор у пацијент соби уколико је омогућен приказ хемоднимаских сигнала на мониторима захтеваним под тачком 6.14.) |  |  |

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач, земља порекла | Тип и модел | Каталошки број | Број Решења Агенције за лекове и медицинска средства (уписати број и приложити копију Решења) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре |  |  |  |  | комад | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 1 ( без ПДВ-а): |  |

Датум:                                                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                          М.П.                                                  ___________________________

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Инјекторски систем за ангио процедуре

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Проток 1-45 мл/сек |  |  |
| 1.2. | Убризгавање контрасног средства и физиолошког раствора |  |  |
| 1.3. | Шприц за контрасно средство волумена најмање 150 мл |  |  |
| 1.4. | Складиштење најмање 40 протокола |  |  |
| 1.5. | Сензори за ваздух |  |  |
| 1.6. | Могућност аутоматског пуњења шприца |  |  |
| 1.7. | Ињектор мора бити монтиран на пацијент сто |  |  |
| 1.8. | Варијабилни мод за прецизно убризгавање контрасног средства |  |  |
| 1.9. | Могућност повезивања са коморицом за мерење притиска („transducer“) |  |  |
| 1.10. | Екран у боји осетљив на додир |  |  |

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач, земља порекла | Тип и модел | Каталошки број | Број Решења Агенције за лекове и медицинска средства (уписати број и приложити копију Решења) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Инјекторски систем за ангио процедуре |  |  |  |  | комад | 1 |  |  |

Датум:                                                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                          М.П.                                                  ___________________________

ПАРТИЈА БРОЈ  3:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Заштитна опрема од јонизујућег зрачења

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Комплет оловних завесица – заштита са леве стране пацијент стола |
| 1.1. | Заштита испод равни плоче стола у дужини од најмање 90 цм и висине најмање 70 цм. |  |  |
| 1.2. | Израђена од трака које се преклапају. |  |  |
| 1.3. | Са једним или два зглоба за закретање |  |  |
| 1.4. | Оловни еквивалент најмање 0,5 мм Pb. |  |  |
| 1.5. | Заштита изнад равни плоче стола једноделна или вишеделна, са могућношћу уклањања по потреби корисника, дужине најмање 60 цм и висине најмање 25 цм. |  |  |
| 1.6. | Оловни еквивалент најмање 0,5 мм Pb |  |  |
| 2 | Заштитно оловно акрилно стакло са држачем |
| 2.1. | Монтирано на плафонском носачу |  |  |
| 2.2. | Зглобна ротација за цео круг (360о) |  |  |
| 2.3. | Заштитно стакло димензије 58-65 цм ширине и 70-80 цм дужине са полукружним изрезом у доњем десном углу |  |  |
| 2.4. | Оловни еквивалент најмање 0,5 mm Pb |  |  |
| 3 | Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења |
| 3.1. | Величине зависне од непосредних корисника |  |  |
| 3.2. | Заштитни еквивалент олова најмање 0.5 мм Pb, са свих страна |  |  |
| 3.3. | Кецеља треба да буде израђена од лаких материјала |  |  |
| 3.4. | Валидирана стандардом IEC 61331 |  |  |
| 3.5. | Величине кецеља ће бити накнадно одређене |  |  |
| 4 | Једноделна оловна кецеља |
| 4.1 | Величине зависне од непосредних корисника |  |  |
| 4.2 | Заштитни еквивалент олова најмање 0.5 мм Pb, са свих страна |  |  |
| 4.3 | Валидирана стандардом IEC 61331 |  |  |
| 4.4 | Величина кецеља L – 1 комад, XL – 1 комад |  |  |
| 5 | Заштитни оковратник |
| 5.1. | Висина крагне најмање 6 цм |  |  |
| 5.2. | Дужина кружног исечка најмање 18 цм |  |  |
| 5.3. | Обим кружног исечка најмање 55 цм |  |  |
| 5.4. | Оловни еквивалент 0.5 мм Pb |  |  |
| 5.5. | Валидирана стандардом IEC 61331 |  |  |
| 6 | Заштитне наочаре |
| 6.1. | Закривљеног („wrap-around“) типа са заштитом са стране |  |  |
| 6.2. | Рам израђен од високо квалитетних синтетичких материјала или легура метала |  |  |
| 6.3. | Еквивалент олова и фронталног и латералног стакла минимално 0.5 mm Pb |  |  |
| 6.4. | Маса максимум 85 г |  |  |
| 7 | Заштита испод пацијент стола |
| 7.1. | Заштита испод пацијент стола |  |  |
| 7.2. | Једноделна или тракаста. |  |  |
| 7.3. | Висине најмање 60 cm. |  |  |
| 7.4. | Ширине најмање 65 cm. |  |  |
| 7.5. | Оловни еквивалент најмање 0,5 mm Pb. |  |  |

| Редни број | Н А З И В | Произвођач, земља порекла | Тип и модел | Каталошки број | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплет оловних завесица – заштита са леве стране пацијент стола |  |  |  | комад | 1 |  |  |
| 2 | Заштитно оловно акрилно стакло са држачем |  |  |  | комад | 1 |  |  |
| 3 | Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења |  |  |  | комад | 6 |  |  |
| 4 | Једноделна оловна кецеља |  |  |  | комад | 2 |  |  |
| 5 | Заштитни оковратник |  |  |  | комад | 6 |  |  |
| 6 | Заштитне наочаре |  |  |  | комад | 6 |  |  |
| 7 | Заштита испод пацијент стола |  |  |  | комад | 1 |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 3 ( без ПДВ-а): |  |

Датум:                                                                                                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                                              ___________________________

М.П.

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е) за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Укупна вредност партије без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на укупна вредност

- Укупна вредност партије са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара

ЈН бр. 17/2017– Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни број партије | Н А З И В | Укупна вредност Партије (без ПДВ-а) | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност Партије (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре |  |  |  |  |
| 2 | Инјекторски систем за ангио процедуре |  |  |  |  |
| 3 | Заштитна опрема од јонизујућег зрачења |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                                      Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                                     ___________________________

м.п.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке добара ЈН бр. 17/2017– Ангио сала опрема за потребе Опште болнице Чачак.

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 17/2017– АНГИО САЛА за потребе Опште болнице Чачак поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добара бр. 17/2017– АНГИО САЛА за потребе Опште болнице Чачак поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________