OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 10450/4

15.08.2017. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 10450/4 |
| Датум доношења одлуке: | 15.08.2017 |
| Врста предмета: | Добра. |
| Назив и ознака из ОРН: | 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета |

У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 10450/3 од 15.08.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у поступку јавне набавке мале вредности (члан 39 ЗЈН) број 49/2017 за јавну набавку добара: Eлектроматеријал за потребе Опште болнице Чачак (двомесечне потребе)

Закључити оквирни споразум за јавну набавку добара: Електроматеријал  за потребе Опште болнице Чачак (двомесечне потребе), са понуђачем који је назначен под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 04.08.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број 10450 у поступку јавне набавке мале вредности  (члан 39 ЗЈН, «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  ради закључења оквирног споразума.

| Редни број јавне набавке | 49/2017 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра | Електро материјал за потребе Опште болнице Чачак |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови |  |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 114,120.00 динара |
| --- | --- |

Процењена вредност по партијама и укупна процењена вредност:

| Redni broj | NAZIV | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (bez PDV-a) | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC kanali 17x17 samolepljivi | kom | 100 | 57.60 | 5,760.00 |
| 2 | Priključnica šuho II nadgradna | kom | 76 | 160.00 | 12,160.00 |
| 3 | Kip prekidač nadgradni | kom | 2 | 780.00 | 1,560.00 |
| 4 | Nadgradna tabla za 24 osigurača | kom | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 5 | Osigurač 16A u "B" klasi | kom | 24 | 180.00 | 4,320.00 |
| 6 | PGP kabal 5x10 mm | metar | 100 | 420.00 | 42,000.00 |
| 7 | PGP kabal 3x2.5 mm | metar | 100 | 70.00 | 7,000.00 |
| 8 | Kanalice 60x40 | metar | 100 | 85.00 | 8,500.00 |
| 9 | Kanalice 40x20 | metar | 100 | 70.00 | 7,000.00 |
| 10 | Tipl sa holšafom | kom | 100 | 3.50 | 350.00 |
| 11 | Trofazna priključnica nadgradna | kom | 2 | 240.00 | 480.00 |
| 12 | Nadgradna spratna tabla od 12 osigurača | kom | 1 | 670.00 | 670.00 |
| 13 | Nadgradni agregatski prekidač 0-1-2 četvoropolni | kom | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 14 | Priključnice nadgradne (crvene agregatske) | kom | 7 | 280.00 | 1,960.00 |
| 15 | Fluo svetiljke nadgradne 1x36W | kom | 9 | 1,800.00 | 16,200.00 |
| 16 | Prekidač za svetlo nadgradni | kom | 9 | 240.00 | 2,160.00 |
|  | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST : | 114,120.00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  6

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | ЕЛЕКТРА СИСТЕМ - Београд | / |
|  | УНИПРОМ - Земун | / |
|  | ИБРЕА – Горњи Милановац | / |
|  | ЕЛЕКТРО СЕРЂО - Ниш | / |
|  | СТОЈИЋ ЕЛЕКТРИК - Чачак | / |
|  | ЕЛ – ПРОМ - Чачак | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

| Број под којим је понуда заведена | Подносилац понуде | Разлози за одбијање понуде | Укупна понуђена цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 10602 | ЕЛЕКТРА СИСТЕМ - Београд | Одбија се понуда понуђача ЕЛЕКТРА СИСТЕМ - Београд, као неприхватљива због тога што је понуђена цена већа од процењене вредности. | 142.145,76 |
| 10780 | ЕЛ – ПРОМ - Чачак | Одбија се понуда понуђача ЕЛ – ПРОМ - Чачак, као неприхватљива због тога што је понуђена цена већа од процењене вредности. | 122.786,50 |

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене /

- Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуде је  „најнижа понуђена цена“.

| Redni broj | NAZIV | Proizvođač | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (bez PDV-a) | Ukupna vrednost (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC kanali 17x17 samolepljivi |  | kom | 100 |  |  |
| 2 | Priključnica šuho II nadgradna |  | kom | 76 |  |  |
| 3 | Kip prekidač nadgradni |  | kom | 2 |  |  |
| 4 | Nadgradna tabla za 24 osigurača |  | kom | 1 |  |  |
| 5 | Osigurač 16A u "B" klasi |  | kom | 24 |  |  |
| 6 | PGP kabal 5x10 mm |  | metar | 100 |  |  |
| 7 | PGP kabal 3x2.5 mm |  | metar | 100 |  |  |
| 8 | Kanalice 60x40 |  | metar | 100 |  |  |
| 9 | Kanalice 40x20 |  | metar | 100 |  |  |
| 10 | Tipl sa holšafom |  | kom | 100 |  |  |
| 11 | Trofazna priključnica nadgradna |  | kom | 2 |  |  |
| 12 | Nadgradna spratna tabla od 12 osigurača |  | kom | 1 |  |  |
| 13 | Nadgradni agregatski prekidač 0-1-2 četvoropolni |  | kom | 1 |  |  |
| 14 | Priključnice nadgradne (crvene agregatske) |  | kom | 7 |  |  |
| 15 | Fluo svetiljke nadgradne 1x36W |  | kom | 9 |  |  |
| 16 | Prekidač za svetlo nadgradni |  | kom | 9 |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST: |  |
|  | UNIPROM - Zemun | Sert plastik, Nopal lux, Aling, Chint, FKZ, Igoto, Eltex, CJL |  |  |  | 100,438.20 |
|  | IBREA - Gornji Milanovac | A +, Elid, Multusan, Miltea, FKZ, Horos |  |  |  | 106,872.84 |
|  | ELEKTRO SERĐO - Niš | Sert plastik, Nopal lux, Aling, FKZ, Eltex, Horoz |  |  |  | 104,123.00 |
|  | STOJIĆ ELEKTRIK - Čačak | Aling, Multisun, el. Plastik, FKZ, Nogrk |  |  |  | 113,738.41 |

- Назив понуђача са  којима се закључује оквирни споразум: