Општа болница Чачак

Број: 3487/1

27.07.2020.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за додатним информацијама заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 21 од 23.07.2020. године и захтева за додатним информацијама заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 22 од 23.07.2020. године за јавну набавку Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе) у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 20/2020, објављена на Порталу јавних набавки 30.06.2020. године, наручилац доставља додатне информације у вези  конкурсне документације за партије 40,41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 74, 75, 76, 77, 78, 181, 276, 277, 339, 340, 343, 354, 423, 443 на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за додатним информацијама у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 21 од 23.07.2020. године је поставило питања за партије 40,41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 74, 75, 76, 77, 78, 181, 277, 354, 423 и 443.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- За партије 40,41, 42, 43 и 44 у питању је Drager Infyniti Gama XL са три одвода

- Под називом „Глава основни кабл“ мисли се на главу из које иде и ЕКГ кабл и SPO2 и темп. Сонда.

- У вези питања за партије 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 53 у питању су МОДЕЛ BSM 2353K

- У вези питања за партију 74, 75, 76 и 77 у питању је модел М9А

- У вези питања за партију 78 под називом „Кабл са одговоарајућим лидовима-комплет“ се мисли на кабл за ЕКГ.

- У вези питања за апртије 277, 443, 181, 354 и 423 да ли је у питању десетожилни кабл, наручилац истиче да је у питању 10-жилни кабл.

II

Заинтересовано лице је у свом захтеву за додатним информацијама у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 22 од 23.07.2020. године, поставило следећа питања:

PARTIJA 276

| 276.1 | - samolepljiva neutralna elektroda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DA LI TREBA DA BUDE SA KABLOM ILI BEZ KABLA?

DA LI TREBA DA PODRZAVA SISTEM KOJI SPRECAVA OPEKOTINE , A KOJI JE PRISUTAN U APARATU?

DA LI TREBA DA BUDE POVRSINE VECE OD 200CM2?

DA LI TREBA DA SADRZI GEL I DA LI DEBLJINA TREBA DA BUDE VECA OD 1MM?

| 276.2 | - ručni operacioni držač sa dva tastera za elektrokoagulaciju, višekratne upotrebe, za minimum 50 sterilizacija |
| --- | --- |

DA LI TREBA DA IMA KABL ILI NE?

AKO IMA KABL, DA LI TREBA DA BUDE SILIKONSKI?

DA LI TREBA DA IMA MOGUCNOST SAMOCISCENJA?

| 276.3 | - čistač elektroda |
| --- | --- |

DA LI CISTAC TREBA DA BUDE VIDLJIV POD DEJSTVOM X ZRAKA?

| 276.4 | - lanceta za sečenje aktivnog dela dužine 2- 2,5 cm, širine 0,4 cm |
| --- | --- |

DA LI BI PRIHVATILI LANCETU DUZINE 2,54CM?

DA LI BI PRIHVATILI LANCETU DUZINE 2.8CM?

| PARTIJA 339 | Penkala za višekratnu upotrebu |
| --- | --- |

KOJU VRSTU KONEKCIJE TREBA DA IMA (ZA KOJI APARAT JE PREDVIDJENA?)

DA LI TREBA DA IMA KABL ILI NE?

AKO IMA KABL, DA LI TREBA DA BUDE SILIKONSKI?

DA LI TREBA DA IMA MOGUCNOST SAMOCISCENJA?

PARTIJA

| 340 | Lancete dužine od 15mm - 25mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

DA LI BI PRIHVATILI LANCETU DUZINE 2,54CM?

DA LI BI PRIHVATILI LANCETU DUZINE 2.8CM?

PARTIJA

| 343 | Ekstenzija za penkalu |
| --- | --- |

KOJA DUZINA EKSTENZIJE JE POTREBNA?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

У вези питања за партију 276

Ставка 1:

- Самолепљива неутрална електрода треба да буде без кабла;

- У питању је дводелна подељена електрода и она омогућава детекцију квалитета контакта са пацијентом

- Електрода је за одрасле тако да нема ограничења у површини

- Треба да садржи гел, а дебљина није прописана.

Ставка 2:

- Треба да има кабл

- Вишекратан, да може да се стерилише у аутоклаву (може силиконски или од другог материјала)

- Не мора днужно да има могућност самочишћења

Ставка 3:

- Није дефинисано конкурсном докумнетацијом, али може да буде понуђено да чистач буде видљив под дејством х-зрака;

Ставка 4:

- Прихватљиво је понудити ланцету од 2,54 јер се ради о незнатном одступању

- Није прихваљтиво понудити ланцету дужине 2,8 цм.

У вези питања за партију 339:

- Апарат дијатермија за електрохируршки генератор FORCE FX8 са аутобиполар

- Треба да има кабл

- Вишекратан, да може да се стерилише у аутоклаву, може силиконкси или од другог материјала

У вези питања за партију 340:

- Прихватљиво је понудити ланцету од 2,54 јер се ради о незнатном одступању

- Није прихваљтиво понудити ланцету дужине 2,8 цм.

У вези питања за  партију 343:

- Дужина екстензије која је потребна је од 70-90 мм.

Зa Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године