ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 9385/1

22.10.2019. године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованих лица, заведених код наручиоца под бројевима: број 80 од 21.10.2019. године и број 81 од 21.10.2019. године за јавну набавку добара ЈН бр. 56/2019–Технички материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе), у поступку јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 56/2019, наручилац доставља појашњење  и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 80 од 21.10.2019. године поставило следеће питање:

Молим Вас за додатне информације у вези позиције 1.273 у ЈН 56/2019 – Партија 1 Електроматеријал.

Молим Вас да наведете тачан тип растављача TKL 3 за који се тражи окидач, напонски ниво (12kV или 24кV) и тачну типску ознаку резервног дела који Вам је потребан.

II

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 81 од 21.10.2019. године поставило следећа питања:

Потребно је да нам доставите додатне информације за следеће ставке:

1. Grejač 5/4 2000W - navedite dužinu grejača 430 ili 650mm i materijal bakar ili prohrom
2. Grejač 5/4 6000w - navedite dužinu grejača 430 ili 650mm i materijal bakar ili prohrom
3. Grejač 6/4 6000W - navedite dužinu grejača 430 ili 650mm i materijal bakar ili prohrom
4. Grejač keramički 3kw – koja je namena ili dostavite sliku ili crtež
5. Grejač TA peć 2kW – Cer ili Magnohrom
6. Grejač za mašinu za sudove- pošaljite sliku, crtež ili uzorak

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

I

Разматрајући питања заинтересованог лица из захтева за појашњење у вези са припремањем понуда, број 80 од 21.10.2019. године, наручилац даје појашњење и у том смислу врши измену конкурсне документације за партију 1 ставка 1.273 , тако да иста сада гласи:

| 1 | ELEKTRO MATERIJAL |
| --- | --- |
| 1.273 | Okidac za rastavljac EMO OHRID TKL 3 12kV |

II

Разматрајући питања заинтересованог лица из захтева за појашњење у вези са припремањем понуда, број 81 од 21.10.2019. године, наручилац даје појашњење и у том смислу врши измену конкурсне документације за партију 1, ставкe 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.173 1.174 , тако да иста сада гласи:

| 1 | ELEKTRO MATERIJAL |
| --- | --- |
| 1.167 | Grejač 5/4 2000W sa dihtungom za kazan za kuvanje, dužina grejača 430mm, materijal prohrom |
| 1.168 | Grejač 5/4 6000W sa dihtungom, dužina grejača 650mm, materijal prohrom |
| 1.169 | Grejač 6/4 6000W sa dihtungom, dužina grejača 430mm, materijal prohrom |
| 1.170 | Grejač keramički 3 kW ( namenjen za grejanje vode u bojleru) |
| 1.173 | Grejač za TA peć 2 kW ( za peć proizvođača „CER“ Čačak) |
| 1.174 | Grejač za mašinu za pranje sudova proizvođača VOSS– 220/380V veza u zvezdu, snaga 3 x 2333W po jednom grejaču, prirubnica prohrom AiSi304 dimenzije 76x62x5mm, dubina uranjanja 355mm, materijal štapova Incoloy 800(1.4876), el priključak M4 |

Пречишћен текст конкурсне документације, који садржи све измене, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Општа болница Чачак.

Како су испуњени услови из члана 63. став 5. ЗЈН -а  то се рок за подношење понуда продужава на 29.10.2019. године до 13. часова, а јавно отварање ће се одржати истог дана у 13.15 часова.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату