Општа болница Чачак

Број: 2818/2

08.03.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 147 од 05.03.2018. године за јавну набавку Хируршки конци  за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (6-месечне потребе), број јавне набавке 10/2018, објављене на Порталу јавних набавки 23.02.2018. године, наручилац доставља појашњење конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 147 од 05.03.2018. године поставило следећe питањe:

- У партији 1, 3 и 4 тражите ПГА конац. Молимо за одговор, којом пресвлаком треба да буде пресвучен ПГА конац, да ли Polycarprolactonom i calcium stereatom ili Poly(glycolic – co-L-lactide) i calcium stearate?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Конкурсном документацијом наручиоца није прописано којом пресвлаком треба да буде пресвучен ПГА конац, па стога уколико понуђач има у својој понуди ПГА конац са напред наведеном пресвлаком, прихватљиво је понудити и такав конац.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године