Општа болница Чачак

Број: 4535/2

30.04.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 174 од 30.04.2018. године за јавну набавку Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 18/2018, објављене на Порталу јавних набавки 05.04.2018. године, у отвореном поступку који се спроводи се ради закључења оквирног споразума, наручилац доставља појашњење  на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 174 од 30.04.2018. године поставило следеће питање:

- Да ли је наручиоцу потребан регулатор за кисеоник или за водоник/пропан  и са којим прикључком?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Поступајући по захтеву заинтересовано лица, наручилац је извршио проверу и утврдио да му је потребан регулатор за кисеоник са прикључком DIN 477 W 21,8x1/14” holender.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године