Општа болница Чачак

Број: 7842/3

13.08.2018.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 221 од 09.08.2018. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 222 од 10.08.2018. године за јавну набавку Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 40/2018, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације на следећи начин:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 221 од 09.08.2018. године поставило питање да ли су дозвољена одступања за партију 6 тако што би био прописан тензиони профил од 50% након 1 недеље и оомплетне апсорпције након 42 дана, односно за партију 11 тензиони профил 75% након 2 недеље, односно након 3 недеље 50%?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Не прихвата се захтев за измену тензионих профила на начин како предлаже заинтересовано лице, обзриом да је наручилац тензионе профиле прописао према свом оперативном програму.

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 222 од 10.08.2018. године истакло захтев за брисање ЦЕ или ФДА знака, као и предложило измену конкурсне документације тако што би било прописано дозвољено одступање тензионих профила +/- 5%?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Наручилац је већ у претходном одговору одбио захтев за брисање ЦЕ или ФДА знака, те из већ раније наведених разлога се не прихвата сугестија. У погледу одступања од тражених тензионих профила наручилац истиче да ни такав захтев није прихватљив обзиром да је наручилац тензионе профиле прописао према свом оперативном програму.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату