Општа болница Чачак

Број: 15992/3

03.01.2018. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/15 и 68/15) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 131 од 29.12.2017. године за јавну набавку Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе) у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 69/2017, наручилац доставља појашњење:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 131 од 29.12.2017. године је поставило  следећи захтев:

- Молимо да се измени конкурсна документација за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 тако што би се избрисао услов који се тиче стерилизације, јер стерилизација депурациона карактеристика  дијализатора. Ово из разлога што је Правилнком Фонда предвиђена стерилизација без етилен-оксида. Предлажемо да се измени конкурсна документација тако што би ова карактеристика била избрисана. Наводи да је једина битна карактеристика коефицијент пропустљивости дијализатора.

Одговор наручиоца

- Одбија се захтев заинтересованог лица за изменом конкурсне документације наручиоца на начин како предлаже заинтересовано лице. Ово из разлога што је наручилац конкурсном документацијом прописао техничке карактеристике и захтеве у погледу дијализатора за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 сходно својим потребама, водећи рачуна о пацијентима који се дијализирају код наручиоца.  Додатни вид стерилизације поред стерилизације прописаног Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (Сл. гласник РС, број 88/2012, 41/2013, 36/2014, 37/2014 и 88/2015) не представља захтев који је супротан одредбама ЗЈН-а и наведеног Правилника.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

др Биљана Чековић