Општа болница Чачак

Број: 8880/5

24.07.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 66 од 20.07.2017. године за јавну набавку Санитетски и уградни материјал за оперативне службе Опште болнице Чачак у отвореном поступку који се спроводи ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 40/2017, објављено на Порталу јавних набавки 06.07.2017. године, наручилац доставља појашњење конкурсне документације на следећи начин:

I

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 66 од 20.07.2017. године поставило питање Да ли ће наручилац прихватити за партије 28, 32, 33, 34 и 36  прихватити оверену и потписану изјаву произвођача о тензионом профилу под пуном материјалном и кривичном одговорношћу? Истовремено заинтересовано лице је истакло примедбу на конкурсну документацију у делу тестирања хируршког материјала које се сматра субјективним са аспекта Републичке комисије, па моли да се усклади са нормама ЗЈН-а и тумачењем Републичке комисије?

Одговор наручиоца

Не прихвата се сугестија заинтересованог лица за изменом конкурсне документације за партије 28, 32, 33, 34 и 36 тако што би у погледу доказивања тензиониог профила био прописан доказ изјава произвођача хируршког материјала. Ово из разлога, што таква изјава није довољан доказ из кога би се поузадно могло утврдити да понуђени конац има тражену тензиону снагу, при чему наручилац указује да каталог и упутство за употребу садрже такве податке.

Не прихвата се сугестија заинтересованог лица за изменом конкурсне документације у погледу тестирања хируршког материјала, обзиром да су наводи заинтересовано лица  супротни наводима Републичке комсије из решења број 4-00-1376/2015 од 28.07.2015. године (страна 7). Поред наведеног наручилац указује, да је прописивањем присуства представника понуђача при тестирању узорка шавног материјала елиминисан субјективни елемент при оцени прихватљивости понуде било ког понуђача, што даље значи да је примедба заинтересованог лица оцењена као неоснована.

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године