Општа болница Чачак

Број: 5554/1

31.05.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 189 од 29.05.2018. године за јавну набавку Потрошни материјал за дијализу за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе), број јавне набавке 30/2018 који се спроводи се ради закључења оквирног споразума у отвореном поступку, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 189 од 28.05.2018. године поставило питање у вези тестирања траженог добра, да ли је прихватљиво да тражено добро при тестирању има следеће техничке карактеристике:

- Hidrogen rastvor (H2O2): 28.5 – 31.5% (W/W)

- Ratvor persirćetne kiseline (PAA): 3.5-4.9% (w/w)

- Konduktivitet: (1+24 odnos razblaženja) 0.43 +/- 0.07 mS/cm

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Комисија наручиоца разматрајући захтев заинтересованог лица истиче да је за наручиоца релеватан податак при мерењу ЛФ уређеја  само кондуктивитет при чему однос разблажења може бити у било ком односу под условом да даје тражени распон електролитске проводљивости. Стога, прихватљив је и однос разблажења 1+24.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године